**Техническое задание № 08.04 УПРА**

**на проведение монтажных работ в АО «Кольская ГМК»**

1. **Наименование**: (ОВИЗ) Монтаж системы газового анализа ХМЦ ГМО. Система контроля концентрации хлора в атмосфере многоканальная (ВД № 106000217450), ПНР (ВД № 106000218237) а также разработка ППО и МО в соответствии с ТУ и параметрами АСУТП.
2. **Вид работ и приблизительный объем:** 
   1. Монтаж системы газового анализа ХМЦ ГМО. (ОВИЗ) ХМЦ ГМО в г. Мончегорск (в соответствии с ВД № 106000217450). Монтаж датчиков газового анализа – 15 шт., шкафов: с контроллерным оборудование, КИП, ИБП, кабельной продукции и пр.
   2. ПНР системы видеонаблюдения (ОВИЗ) ХМЦ ГМО в г. Мончегорск (в соответствии с ВД № 106000218237, программой ПНР) Инсталляция, конфигурация и базовая настройка общего и специального программного обеспечения
   3. Разработка ППО и МО в соответствии с ТУ на параметры АСУТП № 10.04.
3. **Адрес нахождения:** г. Мончегорск, АО «Кольская ГМК», ХМЦ ГМО
4. **Статус работы:** Плановая
5. **Сроки выполнения:** с даты заключения договора до 15.10.2025 г.
6. **Состав работ:** в соответствии с ведомостями дефектов № 106000217450, № 106000218237, программой ПНР. Система газового анализа ХЛОР, а также разработка ППО и МО в соответствии с ТУ и параметрами АСУТП (Приложения)
7. **Обеспечение МТР:** давальческие в соответствии с ВД 106000217450 и ТУ на разработку ППО
8. **Если работы выполняются материалами подрядчика:** нет
9. **Документация и условия:**
   1. **Наличие тех. документации:** нет
   2. **Условия работ:** (1) Внутренняя работа в стесненных условиях (наличие об-я, трубопроводов, мебели и т.п.); (7) Вредные условия, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день; (43) Работа в помещении
   3. **Внутрицеховая работа:** да
   4. **Точки подключения:** Электричество: да; Водоснабжение: да;
   5. **Наличие ГПМ заказчика:** нет
10. **Квалификационные требования:** В соответствии с квалификационными требованиями Приложения 3.
11. **Особые требования/условия:** нет
12. **Предложение от участников торгов должно содержать:** Общую стоимость работ, включая затраты на СМР, ГСМ, командировочные и другие затраты на весь объем работ на данном объекте
13. **Форма Договора типовая:** В приложении 8;
14. **Куратор договора и ответственный со стороны Заказчика:**

ФЦО куратор: Давыдов Максим Сергеевич, главный менеджер, тел. (81554) 3-53-16

Представитель ВСП по организационно-техническим вопросам: Михнюк Кирилл Станиславович, начальник службы, Службы эксплуатации ЦАП, тел. (81536) 7-91-66

**Приложения:** Ведомость дефектов № 106000217450 и № 106000218237, программа ПНР. Система газового анализа ХЛОР, ТУ и параметрами АСУТП для разработки ППО и МО в эл.виде;

**Начальник управления автоматизации В.А. Горчаков**