## Заявка
Спецификация № 10696679 | [13 empty] | Приложение 1
№ п/п | Код ЕНС | № заявки | Наименование продукции | МАРКА | ГОСТ / ТУ | Технические характеристики | Завод-изготовитель | Базис поставки | Срок поставки | Единица измерения закупки | Общее количество к закупке | Цена ед., руб. без НДС | Стоимость, руб. без НДС | Примечание. (Заполняются тех. характеристики в случае поставки аналогов)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 3382391 | 10696679 | Фильтр пожарный универсальный | ПФУ-"Тауэр"-150(2х2)-ТО-ППВ-О-К(09)-УХЛ | ТУ 4854-012-72410778-2007 | Dу=150мм, Pном.=1,6МПа, размер ячейки-2х2мм, с узлом для технического обслуживания, патрубок поперек корпуса вправо по направлению потока, не магнитно-механическое исполнение, материал корпуса-09Г2С, УХЛ | Пожнефтехим-деталь, РОССИЯ, г.Донской | Мурманская область, г. Мончегорск, территория Промплощадка КГМК | С даты заключения договора по 15.11.2025, возможна досрочная поставка не ранее 05.11.2025. | ШТ | 1
2 | 3383238 | 10696679 | Пенообразователь | АКВАФОРМ S/AR-3%-3 | ТУ 2481-30-72410778-2014 | универсальный, спиртоустойчивый синтетический, целевого назначения, кратность пены из рабочего раствора с использованием питьевой и морской воды при тушении пожаров классов А и В | Пожнефтехим, РОССИЯ, г.Санкт-Петербург | Мурманская область, г. Мончегорск, территория Промплощадка КГМК | С даты заключения договора по 15.11.2025, возможна досрочная поставка не ранее 05.11.2025. | Т | 5.5
3 | 3423119 | 10696679 | Бак-дозатор | Антифайер В2500(09)-ДС150(650-5500)3%(20)-ОБ-П(12)-ОБ-В(20)-СП(12)-ЛП-М-КВ, НЭ-ШАБД | ТУ-4854-016-72410778-2009 | сдвоенный, вертикальный, V=2500л, Pном=1,2МПа, ДС150(650-5500)3%, D=150мм, температура эксплуатации от +5C до +35C, материал бака-сталь 09Г2С, патрубок поперек вправо по направлению потока, ТО с узлом для технического обслуживания без снятия с трубопровода, в комплекте: насос центробежный для заправки бака-дозатора, узлы для подключения к еврокубу и заправочному патрубку БД, шкаф автоматики бака-дозатора | Пожнефтехим, РОССИЯ, г.Санкт-Петербург | Мурманская область, г. Мончегорск, территория Промплощадка КГМК | С даты заключения договора по 15.11.2025, возможна досрочная поставка не ранее 05.11.2025. | ШТ | 1
[12 empty] | ИТОГО | 0
Внимание! На все позиции спецификации требуется сертификат соответствия пожарной безопасности.
Организация-участник торгов __________________________________ /____________________ / должность подпись
Место печати