**Техническое задание** №УГЭ ДПА 2025-025

**на проведение ремонтных работ в АО «Кольская ГМК»**

1. **Наименование**: ХМЦ. Устройство сигнального светового ограждения выхлопной трубы Н-54 м;
2. **Адрес (место) проведения работ/услуг:** территория заказчика, Мурманская область, г. Мончегорск, ХМЦ;
3. **Сроки выполнения работ/услуг:** с даты заключения договора по 30.06.2025;
4. **Состав работ/услуг:** в соответствии с ведомостью дефектов №101005617871;
5. **Обеспечение МТР:** МТР давальческие;
6. **Документация и условия:**
   1. **Наличие тех. документации:** в наличии;
   2. **Условия работ/услуг:**

- Наружная работа на открытой площадке, на освобожденной территории, вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, на высоте от 3 до 60 м, с применением АГП;

* 1. **Точки подключения:** Нет;

1. **Квалификационные требования:** В соответствии с квалификационными требованиями Приложение 2 к Приглашению;
2. **Особые требования/условия:**
3. **Предложение от участников торгов должно содержать:** Общую стоимость работ, включая затраты на СМР, ГСМ, командировочные и другие затраты на весь объем работ на данном объекте.

Приложение: 1. Ведомость дефектов – в эл. виде.

**Главный энергетик –**

**начальник УГЭ ДПА А.А. Шишкин**