Приложение 1 к Приглашению

**Техническое задание** №УГЭ ДПА 2025-030

**на проведение ремонтных работ в АО «Кольская ГМК»**

1. **Наименование**: ЦЭН. Капремонт электрооборудования спецкрана №6;
2. **Адрес (место) проведения работ/услуг:** территория заказчика, Мурманская область, г. Мончегорск, ЦЭН;
3. **Сроки выполнения работ/услуг:** с даты заключения договора по 31.12.2025;
4. **Состав работ/услуг:** в соответствии с ведомостью дефектов №101010394264;
5. **Обеспечение МТР:** МТР давальческие;
6. **Документация и условия:**
   1. **Наличие тех. документации:** в наличии;
   2. **Условия работ/услуг:**

- Внутренняя работа в помещении в стеснённых условиях на высоте от 3 до 5 м;

* 1. **Точки подключения:** Нет;

1. **Квалификационные требования:** В соответствии с квалификационными требованиями Приложение 2 к Приглашению;
2. **Особые требования/условия:**
3. **Предложение от участников торгов должно содержать:** Общую стоимость работ, включая затраты на СМР, ГСМ, командировочные и другие затраты на весь объем работ на данном объекте.

Приложение: 1. Ведомость дефектов – в эл. виде;

**Главный энергетик –**

**начальник УГЭ ДПА**