Приложение № 1 к Техническому заданию

Перечень Объектов по проекту «Реконструкция Дудинской нефтебазы», шифр: РН-Д

| № | Номер по генплану (титул) | Наименование титула | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Этап 1 |  |  |  |  |
| 1.1 | 7 | Резервуарный парк ЛВЖ. Р-25 (АИ), Р-26 (АИ), Р-27 (ДТ), Р-28 (ТС-1) (4 ед. V=1000 v3 каждый) | Проектируемый |
| 1.2 | 29 | Совмещенная технологическая и кабельная эстакада | Проектируемый |
| 1.3 | 35 | Площадка временного складирования отходов № 1 | Проектируемый |
| 1.4 | 36 | Площадка временного складирования отходов № 2 | Проектируемый |
| Этап 2 |  |  |  |
| 2.1 | 9 | Аппаратная с РП | Проектируемый |
| 2.1 | 27 | Операторная с диспетчерским пунктом автоналива | Проектируемый |
| 2.2 | 28 | ТП1-6/0,4 кВ | Проектируемый |
| 2.3 | 29 | Совмещенная технологическая и кабельная эстакада | Проектируемый |
| 2.4 | 40 | ТП3-6/0,4 кВ | Проектируемый |
| 2.5 | 42 | Аппаратурный блок-бокс | Проектируемый |
| Этап 3 |  |  |  |
| 3.1 | 5 | Резервуарный парк АИ, ДТ, ТС-1. Р-67 (АИ), Р-68 (ТС-1) (2 ед. V=2000 м³ каждый) | Проектируемое |
| 3.2 | 29 | Совмещенная технологическая и кабельная эстакада | Проектируемый |
| Этап 4 |  |  |  |
| 4.1 | 5 | Резервуарный парк АИ, ДТ, ТС-1. Р-69 (ДТ Евро-2,4), Р-70 (ДТ Евро-2,4) (2 ед. V=2000 м³ каждый) | Проектируемый |
| Этап 5 |  |  |  |
| 5.1 | 5 | Резервуарный парк АИ, ДТ, ТС-1. Р-71 (ДТ Евро-2,4) (1 ед. V=2000 м³) | Проектируемый |
|  |  | Резервуар Р-80 (1 ед. V= 2000 м³) | Существующий |
| Этап 6 |  |  |  |
| 6.1 | 6 | Резервуарный парк АИ, ДТ. Р-78 (ДТ Евро-2,4), Р-79 (ДТ Евро-2,4) (2 ед. V=2000 м³ каждый) | Проектируемый |
| 6.2 | 29 | Совмещенная технологическая и кабельная эстакада | Проектируемый |
| Этап 7 |  |  |  |
| 7.1 | 6 | Резервуарный парк АИ, ДТ. Р-72 (АИ) (1 ед. V=2000 м³) | Проектируемый |
|  |  | Резервуар Р-74 (1 ед. V= 2000 м³) | Существующий |
| Этап 8 |  |  |  |
| 8.1 | 6 | Резервуарный парк АИ, ДТ. Р-73 (ДТ Евро-2,4) (1 ед. V=2000 м³) | Проектируемый |
| Этап 9 |  |  |  |
| 9.1 | 6 | Резервуарный парк АИ, ДТ. Р-75 (ДТ Евро-2,4) (1 ед. V=2000 м³) | Проектируемый |
| Этап 10 |  |  |  |
| 10.1 | 6 | Резервуарный парк АИ, ДТ. Р-77 (ДТ Евро-2,4) (1 ед. V=2000 м³) | Проектируемый |
| Этап 11 |  |  |  |
| 11.1 | 6 | Резервуарный парк АИ, ДТ. Р-76 (ДТ Евро-2,4) (1 ед. V=2000 м³) | Проектируемый |
| Этап 12 |  |  |  |
| 12.1 | 33 | Береговая эстакада | Проектируемый |
| Этап 13 |  |  |  |
| 13.1 | 16 | Насосная станция пожаротушения с резервуарами запаса воды | Проектируемый |
| 13.2 | 23 | Блок-бокс пенотушения | Проектируемый |
| 13.3 | 29 | Совмещенная технологическая и кабельная эстакада | Проектируемый |
| Этап 14 |  |  |  |
| 14.1 | 4 | Закрытая насосная станция светлых нефтепродуктов с аппаратной и ТП | Проектируемый |
| Этап 15 |  |  |  |
| 15.1 | 5 | Резервуарный парк АИ, ДТ, ТС-1. Р-85 (ТС-1) (1 ед. V=5000 м³) | Проектируемый |
| 15.2 | 29 | Совмещенная технологическая и кабельная эстакада | Проектируемый |
| Этап 16 |  |  |  |
| 16.1 | 5 | Резервуарный парк АИ, ДТ, ТС-1. Р-82 (ДТ Евро-2,4) (1 ед. V=5000 м³) | Проектируемый |
| Этап 17 |  |  |  |
| 17.1 | 5 | Резервуарный парк АИ, ДТ, ТС-1. Р-84 (ДТ Евро-2,4) (1 ед. V=5000 м³) | Проектируемый |
| Этап 18 |  |  |  |
| 18.1 | 5 | Резервуарный парк АИ, ДТ, ТС-1. Р-86 (ДТ Евро-2,4) (1 ед. V=5000 м³) | Проектируемый |
| Этап 19 |  |  |  |
| 19.1 | 10 | Железнодорожная эстакада налива светлых нефтепродуктов | Проектируемый |
| 19.2 | 11 | Установка рекуперации паров | Проектируемый |
| 19.3 | 29 | Совмещенная технологическая и кабельная эстакада | Проектируемый |
| Этап 20 |  |  |  |
| 20.1 | 17 | Очистные сооружения с резервуаром сбора стоков | Проектируемый |
| Этап 21 |  |  |  |
| 21.1 | 20 | Блочно-модульная насосная станция пожаротушения с противопожарными резервуарами запаса воды (морской и речной причалы) | Проектируемый |
| 21.2 | 29 | Совмещенная технологическая и кабельная эстакада | Проектируемый |
| Этап 22 |  |  |  |
| 22.1 | 29 | Совмещенная технологическая и кабельная эстакада | Проектируемый |
| 22.2 | 34 | Здание мехмастерской | Проектируемый |
| Этап 23 |  |  |  |
| 23.1 | 29 | Совмещенная технологическая и кабельная эстакада | Проектируемый |
| 23.2 | 39 | Пожарное депо | Проектируемый |
| Этап 24 |  |  |  |
| 24.1 | 22 | Лаборатория со складом арбитражных проб | Проектируемый |
| 24.2 | 29 | Совмещенная технологическая и кабельная эстакада | Проектируемый |