## 1-1А
Приложение №1-1 А к договору № НТЭК-
Перечень энергетического оборудования предприятия
ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, УТВС
№№ п/п | Цех | Наименование |  | Инв№
|  | основного инвентарного объекта | энергоборудования, входящего в объект
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | ТЭЦ-1 | ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ | ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ВР-80-75-2,5 (В-Ц4-75 №2,5) Исп.1, Пр0град, с электродвигателем N=0,12кВт, n=1500об/мин | 98420105115
2 | ТЭЦ-1 | ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ В-Ц4-75 №8 | Вентилятор радиальный, ГОСТ 5976-90, ВР 80-75-8 (В-Ц4-75 № 8), с электродвигателем N=5,5, кВт, h=1000 об/мин. | 917145
3 | ТЭЦ-1 | ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ В-Ц4-75 №10 | Вентилятор радиальный, ГОСТ 5976-90, ВР 80-70-10 (В-Ц4-75 № 10), с электродвигателем N=11 кВт, h=730 об/мин. | 917146
4 | ТЭЦ-1 | ВЕНТИЛЯТОР ВР-802-75-4ВКЗ (ЭЛЕКТРОЛИЗЕРНАЯ) | Вентилятор радиальный ВР-80-75-4ВК3 (В-Ц4-70 №4И1) Исп.1, с электродвигателем N=0,75кВт, n=1500об/мин, взрывозащищенный из алюминиевых сплавов, электролизерная. | 98420104291
5 | ТЭЦ-1 | ВЕНТИЛЯТОР ВР-802-75-4ВКЗ (ТХЗ № 10) | Вентилятор радиальный ВР-80-75-4ВК3 (В-Ц4-70 №4И1) Исп.1, Пр0град, с электродвигателем N=0,75кВт, n=1500об/мин, взрывозащищенный из алюминиевых сплавов , тепло-холодный склад №10. | 98420104290
6 | ТЭЦ-1 | ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ВР-80-75-5ВКЗ | Вентилятор радиальный ВР-80-75-5ВКЗ (В-Ц4-70 №5И1), ТУ 4861-010-00270366-94, Исп.1, Л0град, с электродвигателем N=0,75кВт, n=1000об/мин. Аварийная вытяжная вентиляция газификатора КЦ ТЭЦ-1 | 98420104289
7 | ТЭЦ-1 | ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ПК-3 | Вентилятор радиальный, В-Ц-4-46, №6,3, исп.1, правое, N=15 кВт, h=970 об/мин ПК-3 пиковой котельной | 98420104074
8 | ТЭЦ-1 | ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ПК-3 | Вентилятор радиальный, В-Ц-4-46, №6,3, исп.1, правое, N=15 кВт, h=970 об/мин ПК-3 пиковой котельной | 98420104075
9 | ТЭЦ-1 | ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ПК-3 | Вентилятор радиальный, В-Ц-4-46, №6,3, исп.1, левое, N=15 кВт, h=970 об/мин ПК-3 пиковой котельной | 98420104076
10 | ТЭЦ-1 | ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ПК-3 | Вентилятор радиальный, В-Ц-4-46, №6,3, исп.1, левое, N=15 кВт, h=970 об/мин ПК-3 пиковой котельной | 98420104077
11 | ТЭЦ-1 | ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ВР-80-75-8 | Вентилятор радиальный. ГОСТ 5976-90. ВР-80-75-8 (В-Ц4-75 №8). Исп.1, с электродвигателем N=11кВт, n=1000об/мин, U=380В. Пиковая котельная, приточная отопительная вент. установка П-65. | 98420101984
12 | ТЭЦ-1 | ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ПК-3 | Вентилятор радиальный, В-Ц-4-46, №6,3, исп.1, правое, N=15 кВт, h=970 об/мин ПК-3 пиковой котельной | 98420104078
13 | ТЭЦ-1 | ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ПК-3 | Вентилятор радиальный, В-Ц-4-46, №6,3, исп.1, левое, N=15 кВт, h=970 об/мин ПК-3 пиковой котельной | 98420104079
14 | ТЭЦ-1 | ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ПК-3 | Вентилятор радиальный, В-Ц-4-46, №6,3, исп.1, правое, N=15 кВт, h=970 об/мин ПК-3 пиковой котельной | 98420104071
15 | ТЭЦ-1 | ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ПК-3 | Вентилятор радиальный, В-Ц-4-4б, №6,3, испю1, левое, N=15 кВт, h=970 об/мин ПК-3 пиковой котельной | 98420104070
16 | ТЭЦ-1 | ТЕПЛООБМЕННИК РЕКУПЕРАТИВНЫЙ | Теплообменник рекуперативный ТРВВ-8-М4-УХЛ4, S=25,8кв.м, Q-1,4 куб.м/сек. Вент установка ПВ-7 в аккумуляторной КЦ | 98420105114
17 | ТЭЦ-1 | ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ВР-80-70-10 | Вентилятор радиальный ВР-80-70-10 (В-Ц4-75 №10) ГОСТ 5976-90. Исп.1, Л0град, с электродвигателем N=11кВт, n=750об/мин. АПВС ГВО ТЦ | 98420104393
18 | ТЭЦ-1 | ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ ВО-14-320-4В | Вентилятор осевой ВО-14-320-4В С электродвигателем N=0,25кВт, n=1500об/мин, взрывозащищенный из разнородных металлов 8 секция щита 0,4 кВ ЭЦ | 98420104391
19 | ТЭЦ-1 | ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ВР-80-70-10 | Вентилятор радиальный ВР-80-70-10 (В-Ц4-75 №10) ГОСТ 5976-90. Исп.1, Л0град, с электродвигателем N=11кВт, n=750об/мин. ТУ-4 КЦ | 98420104392
20 | ТЭЦ-1 | ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ВР-80-75-4 В-Ц4-75 (ХЦ) | ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ВР-80-75-4 (В-Ц4-75 №4) ГОСТ 5976-90 Исп.1, Л0град, с электродвигателем N=0,75кВт, n=1500об/мин, хим. цех -коррозионная лаборатория | 98420104311
21 | ТЭЦ-1 | ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ВР-80-70 | Вентилятор радиальный В-Ц-4-75 №12,5 исп.1 правое с эл. двигателем N=18,5кВ, n=735 об/мин., установка П-3 пиковой котельной. | 98420103971
22 | ТЭЦ-1 | Вентилятор радиальный центробежный ВР-80-76 | Вентилятор радиальный центробежный, с электродвигателем N=75кВт, n=1480об/мин., направление вращения левое, вращение рабочего колеса 670 об/мин., воспроизводительность по воздуху 100 м3/ч. Устанвка П-26 | 98420103543
23 | ТЭЦ-1 | ОБОРУДОВАНИЕ ВЕНТИЛЯЦИИ ЩИТА АХ-4 | Установка приточно-рециркуляционная односкоростная SAM10АН001 - компл., SAM10АН002 - 1 компл., термопреобразователь сопротивления медный ТСМ-0193-01-1690мм50М - 6 шт., датчик реле температуры Т419-2М-21-2-1 - 2 шт., термометр комнатный ТБ-37 - 1 шт., | 917961
24 | ТЭЦ-1 | ТЕПЛООБМЕННИК ВЦ-15 КЦ | Марка ТРВВ-8М4 УХЛ4,Хар-каS по воздуху= 70,6 м2,Q воздуха=4, см3/с S по воде=4,99 м2,P воды m aх=0,8 МПа число ходов по воде-4 ВУ -15 ,ворота №16 КЦ | 918901
25 | ТЭЦ-1 | ТЕПЛООБМЕННИК ВЦ-15 КЦ | Марка ТРВВ-8М4 УХЛ4,Хар-каS по воздуху= 70,6 м2,Q воздуха=4, см3/с S по воде=4,99 м2,P воды m aх=0,8 МПа число ходов по воде-4 ВУ -15 ,ворота №16 КЦ | 918902
26 | ТЭЦ-1 | ТЕПЛООБМЕННИК ВЦ-15 КЦ | Марка ТРВВ-8М4 УХЛ4,Хар-каS по воздуху= 70,6 м2,Q воздуха=4, см3/с S по воде=4,99 м2,P воды m aх=0,8 МПа число ходов по воде-4 ВУ -15 ,ворота №16 КЦ | 918903
27 | ТЭЦ-1 | ТЕПЛООБМЕННИК ВЦ-15 КЦ | Марка ТРВВ-8М4 УХЛ4,Хар-каS по воздуху= 70,6 м2,Q воздуха=4, см3/с S по воде=4,99 м2,P воды m aх=0,8 МПа число ходов по воде-4 ВУ -15 ,ворота №16 КЦ | 918904
28 | ТЭЦ-1 | ТЕПЛООБМЕННИК ВЦ-15 КЦ | Марка ТРВВ-8М4 УХЛ4,Хар-каS по воздуху= 70,6 м2,Q воздуха=4, см3/с S по воде=4,99 м2,P воды m aх=0,8 МПа число ходов по воде-4 ВУ -15 ,ворота №16 КЦ | 918905
29 | ТЭЦ-1 | ТЕПЛООБМЕННИК ВЦ-15 КЦ | ГОСТ ТУ 4863-002-00213374-99 ВИКА 065188,001-04 МАРКА ТРВВ-1 М4,УХЛ4,S=121 М2,Q=06 м 3/сек число ходов по воде-6 | 918910
30 | ТЭЦ-1 | ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ Ц 14-46 №6,3 ПК-5 | ВЕТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ , ГОСТ 5976-90 Ц 14-46 №6,3 N=15кВт, n=970 ОБ/МИН, ЛЕВОЕ, ИСП1 | 915822
31 | ТЭЦ-1 | ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ Ц 14-46 №6,3 ПК-5 | ВЕТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ , ГОСТ 5976-90 Ц 14-46 №6,3 N=15кВт, n=970 ОБ/МИН, ЛЕВОЕ, ИСП1 | 915823
32 | ТЭЦ-1 | ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ Ц 14-46 №6,3 ПК-5 | ВЕТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ , ГОСТ 5976-90 Ц 14-46 №6,3 N=15кВт, n=970 ОБ/МИН, ПРАВОЕ, ИСП1 | 915824
33 | ТЭЦ-1 | ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ Ц 14-46 №6,3 ПК-5 | ВЕТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ , ГОСТ 5976-90 Ц 14-46 №6,3 N=15кВт, n=970 ОБ/МИН, ПРАВОЕ, ИСП1 | 915825
34 | ТЭЦ-1 | ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ВР-300-45-4 ВКЗ | ТУ 22-5569-84 Исп.1, с электродвигателем N=1,1кВт, n=1000об/мин. Взрывозащищенный из алюминиевых сплавов , тепло-холодный склад №10 | 98420103793
35 | ТЭЦ-1 | ТЕПЛООБМЕННИК РЕКУПЕРАТИВНЫЙ | ТУ 4863-002-00213374-99 ТРВВ-8-М4-УХЛ4 Площадь поверхности теплопередачи по воздуху 70,6м2, средний расход по воздуху 4м3/с, число ходов по воздуху 1, площадь поверхности теплопередачи по воде 4,99м2, средний расход по воде 19м3/ч, давление воды max 0,8МПа, число ходов по воде 4 | 98420104039
36 | ТЭЦ-1 | ТЕПЛООБМЕННИК РЕКУПЕРАТИВНЫЙ | ТУ 4863-002-00213374-99 ТРВВ-8-М4-УХЛ4 Площадь поверхности теплопередачи по воздуху 70,6м2, средний расход по воздуху 4м3/с, число ходов по воздуху 1, площадь поверхности теплопередачи по воде 4,99м2, средний расход по воде 19м3/ч, давление воды max 0,8МПа, число ходов по воде 4 | 98420104038
37 | ТЭЦ-1 | ТЕПЛООБМЕННИК ПНГ-100М | Теплообменник, ТУ 24-3-1055-72, ПНГ-100М, поверхность нагрева 100м2 | 909559
38 | ТЭЦ-2 | ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА ДЛЯ БЛОКОВ | ТЗ-3 Ц 4 - 76 №16 72120 м3/час | 10005
39 | ТЭЦ-2 | ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА ДЛЯ БЛОКОВ | ТЗ-7 Ц 4-70 №10 Пр.90 33065 м3/час | 10005
40 | ТЭЦ-2 | ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА ДЛЯ БЛОКОВ | ТЗ-9 Ц 4 - 70 №10 32560 м3/час | 10005
41 | ТЭЦ-2 | ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА ДЛЯ БЛОКОВ | П-9А ВР80-75 №16 | 10005
42 | ТЭЦ-2 | ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА ДЛЯ БЛОКОВ | ТЗ-10 Ц 4-76 № 20 119670 м3/час | 10005
43 | ТЭЦ-2 | ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА ДЛЯ БЛОКОВ | П-2 Ц 4-76 № 20 119670 м3/час | 10005
44 | ТЭЦ-2 | ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА ДЛЯ БЛОКОВ | П-3 Ц 4-76 № 20 119670 м3/час | 10005
45 | ТЭЦ-2 | ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА ДЛЯ БЛОКОВ | П-4 Ц 4-70 №12,5 32060 м3/час | 10005
46 | ТЭЦ-2 | ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА ДЛЯ БЛОКОВ | 6П-2 ВР 80-75 №10 18910 м3/час | 10005
47 | ТЭЦ-2 | ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА ДЛЯ БЛОКОВ | 6П-3 ВР 80-75 №10 23540 м3/час | 10005
48 | ТЭЦ-2 | ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА ДЛЯ БЛОКОВ | 6П-4 Ц 4-70 №12,5 26310 м3/час | 10005
49 | ТЭЦ-2 | ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА ДЛЯ БЛОКОВ | 6П-5 Ц 4 - 70 №10 25070 м3/час | 10005
50 | ТЭЦ-2 | ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА ДЛЯ БЛОКОВ | 6П-5А ВР80-75 №16 69640 м3/час 590 об\мин | 10005
51 | ТЭЦ-2 | ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА ДЛЯ БЛОКОВ | 6П-6 ВНСН №16 И 48350 м3/час | 10005
52 | ТЭЦ-2 | ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА ДЛЯ БЛОКОВ | ОВ-4 У-12 №16 14400 м3/час | 10005
53 | ТЭЦ-2 | ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА ДЛЯ БЛОКОВ | ОВ-5 У-12 №16 14400 м3/час | 10005
54 | ТЭЦ-2 | ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА ДЛЯ БЛОКОВ | АБ-1 Ц4-75 №5 4110 м3/час | 10005
55 | ТЭЦ-2 | ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА ДЛЯ БЛОКОВ | АБ-2 Ц4-75 №5 3320 м3/час | 10005
56 | ТЭЦ-2 | ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА ДЛЯ БЛОКОВ | АБ-3 Ц4-75 №5 4980 м3/час | 10005
57 | ТЭЦ-2 | ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА ДЛЯ БЛОКОВ | Вр. П-1 А Ц4-70 № 6,3 | 10005
58 | ТЭЦ-2 | ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА ДЛЯ БЛОКОВ | Вр. П-2 А Ц4-70 № 6,3 | 10005
59 | ТЭЦ-2 | ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА ДЛЯ БЛОКОВ | Вр. П-3 А Ц4-70 № 6,3 | 10005
60 | ТЭЦ-2 | ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА ДЛЯ БЛОКОВ | П-24 Ц 4 - 75 №8 | 10005
61 | ТЭЦ-2 | ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА ДЛЯ БЛОКОВ | П-25 Ц 4 - 75 №6,3 11504 м3/час | 10005
62 | ТЭЦ-2 | ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА ДЛЯ БЛОКОВ | П-26 Ц 4 - 70 №6,3 Пр.135 5320 м3/час | 10005
63 | ТЭЦ-2 | ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА ДЛЯ БЛОКОВ | П-26А ВР80-75 №4 | 10005
64 | ТЭЦ-2 | ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА ДЛЯ БЛОКОВ | П-26Б Ц 4 - 70 №6,3 | 10005
65 | ТЭЦ-2 | ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА ДЛЯ БЛОКОВ | П-27А Ц 4 - 70 № 10 Пр.0 22792 м3/час | 10005
66 | ТЭЦ-2 | ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА ДЛЯ БЛОКОВ | П-28 Ц 4 - 70 № 10 Пр.1 | 10005
67 | ТЭЦ-2 | ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА ДЛЯ БЛОКОВ | 5П-11 Ц 4 - 75 № 10 16565 м3/час | 10005
68 | ТЭЦ-2 | ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА ДЛЯ БЛОКОВ | 5П-6 Ц4-70 №6,3 | 10005
69 | ТЭЦ-2 | ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА ДЛЯ БЛОКОВ | 5П-7 Ц4-70 №4 | 10005
70 | ТЭЦ-2 | ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА ДЛЯ БЛОКОВ | 6П-14 Ц4-70 №8 | 10005
71 | ТЭЦ-2 | ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА ДЛЯ БЛОКОВ | П-35 Ц4-70 №10 | 10005
72 | ТЭЦ-2 | ЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КОРПУСА | П-2 Ц 4 - 70 № 12 27100 м3/час | 10008
73 | ТЭЦ-2 | ЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КОРПУСА | П-3 Ц 4 - 70 № 12 18810 м3/час | 10008
74 | ТЭЦ-2 | ЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КОРПУСА | П-30 Ц 4 - 70 № 8 10260 м3/час | 10008
75 | ТЭЦ-2 | ЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КОРПУСА | ТЗ-7 Ц 4 - 75 № 6,3 12950 м3/час | 10008
76 | ТЭЦ-2 | ЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КОРПУСА | ТЗ-3 Ц 4 - 75 № 6,3 12587 м3/час | 10008
77 | ТЭЦ-2 | ЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КОРПУСА | ТЗ-4 Ц 4 - 70 № 6,3 | 10008
78 | ТЭЦ-2 | ЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КОРПУСА | ТЗ-2 Ц 4 - 70 № 6,3 8250 м3/час | 10008
79 | ТЭЦ-2 | ЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КОРПУСА | ТЗ-1 Ц 4 - 70 № 8 19640 м3/час | 10008
80 | ТЭЦ-2 | ЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КОРПУСА | П-4 Ц 4 - 70 № 5 | 10008
81 | ТЭЦ-2 | ЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КОРПУСА | П-5 Ц 4 - 70 № 4 | 10008
82 | ТЭЦ-2 | ЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КОРПУСА | П-10 Ц 4 - 70 № 6,3 | 10008
83 | ТЭЦ-2 | ЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КОРПУСА | П-8 Ц 4 - 70 № 6,3 | 10008
84 | ТЭЦ-2 | ЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КОРПУСА | П-9 Ц 4 - 70 № 6,3 | 10008
85 | ТЭЦ-2 | ЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КОРПУСА | П-6 Ц 4 - 70 № 5 | 10008
86 | ТЭЦ-2 | ЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КОРПУСА | П-5 Ц 4 - 70 № 8 | 10008
87 | ТЭЦ-2 | ЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КОРПУСА | П-1Г Ц 4 - 70 № 8 11370 м3/час | 10008
88 | ТЭЦ-2 | ЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КОРПУСА | П-2Г Ц 4 - 75 № 6,3 6695 м3/час | 10008
89 | ТЭЦ-2 | ЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КОРПУСА | П-3Г Ц 4 - 75 № 6,3 14260 м3/час | 10008
90 | ТЭЦ-2 | ЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КОРПУСА | ТЗ-1Г ВР 80-75 №6,3 | 10008
91 | ТЭЦ-2 | ЗДАНИЕ РЕМОНТНОГО ПЕРСОНАЛА С БЫТОВКАМИ | П-1 Ц 9 - 57 № 5 4280 м3/час | 903032
92 | ТЭЦ-2 | ЗДАНИЕ РЕМОНТНОГО ПЕРСОНАЛА С БЫТОВКАМИ | П-2 Ц 9 - 57 №5 4140 м3/час | 903032
93 | ТЭЦ-2 | ЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КОРПУСА ТЭЦ-2 | Ремонт 6П-4 Ц 4-70 №12,5 | 10008
94 | ТЭЦ-2 | ЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КОРПУСА ТЭЦ-2 | Ремонт 6П-5А ВР 80-70 №16 | 10008
95 | ТЭЦ-2 | ЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КОРПУСА ТЭЦ-2 | Ремонт П-8 ВР 80-70 №16 | 10008
96 | ТЭЦ-2 | ЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КОРПУСА ТЭЦ-2 | Ремонт П-9А ВР80-75 №16 | 10008
97 | ТЭЦ-2 | ЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КОРПУСА ТЭЦ-2 | Ремонт П-35 Ц4-70 №10 | 10008
98 | ТЭЦ-2 | ЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КОРПУСА ТЭЦ-2 | Ремонт ТЗ-3 Ц 4 - 76 №16 | 10008
99 | ТЭЦ-2 | ЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КОРПУСА ТЭЦ-2 | Ремонт 6П-5 Ц 4 - 70 №10 | 10008
100 | ТЭЦ-2 | ЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КОРПУСА ТЭЦ-2 | Ремонт 6П-6 ВНСН №16 И | 10008
101 | ТЭЦ-2 | ЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КОРПУСА ТЭЦ-2 | Ремонт П-3 Ц 4-76 № 20 | 10008
102 | ТЭЦ-2 | ЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КОРПУСА ТЭЦ-2 | Ремонт П-3 Ц 4 - 70 № 12 | 10008
103 | ТЭЦ-2 | ЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КОРПУСА ТЭЦ-2 | Ремонт П-30 Ц 4 - 70 № 8 | 10008
104 | ТЭЦ-2 | ЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КОРПУСА ТЭЦ-2 | Ремонт ТЗ-1 Ц 4 - 70 № 8 | 10008
105 | ТЭЦ-2 | ЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КОРПУСА ТЭЦ-2 | Ремонт ТЗ-2 Ц 4 - 70 № 6,3 | 10008
106 | ТЭЦ-2 | ЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КОРПУСА ТЭЦ-2 | Ремонт ТЗ-3 Ц 4 - 75 № 6,3 | 10008
107 | ТЭЦ-2 | ЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КОРПУСА ТЭЦ-2 | Ремонт ТЗ-4 Ц 4 - 70 № 6,3 | 10008
108 | ТЭЦ-2 | ЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КОРПУСА ТЭЦ-2 | Ремонт ТЗ-7 Ц 4 - 75 № 6,3 | 10008
109 | ТЭЦ-2 | ЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КОРПУСА ТЭЦ-2 | Ремонт П-2 Ц4-70 №12 | 10008
110 | ТЭЦ-2 | ЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КОРПУСА ТЭЦ-2 | Завеса воздушно-тепловая №1. Ремонт ТЗ-3 Ц 4 - 76 №16 | 10008
111 | ТЭЦ-2 | ЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КОРПУСА ТЭЦ-2 | Завеса воздушно-тепловая №5. Ремонт П-8 ВР 80-70 №16 | 10008
112 | ТЭЦ-2 | ЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КОРПУСА ТЭЦ-2 | Завеса воздушно-тепловая №6. Ремонт 6П-5А ВР 80-70 №16 | 10008
113 | ТЭЦ-2 | ЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КОРПУСА ТЭЦ-2 | Завеса воздушно-тепловая №7. Ремонт 6П-6 ВНСН №16 И | 10008
114 | ТЭЦ-2 | ЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КОРПУСА ТЭЦ-2 | Система приточная общеобменная №1. Ремонт П-9А ВР80-75 №16 | 10008
115 | ТЭЦ-2 | ЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КОРПУСА ТЭЦ-2 | Система приточная общеобменная №27. Ремонт П-3 Ц 4-76 № 20 | 10008
116 | ТЭЦ-2 | ЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КОРПУСА ТЭЦ-2 | Завеса воздушно-тепловая №14. Ремонт ТЗ-1 Ц 4 - 70 № 8 | 10008
117 | ТЭЦ-2 | ЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КОРПУСА ТЭЦ-2 | Система приточная общеобменная №8. Ремонт 6П-4 Ц 4-70 №12,5 | 10008
118 | ТЭЦ-2 | ЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КОРПУСА ТЭЦ-2 | Система приточная общеобменная №4. Ремонт П-3 Ц 4 - 70 № 12 | 10008
119 | ТЭЦ-2 | ЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КОРПУСА ТЭЦ-2 | Система приточная общеобменная №3. Ремонт П-2 Ц4-70 №12 | 10008
120 | ТЭЦ-3 | ЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ГЛАВНОГО КОРПУСА | 19949 Ремонт ТВЗ-1,машинный залворота №1-вентилятор Ц4-76 №16, калорифер ТРВВ 8-8 шт (Аналог КФБО-8масса 235кг ). | 810001
121 | ТЭЦ-3 | ЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ГЛАВНОГО КОРПУСА | Ремонт ТВЗ-6,вентилятор Ц4-70№12,5калорифер ТРВВ 8-8 шт. | 810001
122 | ТЭЦ-3 | ЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ГЛАВНОГО КОРПУСА | Ремонт ТВЗ-7:вентилятор Ц4-70 №12,5, калорифер ТРВВ 8-4 ш | 810001
123 | ТЭЦ-3 | ЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ГЛАВНОГО КОРПУСА | Капитальный ремонт ТВЗ-8:вентилятор Ц4-70 №12,5, калорифер ТРВВ 8-4 шт. | 810001
124 | ТЭЦ-3 | ЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ГЛАВНОГО КОРПУСА | Капитальный ремонт ТВЗ-9:вентилятор Ц4-75 №10, ТРВВ 8- 4 шт. | 810001
125 | ТЭЦ-3 | ЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ГЛАВНОГО КОРПУСА | Ремонт ТВЗ-2 Хим. цех, ворота №2:вентилятор Ц4-75 №10, ТРВВ 8- 4 шт. | 810001
126 | ТЭЦ-3 | ЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ГЛАВНОГО КОРПУСА | Текущий ремонт ТВЗ-4:вентилятор Ц4-70 № 5, калорифер ТРВВ 7-2 шт. (масса 181кг.) | 810001
127 | ТЭЦ-2 | ЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КОРПУСА ТЭЦ-2 | Система приточная общеобменная №9. Ремонт 6П-5 Ц 4 - 70 №10 | 10008
128 | ТЭЦ-2 | ЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КОРПУСА ТЭЦ-2 | Система приточная общеобменная №28. Ремонт П-30 Ц 4 - 70 № 8 | 10008
129 | ТЭЦ-2 | ЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КОРПУСА ТЭЦ-2 | Завеса воздушно-тепловая №11. Ремонт ТЗ-2 Ц 4 - 70 № 6,3 | 10008
130 | ТЭЦ-2 | ЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КОРПУСА ТЭЦ-2 | Завеса воздушно-тепловая №9. Ремонт ТЗ-3 Ц 4 - 75 № 6,3 | 10008
131 | ТЭЦ-2 | ЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КОРПУСА ТЭЦ-2 | Завеса воздушно-тепловая №10. Ремонт ТЗ-4 Ц 4 - 70 № 6,3 | 10008
132 | ТЭЦ-2 | ЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КОРПУСА ТЭЦ-2 | Завеса воздушно-тепловая №8. Ремонт ТЗ-7 Ц 4 - 75 № 6,3 | 10008
133 | ТЭЦ-2 | ЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КОРПУСА ТЭЦ-2 | Система приточная общеобменная №25. Ремонт П-35 Ц4-70 №10
134 | ТЭЦ-2 | ЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КОРПУСА ТЭЦ-2 | 6П-5А ВР 80-70 №16 | 10008
135 | ТЭЦ-2 | ЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КОРПУСА ТЭЦ-2 | П-8 ВР 80-70 №16 | 10008
136 | ТЭЦ-3 | ЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ГЛАВНОГО КОРПУСА | Ремонт ТВЗ-1,машинный залворота №1-вентилятор Ц4-76 №16, калорифер ТРВВ 8-8 шт (Аналог КФБО-8масса 235кг ). | 810001
137 | ТЭЦ-3 | ЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ГЛАВНОГО КОРПУСА | Ремонт ТВЗ-6,вентилятор Ц4-70№12,5калорифер ТРВВ 8-8 шт. | 810001
138 | ТЭЦ-3 | ЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ГЛАВНОГО КОРПУСА | Ремонт ТВЗ-7:вентилятор Ц4-70 №12,5, калорифер ТРВВ 8-4 ш | 810001
139 | ТЭЦ-3 | ЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ГЛАВНОГО КОРПУСА | Капитальный ремонт ТВЗ-8:вентилятор Ц4-70 №12,5, калорифер ТРВВ 8-4 шт. | 810001
140 | ТЭЦ-3 | ЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ГЛАВНОГО КОРПУСА | Капитальный ремонт ТВЗ-9:вентилятор Ц4-75 №10, ТРВВ 8- 4 шт. | 810001
141 | ТЭЦ-3 | ЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ГЛАВНОГО КОРПУСА | Ремонт ТВЗ-2 Хим. цех, ворота №2:вентилятор Ц4-75 №10, ТРВВ 8- 4 шт. | 810001
142 | ТЭЦ-3 | ЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ГЛАВНОГО КОРПУСА | Текущий ремонт ТВЗ-4:вентилятор Ц4-70 № 5, калорифер ТРВВ 7-2 шт. (масса 181кг.) | 810001
143 | УТВС | КАНАЛИЗАЦИЯ НАПОРНАЯ ОТ КНС РУДНИКА "ТАЙМЫРСКИЙ" "О КНС-2 РУДНИКА ""ОКТЯБРЬСКИЙ""" | вентиляционная система | 10649
144 | УТВС | "КАНАЛИЗАЦИЯ НАПОРНАЯ ОТ КНС-2 РУДНИКА ""ОКТЯБРЬСК""" ДО КОС ТАЛНАХА" | вентиляционная система | 673
145 | УТВС | "КАНАЛИЗАЦИЯ НАПОРНАЯ ОТ КНС РУДНИКА ""КОМСОМОЛЬСК""" ДО КОС ТАЛНАХА" | вентиляционная система | 11617
146 | УТВС | Здание КНС шахты "Скалистая" в районе ТОФ | вентиляционная система | 920668
147 | УТВС | ОБОРУДОВАНИЕ Н/СТ 11 БИС | вентиляционная система | 443128
148 | УТВС | ПОМЕЩЕНИЕ СКЛАДА №43 (помещение №1), р-н ТЭЦ-1 | вентиляционная система | 98420109284
149 | УТВС | Здание КНС шахты "Скалистая" в районе ТОФ | вентиляционная система | 920668
150 | УТВС | ЗДАНИЕ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПЛ.ОГАНЕР | вентиляционная система | 430188
| От Заказчика: |  | От Подрядчика:
(должность подписанта, наименование юр. лица) |  |  | (должность подписанта, наименование юр. лица)
| ________________________ (Ф.И.О. подписанта) |  | ________________________ (Ф.И.О. подписанта)