## Приложение 1
Перечень объектов Теплоэлектроцентрали-1
№ объекта | Класс ОПО | С массовым пребыва-нием людей | СП | Наименование объекта защиты | Наименование помещения объекта защиты | Инвентарный № здания, сооружения | Площадь/ объём, м2/м3 | Примечание
1 | III | Да | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса |  | 110041
Котельный цех
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Дымососное отделение отм.-10.00 м |  | 1614
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Трубогибочная (ряд А, ось 1-4, отм. 0.00 м) |  | 131.5
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Помещение воздушных ресиверов (ряд А, ось 5, отм.0.00 м) |  | 7.5
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Зарядная щелочных аккумуляторов (ряд А, ось 5-7, отм. 0.00 м) |  | 50
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Мастерская 4 участка (ряд А, ось 10-11, отм. 0.00 м) |  | 50
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Мастерские (НЭР) (ряд А ось 7-10, отм. 0.00 м) |  | 79
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Инструментальная (ряд А ось 11-14, отм. 0.00 м) |  | 210.3
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Склад ворота № 6 (ряд А, отм.0.00 м) |  | 211.8
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Склад (ряд А, ось 17, отм.0.00 м) |  | 40.4
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Комната такелажников (ряд А, ось 17, отм.0.00 м) |  | 13.8
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Трубогибочная (ряд А, ось 18-20) |  | 196
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Мастерская электропогрузчиков (он же гараж электрокаров) (ряд А, ось 20-23) |  | 200
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Склад (ряд А, ось 24, отм.0.00 м) |  | 67.5
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Склад горюче-смазочных материалов (ряд А, ось 48, отм.0.00 м) |  | 11
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Склад (ряд В, ось 9, отм.0.00 м) |  | 31.2
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Склад (ряд В, ось 13-14, отм.0.00 м) |  | 10.3
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Механическая мастерская (ряд А, ось 1-3, отм.0.00 м) |  | 40
отм.+4.20
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Комната разнарядок, в т.ч. кабинеты (ряд А, ось 5-7, отм.+4.20 м) |  | 23
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Венткамера (ряд В, ось 48, отм.+4.20 м) (обслуживала помещения бывшей краскотерки) |  | 6
отм.+7.05
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Комната мастеров отм.+7.05 м |  | 25
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Склад инструментов отм.+7.05 м |  | 37
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Щит УОО химического цеха отм.+7.05 м |  | 27
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Помещение вентустановки щита АХ-4 и щита УОО отм.+7.05 м |  | 38.2
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Центральный тепловой щит управления котлов АХ-4 (ряд А, ось 4-7, отм.+7.05 м) |  | 121
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Инструментальная кладовая (ряд А, ось 12-15, отм.+7.05 м) |  | 82.1
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Электродная (ряд А, ось 12-15, отм.+7.05 м) |  | 15
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Кладовая горюче-смазочных материалов КЦ (ряд А, ось 14, отм.+7.05 м) |  | 1.5
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Слесарная мастерская (ряд А, ось 12-15, отм.+7.05 м) |  | 15.4
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Комната разнарядок (ряд А -Б, ось 12-15, отм.+7.05 м) |  | 56
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Центральный щит управления блока среднего давления (ряд А, ось 17-21, отм.+7.05 м) |  | 75
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Помещение дымового газохода среднего давления (ряд А, ось 18, отм.+7.05 м) |  | 15
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Мастерская участка № 2 (ряд А, ось 28, отм.+7.05 м) |  | 64.4
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Приточная камера электолизерной установки электрического цеха (ряд А, ось 34, отм.+7.05 м) |  | 15
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Вытяжная камера электолизерной установки электрического цеха (ряд А, ось 35, отм.+7.05 м) |  | 8.6
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Венткамера 15 (ряд А, ось 48, отм.+7.05 м) |  | 30.6
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Ремонтная мастерская (ряд В, ось 23-24, отм.+7.05 м) |  | 25
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Ремонтная мастерская (ряд Б-В, ось 47-49, отм.+7.05 м) |  | 67.7
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Складское помещения мастерской РСП за К16 (ряд Б-В, ось 48, отм.+7.05 м) |  | 8.2
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Складское помещения мастерской РСП за К16 (ряд Б-В, ось 48, отм.+7.05 м) |  | 7
отм.+10.50
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Мастерская по ремонту газорезательной аппаратуры отм.+10.50 м |  | 15
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Помещение изолировщиц (ряд В, ось 20, отм.+10.50 м) |  | 21
отм.+20.40
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Производственное помещение отм.+20.40 м |  | 2702.66
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Ремонтная мастерская К 7 (ряд А-Б, оси 17-19, отм.+20.40 м) |  | 21
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Кладовая мастерской (ряд А-Б, оси 17-19, отм. +20.40 м) |  | 21
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Дымососное отделение отм.+28.35 м |  | 987.1
Турбинный цех
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Склад арматуры (ряд Д, ось 52-55, отм.-6.00 м) |  | 120
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Помещение аварийный маслобак (ряд Г, оси 32-33, отм. -4.00 м) |  | 76
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | ЗУМПФ (зона успокоения механических примесей флюдов) (ряд Д, оси 38-54, отм. -6.00 м) отметка для аккумулирования и отстаивания технологических вод. |  | 620
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Склад запчастей (ряд В-Г, оси 41-43, отм.-1.00 м) |  | 33
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Склад (ряд В-Г, ось 46-48, отм.-1.00 м) |  | 22
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Склад запчастей (ряд Г-Д, ось 36-37, отм.- 1.00 м) |  | 4
отм. 0.00
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Мастерская (ряд В-Г, ось 6-8, отм.0.00 м) |  | 50
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Инструментальная мастерская (ряд В-Г, ось 8-10, отм.0.00 м) |  | 200
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Токарная мастерская (ряд В-Г, ось 10-11, отм.0.00 м) |  | 60
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Крановая мастерская (ряд В-Г, ось 10-12, отм. 0.00 м); |  | 12.4
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Мастерская/Строповая (ряд В-Г, ось 13-14, отм.0.00 м) |  | 13.6
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Мастерская участка (ряд В-Г, ось 14, отм.0.00 м) |  | 22
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Мастерская участка №6 (ряды В-Г, оси 6-8, отм.0.00 м) |  | 62.5
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Мастерская масленщиков (ряды Г-Д, оси 18-19, отм.0.00 м) |  | 10
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Мастерская участка №7 (ряд Д, ось 20-21, отм.0.00 м) |  | 10
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Мастерская ТЦ (ряд Г-Д, ось 20-21, отм.0.00 м) |  | 10
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Склад (ряд Г, ось 21-22, отм.0.00 м) |  | 4
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Склад участка №7 (ряд Д, ось 21-23, отм.0.00 м) |  | 11.5
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Слесарная мастерская (ряд Г-Д, ось 23-24, отм.0.00 м) |  | 48
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Мастерская (ряд Д, ось 24-25, отм.0.00 м) |  | 5.5
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Склад горюче-смазочных материалов, сотсоящий из 2 помещений (ряд Д, ось 19-20, отм.0.00 м) |  | 31.9
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Склад горюче-смазочных материалов, помещение №1 (ряд Д, ось 19-20, отм.0.00 м) |  | 15.95
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Склад горюче-смазочных материалов, помещение №2 (ряд Д, ось 19-20, отм.0.00 м) |  | 15.95
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Склад запчастей (ряд Г, ось 20-21, отм.0.00 м) |  | 5.2
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Инструментальная мастерская (ряд Г-Д, ось 33-34, отм.0.00 м) |  | 28
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Склад ТА-3 (ряд В-Д, ось 7-8, отм.0.00 м) |  | 1.5
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Мастерская РСП (ряд Г-Д, ось 8-9, отм.0.00 м) |  | 15
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Склад РСП (ряд Г, ось 8-9, отм.0.00 м) |  | 3.5
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Склад РСП (ряд Г-Д, ось 8-9, отм.0.00 м) |  | 6
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Мастерская РСП (ряд Г-Д, ось 16-18, отм.0.00 м) |  | 60
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Мастерская РСП (ряд Г-Д, ось 16-17, отм.0.00 м) |  | 37.8
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Помещение РСП (кладовая мастерской ) (ряд Г-Д, ось 19, отм.0.00 м) |  | 5
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Мастерская подряд СПЭМ (ряд Д, ось 33-34, отм.0.00 м) |  | 8
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Склад НЭР (ряд Г-Д, ось 53-55, отм.0.00 м) |  | 18
отм.+4.55
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Склад (ряд Г-Д, оси 16-20, отм. +4.55 м) |  | 155.6
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Строповая участка №6 (ряд В-Г, оси 48-49, отм.+4.55 м) |  | 12
отм.+7.05
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Строповая участка РСП (ряд Д, ось 9-10, отм.+7.05 м) |  | 5
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Склад запчастей РСП (ряд Г, ось 12-13, отм.+7.05 м) |  | 6
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Склад запчастей участка РСП (ряд Г, ось 13-14, отм.+7.05 м) |  | 5
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Склад запчастей РСП (ряд Г, ось 14-15, отм.+7.05 м) |  | 5
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Мастерская дежурных слесарей (ряд Д, ось 17-18, отм.+7.05 м) |  | 15
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Групповой щит управления ТА 1-4 (ряд Г, ось 17-23, отм.+7.05 м) |  | 188.7
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Мастерская по ремонту РСП (ряд В-Г, оси 22-24) |  | 40
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Инструментальная кладовая (ряд В-Г, оси 36-40, отм.+7.05 м) |  | 43.2
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Центральный щит управления Блока высокого давления (ряд В-Г, ось 39-45, отм.+7.05 м) |  | 406.5
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Мастерская участка НЭР (ряд В-Г, ось 47-48, отм.+7.05 м) |  | 41
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Склад участка №6 (ряд Г-Д, ось 54-55, отм.+7.05 м) |  | 32
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Мастерская (ряд Г-Д, ось 54-55, отм.+7.05 м) |  | 32
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Вент. камера Группового щита управления - 1 (ряд В-Г, ось 22-23, отм.+7.05 м) |  | 45.5
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Вент. камера 1 «В» (ряд Д, ось 38-39, отм.+7.05 м) |  | 84.66
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Вент. камера блока высокого давления (ряд В-Г, ось 45-46, отм.+7.05 м) |  | 108
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Производственные помещения горячей водоочистки отм.+9.00 м |  | 1177.38
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Помещение горячей водоочистки |  | 963
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Щит отделения подготовки подпиточной воды |  | 202
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Щит отделения подготовки подпиточной воды (ряд Д, ось 17-18, отм. + 9.00 м) |  | 208.3
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Помещение приточной вентиляционной камеры 1а (ряд Д-Е, ось 13, отм. +9.00 м) |  | 104.4
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Помещение приточной вентиляционной камеры 1б (ряд Д-Е, ось 18-19, отм. +9.00 м) |  | 84.6
Помещения ЭЦ, РСУ, цехТАИ, УПП в главном корпусе
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | КРУ-6,3 кВ Х-ХI с., VIIIс. Щ-0,4кВ (ряд Г, ось 36-40; ряд В-Г, ось 40-43, отм. -1.00 м) |  | 283.252
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Камера трансформатора 28Т (ряд В-Г, ось 41-42, отм. -1.00 м) (сухие трансформаторы) |  | 38.775
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Камера трансформатора 29Т (ряд В-Г, ось 41-42, отм.-1.00 м) (сухие трансформаторы) |  | 38.78
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Камера трансформатора 30Т (ряд В-Г, ось 41-42, отм.-1.00 м) (сухие трансформаторы) |  | 38.78
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | КРУ-6,3 кВ ХII с., Щит-0,4 кВ IХ-Х c. (ряд В-Г, ось 46-48, отм.-1.00 м) |  | 220.159
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | КРУ-6,3 кВ ХIII с. (ряд Г, ось 49-51, отм.-1.00 м) |  | 95
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Помещение электролизерной установки электрического цеха (ряд А, ось 34-35, отм .0.00 м) |  | 60
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Кабельные каналы ТЦ (ряд В-Г, ось 14-52, отм. 0.00 м) |  | 1641
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Кабельные каналы КЦ (ряд Б, ось 17-48, отм. 0.00 м) |  | 676.4
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Камера трансформатора 26Т ТЦ (ряд В-Г, ось 12, отм. 0.00 м) (сухие трансформаторы) |  | 8.3
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Камера трансформатора 27Т ТЦ (ряд В-Г, ось 12, отм. 0.00 м) (сухие трансформаторы) |  | 11.8
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Склад электрического цеха ТЦ (ряд Г-Д, ось 29-30, отм. 0.00 м) |  | 12.25
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Мастерская электрического цеха ТЦ (ряд Г-Д, ось 36-37, отм. 0.00 м) |  | 12
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Станция пожаротушения кабельных каналов главного корпуса ТЦ (ряд Е, ось 14, отм. +3.00 м) |  | 147
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Кабельный полуэтаж блока высокого давления под щитом управления блока высокого давления (оси 36-48, отм. +4.50 м) |  | 527.3
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Кладовая электрического цеха ТЦ (ряд Г, ось 48, отм.+4.50 м) |  | 30
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Помещение ДЭМ отм. +7.05 м |  | 35.9
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Щит 0,4 кВ I-VII c. отм. +7.05 м |  | 860
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Кабельный канал щита 0,4 кВ правый отм.+7.05 м |  | 187
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Кабельный канал щита 0,4 кВ левый отм.+7.05 м |  | 102
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Щит-0,22кВ 53Т-54Т отм.+7.05 м |  | 76.2
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | КРУ-6,3 кВ VIII- IХ с. отм.+7.05 м |  | 110
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | КРУ-6,3 кВ ХIV- ХV с. (ряд В-Г, оси 49-51 отм.+7.05 м) |  | 104.8
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Щит-0,4кВ I-VII (ТЦ ряд В-Г, ось 2-16, отм.+7.05 м) |  | 860
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Мастерская электрического цеха отм.+7.05 м |  | 35
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Мастерская по ремонту Эл. Машин электрического цеха отм.+7.05 м |  | 24
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Склад электроцеха отм.+7.05 м |  | 15
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Склад в/в установок электрического цеха отм.+7.05 м |  | 7.5
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | РУ с/н-6,3кВ этаж ВМ (ряд В-Г, ось 1-16, отм.+10.00 м; +12.90 м) |  | 900
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | РУ с/н-6,3кВ этаж ШР (ряд В-Г, ось 1-16, отм.+10.00 м; +12.90 м) |  | 900
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Помещение дежурных КИПиА цеха тепловой автоматики и измерений КЦ (ряд А, ось 28-29, отметка +7,05 м) |  | 60
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Мастерская электропривода цеха тепловой автоматики и измерений ТЦ (ряд В-Г, ось 45-46, отм. +7,05 м) |  | 70
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Помещение (бывшая краскотерка) участка подготовки производства (ряд В, ось 48, отм. 0.00 м) |  | 44.75
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Шпаклевочная участка подготовки производства (ряд В, ось 48, отм. 0.00 м) |  | 44.75
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Кладовая ремонтно-строительного участка ТЦ (ряд Д, ось 12, отм. +7,05 м) |  | 6.49
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Кладовая ремонтно-строительного участка ТЦ (ряд Д, ось 42, отм. +7,05 м) |  | 6.49
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Кладовая ремонтно-строительного участка ТЦ (хранение стекла) |  | 6.49
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | Прачечная участка подготовки производства (ряд В, ось 3-5, отм. 0.00 м) |  | 162.9
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | КРУ-6,3 кВ, XIII с. (ряд Г, ось 49-51, отм. 0,00 м) |  | 110
2 |  |  | ТЭЦ-1 | Здание аккумуляторной батареи 3 ПЭ |  | 294 | 238
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание аккумуляторной батареи 3 ПЭ | Помещение зарядной |  | 119
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание аккумуляторной батареи 3 ПЭ | Помещение вытяжных вентиляторов аккумуляторных батарей |  | 21
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание аккумуляторной батареи 3 ПЭ | Щит управления 3ПЭ |  | 88
3 |  | да | ТЭЦ-1 | Здание Служебного корпуса |  | 94 | 5879.6
1 этаж
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Служебного корпуса | Аккумуляторная батарея 1 ПЭ |  | 61.9
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Служебного корпуса | Аккумуляторная батарея 2 ПЭ |  | 126.2
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Служебного корпуса | Мотор-генераторная |  | 86.1
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Служебного корпуса | Вентиляционная камера аккумуляторных батарей |  | 16.1
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Служебного корпуса | Мастерская электрического цеха |  | 46.8
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Служебного корпуса | Мастерская электриков |  | 83.7
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Служебного корпуса | Склад хранения инструментов (инструментальная) электрического цеха |  | 35.6
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Служебного корпуса | Склад ГСМ электрического цеха |  | 9.5
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Служебного корпуса | Мастерская участка № 5 котельного цеха |  | 79.2
2 этаж
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Служебного корпуса | Инструментальная РСУ УПП (ремонтно-строительный участок подготовки производства) |  | 57
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Служебного корпуса | Кладовая |  | 23
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Служебного корпуса | Серверная |  | 7
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Служебного корпуса | Подщитовое ГЩУ (главный щит управления) |  | 684.4
3 этаж
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Служебного корпуса | ГЩУ (главный щит управления) |  | 524.9
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Служебного корпуса | Помещение АТС (телефонная станция) |  | 25.3
4 этаж
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Служебного корпуса | Световой фонарь ГЩУ (главный щит управления) |  | 220
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Служебного корпуса | Лаборатория по ремонту газоанализаторов цеха ТАИ (Цех тепловой автоматики и измерений) |  | 26.9
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Служебного корпуса | РКО (ремонтно - конструкторский отдел) |  | 61.5
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Служебного корпуса | Архив ТЭЦ-1 |  | 60
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Служебного корпуса | Помещение СРЗиА (служба релейной защиты и автоматики) |  | 117.4
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Служебного корпуса | Измерительная лаборатория (помещение СРЗиА - служба релейной защиты и автоматики) |  | 117.7
5 этаж
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Служебного корпуса | Лаборатория пирометрии цеха тепловой автоматики и измерений |  | 58.7
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Служебного корпуса | Мастерская автоматики цеха тепловой автоматики и измерений |  | 78.7
6 этаж
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Служебного корпуса | Мастерские цеха ТАИ цеха тепловой автоматики и измерений |  | 200
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Служебного корпуса | Лаборатория участка № 08/03 цеха ТАИ цеха тепловой автоматики и измерений |  | 131
8 этаж
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Служебного корпуса | Мастерская |  | 94.3
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание Служебного корпуса | Вентиляционное помещение |  | 21
4 | III |  | ТЭЦ-1 | Здание пиковой водогрейной котельной |  | 232 | 13006
АБК пиковой водогрейной котельной
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание пиковой водогрейной котельной | Кладовая цеха (1 этаж) |  | 1.5
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание пиковой водогрейной котельной | Кладовая подрядчиков 1 шт. (1 этаж) |  | 0.75
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание пиковой водогрейной котельной | Кладовая подрядчиков 1 шт. (1 этаж) |  | 0.75
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание пиковой водогрейной котельной | Мастерская подрядной организации (2 этаж, отм +4.20 м) |  | 18
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание пиковой водогрейной котельной | Центральный теплофикационный щит управления (3 этаж, отм.+7.65 м) |  | 106.4
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание пиковой водогрейной котельной | Мастерская цеха тепловой автоматики и измерений (4 этаж) |  | 14
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание пиковой водогрейной котельной | Мастерская цеха тепловой автоматики и измерений (5 этаж) |  | 14
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание пиковой водогрейной котельной | Помещение тельферной (5 этаж) |  | 114
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание пиковой водогрейной котельной | Слесарная мастерская (5 этаж) |  | 30
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание пиковой водогрейной котельной | Вентиляционное помещение установки дымоудаления (6 этаж) |  | 16.9
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание пиковой водогрейной котельной | Вентиляционное помещение установки дымоудаления (6 этаж) |  | 16.9
Производственное здание
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание пиковой водогрейной котельной | Котельное отеление (ряд А-Б, оси 2-24, отм. 0.00 м) |  | 6452
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание пиковой водогрейной котельной | Насосное отделение (ряд Б-В, ось 1-18, отм.0.00 - 4.20 м) |  | 3210
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание пиковой водогрейной котельной | Помещение маслопункта (ряд А, оси 11-13) |  | 14.8
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание пиковой водогрейной котельной | Помещение дренажного бака (ряд А, оси 11-13) |  | 13.8
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание пиковой водогрейной котельной | Котельное отделение, отметка дутевых вентиляторов (ряд А-Б, оси 2-24, отм. 4.20, м) |  | 7
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание пиковой водогрейной котельной | Помещение мастерской (ряд Б-В, оси 13-14, отм. +4.20 м) |  | 22.7
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание пиковой водогрейной котельной | Помещение мастерской (ряд Б, оси 23-24, отм.+4.20 м) |  | 22
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание пиковой водогрейной котельной | Помещение мастерской (ряд Б, оси 23-24, отм.+4.20 м) |  | 12
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание пиковой водогрейной котельной | Кабельный канал (ряд Б-В, оси 3-14) |  | 81
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание пиковой водогрейной котельной | Помещения кабельного полуэтажа, (оси 1-2, отм. +4.20 м) |  | 96
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание пиковой водогрейной котельной | Помещение КРУ (комплексное распределительное устройство) 6,3 кВ (оси 1-2, отм.+4.20 м) |  | 114.6
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание пиковой водогрейной котельной | Щит 0,4 кВ (оси 1-2, отм.+4.20 м) |  | 136.5
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание пиковой водогрейной котельной | Технологическое подполье отм. - 3.00 м под производственным зданием пиковой котельной |  | 4552
5 |  |  |  | Здание химводоочистки |  | 92 | 2241
2 этаж (отм.+5.40 м)
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание химводоочистки | Масляная лаборатория 2 этаж (отм. +5.40 м) |  | 15
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание химводоочистки | Сменная лаборатория 2 этаж (отм. +5.40 м) |  | 54
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание химводоочистки | 3 этаж (отм.+7.05 м)
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание химводоочистки | Дневная лаборатория. 3 этаж отм. +7.05 |  | 72
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание химводоочистки | Коррозионная 3 этаж отм. (+7.05 м) |  | 15
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание химводоочистки | Препараторская 3 этаж (отм. +7.05 м) |  | 22
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание химводоочистки | Склад реактивов 3 этаж (отм. +7.05 м) |  | 19
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание химводоочистки | Помещение солевых баков 1-4 (отм.+7.05 м) |  | 72
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание химводоочистки | Склад хим.посуды (отм. +7.05 м) |  | 20
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание химводоочистки | Производственное помещение (отм. +2.6 м) |  | 50
отм.0.00
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание химводоочистки | Фильтровальные залы |  | 1000
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание химводоочистки | Склад кислот |  | 23
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание химводоочистки | Трилонное хозяйство |  | 28
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание химводоочистки | Щит управления |  | 13
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание химводоочистки | Фосфатное хозяйство |  | 83.4
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание химводоочистки | Кабельные каналы (отм.-5.00 м) |  | 102.6
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание химводоочистки | Насосное отделение (отм.-5.00 м) |  | 524.8
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание химводоочистки | Помещение гидразинно-аммиачного хозяйства (отм.0.00 м) |  | 16
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание химводоочистки | Помещение приточно-вытяжной вентиляции гидразинно-аммиачного хозяйства (отм.+11.40 м) |  | 33
6 |  |  |  | Здание пристанционного узла турбинного цеха |  | 110030 | 940.8
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание пристанционного узла турбинного цеха | Машинное отделение 1 этаж (ряд А÷В, ось 2-3, отм. 0,000 м) |  | 313.7
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание пристанционного узла турбинного цеха | Щитовая (2 этаж) |  | 3
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание пристанционного узла турбинного цеха | Щитовая (3 этаж) |  | 3
7 |  |  |  | Здание ГРУ-6кВ электрического цеха |  | 910 | 1971.8
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание ГРУ-6кВ электрического цеха | Кабельные каналы (отм.-2.00 м) |  | 235.6
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание ГРУ-6кВ электрического цеха | Кабельный полуэтаж (2 этаж) |  | 89.25
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание ГРУ-6кВ электрического цеха | Этаж реаторов (1 этаж) |  | 492.4
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание ГРУ-6кВ электрического цеха | Этаж шинных разъединителей (3 этаж) |  | 492.4
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание ГРУ-6кВ электрического цеха | Этаж ВМ (2 этаж) |  | 492.4
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание ГРУ-6кВ электрического цеха | Слесарная мастерская (1 этаж) |  | 27.6
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание ГРУ-6кВ электрического цеха | Лаборатория точных приборов (3 этаж) |  | 19.2
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание ГРУ-6кВ электрического цеха | Ремонтная мастерская (1 этаж) |  | 6
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание ГРУ-6кВ электрического цеха | Компрессорная установка (1 этаж) |  | 18.92
8 |  |  |  | Здание материального склада |  | 110042 | 815.8
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание материального склада | Склад № 1 (1 этаж) |  | 327
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание материального склада | Склад № 2 (1 этаж)
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание материального склада | Склад № 3 (1 этаж)
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание материального склада | Склад № 4 (1 этаж)
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание материального склада | Кладовая (2 этаж)
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание материального склада | Кладовая (2 этаж)
9 |  |  | ТЭЦ-1 | Здание тепло-холодные склады |  | 110037 | 1197.1
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание тепло-холодные склады | Склад № 1 (УПП Иванов) |  | 147
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание тепло-холодные склады | Склад № 4 (УПП) |  | 72.7
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание тепло-холодные склады | Склад № 5 (ХЦ) |  | 72.7
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание тепло-холодные склады | Склад № 6 (РСП Овчаров) |  | 239.9
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание тепло-холодные склады | Склад № 7 (ПТО) |  | 97
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание тепло-холодные склады | Склад № 8 (РСП Никитин ) |  | 148.4
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание тепло-холодные склады | Деревоотделочная мастерская (УПП) |  | 201.6
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание тепло-холодные склады | Склад № 9 (цех ТАИ) |  | 72.7
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание тепло-холодные склады | Тепловой узел (РСП) |  | 20
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание тепло-холодные склады | Склад Лакокрасочных материалов № 9 (УПП) |  | 72.7
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание тепло-холодные склады | Помещение вентиляционной камеры лакокрасочных материалов (ТХС) |  | 52.6
10 |  |  | ТЭЦ-1 | Склад ЗУС (одноэтажное здание) |  | 110038 | 3639.8
|  |  | ТЭЦ-1 | Склад ЗУС (одноэтажное здание) | Складское помещение (1 этаж) |  | 1839.8
|  |  | ТЭЦ-1 | Склад ЗУС (одноэтажное здание) | Теплая автостоянка УТиСО АО "НТЭК" |  | 1800
11 |  |  | ТЭЦ-1 | Здание угледробилки (бытовые помещения) |  | 524 | 1547.3
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание угледробилки (бытовые помещения) | Складское помещение ООО "ОРИКС" (2 этаж) |  | 35
12 | III |  | ТЭЦ-1 | Здание объедененной насосной станции склада дизельного топлива |  | 231 | 719.5
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание объедененной насосной станции склада дизельного топлива | Мастерская |  | 14.5
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание объедененной насосной станции склада дизельного топлива | Щит управления |  | 50
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание объедененной насосной станции склада дизельного топлива | Щит 0,4 кВ |  | 65.8
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание объедененной насосной станции склада дизельного топлива | Камера трансформатора 35Т |  | 11.1
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание объедененной насосной станции склада дизельного топлива | Камера трансформатора 36Т |  | 11.1
13 |  |  | ТЭЦ-1 | Электроподстанция ТП-86 |  | 912 | 426.3
|  |  | ТЭЦ-1 | Электроподстанция ТП-86 | Ру-6к В I-IV секции (распределительное устройство-6кВ) |  | 204.9
|  |  | ТЭЦ-1 | Электроподстанция ТП-86 | Ремонтная мастерская |  | 24
|  |  | ТЭЦ-1 | Электроподстанция ТП-86 | Щит 0,4 кВ, щит управления |  | 53.2
|  |  | ТЭЦ-1 | Электроподстанция ТП-86 | Помещение аккумуляторной батареи |  | 35.2
|  |  | ТЭЦ-1 | Электроподстанция ТП-86 | Помещение венткамеры аккумуляторной батареи |  | 12
|  |  | ТЭЦ-1 | Электроподстанция ТП-86 | Помещение вентустановки |  | 12
|  |  | ТЭЦ-1 | Электроподстанция ТП-86 | Кислотная |  | 12
|  |  | ТЭЦ-1 | Электроподстанция ТП-86 | Мотор-генераторная |  | 12
|  |  | ТЭЦ-1 | Электроподстанция ТП-86 | Камера трансформатора 62 Т |  | 9.2
|  |  | ТЭЦ-1 | Электроподстанция ТП-86 | Камера трансформатора 64 Т |  | 9.2
14 |  |  | ТЭЦ-1 | Береговая насосная 2 |  | 98 | 560
|  |  | ТЭЦ-1 | Береговая насосная 2 | Насосное отделение отм.-10.00 м |  | 351
|  |  | ТЭЦ-1 | Береговая насосная 2 | Венткамера |  | 67
|  |  | ТЭЦ-1 | Береговая насосная 2 | Производственное помещение отм.0.00 м |  | 209
15 |  |  | ТЭЦ-1 | Береговая насосная 2А |  | 1321 | 228
|  |  | ТЭЦ-1 | Береговая насосная 2А | Производственное помещение отм.0.00 м |  | 28
|  |  | ТЭЦ-1 | Береговая насосная 2А | Венткамера |  | 20
|  |  | ТЭЦ-1 | Береговая насосная 2А | насосное отделение отм.-10.00 м |  | 201
16 |  |  | ТЭЦ-1 | Здание ЗРУ-110 кВ электрический цех |  |  | 1296
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание ЗРУ-110 кВ электрический цех | Подщитовое панели защит ЗРУ -110, кабельный полуэтаж между 1 и 2 этажами |  | 83.9
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание ЗРУ-110 кВ электрический цех | Кабельный канал под ЗРУ 110кВ (оси Е-47/ Е-48, отм.-4.00 м) |  | 175.3
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание ЗРУ-110 кВ электрический цех | Панель защиты ЗРУ-110 кВ (этаж 2) |  | 83
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание ЗРУ-110 кВ электрический цех | Лаборатория РЗА (этаж 2) |  | 20
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание ЗРУ-110 кВ электрический цех | ЗРУ-110кВ (этаж ВМ) |  | 848
17 |  |  | ТЭЦ-1 | Здание ЗРУ-35 кВ электрический цех |  |  | 2540.8
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание ЗРУ-35 кВ электрический цех | Этаж шинных разъединителей ШР (I-II секции) |  | 837.36
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание ЗРУ-35 кВ электрический цех | Этаж выключателей ВМ |  | 922
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание ЗРУ-35 кВ электрический цех | Этаж выключателей ВМ (III секция) |  | 332.9
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание ЗРУ-35 кВ электрический цех | Маслохозяйство (тамбур 1 секции, этаж ВМ) |  | 6
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание ЗРУ-35 кВ электрический цех | Маслохозяйство (тамбур 1 секции, этаж ШР) |  | 9.6
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание ЗРУ-35 кВ электрический цех | Этаж шинных разъединителей ШР (III секция) |  | 332.9
|  |  | ТЭЦ-1 | Здание ЗРУ-35 кВ электрический цех | Кабельные каналы ЗРУ-35 кВ (III секция) |  | 100

## Приложение 2
Перечень объектов Теплоэлектроцентрали-1
№ объекта | Класс ОПО | С массовым пребыва-нием людей | СП | Наименование объекта защиты | Инвентарный № здания, сооружения | Площадь/ объём, м2/м3 | Примечание
1 | III | Да | ТЭЦ-1 | Здание Главного корпуса | 110041 | 47110/ 941437 м. куб.
2 |  | да | ТЭЦ-1 | Здание Служебного корпуса | 94 | 5879,6/ 28214
3 |  |  | ТЭЦ-1 | Склад ЗУС (одноэтажное здание) | 110038 | 3639,8/ 42372