ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку дизельного топлива для топливозаправщиков

- Наименование поставки.

Поставка дизельного топлива для нужд ООО «Востокгеология» посредством самовывоза автотопливозаправщиками Покупателя со склада временного хранения (ёмкости) Поставщика, расположенного в Забайкальском крае, в радиусе не более 50 км от с. Александровский завод.

- Параметры поставки

| № п/п | Наименование топлива | Местоположение нефтебазы | Вместимость автоцистерны топливозаправщиков Покупателя, дм3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дизельное топливо в соответствии с сезоном | с. Александровский завод (±50 км) | 12 051 дм3 14 850 дм3 (7400 дм3 +7450 дм3) |

- Срок поставки

По фактической потребности с момента заключения договора до 31.12.2025 г.

- Общие требования к поставляемому топливу

Партия отгружаемого топлива должна быть заверена паспортом лабораторных испытаний и соответствовать экологическому классу по содержании серы К5 (ГОСТ Р 52368-2005) и соответствовать сезону. В период с ноября по декабрь включительно Поставщик обязан обеспечить наличие на нефтебазе топлива ДТ-3-К5 минус 38. При необходимости Покупатель может запросить поставку арктического дизельного топлива марки ДТ-А-К5 минус 48 (по ГОСТ Р55475-2013, температура фильтруемости не выше          -480С).

- Общие требования к месту заправки цистерн, отсеков автотопливозаправщиков (нефтебазе)

Нефтебаза должна соответствовать ГОСТ Р58404-2019, ёмкость временного хранения должна быть не менее 27 куб м (суммарная ёмкость двух топливозаправщиков), срок использования топлива – 2 дня (работа вахтой).

- Рассмотрение поступивших заявок

Заявка участника рассматривается на соответствие требованиям, предъявляемым к предложению участника, в том числе по следующим критериям:

- Размер скидки к розничной цене на момент заправки;

- Условия оплаты;

- Срок поставки;

- Соответствие номенклатуры и объема продукции;

- Расположение склада Поставщика в соответствии с ТЗ.