## Спецификация
Приложение №2
Спецификация № 10723069
Заявка |  | Дата поставки | Завод | .Код ЕНС | Краткий текст | ГОСТ, ТУ | Марка/Размер | Код оборудования, изделия, материала | Тех. хар-ки | Завод-изготовитель | Единица измерения | ЗатребованКолич | Учетная цена | ОбщСтоим при деблокир. | Валюта
10723069 | 10 | 2025-07-18 | 0211 | 489434 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | ТУ 4372-001-49518441-99 | МАЯК-24-КПМ2 |  | Светозвуковой, внутреннего исполнения, Uпит=24В, уровень звукового давления 110дБ, световой оповещатель Iпотр=20мА, звуковой оповещатель Iпотр=50мА, IP56, диапазон температур эксплуатации от -50C до +55C, 100х80х30 | Электротехника и автоматика | ШТ | 153 |  | 0 | RUB
10723069 | 20 | 2025-07-18 | 0211 | 524715 | Извещатель пожарный ручной | АТФЕ.425211.001 ТУ | ИП 535-26 "Север" |  | Без средств взрывозащиты, уличное исполнение, IP55, Uпит=10-30В, диапазон температур эксплуатации от -55C до +60C. В комплекте: запасной приводной элемент, паспорт-1шт на упаковку | СНВ | ШТ | 8 |  | 0 | RUB
10723069 | 30 | 2025-07-18 | 0211 | 3392026 | Оповещатель пожарный | ТУ 26.30.50-004-50856982-2020 | КОП-25П IP54 |  | Оповещатель пожарный КОП-25П (IP54) ТУ 26.30.50-004-50856982-2020 световой, пиктограмма "Автоматика отключена", Uпит=12-36В DC, Iпотр=0,02А, материал корпуса-пластик, IP54, 300х100х25, цвет фона-красный, температура эксплуатации -50C до +55C | Системсервис | ШТ | 4 |  | 0 | RUB
10723069 | 40 | 2025-07-18 | 0211 | 622657 | Извещатель тепловой линейный | СПР.425212.005 ТУ | ИП104 Гранат-термокабель исп.GTSW-68 |  | общего назначения, tсраб.=+68C (А3), рабочий диапазон температуры от -55C до +45C | Спецприбор | М | 140 |  | 0 | RUB
10723069 | 50 | 2025-07-18 | 0211 | 779482 | Устройство дистанционного пуска | АТФЕ.425211.002 ТУ | УДП 535-26 Север |  | Уличное исполнение, IP66, Uпит=10-30В, диапазон температур эксплуатации от -55C до +60C, в комплекте: устройство дистанционного пуска-1шт, ручка-1шт, индикатор выносной световой-1шт | НПП Магнито-Контакт | КМП | 6 |  | 0 | RUB
10723069 | 60 | 2025-07-18 | 0211 | 3173168 | Оповещатель пожарный | ТУ 26.30.50-004-50856982-2020 | КОП-25П (IP54) |  | световой, "Вниз по лестнице налево", Uпит.=10-36В, Iпотр.свет.=20мА, IP54, диапазон температур эксплуатации от -50C до +55C, корпус пластмассовый | Системсервис | ШТ | 2 |  | 0 | RUB
10723069 | 70 | 2025-07-18 | 0211 | 3342732 | Оповещатель пожарный световой | ТУ 26.30.50-004-50856982-2020 | КОП-25П (IP54) |  | пиктограмма "Бегущий человек влево", Uпит=12-36В DC, Iпотр=0,02А, материал корпуса-пластик, IP54, температура эксплуатации от -50C до +55C, габаритные размеры 300х100х25 | Системсервис | ШТ | 17 |  | 0 | RUB
10723069 | 80 | 2025-07-18 | 0211 | 3343465 | Оповещатель пожарный световой | ТУ 26.30.50-004-50856982-2020 | КОП-25П (IP54) |  | пиктограмма "Бегущий человек вправо", Uпит=12-36В DC, Iпотр=0,02А, материал корпуса-пластик, IP54, температура эксплуатации -50C до +55C, габаритные размеры 300х100х25 | Системсервис | ШТ | 13 |  | 0 | RUB
10723069 | 90 | 2025-07-18 | 0211 | 3392012 | Оповещатель пожарный | ТУ 26.30.50-004-50856982-2020 | КОП-25П (IP54) |  | световой, пиктограмма "Бегущий человек лестница вниз вправо", Uпит=12-36В DC, Iпотр=0,02А, материал корпуса-пластик, IP54, 300х100х25, цвет фона-зеленый, температура эксплуатации -50C до +55C | Системсервис | ШТ | 8 |  | 0 | RUB
[5 empty] | ИТОГО: | [8 empty] | 0
Дополнительные условия:
Место передачи товара: склад Покупателя по адресу Мурманская обл., г. Заполярный, территория Промплощадка КГМК.
Упаковка, в которой поставляется Товар, должна соответствовать техническим условиям страны-производителя и обеспечивать сохранность Товара во время его транспортировки, перевалки и хранения.
Маркировка поставляемого Товара должна соответствовать маркировке производителя и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы Товара при его приемке Покупателем.
Товар передается Поставщиком в количестве, указанном в Спецификации, и в полном комплекте со всей относящейся к нему документацией (в том числе паспортами, сертификатами и переведенными на русский язык техническими условиями и инструкциями по эксплуатации Товара), необходимой для использования Товара в соответствии с его назначением и техническими характеристиками.
Гарантийный срок 12 месяцев с даты поставки.
Начальник управления материально-технического снабжения Е.В. Грызлова