## Page1
ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" ОАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"
ЗАПОЛЯРНЫЙ ФИЛИАЛ
| СОГЛАСОВАНО: | [34 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| На сумму, руб. | [34 empty] | На сумму, руб.
«
|  |  | 2025 г. |  | » | [29 empty] | «
[38 empty] | 2025 г. |  |  | »
|  | Объемы: | [5 empty] | Оценочная ООО "НН Технические Сервисы" УГЭ
|  | Статья затрат: | [5 empty] | Ремонты в текущих ценах (ФирСНБ) подряд пром
Лот №
Смета №2015698
На Капитальный ремонт | [14 empty] | Здания ИЛК ЗКГРЭ. Электрические распределительные сети
| Заказчик | [14 empty] | ООО "Норникель Технические Сервисы"
| Подрядчик | [14 empty] | Сторонние организации
| На сумму, руб. | [5 empty] | 1325210 | [9 empty] | в текущих ценах |  |  |  | 2024 г., с 01.01.25 | [6 empty] | Справочно: базисная стоимость в ц. 2004 г. | [17 empty] | 52876
|  | Составлена на основании дефектной ведомости № | [19 empty] | 585169 от 16.01.2025
Инвентарный №
55
Количество ремонтов:
1
«
| Ответственный представитель Заказчика | [18 empty] | » |  |  |  |  | 20 | г.
Начальник сметного отдела энергетики ДЦиСН ЗФ ПАО "ГМК "Норильский никель"
Власенко В.В.
|  | Начало работ | [45 empty] | 1 Май 2025
|  | Окончание работ | [45 empty] | 31 Август 2025
| Смета составлена | [8 empty] | 23.01.2025
г. в электронном виде в автоматизированной системе "Сметы капитальных ремонтов"
| Смету составил | [12 empty] | Голов Д.Н. | [19 empty] | Внутренний номер сметы: | [12 empty] | 2015698
Статус сметы:
[18 empty] | проверена |  |  |  |  | Власенко В.В.
[24 empty] | * 2015698 * | [17 empty] | Страница 1 из 4
| № пп |  |  | Обоснование цены |  |  |  |  | Наименование конструктивных элементов и видов работ | [17 empty] | Ед. изм. |  | Кол-во |  | Цена за ед. | [11 empty] | Сумма | [11 empty] | т/з ч.ч.
[31 empty] | всего | з/плата | [6 empty] | экспл |  |  |  | всего | [5 empty] | з/плата |  |  | экспл
[32 empty] | мат-лы | [6 empty] | в тч з/п | [9 empty] | мат-лы |  |  | в тч з/п
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 | [17 empty] | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | [6 empty] | 8 |  |  |  | 11 | [5 empty] | 12 |  |  | 13 |  |  | 16
[32 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [9 empty] | 14 |  |  | 15
| Индекс=1 | [7 empty] | 01. Демонтажные, монтажные работы (Кд/ж=0,3 - демонтаж в лом без разборки и резки)
| 1 |  |  | ФирЕРм 08-03-575-01 |  |  |  |  | Демонтаж. Прибор или аппарат (прим. выключатели автоматические) Кд/ж-0,3 Из. - 10.643 Иэ. - 6.052 Из.э. - 8.256 Им. - 4.597 | [17 empty] | шт |  | 153 |  | 91.01 | 77.84 | [6 empty] | 13.16 |  |  |  | 13924 | [5 empty] | 11910 |  |  | 2014 |  |  | 51.4
[32 empty] | 0 | [6 empty] | 0.72 | [9 empty] | 0 |  |  | 110
| 2 |  |  | ФирЕРм 08-03-573-06 |  |  |  |  | Демонтаж. Пульты и шкафы управления Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 1200x600x500 Кд/ж-0,3 Из. - 10.643 Иэ. - 6.112 Из.э. - 8.298 Им. - 5.636 | [17 empty] | шт |  | 9 |  | 512.34 | 164.72 | [6 empty] | 347.61 |  |  |  | 4611 | [5 empty] | 1482 |  |  | 3129 |  |  | 6.4
[32 empty] | 0 | [6 empty] | 28.55 | [9 empty] | 0 |  |  | 257
| 3 |  |  | ФирЕРм 08-03-573-06 |  |  |  |  | Монтаж. Пульты и шкафы управления Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 1200x600x500 (1. Установка. 2. Заземление.) (прим. Шкаф распределительный ПР8503-1010-2УХЛ2-РН) Из. - 10.643 Иэ. - 6.112 Из.э. - 8.298 Им. - 5.636 | [17 empty] | шт |  | 1 |  | 1770.06 | 549.07 | [6 empty] | 1158.71 |  |  |  | 1770 | [5 empty] | 549 |  |  | 1159 |  |  | 2.4
[32 empty] | 62.28 | [6 empty] | 95.18 | [9 empty] | 62 |  |  | 95
| 4 |  |  | ФирЕРм 08-03-573-05 |  |  |  |  | Монтаж. Пульты и шкафы управления Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 900x600x500 (1. Установка. 2. Заземление.) (прим. Корпус металлический ЩРн-2х36з-1 IP54 UNIVERSAL) Из. - 10.643 Иэ. - 6.126 Из.э. - 8.31 Им. - 5.717 | [17 empty] | шт |  | 9 |  | 1512.3 | 549.07 | [6 empty] | 911.49 |  |  |  | 13611 | [5 empty] | 4942 |  |  | 8203 |  |  | 21.3
[32 empty] | 51.74 | [6 empty] | 79.69 | [9 empty] | 466 |  |  | 717
| 5 |  |  | ФирЕРм 08-03-575-01 |  |  |  |  | Монтаж. Прибор или аппарат (1. Установка. 2. Присоединение.) (прим. выключатели автоматические) Из. - 10.643 Иэ. - 6.052 Из.э. - 8.256 Им. - 4.597 | [17 empty] | шт |  | 199 |  | 308 | 259.48 | [6 empty] | 43.88 |  |  |  | 61291 | [5 empty] | 51636 |  |  | 8732 |  |  | 222.9
[32 empty] | 4.64 | [6 empty] | 2.39 | [9 empty] | 924 |  |  | 476
| 6 |  |  | ФирЕРм 08-03-571-04 |  |  |  |  | Демонтаж. Щиты и стеллажи с блоками резисторов (ящиками сопротивления) высотой свыше 1700 мм Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 600 мм (прим. шкафов ВРУ, габариты 2000х1000х500) Кд/ж-0,3 Из. - 10.642 Иэ. - 6.01 Из.э. - 8.246 Им. - 4.393 | [17 empty] | м ширины по фронту |  | 2 |  | 1550.62 | 407.98 | [6 empty] | 1142.63 |  |  |  | 3101 | [5 empty] | 816 |  |  | 2285 |  |  | 3.5
[32 empty] | 0 | [6 empty] | 60.34 | [9 empty] | 0 |  |  | 121
| 7 |  |  | ФирЕРм 08-03-572-06 |  |  |  |  | Монтаж. Блоки управления и распределительные пункты (шкафы) высотой до 1700 мм Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина, мм, до: 1200х1000 (1. Установка конструкций. 2. Установка блоков. 3. Заземление.) (прим. Пункт распределительный ПР 8501-2096-21УХЛ3) Из. - 10.642 Иэ. - 6.01 Из.э. - 8.246 Им. - 8.092 | [17 empty] | шт |  | 2 |  | 9990.42 | 808.58 | [6 empty] | 1360.6 |  |  |  | 19981 | [5 empty] | 1617 |  |  | 2721 |  |  | 7
[32 empty] | 7821.24 | [6 empty] | 71.82 | [9 empty] | 15642 |  |  | 144
| 8 |  |  | ФирЕРм 08-03-575-01 |  |  |  |  | Монтаж. Прибор или аппарат (1. Установка. 2. Присоединение.) (прим. выключатели автоматические) Из. - 10.643 Иэ. - 6.052 Из.э. - 8.256 Им. - 4.597 | [17 empty] | шт |  | 18 |  | 308 | 259.48 | [6 empty] | 43.88 |  |  |  | 5544 | [5 empty] | 4671 |  |  | 790 |  |  | 20.2
[32 empty] | 4.64 | [6 empty] | 2.39 | [9 empty] | 84 |  |  | 43
[24 empty] | * 2015698 * | [17 empty] | Страница 2 из 4
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 | [17 empty] | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | [6 empty] | 8 |  |  |  | 11 | [5 empty] | 12 |  |  | 13 |  |  | 16
[32 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [9 empty] | 14 |  |  | 15
| Итого по разделу: | [41 empty] | 123833 | [5 empty] | 77623 |  |  | 29032 |  |  | 335
[49 empty] | 17178 |  |  | 1963
| Итого прямые затраты: | [41 empty] | 123833 | [5 empty] | 77623 |  |  | 29032 |  |  | 335
[49 empty] | 17178 |  |  | 1963
Материалы заказчика собственные в текущих ценах
| Номер |  |  |  |  | Наименование | [30 empty] | Ед | [6 empty] | Кол-во | [5 empty] | Цена |  |  | Сумма
[6 empty] | Болты строительные с гайками и шайбами | [30 empty] | кг | [6 empty] | 5.46 | [5 empty] | 227.61 |  |  | 1242.75
[6 empty] | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т | [30 empty] | т | [6 empty] | 0.05 | [5 empty] | 304300.7 |  |  | 15215.03
[6 empty] | Краски для внутренних работ МА–025 голубая 475 | [30 empty] | т | [6 empty] | 0.00028 | [5 empty] | 76269 |  |  | 21.36
| 627817 |  |  |  |  | ОБОРУДОВАНИЕ. Выключатель автоматический ВА 47-63 6кА 1P 16А C EKF PROxima | [30 empty] | шт | [6 empty] | 126 | [5 empty] | 390 |  |  | 49140
| 3236918 |  |  |  |  | ОБОРУДОВАНИЕ. Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10кА С TDM | [30 empty] | шт | [6 empty] | 9 | [5 empty] | 3500 |  |  | 31500
| 093350 |  |  |  |  | ОБОРУДОВАНИЕ. Выключатель автоматический ВА47-29 1P B 25А 4,5кА | [30 empty] | шт | [6 empty] | 54 | [5 empty] | 480 |  |  | 25920
| 627268 |  |  |  |  | ОБОРУДОВАНИЕ. Выключатель автоматический ВА-99/125 100А 3P | [30 empty] | шт | [6 empty] | 11 | [5 empty] | 3790 |  |  | 41690
| 640893 |  |  |  |  | ОБОРУДОВАНИЕ. Выключатель автоматический ВА-99/125 63А 3P, mccb99-125-63 | [30 empty] | шт | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 680 |  |  | 1360
| 503286 |  |  |  |  | ОБОРУДОВАНИЕ. Выключатель автоматический ВА-99/160 25А | [30 empty] | шт | [6 empty] | 6 | [5 empty] | 425 |  |  | 2550
| 3146227 |  |  |  |  | ОБОРУДОВАНИЕ. Выключатель автоматический ВА-99М 250/160А 3P 35кА EKF PROxima | [30 empty] | шт | [6 empty] | 8 | [5 empty] | 12690 |  |  | 101520
| 3223872 |  |  |  |  | ОБОРУДОВАНИЕ. Выключатель автоматический ВА-99М/250 250А 3P 35кА EKF PROxima | [30 empty] | шт | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 12694.5 |  |  | 12694.5
| 3148217 |  |  |  |  | ОБОРУДОВАНИЕ. Корпус металлический ЩРн-24 IP31 УХЛ3 | [30 empty] | шт | [6 empty] | 9 | [5 empty] | 13952.9 |  |  | 125576.1
| 548044 |  |  |  |  | ОБОРУДОВАНИЕ. Пункт распределительный ПР 8501-2096-21УХЛ3 | [30 empty] | шт | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 49552.16 |  |  | 99104.32
| 480664 |  |  |  |  | ОБОРУДОВАНИЕ. Пункт распределительный ПР8503-2010-2УХЛ2 | [30 empty] | шт | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 266645.49 |  |  | 266645.49
[6 empty] | Электроды УОНИ 13/45 диаметром 4 мм | [30 empty] | кг | [6 empty] | 2.05 | [5 empty] | 176.25 |  |  | 361.31
| Название | [28 empty] | Всего |  |  | з/п | [6 empty] | экспл. |  |  |  |  | в тч/зп | [5 empty] | мат-лы |  |  | т/з ч.ч.
| 1 | [28 empty] | 2 |  |  | 3 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 6 |  |  | 7
| Итого прямые затраты по смете | [28 empty] | 123833 |  |  | 77623 | [6 empty] | 29032 |  |  |  |  | 1963 | [5 empty] | 17178 |  |  | 335
| 02 Существующее здание, стесненность 35% Поз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | [28 empty] | 37329 |  |  | 27168 | [6 empty] | 10161 |  |  |  |  | 687 | [5 empty] | 0 |  |  | 117
| Итого | [28 empty] | 161162 |  |  | 104791 | [6 empty] | 39194 |  |  |  |  | 2650 | [5 empty] | 17178 |  |  | 452
| Районный коэффициент 80% | [28 empty] | 85953 |  |  | 83832 | [6 empty] | 2120 |  |  |  |  | 2120 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| Итого | [28 empty] | 247115 |  |  | 188623 | [6 empty] | 41314 |  |  |  |  | 4770 | [5 empty] | 17178 |  |  | 452
| Накладные расходы от ФОТ 106.4%(133*0.80) Поз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | [28 empty] | 205771 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| Итого | [28 empty] | 452886 |  |  | 188623 | [6 empty] | 41314 |  |  |  |  | 4770 | [5 empty] | 17178 |  |  | 452
| Сметная прибыль от ФОТ 15% Поз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | [28 empty] | 29009 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| Итого | [28 empty] | 481895 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| Северные надбавки 80% | [28 empty] | 85953 |  |  | 83832 | [6 empty] | 2120 |  |  |  |  | 2120 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| Итого | [28 empty] | 567847 |  |  | 272456 | [6 empty] | 43434 |  |  |  |  | 6891 | [5 empty] | 17178 |  |  | 452
| Итого по смете без учета давальческих материалов в действ. ценах | [28 empty] | 550669 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
[24 empty] | * 2015698 * | [17 empty] | Страница 3 из 4
| Материалы в текущих ценах | [28 empty] | 774541 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| в т.ч. подрядчика собственные | [28 empty] | 774541 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| Всего по смете | [28 empty] | 1325210 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
[24 empty] | * 2015698 * | [17 empty] | Страница 4 из 4