Приложение № 2 к договору № ____ от «____»___________ 2025 г.

Перечень объектов для проведения обследования вибрационного и статического состояния фундаментов турбогенераторов ТЭЦ-2 АО «НТЭК»

| № п/п | Наименование объекта | Инв. номер | Техническая характеристика | Стоимость услуг, руб., без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительные конструкции и фундамент турбоагрегата энергоблока ст.№3 | 31103 | Габаритные размеры: 28000х9000х11000; Тип фундамента: монолитная железобетонная плита; Год ввода в эксплуатацию 1973. Состав строительных конструкций: колонны, опорные плиты, балки железобетонные. |  |
| 2 | Строительные конструкции и фундамент турбоагрегата энергоблока ст.№4 | 741004 | Габаритные размеры: 28000х9000х11000; Тип фундамента: монолитная железобетонная плита; Год ввода в эксплуатацию 1978. Состав строительных конструкций: колонны, опорные плиты, балки железобетонные. |  |
| 3 | Строительные конструкции и фундамент турбоагрегата энергоблока ст.№5 | 741178 | Габаритные размеры: 31000х9000х14000; Тип фундамента: монолитная железобетонная плита; Год ввода в эксплуатацию 1986. Состав строительных конструкций: колонны, опорные плиты, балки железобетонные. |  |
| 4 | Строительные конструкции и фундамент турбоагрегата энергоблока ст.№6 | 741184 | Габаритные размеры: 31000х9000х14000; Тип фундамента: монолитная железобетонная плита; Год ввода в эксплуатацию 1989. Состав строительных конструкций: колонны, опорные плиты, балки железобетонные. |  |
| Итого: |  |  |  |  |

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: __________________________________ (должность) _________________________________________ _________________/________________/ (подпись) (ФИО) м.п. | ЗАКАЗЧИК: Генеральный директор АО «НТЭК» ___________________ С.В. Липин м.п. |
| --- | --- |