## ОКВЗ ЦЭН.РЭОКП
Спецификация №10723156 на поставку МТР
0
№ п/п | Завод | Шифр проекта | СПП-элемент | Номер спецификации | Наименование объекта | Код ЕНС/СКК к закупу | Замена кода ЕНС | Наименование товара | Марка | Каталожный номер | ГОСТ, ТУ, ТД | Техническая характеристика | Завод изготовитель | Ед.изм | Потребность по проекту, кол-во | Обеспечение с остатка, кол-во | Кол-во к закупу | Цена без НДС с ТЗР, руб. | Сумма без НДС с ТЗР, руб. | Срок поставки потребности | Заявка в SAP ERP
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24
| 0211 | КГМК.АПС-2 | K.001135-136 | ГК_ОФ_ЛНМ | "Автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией, установка пожаротушения объектов АО «Кольская ГМК» (Приоритет 2)". | 3143651 |  | Бокс навесной | IEK, ЩРН-П-4 | арт.MKP12-N-04-40-20 |  | закрытого типа, АБС-пластик, 200х112х92мм, УХЛ3, IP41 | Интерэлектрокомплект | ШТ | 1 |  | 1 |  |  | до 01.08.2025 | 10723156
| 0211 | КГМК.АПС-2 | K.001135-136 | ГК_ОФ_ЛНМ | "Автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией, установка пожаротушения объектов АО «Кольская ГМК» (Приоритет 2)". | 230163 |  | Болт колесный |  | 06544545 |  | к самосвалу шахтному Sandvik Tamrock, назначение: передний мост, размер: M12, L=50мм | Sandvik Tamrock | ШТ | 81 |  | 81 |  |  | до 01.08.2025 | 10723156
| 0211 | КГМК.АПС-2 | K.001135-136 | ГК_ОФ_ЛНМ | "Автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией, установка пожаротушения объектов АО «Кольская ГМК» (Приоритет 2)". | 720468 |  | Болт с шестигранной головкой | M8х50-5.6 |  | 14: Резьба M8, номинальная длина l=50мм, класс прочности 5.6, класс точности A, допуск резьбы 6g, без покрытия; 16: ШТ; 17: 270; 19: 270; 23: до 01.08.2025; 24: 10723156
| 0211 | КГМК.АПС-2 | K.001135-136 | ГК_ОФ_ЛНМ | "Автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией, установка пожаротушения объектов АО «Кольская ГМК» (Приоритет 2)". | 470602 |  | Выключатель автоматический | ВА47-29 C25/1 | арт.MVA20-1-025-C |  | тип выключателя-модульный, Uном.=230/400В, Iном.=25А, 1P, характеристика-C, род тока-AC/DC, Iотсеч.=4,5кА, монтаж-на DIN-рейку, IP20, УХЛ4, температура эксплуатации от -40C до +50C | Интерэлектрокомплект | ШТ | 8 |  | 8 |  |  | до 01.08.2025 | 10723156
| 0211 | КГМК.АПС-2 | K.001135-136 | ГК_ОФ_ЛНМ | "Автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией, установка пожаротушения объектов АО «Кольская ГМК» (Приоритет 2)". | 3095304 |  | Кабель | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5 |  | 14: 0,3кВ, монтажный для ОПС и СОУЭ не поддерживающий горения, экранированный, огнестойкий, с низким дымо- и газовыделением симметричные, изолированные жилы скручены парно с числом жил до 2-х или в пучок с числом жил до 4-х, пары с однопроволочными медными жилами сечением от 0,2 до 2,5мм с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением; 16: М; 17: 400; 19: 400; 23: до 01.08.2025; 24: 10723156
| 0211 | КГМК.АПС-2 | K.001135-136 | ГК_ОФ_ЛНМ | "Автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией, установка пожаротушения объектов АО «Кольская ГМК» (Приоритет 2)". | 3353000 |  | Кабель витая пара | ParLan F/UTP Cat5e ZH нг(A)-FRHF 2x2x0,52 |  |  | категория-5e, 4 пары, экранированный, токопроводящая жила-медная однопроволочная, оболочка-термопластичная композиция, не содержащая галогенов, предел огнестойкости кабеля в условиях воздействия пламени-180мин, кабель не распространяет горение при групповой прокладке по категории А, пониженное дымо- и газовыделение при горении и тлении кабеля, пониженная токсичность продуктов горения, диапазон рабочих температур от -40C до +70C | ТПД Паритет | М | 6710 |  | 6710 |  |  | до 01.08.2025 | 10723156
| 0211 | КГМК.АПС-2 | K.001135-136 | ГК_ОФ_ЛНМ | "Автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией, установка пожаротушения объектов АО «Кольская ГМК» (Приоритет 2)". | 3331007 |  | Кабель силовой | ВВГнг(A)-FRLS 3х2,5ок(N,PE)-0,66 |  |  | 0,66кВ, с медными жилами, огнестойкий, не распространяющий горение при групповой прокладке, с низким дымо- и газовыделением, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности | Ивановский кабельный завод | М | 1200 |  | 1200 |  |  | до 01.08.2025 | 10723156
| 0211 | КГМК.АПС-2 | K.001135-136 | ГК_ОФ_ЛНМ | "Автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией, установка пожаротушения объектов АО «Кольская ГМК» (Приоритет 2)". | 157103 |  | Наконечник кабельный медный | ТМ 6-6-4 |  | 15: КЭЗ КВТ; 16: ШТ; 17: 540; 19: 540; 23: до 01.08.2025; 24: 10723156
| 0211 | КГМК.АПС-2 | K.001135-136 | ГК_ОФ_ЛНМ | "Автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией, установка пожаротушения объектов АО «Кольская ГМК» (Приоритет 2)". | 3408668 |  | Площадка монтажная | 07-2020-1 |  |  | размер-20х20мм, цвет-белый, в упаковке-10шт | 8216, Rexant, КИТАЙ | УПК | 25 |  | 25 |  |  | до 01.08.2025 | 10723156
Итого | [10 empty] | 21: 0
1. | Порядок расчетов Сторон
1.1. | Порядок оплаты: в первый рабочий четверг после истечения 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания уполномоченными представителями Сторон товарной накладной или универсального передаточного документа (далее – «УПД») и получения от Поставщика оригиналов счета и счета-фактуры, оформленного в соответствии с законодательством Российской Федерации
2. | Поставка до 01.08.2025г., с возможностью досрочной поставки Товара по предварительному согласованию Покупателя.
3. | Место передачи товара: 184430, Мурманская область г. Заполярный, территория Промплощадка КГМК
4. | Вид транспорта и условия доставки: поставка Продукции производится по выбору Поставщика.
5. | Упаковка, в которой поставляется Товар, должна соответствовать техническим условиям страны-производителя и обеспечивать сохранность Товара во время его транспортировки, перевалки и хранения.
6. | Маркировка поставляемого Товара должна соответствовать маркировке производителя и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы Товара при его приемке Покупателем.
7. | Товар передается Поставщиком в количестве, указанном в Спецификации, и в полном комплекте со всей относящейся к нему документацией (в том числе паспортами, сертификатами и переведенными на русский язык
техническими условиями и инструкциями по эксплуатации Товара), необходимой для использования Товара в соответствии с его назначением и техническими характеристиками.
8. | Гарантийный срок не менее 12 месяцев с даты поставки.
9. | Аналоги рассматриваются с обязательным согласованием Проектировщика. В случае предложения к поставке аналогичной продукции спецификацию необходимо дополнить столбцами с информацией о технических характеристиках и заводе изготовителе. | bar: 13 to 15