**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на оказание услуг по обращению с отходами III-V классов опасности, образуемых в ходе производственной и хозяйственной деятельности

ООО «ГРК «Быстринское»

**СОДЕРЖАНИЕ**

[1. Вводная часть 2](#_Toc199760626)

[1.1. Наименование услуг 2](#_Toc199760627)

[1.2. Место нахождения Заказчика 2](#_Toc199760628)

[1.3. Термины и определения: 2](#_Toc199760629)

[2. Услуги и требования к их оказанию 2](#_Toc199760630)

[2.1. Объем и период оказываемых услуг 2](#_Toc199760631)

[2.2. Требования к оказанию услуг 3](#_Toc199760632)

[2.3. Особые условия 4](#_Toc199760633)

[2.4. Период оказания услуг 4](#_Toc199760634)

[3. Условия взаимодействия Заказчика и Исполнителя 4](#_Toc199760635)

[Приложение 1 5](#_Toc199760636)

[Приложение 2 9](#_Toc199760637)

# **1. Вводная часть**

# **Наименование услуг**

В рамках проводимого конкурса ООО «ГРК «Быстринское» предлагает оказать услугу по:

- сбору на своей производственной территории отходов Заказчика, с целью их последующей обработки, утилизации или обезвреживания;

- сбору на территории Заказчика его отходов с целью их последующей обработки, утилизации или обезвреживания.

Оказание услуг должно осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52108-2003 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Основные положения».

**Цель:** организация своевременного обращения с отходами III-V классов опасности, образуемых в ходе производственной и хозяйственной деятельности ООО «ГРК «Быстринское» в соответствии с действующим законодательством РФ.

# **1.2.** **Место нахождения Заказчика**

Быстринский ГОК является уникальным greenfield проектом, территориально расположенным в Газимуро-Заводском районе Забайкальского края, в 12 км юго-восточнее села Газимурский Завод. Удаленность от административного центра составляет 550 км (200 км по трассе Чита-Хабаровск, 350 км улучшенная грунтовая дорога). Движение автотранспорта по ней возможно круглогодично, в весенне-летний период возможно ограничение движения большегрузной техники по грунтовой дороге.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Приисковая составляет 200 км (150 км грунтовой и 50 км асфальтированной дороги). Также осуществляется рабочее движение по железной дороге от станции Борзя до станции Газимурский завод.

# **1.3. Термины и определения:**

В настоящем Техническом задании используются следующие термины и определения:

* **Заказчик -** сторона договора, которая дает задание Подрядчику на оказание услуг, обязуется принять результат услуг и оплатить его.
* **Исполнитель -** юридическое лицо, осуществляющее оказание услуг.
* **Услуга –** комплекс услугпосбору на своей производственной территории отходов Заказчика, с целью их последующей обработки, утилизации или обезвреживания, а также сбору на территории Заказчика его отходов с целью их последующей обработки, утилизации или обезвреживания.

**Принятые сокращения:**

* ГОК – горно-обогатительный комбинат;
* ТЗ – техническое задание.
* ГОСТ - национальный стандарт, который разработан при учете требований и особенностей России;
* МЭК – Международная электротехническая комиссия.

# **2. Услуги и требования к их оказанию**

# **2.1. Объем и период оказываемых услуг**

2.1.1. Виды, предполагаемые объемы и периодичность вывоза отходов представлена в приложении № 1;

2.1.2. При образовании отхода, отсутствующего в приложении №1 Заказчик вправе передать отход Исполнителю при наличии у него лицензии на сбор, транспортирование, утилизацию, обезвреживание данного вида отхода в рамках установленной стоимости договора.

2.1.3. Не менее чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты вывоза отходов Заказчик подает Исполнителю Задание (Заявку) на вывоз отходов. При этом Заказчик обязан указать в Заявке класс и вид отходов, их код по ФККО и иные сведения, отраженные в Заявке, которые необходимы для Исполнителя с целью надлежащего выполнения услуг.

# **2.2. Требования к оказанию услуг**

2.2.1.Исполнитель обязан оказать Услуги в порядке, объеме и срок, которые предусмотрены Техническим заданием и сдать результаты Услуг Заказчику. Качество выполняемых Исполнителем Работ должно соответствовать условиям ТЗ и законодательству Российской Федерации;

2.2.2. При оказании услуг Исполнитель обязан иметь действующую Лицензию на деятельность в области обращения с отходами, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ;

2.2.3. При оказании услуг по обработке отходов, Исполнитель обязан предоставить Заказчику заверенную копию договора между Исполнителем и утилизирующей организацией;

2.2.4. При оказании услуг по обращению с отходами Исполнителем должны выполняться санитарно-эпидемиологические требования, а также обеспечиваться безопасность жизни, здоровья и сохранность имущества Заказчика;

2.2.5. При эксплуатации электрооборудования должны быть соблюдены меры электробезопасности по ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний»;

2.2.6. При оказании услуг по обращению с отходами Исполнитель обязан выполнять все требования охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности;

2.2.7. Оказание услуг должно производиться с использованием специального оборудования, рабочего инвентаря в соответствии с технологией производства работ;

2.2.9. Исполнитель (рабочий персонал Исполнителя) должен строго соблюдать режим времени оказания услуг, установленный на объектах Заказчика;

2.2.10. Исполнитель назначает лицо, ответственное за координацию и деятельность персонала, а также качество оказываемых услуг;

2.2.11. При оказании услуг на территории Заказчика, категорически запрещается употреблять, иметь при себе, производить, продавать, покупать, проносить или распространять наркотические вещества, иметь при себе или употреблять алкогольные напитки, находиться в стадии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;

2.2.12. Исполнитель при оказании услуг несет материальную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ за порчу имущества и оборудования Заказчика;

2.2.13. При нарушении Исполнителем, его рабочим персоналом или любыми привлеченными им для оказания услуг лицами обязательных требований правил техники безопасности, охраны труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды, иных обязательных правил и требований, повлекшими административные, гражданские или иные имущественные санкции, Исполнитель будет обязан возместить Заказчику все убытки (в том числе суммы штрафов), понесенные Заказчиком;

2.2.14. Исполнитель обязан предупреждать Заказчика об обнаружении возможных неблагоприятных последствий, которые могут возникнуть в процессе оказания услуг и приостановить их оказание до получения соответствующих указаний Заказчика;

2.2.15. К оказанию услуг допускается персонал Исполнителя, прошедший обучение на право обращения с отходами I-IV класса опасности (наличие соответствующего Сертификата);

2.2.16. В случае привлечения к оказанию услуг иностранных работников Исполнитель обязан обеспечить соблюдение всех требований, предусмотренных законодательством в связи с привлечением иностранной рабочей силы.

# **2.3. Особые условия**

По согласованию с Заказчиком разрешается привлечение субподрядных организаций.

Вспомогательные и сопутствующие работы, не вошедшие в перечень работ, отдельно не оплачиваются, а входят в стоимость основных видов работ.

# **2.4. Период оказания услуг**

Срок оказания услуг: с момента подписания договора до 31 декабря 2030 г.

# **Условия взаимодействия Заказчика и Исполнителя**

* 1. По результатам рассмотрения представленной Исполнителем разработанной документации Заказчиком (при необходимости) формируются замечания/предложения и направляются Исполнителю для внесения соответствующих корректировок.
  2. При отсутствии замечаний/предложений услуга принимается на основании уведомления ООО «ГРК «Быстринское»;
  3. В случае необходимости посещения объекта Заказчика:

- Питание персонала Исполнитель может осуществлять в столовой Заказчика, за счет Исполнителя.

*Справочно: лимит на питание персонала Заказчика в столовых Быстринского ГОК на 01.01.2024 г. составляет 926,6 руб. с НДС на человека в сутки.*

- Проживание сотрудников Исполнителя на территории вахтового поселка Таежный за счет Исполнителя.

*Справочно: стоимость проживания сотрудников Подрядных организаций составляет:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | *Наименование объекта размещения* | *Категория номера* | *Условия размещения. Сантехническое оборудование* | *Стоимость для внешних организаций, руб. с НДС* |
| 1 | Гостиница "Альфа" | 1-местный | Оборудованы | 3 232,92 |
| 2-х местный | Оборудованы | 1 664,72 |
| 3-х местный | Оборудованы | 1 074,52 |
| 4-х местный | Оборудованы | 821,13 |
| 2 | Общежитие "Альфа" | 4-х местный | Оборудованы на этаже | 812,91 |
| 3 | Общежитие 2 | 4-х местный | Оборудованы частично | 812,91 |
| 4-х местный | Оборудованы | 821,13 |
| 4 | Общежитие 3 | 1-местный | Оборудованы | 3 232,92 |
| 4-х местный | Оборудованы | 821,13 |
| 5 | Домики | 4-х местный | Не оборудованы | 739,01 |

- Обеспечение персонала Исполнителя спецодеждой и средствами индивидуальной защиты осуществляет Заказчик за свой счет.

- Доставка персонала Исполнителя к месту оказания комплекса услуг на территорию Быстринского ГОКа осуществляется силами и за счет Исполнителя.

- Заказчик не обеспечивает автотранспортом Исполнителя для собственных нужд.

**Приложение 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отхода | Код ФККО | Объем (предварительный) образования, т/год | Периодичность вывоза | Место накопления | Способ накопления | Услуга\* |
| **ЛОТ №1** | | | | | | | |
| 1 | Шины пневматические автомобильные отработанные (включая КГШ R57) | 9 21 110 01 50 4 | 900 | 2 раза в месяц | Открытые площадки для временного накопления отходов | Навалом | С, У |
| 2 | Камеры пневматических шин автомобильных отработанные | 9 21 120 01 50 4 | 2.671 | 2 раза в месяц | С, У |
| **ЛОТ №2** | | | | | | | |
| 1 | Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений | 4 06 350 01 31 3 | 15.273 | 1 раз в месяц | Открытые площадки для временного накопления отходов | Металлические бочки или еврокубы | С, У |
| 2 | Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов | 9 11 200 02 39 3 | 90.004 | 1 раз в месяц | Открытые площадки для временного накопления отходов | Металлические бочки или еврокубы | С, У |
| 3 | Отходы антифризов на основе этиленгликоля | 9 21 210 01 31 3 | 18.7 | 1 раз в месяц | Открытые площадки для временного накопления отходов | Металлические бочки или еврокубы | С, У |
| 4 | Отходы смазок на основе нефтяных масел | 4 06 410 01 39 3 | 20.13 | 1 раз в месяц | Открытые площадки для временного накопления отходов | Металлические бочки или еврокубы | С, У |
| 5 | Нефтяные промывочные жидкости, утратившие потребительские свойства, не загрязненные веществами 1 - 2 классов опасности | 4 06 310 01 31 3 | 1.1 | 1 раз в месяц | Открытые площадки для временного накопления отходов | Металлические бочки или еврокубы | С, У |
| 6 | Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) | 9 19 204 01 60 3 | 109.545 | 1 раз в месяц | Открытые площадки для временного накопления отходов | Металлические бочки или еврокубы | С, У |
| 7 | Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные | 9 21 302 01 52 3 | 20.32 | 1 раз в месяц | Открытые площадки для временного накопления отходов | Металлические бочки или еврокубы | С, У |
| 8 | Фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные | 9 21 303 01 52 3 | 4.845 | 1 раз в месяц | Открытые площадки для временного накопления отходов | Металлические бочки или еврокубы | С, У |
| 9 | Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более) | 9 19 201 01 39 3 | 17.517 | 1 раз в месяц | Открытые площадки для временного накопления отходов | Металлические бочки или еврокубы | С, У |
| 10 | Грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) | 9 31 100 01 39 3 | 140.19 | 1 раз в месяц | Открытые площадки для временного накопления отходов | Металлические бочки или еврокубы | С, У |
| **ЛОТ №3** | | | | | | | |
| 1 | Отходы клея и клеящих веществ на основе полиэфирных и эпоксидных смол | 4 19 123 23 30 3 | 0.1 | 1 раз в 6 месяцев | Закрытое производственное помещение | Стеллаж | С, О |
| 2 | Отходы клея на основе каучука | 4 19 123 51 30 3 | 0.1 | 1 раз в 6 месяцев | Закрытое производственное помещение | Стеллаж | С, О |
| 3 | Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров в среде негалогенированных органических растворителей в металлической таре, утратившие потребительские свойства | 4 14 422 13 53 3 | 0.2 | 1 раз в 6 месяцев | Закрытое производственное помещение | Стеллаж | С, О |
| 4 | Фильтры сепараторные очистки сжатого воздуха компресорных установок отработанные (содержание нефтепродуктов 15 % и более) | 9 18 302 71 52 3 | 1.6 | 1 раз в 6 месяцев | Открытые площадки для временного накопления отходов | Навалом | С, О |
| 5 | Фильтры очистки масла компрессорных установок отработанные (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 9 18 302 82 52 4 | 1.9 | 1 раз в 6 месяцев | Открытые площадки для временного накопления отходов | Навалом | С, О |
| 6 | Сорбенты на основе торфа и/или сфагнового мха, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 4 42 507 11 49 3 | 2.44 | 1 раз в 6 месяцев | Открытые площадки для временного накопления отходов | Металлические бочки или еврокубы | С, О |
| **ЛОТ №4** | | | | | | | |
| 1 | Лампы натриевые высокого давления, утратившие потребительские свойства | 4 82 411 21 52 3 | 0.2 | 1 раз в 11 месяцев | Специальный контейнер на площадке вспомогательных цехов | Металлические контейнеры, фанерные или картонные коробки, ящики | С, У |
| 2 | Платы электронные (кроме компьютерных), утратившие потребительские свойства | 4 81 121 91 52 4 | 0.55 | 1 раз в 11 месяцев | Специальный контейнер на площадке вспомогательных цехов | Металлические контейнеры, фанерные или картонные коробки, ящики | С, ОБ |
| 3 | Светильники со светодиодными элементами в сборе, утратившие потребительские свойства | 4 82 427 11 52 4 | 2.2 | 1 раз в 11 месяцев | Специальный контейнер на площадке вспомогательных цехов | Металлические контейнеры, фанерные или картонные коробки, ящики | С, У |
| 4 | Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства | 4 82 415 01 52 4 | 0.3 | 1 раз в 11 месяцев | Закрытое производственное помещение | Стеллаж | С, У |
| 5 | Клавиатура, манипулятор «мышь» с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства | 4 81 204 01 52 4 | 0.28 | 1 раз в 11 месяцев | Закрытое производственное помещение | Стеллаж | С, У |
| 6 | Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7 % отработанные | 4 81 203 02 52 4 | 1.123 | 1 раз в 11 месяцев | Закрытое производственное помещение | Стеллаж | С, У |
| 7 | Системный блок компьютера, утративший потребительские свойства | 4 81 201 01 52 4 | 0.083 | 1 раз в 11 месяцев | Закрытое производственное помещение | Стеллаж | С, У |
| 8 | Принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), утратившие потребительские свойства | 4 81 202 01 52 4 | 0.17 | 1 раз в 11 месяцев | Закрытое производственное помещение | Стеллаж | С, У |
| 9 | Мониторы компьютерные жидкокристаллические, утратившие потребительские свойства | 4 81 205 02 52 4 | 0.19 | 1 раз в 11 месяцев | Закрытое производственное помещение | Стеллаж | С, У |
| 10 | Выключатели автоматические, утратившие свои потребительские свойства | 4 82 986 11 52 4 | 0.099 | 1 раз в 11 месяцев | Закрытое производственное помещение | Стеллаж | С, У |
| 11 | Изделия электроустановочные в смеси, утратившие свои потребительские свойства | 4 82 351 21 52 4 | 0.4 | 1 раз в 11 месяцев | Закрытое производственное помещение | Стеллаж | С, У |
| **ЛОТ №5** | | | | | | | |
| 1 | Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства | 4 05 122 02 60 5 | 2.81 | 1 раз в 6 месяцев | 40-футовый металлический контейнер на ПЗТО | Навалом | С, ОБ |
| 2 | Отходы упаковочной бумаги незагрязненные | 4 05 182 01 60 5 | 6.13 | 40-футовый металлический контейнер на ПЗТО | Навалом | С, ОБ |
| 3 | Отходы упаковочного картона незагрязненные | 4 05 183 01 60 5 | 31.641 | 40-футовый металлический контейнер на ПЗТО | Навалом | С, ОБ |
| 4 | Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные | 4 34 110 02 29 5 | 11.9 | 1 раз в 6 месяцев | 40-футовый металлический контейнер на ПЗТО | Навалом | С, ОБ |
| 5 | Отходы полипропиленовой тары незагрязненной | 4 34 120 04 51 5 | 88.63 | 1 раз в 6 месяцев | 40-футовый металлический контейнер на ПЗТО | Навалом | С, ОБ |
| 6 | Отходы полиэтиленовой тары незагрязненной | 4 34 110 04 51 5 | 38.405 | 1 раз в 6 месяцев | 40-футовый металлический контейнер на ПЗТО | Навалом | С, ОБ |
| \* С – сбор, У - утилизация, О – обезвреживание, ОБ - обработка | | | | | | | |

**Приложение 2**

**Форма Приложения к Техническому заданию «Требования в области ПБиОТ для Подрядчика»**

**ТРЕБОВАНИЯ**

**в области ПБиОТ для Подрядчика**

Приложение

к Техническому заданию, поступившему «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

|  |  |
| --- | --- |
| Краткое наименование Предмета закупки | *(при необходимости привести детальное описание предмета закупки)* |

**1.**  **Требования законодательных актов Российской Федерации в области ПБиОТ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Состав Предмета закупки (виды работ, услуг)** | **Содержание и обоснование требования\*** | **Формат подтверждения требования** | **Примечание** |
| 1 | Все виды работ и/или услуг производственного характера | Персонал Подрядчика обучен безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим на производстве. | Заверенные копии удостоверений работников о проверке знаний требований охраны труда |  |
| 2 | Все виды работ и/или услуг производственного характера | Персонал Подрядчика обеспечен специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, прошедшими обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами | Утвержденные нормы выдачи СИЗ по профессиям |  |
| 3 | Работы с вредными и (или) опасными условиями труда  Работы, связанные с движением транспорта | Персонал Подрядчика не имеет медицинских противопоказаний к исполнению им трудовых обязанностей. | Заверенные копии документов о прохождении медицинских осмотров. |  |

\*Перечень не является закрытым (но не ограничиваясь)

\*\* п. 1 -3 являются обязательными, п. 4 -10 включаются если предусмотрены данные виды работ

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Представитель Заказчика:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| должность |  | Ф.И.О. |  | подпись |  | дата |