Приложение 1 к Приглашению

**Техническое задание № 01-04/103**

**на проведение демонтажных работ в АО «Кольская ГМК»**

1. **Наименование**: Демонтаж строительных конструкций кровли здания главного корпуса с пристройками, Плавильный Цех (инв. № 00112), по адресу: Мурманская область, п. Никель.
2. **Вид работ и приблизительный объем:** Демонтаж конструкций кровли оказывающих нагрузку на строительные конструкции в/о "46-60", "С-У", S- 3880 м2.
3. **Адрес нахождения:** Мурманская область, п. Никель, Плавильный цех.
4. **Статус работы:** плановая.
5. **Сроки выполнения:** С даты заключения договора до 15.07.2025.
6. **Состав работ:**

Выполнение компенсирующих мероприятий экспертизы ЭПБ № КГМК/306-2022-0006-582 и технического отчета № КГМК/203-2023-0076-10000, достаточных для снятия классификации «Аварийное»:

- демонтаж наплавляемого материала покрытия кровли;

- демонтаж монолитных железобетонных конструкций и плит покрытия кровли;

- демонтаж металлоконструкций оказывающих нагрузку на строительные конструкции.

- выполнить захоронение отходов IV класса опасности не подлежащих утилизации на специализированных объектах размещения отходов.

- выполнить дробление демонтированных ж/б конструкций V класса опасности до фракции 0-100мм с отделением от арматуры с получением вторичного щебня в соответствии с разработанными исполнителем техническими условиями;

- выполнить складирование вторичного щебня на отведенной Заказчиком охраняемой территории в пределах 500 м зоны демонтажа.

**(Право собственности на отходы IV-V класса опасности, образующиеся в результате выполнения работ Подрядчиком, принадлежит Подрядчику с момента образования отходов, за исключением отходов металлического лома).**

1. **Обеспечение МТР:** МТР Подрядчика (кислород, пропан).
2. **Если работы выполняются материалами подрядчика:**
3. **Документация и условия:** нет
   1. **Наличие тех. документации:** нет.
   2. **Условия работ:** Здание Н=24,3м. Работы выполняются с применением грузоподъёмного крана Подрядчика.
   3. **Внутрицеховая работа:** нет.
   4. **Точки подключения:** нет;

* 1. **Наличие ГПМ заказчика:** нет.

1. **Квалификационные требования:** В соответствии с квалификационными требованиями Приложение №2.
2. **Особые требования/условия:** нет.
3. **Предложение от участников торгов должно содержать:** Общую стоимость работ, включая затраты на СМР, МТР, ГСМ, командировочные и другие затраты на весь объем работ на данном объекте.
4. **Форма Договора типовая размещена на сайте АО «Кольская ГМК»:**

Приложение №5.

**Приложения:**

1. Схема здания главного корпуса ПЦ архив 7 z – эл. архив;
2. Заключение ЭПБ № КГМК306-2022-0006-582 – в эл. виде;
3. Технический отчет № КГМК203-2023-0076-10000 – в эл. виде;
4. Ведомость дефектов 107000039327.

**и.о. Главного механика –**

**Начальник УГМ ДПА Е.Н. Абрашкин**