## КО-25
Приложение № 1.2
к Техническому заданию
к Договору № _________________
от___________________________
Перечень для оказания услуг по разработке и внедрению технической политики АО «НТЭК» по эксплуатации, ремонту, техническому обследованию и мониторингу комплекса зданий и сооружений
№ п/п | Подразделение | Тип | Приоритет | Наименование объекта | Инв.№ | Кол-во этажей | Строительный объем (м3) | Дата предыдущего КО | Срок следующего КО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9
1 | ПТЭС | Здание | 5 | Здание подстанции 16 | 10090 | 1 | 162 | 2020 | 2025
2 | УТВС | Здание | 1 | Здание камеры переключения «ГРС» | 430170 | 1 | 231 | 2021 | 2025
3 | ПТЭС | Здание | 5 | Здание канализационной насосной станции № 4 (КНС № 4) | 920344 | 1 | 273 | 2020 | 2025
4 | ПТЭС | Здание | 5 | Здание канализационной насосной станции № 2 (КНС № 2 бис) | 10220 | 1 | 689 | 2020 | 2025
5 | ПТЭС | Здание | 5 | Здание трансформаторной станции оз. Самсонкино ЦРП БИС (здание РП-23) | 10051 | 1 | 724 | 2020 | 2025
6 | ПТЭС | Здание | 5 | Здание РП-14, совмещенное с ТП-14 | 41375 | 2 | 846 | 2020 | 2025
7 | УХГЭС | Здание | 2 | Здание. Котельная № 2 | Ц101250 | 1 | 883 | 2021 | 2025
8 | ПТЭС | Здание | 5 | Распределительная подстанция ТП-201, РП-201 | 41032 | 2 | 1052 | 2020 | 2025
9 | ПТЭС | Здание | 5 | Здание ПАЭС-2500 | 41280 | 1 | 1500 | 2020 | 2025
10 | УТВС | Здание | 1 | Здание гидрослужбы на н/ст №1 со зданием холодного склада | 11 | 1 | 1840 | 2020 | 2025
11 | ТЭЦ-3 | Здание | 1 | Здание для разгрузки химреагентов | 810002 | 1 | 2000 | 2020 | 2025
12 | ТЭЦ-1 | Здание | 1 | Здание ГРП-2 | 110044 | 1 | 2087 | 2021 | 2025
13 | ТЭЦ-1 | Здание | 1 | Здание ГРП-1 | 110043 | 1 | 2269 | 2021 | 2025
14 | ТЭЦ-3 | Здание | 1 | Здание электролизерной установки | 810003 | 1 | 2598 | 2020 | 2025
15 | УХГЭС | Здание | 2 | Здание. Кислородная станция | 3008 | 2 | 2954 | 2020 | 2025
16 | УХГЭС | Здание | 2 | Нежилое здание теплая стоянка РПБ | 921380 | 1 | 3175 | 2020 | 2025
17 | ТЭЦ-1 | Здание | 1 | Здание газификатора ГХК 8/16-500 | 110041 | 7 | 3195 | 2020 | 2025
18 | ПТЭС | Здание | 5 | Здание центральной насосной станции | 10444 | 1 | 3459 | 2020 | 2025
19 | ТЭЦ-1 | Здание | 5 | Здание материального склада | 110042 | 2 | 3555 | 2020 | 2025
20 | УХГЭС | Здание | 5 | Общежитие 50 мест | Ц101739 | 1 | 3889 |  | 2025
21 | УТВС | Здание | 1 | Здание н/ст № 1 водозабора № 1 | 11 | 1 | 4527 | 2020 | 2025
22 | ТЭЦ-1 | Здание | 1 | Здание объединенной насосной склада дизельного топлива | 231 | 1 | 4959 | 2020 | 2025
23 | УХГЭС | Здание | 2 | Здание. Производственный корпус РТЭС | 000026 | 2 | 6173 | 2020 | 2025
24 | ТЭЦ-3 | Здание | 1 | Здание насосной ХАДТ ТЭЦ-3 | 810005 | 2 | 6395 | 2023 | 2025
25 | УХГЭС | Здание | 2 | Здание стоянки автомобилей | 14 | 2 | 6776 | 2020 | 2025
26 | УХГЭС | Здание | 3 | Здание.Теплая стоянка на 30 единиц с ремонтным боксом | 3069 | 1-2 | 10000 | 2020 | 2025
27 | ПТЭС | Здание | 1 | Здание гаража легковых автомобилей на 8 единиц//Здание гаража на 10 единиц | 10450 | 2 | 10837 | 2020 | 2025
28 | ТЭЦ-1 | Здание | 5 | Здание ЗРУ-35 кВ с шинным мостиком | 911 | 2 | 14206 | 2020 | 2025
29 | ТЭЦ-1 | Здание | 5 | Здание химводоочистки | 92 | 1 | 14340 | 2020 | 2025
30 | ТЭЦ-1 | Здание | 5 | Здание служебного корпуса | 94 | 8 | 31156 | 2020 | 2025
31 | УО | Здание | 1 | Здание УЭС Энергетическая 20 | 96 | 3 | 9340 | 2021 | 2025
32 | УО | Здание | 1 | Здание Управления Ветеранов 19 | 800403 | 4 | 18385 | 2020 | 2025
33 | ТЭЦ-2 | Здание | 1 | Здание Главного корпуса (котельное дымососное отделение; оси В-Д/1-53) | 10005 | 7 | 486216 | 2021 | 2025
34 | ТЭЦ-1 | Здание | 1 | Здание главного корпуса ТЭЦ-1 (оси 35-48 м/р А-Г) | 110041 | 7 | 144480 | 2021 | 2025
35 | ПТЭС | Здание | 5 | Здание энергосилового цеха//Здание энергосилового цеха (здание АБК ПТЭС) | 10218 | 3-5 | 15749 | 2020 | 2025
36 | УХГЭС | Здание | 5 | Нежилое здание холодного склада РПБ | 921381 | 1 | 1440 | 2021 | 2025
37 | УХГЭС | Здание | 5 | Склад ОМТС №1 | Ц101321 | 1 | 13584 | 2021 | 2025
38 | УХГЭС | Здание | 5 | Нежилое здание оздоровительный и банно-прачечный комплекс | Ц101053 | 2 | 9310 | 2021 | 2025
39 | УХГЭС | Здание | 5 | Здание входа в русловую плотину | 008003 | 1 | 561 | 2021 | 2025
|  | Здание Итог |  |  |  |  | 845815
40 | ТЭЦ-2 | Сооружение | 1 | Обвалование Резервуар хранения дизельного топлива РВС-10000 ст.№1 ХАДТ (обвалование) Резервуар хранения дизельного топлива РВС-10000 ст.№2 ХАДТ (обвалование) Резервуар хранения дизельного топлива РВС-10000 ст.№1 ХАДТ (фундаменты) Резервуар хранения дизельного топлива РВС-10000 ст.№2 ХАДТ (фундаменты) | 903037 |  | 59880 | 2020 | 2025
41 | ПТЭС | Сооружение | 5 | Труба дымовая металлическая котельной "Дукла" | 922682 |  | 35 | 2020 | 2025
42 | ПТЭС | Сооружение | 5 | Металлическая труба дымовая с окраской Т-1 котельной № 7 | 200010 |  | 1605 | 2020 | 2025
43 | ТЭЦ-1 | Сооружение | 1 | Дымовая железобетонная труба № 2 Н-120м | 120008 |  | 14719 | 2020 | 2025
44 | ТЭЦ-1 | Сооружение | 1 | Кирпичная дымовая труба №1 Н=150,0 м, Главного корпуса ТЭЦ-1 | 110039 |  | 29694 | 2021 | 2025
45 | УТВС | Сооружение | 5 | Металлическая дымовая труба № 1, Н=20 м, Котельной № 1 | 44 |  | 91 | 2020 | 2025
46 | ТЭЦ-3 | Сооружение | 1 | Металлическая дымовая труба № 2 Н=105,0 м, Пиковой котельной | 810008 |  | 25881 | 2020 | 2025
47 | ТЭЦ-1 | Сооружение | 1 | Эстакада газопровода ГРП-ПК | 120010 |  | 27 | 2021 | 2025
48 | ТЭЦ-3 | Сооружение | 1 | Устройство приёмно-сливное с эстакадой 3 секции | 820010 |  | 638 | 2020 | 2025
49 | ТЭЦ-1 | Сооружение | 1 | Сливо-наливная эстакада (СНЭ) ДТ ХАДТ | 901144 |  | 767 | 2020-07-01 | 2025
50 | УХГЭС | Сооружение | 1 | Причал № 5 | 008056 |  | 2825 | 2020 | 2025
51 | УХГЭС | Сооружение | 2 | Сооружение-шахта дымоудаления из машинного зала | Ц101409 |  | 1552 | 2014 | 2025
52 | ТЭЦ-1 | Сооружение | 1 | Эстакада теплопроводов от ПК до ГК (т.1- т.6)//Эстакада технологических теплопроводов Главный корпус- Пиковая водогрейная котельная | 232 |  | 41583 | 2020 | 2025
53 | ТЭЦ-2 | Сооружение | 1 | Кирпичная пристройка управления арматурой резервуара №1 топливного хозяйства | 901265 |  | 51 | 2020 | 2025
54 | ТЭЦ-1 | Сооружение | 1 | Будка переключений арматуры, резервуара дизельного топлива №2 | 231 (901083) |  | 55 | 2021 | 2025
55 | ТЭЦ-2 | Сооружение | 1 | Кирпичная пристройка управления арматурой резервуара №2 топливного хозяйства | 901266 |  | 58 | 2020 | 2025
56 | УХГЭС | Сооружение | 2 | Мост через ручей Подпорожистый | Ц101565 |  | 139 | 2019 | 2025
57 | УТВС | Сооружение | 1 | Камера переключения №3 (КП № 3) | 430081 |  | 347 | 2021 | 2025
58 | УТВС | Сооружение | 1 | Камера переключения №2 (КП № 2) | 430081 |  | 1484 | 2021 | 2025
59 | УХГЭС | Сооружение | 2 | Мост через сбросной канал | 008006.2 |  | 1816 | 2019 | 2025
60 | УТВС | Сооружение | 1 | Резервуар № 1,2 ж/б с камерой переключения | 2043 |  | 2462 | 2021 | 2025
61 | ТЭЦ-1 | Сооружение | 1 | Бак дизельного топлива № 2 | 901083 |  | 10000 | 2020 | 2025
62 | ТЭЦ-3 | Сооружение | 1 | Резервуар №2 для дизтоплива (с ванной) (Открытый склад ХАДТ) | 820009 |  | 19799 | 2020 | 2025
63 | ТЭЦ-3 | Сооружение | 1 | Резервуар №3 для дизтоплива (с ванной) (Открытый склад ХАДТ) | 820019 |  | 19799 | 2020 | 2025
|  | Сооружение Итог |  |  |  |  | 235307
|  | Общий итог |  |  |  |  | 1081122
|  | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |  |  | ЗАКАЗЧИК:
|  | ____________________ |  |  | Генеральный директор
АО "НТЭК"
|  | ___________________ (Ф.И.О.) |  |  | ___________________ С.В. Липин
|  | м.п. |  |  | м.п.