## прил 2.1
Приложение № 2.1
к Техническому заданию
к Договору № ____
от_________
таблица 1. Исходные данные
Структурное подразделение | №№ пп | Наименование объекта | Инв.№ | Год ввода | Является ОПО | Физические параметры объекта: | [7 empty] | Принцип использования грунтов оснований (I , II или на скальных грунтах) | Местоположение объекта | Находится в эксплуатации или нет | Краткая характеристика объекта (конструктивная схема, материал несущих и ограждающих конструкций) | В собственности или аренда | Балансодержатель | Примечание
[6 empty] | Длина, м | Ширина, м | Высота, м | Площадь застройки | Строительный объем (м3) | Кол-во этажей | Наличие подполья | Оталиваемое да/ нет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | ИСПОЛНИТЕЛЬ: | [12 empty] | ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
АО "НТЭК"
|  | ___________________ (Ф.И.О.) | [12 empty] | ___________________ С.В. Липин
|  | м.п. | [12 empty] | м.п.

## Пример заполнения формы 2.1.
№№ пп | Подразделение | Наименование объекта | Инв.№ | инв. № карточки | Инв.№ арендодателя | Год ввода | Является ОПО | Физические параметры объекта: | [7 empty] | Принцип строительства (I -на мерзлых грунтах, II- на скальных грунтах) | Местоположение объекта | Находится в эксплуатации или нет. | В собственности или аренда | Краткая характеристика объекта (конструктивная схема, материал несущих и ограждающих конструкций) | Балансодержатель | Примечание
[8 empty] | Длина,м | Ширина,м | Высота,м | Площадь застройки | Строительный объем (м3) | Полезная площадь, м2 (сумма площадей помещений) | Кол-во этажей | Наличие подвалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1. | Здание химводоочистки | 92 |  |  | 1945 | нет |  |  |  | 1421.6 | 14340 | 2241 | 1 | да | II | площадка ТЭЦ-1; на северо-запад от р. А/0-5 главного корпуса | да | Собственность | Отапливаемое. Бескаркасное. Несущие стены - кирпичные, с поперечным расположением ригелей- металл. Перекрытия - ж/б плиты. Покрытие сборные ж/б плиты, монолит, техноласт 2 слоя. Фундамет ж/б столбчатый | АО "НТЭК"
2 | 2. | Здание служебного корпуса ТЭЦ-1 | 94 |  |  | 1942 | нет |  |  |  | 1341.7 | 31156 | 5879.6 |  | нет | I | площадка ТЭЦ-1; пристроен к главному корпусу по оси 0 | да | Собственность | Отапливаемое. Каркас ж/б; несущие стены. Перекрытие - ж/б плиты, деревоплита. Покрытие -деревоплита, техноласт 2 слоя. Фундамет ж/б столбчатый | АО "НТЭК"
3 | 2.1. | а1-в1/31-0; и1-м1/31-0 | [5 empty] | 29.16 | 12.18 | 24.5 |  |  |  | 8
4 | 2.2. | в1-м1/0-21 | [5 empty] | 24.43 | 8.75 | 33 |  |  |  | 8
5 | 2.3. | м1-с1/61-0 | [5 empty] | 30.06 | 26.23 | 15.8 |  |  |  | 4
6 | 3 | Здание ремонтно-механической мастерской | 97 |  |  | 1953 | нет | 60.72 | 27.38 | 10,5 и 8,5 | 1730.9 | 15619 | 2057 | 2 | нет | II | площадка ТЭЦ-1, вдоль р. Д/33-42 главного корпуса | да | Собственность | Отапливаемое. Бескаркасное. Несущие стены - кирпичные, с поперечным расположением ригелей металл, дерево-метал. фермы. Перекрытия - ж/б плиты. Покрытие ж/б плиты, деревоплита, рубероид 3 слоя.Фундамет ленточный ж/б. | АО "НТЭК"
7 | 4.1. | А-Ж/0-2 | [5 empty] | 22.25 | 7.57 | 8.5 |  |  |  | 2
8 | 4.2. | А-В/2-12 | [5 empty] | 54.96 | 8.12 | 10.5 |  |  |  | 2
9 | 4.3. | А-А1/2-12 | [5 empty] | 54.96 | 5.51 | 7.1 |  |  |  | 1
10 | 4.4. | В-Ж/2-13 | [5 empty] | 60.72 | 13.17 | 9.7 |  |  |  | 1
11 | 4 | Здание береговой насосной №2 | 98 |  |  | 1942 | нет |  |  |  | 149.2 | 5799.2 | 560.3 | 1 | да | II | берег озера Долгое | да | Собственность | Неотапливаемое. Бескаркасное. Несущие стены - ж/б. Прекрытие ж/б монолит, сборный ж/б с поперечным расположением ригелей ж/б. Покрытие - ж/б плиты, монолит ж/б, рубероид 3 слоя, асфальтобетон. | АО "НТЭК"
12 | 5.1. | надземная часть | [5 empty] | 15.78 | 10.57 | 7.05
13 | 5.2. | подземная часть | [5 empty] | 27.83 | 18.52 | 11.25
14 | 5 | Здание узла пересыпки | 99 |  |  | 1965 | нет | 16.78 | 8.9 | 7,9 и 9,8 |  | 1358 |  | 2 | нет | II | на юго-запад 60 м*. от главного корпуса | да | Собственность | Отапливаемое. Бескаркасное. Несущие стены - кирпичные, с поперечным расположением ригелей -металл. Перекрытия - ж/б плиты. Покрытие - ж/б плиты, 3 сл.рубероида. Фундамет ж/б столбчатый | АО "НТЭК"
15 | 6 | Здание объединенной насосной склада дизельного топлива | 231 |  |  | 1971 | да | 67.02 | 12.52 | 5.91 | 839.1 | 4959 | 719.5 | 1 | да, высота 1.8 м. | I | площадка ХАДТ; на восток 1000 м* от главного корпуса | да | Собственность | Отапливаемое. Бескаркасное. Несущие стены - кирпичные, с поперечным расположением ригелей - металл. Перекрытия - ж/б плиты, монолит. Покрытие -ж/б плиты, рубероид 3 слоя. Фундамент столбчатый ж/б | АО "НТЭК"
16 | 6.1. | Будка переключений арматуры резервуара дизтоплива №2. | 901083 |  |  | 1971 | нет | 4.55 | 3.45 | 2.8 |  | 54.6 | 12.9 | 1 | нет | II | площадка ХАДТ; на восток 1000 м* от главного корпуса | да | Собственность | Неотапливаемое. Бекаркасное здание с поперечными несущими кирпичными стенами. По оси Б ограждающей конструкцией является стенка резервуара. Фундамент железобетонный. | АО "НТЭК"
17 | 6.2. | Будка переключений арматуры резервуара дизтоплива №3. | 901084 |  |  | 1971 | нет | 4.55 | 3.55 | 2.8 |  | 62.1 | 13.36 | 1 | нет | II | площадка ХАДТ; на восток 1000 м* от главного корпуса | да | Собственность | Неотапливаемое. Бекаркасное здание с поперечными несущими кирпичными стенами. По оси Б ограждающей конструкцией является стенка резервуара. Фундамент железобетонный. | АО "НТЭК"
18 | 6.3. | Будка переключений арматуры резервуара дизтоплива №4. | 901085 |  |  | 1971 | нет | 4.55 | 3.45 | 2.8 |  | 62.1 | 12.9 | 1 | нет | II | площадка ХАДТ; на восток 1000 м* от главного корпуса | да | Собственность | Неотапливаемое. Бескаркасное с поперечными несущими кирпичными стенами. По оси Б ограждающей конструкцией является стенка резервуара. Фундамент железобетонный. | АО "НТЭК"
19 | 6.4 | Будка переключений арматуры резервуара дизтоплива №5. | 2250 |  |  | 1971 | нет | 3.45 | 3.35 | 2.3 |  | 29.9 | 11.6 | 1 | нет | II | площадка ХАДТ; на восток 1000 м* от главного корпуса | да | Собственность | Неотапливаемое. Каркас из уголков, обшитых металлическим листом. По оси Б ограждающая конструкция-стенка резервуара. Фундамент железобетонный, кровля металлический лист. | АО "НТЭК"
20 | 7 | Здание Пиковая котельная | 232 |  |  | 1974 | да |  |  |  | 5381.8 | 64581.6 | 13006 |  | да, высота 2 м. | II | на юго-запад 450 м*. от главного корпуса | да | Аренда | Отапливаемое. Металлокаркасное. Наружные стены - кирпичные и ж/б панели, Перекрытия - ж/б плиты, монолит. Покрытие ж/б плиты, рубероид 3 сл., техноласт 2 слоя | ПАО "Норильскэнерго"
21 | 7.1. | р. А-Б/1-3 | [5 empty] | 28.45 | 13 | 24 |  |  |  | 6
22 | 7.2. | Б-В/1-2 | [5 empty] | 30 | 7 | 18 |  |  |  | 3
23 | 7.3. | Б-В/2-17 | [5 empty] | 91.4 | 27 | 18 |  |  |  | 3
24 | 7.4. | р. А-Б/3-24 | [5 empty] | 128 | 18.71 | 24 |  |  |  | 2
25 | 8 | Здание Электролизёрная | 417 |  |  | 1966 | нет | 31.02 | 6.52 | 5.4 | 202.3 | 1092 | 156.9 | 1 | да, высота 1 м. | I | на юго-запад 400 м*. от главного корпуса | да | Собственность | Неотапливаемое. Бескаркасное. Несущие стены - кирпичные, с поперечным расположением ригелей -металл. Перекрытие - ж/б монолит.Покрытие ж/б плиты, рубероид 3 слоя.Фундамет столбчатый ж/б, сваи. | АО "НТЭК" | в 2023 демонтаж
26 | 9 | Здание Угледробилка и тракт топливоподачи 1 категории | 524 |  |  | 1966 | нет | 25.05 | 19.05 | 25.5 | 479.9 | 11603 | 1547.3 | 6 | нет | II | площадка ТЭЦ-1 | да | Собственность | Отапливаемое. Бескаркасное. Несущие стены - кирпичные, с поперечным расположением ригелей -металл. Перекрытия - ж/б плиты. Покрытие - ж/б плиты, 3 сл.рубероида. Фундамет ж/б столбчатый | АО "НТЭК"
27 | 10 | Здание главного распредустройст ва 6 кВ | 910 |  |  | 1942 | нет | 56.88 | 14.04 | 21.9 | 791 | 17341.3 | 1971.8 | 3 | кабельный канал 113х2,5; h-2 м. | II | площадка ТЭЦ-1 вдольр.Д/0-7 главного корпуса | да | Собственность | Отопление на лестничных маршах есть в распредустройстве нет отопления Каркасное ж/б, металл. Наружные стены - кирпич, шлакоблоки, Перекрытия - ж/б монолит.Покрытие ж/б плиты, техноласт 2 сл. Фундамент ж/б плита | АО "НТЭК"
28 | 11 | Здание ЗРУ-35 кВ с шинным мостиком | 911 |  |  | 1942 | нет |  |  |  | 1571.8 | 14206 | 2540.8 | 2 | кабельный канал 34х2; h-2,5м. | II | площадка ТЭЦ-1 вдольр.Д/0-23 главного корпуса | да | Собственность | Неотапливаемое. Каркасное ж/б, металл. Наружные стены - кирпич, шлакоблоки, Перекрытия - ж/б монолит.Покрытие ж/б плиты, техноласт 2 сл, рубероид 3 слоя. Фундамент ж/б плита | АО "НТЭК" | нет
29 | 11.1. | I-II секции | [5 empty] | 96.77 | 10.3 | 10
30 | 11.2. | III-секция | [5 empty] | 41.55 | 10.3 | 8.4
31 | 11.3. | переходной мост | [5 empty] | 22.84 | 3.45 | 10
32 | 12. | Здание электроподстанция №86 | 912 |  |  | 1955 | нет | 13.85 | 38.19 | 5.78 | 521.3 | 3013 | 426.3 | 1 | да, высота 1 м. | II | берег озера Долгое | да | Собственность | Отапливаемое. Бескаркасное. Несущие стены - кирпичные, с поперечным расположением ригелей металл. Перекрытие ж/б монолит; Покрытие ж/б плиты, рубероид 3 слоя. Фундамент- сваи. | АО "НТЭК"
33 | 13. | Здание деревоотделочной мастерской (с 24.04.09 г. входит в состав ТХ склада ) | 110037 |  |  | 1942 | нет | 18.9 | 12.5 | 3.95 | 3,95 и 6,16 | 899.7 | * | 1 | нет | I | площадка ТЭЦ-1 | да | Собственность | Отапливаемое. Бескаркасное. Несущие стены - кирпичные, с поперечным расположением ригелей металл. Перекрытие ж/б монолит; Покрытие ж/б монолит, рубероид 3 слоя. Фундамент- сваи. | АО "НТЭК"
34 | 14. | Здание КПП-1,2 (центральный вход) | 890100006829 |  |  | 2021 | нет | 9.66 | 9.01 | 8.37 |  |  | 176.08 | 2 | нет | I | площадка ТЭЦ-1 | да | Собственность | Отапливаемое. Фундамент -ж/б плита,стены- металлический двойной каркас из ЛСТК , утепленный негорючим утеплителем Технониколь 300мм и обшиты профлистом, крыша двускатная, на фермах из ЛСТК, обшита профилированным листом. | АО "НТЭК"
35 | 14.1 | Здание КПП-3 с досмотровой площадкой на ХАДТ | 890100006830 |  |  | 2021 | нет | 8.02 | 4.82 | 4.45 |  |  | 93.98 | 2 | нет | I | площадка ТЭЦ-1 | да | Собственность | Отапливаемое. Фундамент -ж/б плита,стены- металлический двойной каркас из ЛСТК , утепленный негорючим утеплителем Технониколь 300мм и обшиты профлистом, крыша двускатная, на фермах из ЛСТК, обшита профилированным листом. | АО "НТЭК"
36 | 14.2 | Здание КПП-4 (при выезде с территории ТЭЦ-1 на ХАДТ) | 890100006831 |  |  | 2021 | нет | 8.02 | 4.82 | 4.45 |  |  | 93.98 | 3 | нет | I | площадка ТЭЦ-1 | да | Собственность | Отапливаемое. Фундамент -ж/б плита,стены- металлический двойной каркас из ЛСТК , утепленный негорючим утеплителем Технониколь 300мм и обшиты профлистом, крыша двускатная, на фермах из ЛСТК, обшита профилированным листом. | АО "НТЭК"
37 | 15. | Здание Автогаража ТЭЦ-1 | 920665 |  |  | 2013 | нет | 30.67 | 15.97 | 22.51 |  | 489.8 |  | 1 | нет | II | площадка ТЭЦ-1 | да | Аренда | Отапливаемое. Фундамент железобетонный, стены и перегородки кирпичные, крыша рулонная. | ПАО "Норильскэнерго"
38 | 16 | Здание аккумуляторной батареи №3 | 924 |  |  | 1972 | нет | 12.91 | 11 | 14 | 142 | 1988 | 238.3 | 4 | нет | II | главный корпус В-Г/49-51 | да | Собственность | Неотапливанмое. Каркасное -металл. Наружные стены - кирпичные. Перекрытия - монолит ж/б. Покрытие ж/б плиты, рубероид 3 слоя. Фундамет столбчатый ж/б | АО "НТЭК"
39 | 17 | Здание береговой насосной 2А | 1321 |  |  | 1964 | нет |  |  |  | 17.8 | 4244.8 | 228.6 | 1 | да | II | берег озера Долгое | да | Собственность | Неотапливаемое. Каркас-круглый ж/б колодец. Несущие стены - ж/б. Прекрытие ж/б монолит, сборный ж/б с поперечным расположением ригелей ж/б. Покрытие - ж/б плиты, монолит ж/б, рубероид 3 слоя, асфальтобетон. | АО "НТЭК"
40 | 17.1. | надземная часть | [5 empty] | 4.87 | 3.65 | 2.56
41 | 17.2. | подземная часть | [5 empty] | d=24,57 |  | 12.75
42 | 18. | Здание насосной пристанционного узла | 110030 |  |  | 1968 | нет | 40.12 | 9.52 | 15.1 | 381.9 | 5767 | 940.8 | 3 | нет | II | площадка ТЭЦ-1 | да | Собственность | Отапливаемое. Бескаркасное. Несущие стены - кирпичные, с поперечным расположением ригелей- металл, ж/б. Перекрытия - ж/б плиты. Покрытие ж/б плиты, техноласт 2 слоя. Фундамент ж/б плита | АО "НТЭК"
43 | 19. | Здание тепло-холодного склада | 110037 |  |  | 1995 | нет | 106.85 | 12.7 | 6.4 | 1590.9 | 9623 | 1485,2* (с учетом деревоотделочной мастерской ) | 1 | да, высотой 1,6 м. | I | район ТЭЦ - 1 | да | Собственность | Отпапливаемое.. Ж/б каркас . Стены - ж/б панели, Перекрытия - ж/б плиты. Покрытие ж/б плиты, рубероид 3 слоя. Фундамент сваи. | АО "НТЭК"
44 | 20 | Здание главного корпуса ТЭЦ-1 | 110041 |  |  | 1942 | да |  |  |  | 27178.3 | 1037558 | 59133.8 |  |  | II | площадка ТЭЦ-1 | да | Аренда | Отапливаемое. Каркасное -металл. Наружные стены - кирпичные. Перекрытия - монолит ж/б. Покрытие ж/б плиты, рубероид 3 слоя. Фундамет столбчатый ж/б | ПАО "Норильскэнерго"
45 | 21.. | р. А-Б/0-23 |  |  |  | 1942 |  | 163.03 | 9.36 | 32.5 |  |  |  | 5 | да, высота 10 м. длина-38 м.; ширина 8,85 м.
46 | 21.1 | р. Б-В/0-23 | [5 empty] | 163.03 | 28 | 41 |  |  |  | 2 | да, высотой 3,5 м. длина 107 м. ширина 28 м.
47 | 21.2. | р. В-Г/0-23 |  |  | Начальник ГЦ |  |  | 163.03 | 10 | 36.56 |  |  |  | 5 | да, высотой 2 м. длина 38 м. ширина 10 м.
48 | 21.3. | р. Г-Д/0-23 | [5 empty] | 163.03 | 27 | 23.25 |  |  |  | 2 | да, высота 2 м. длина 163,03 м. ширина 2м.
49 | 21.4. | р. Д-Ж/13-20 |  |  | Согласовано |  |  | 45.05 | 19.6 | 20.8 |  |  |  | 2 | нет
50 | 21.5. | р. Ж-И/13-19 |  |  | Начальник ПТО |  |  | 39 | 12 | 28 |  |  |  | 3 | да, высота 1.6 м
51 | 21.6. | р. А-Б/23-36 |  |  |  | 1944 |  | 82.29 | 9.36 | 32.5 |  |  |  | 5 | да, 10 м.
52 | 21.7. | р. Б-В/23-36 | [5 empty] | 82.29 | 28 | 41 |  |  |  | 2 | да, высотой 6 м.
53 | 21.8. | р. В-Г/23-36 | [5 empty] | 82.29 | 10 | 23.25 |  |  |  | 3 | да, высота 4 м.
54 | 21.9. | р. Г-Д/23-36 | [5 empty] | 82.29 | 27 | 23.25 |  |  |  | 2 | да, высота 4 м.
55 | 21.10. | р. А-Б/36-40 |  |  |  | 1950 |  | 25.32 | 9.36 | 32.5 |  |  |  | 5 | да, 10 м.
56 | 21.11. | р. Б-В/36-40 | [5 empty] | 25.32 | 28 | 41 |  |  |  | 2 | да, высотой 6 м.
57 | 21.12. | р. В-Г/36-40 | [5 empty] | 25.32 | 10 | 25.5 |  |  |  | 6 | да, высота 4 м.
58 | 21.13. | р. Г-Д/36-40 | [5 empty] | 25.32 | 27 | 23.25 |  |  |  | 2 | да, высота 7 м.
59 | 21.14. | р. А-Б/40-48 |  |  |  | 1960 |  | 52.83 | 9.36 | 32.5 |  |  |  | 5 | да, 10 м.
60 | 21.15. | р. Б-В/40-48 | [5 empty] | 52.83 | 28 | 41 |  |  |  | 2 | да, высотой 10 м.
61 | 21.16. | р. В-Г/40-49 | [5 empty] | 59.16 | 10 | 25.5 |  |  |  | 6 | да, высота 4 м.
62 | 21.17. | р. Г-Д/40-55 | [5 empty] | 95.16 | 27 | 23.25 |  |  |  | 2 | да, высота 7 м.
63 | 21.18. | р. Д-Е/50-54 | [5 empty] | 25 | 12.59 | 23.25 |  |  |  | 2 | да, высота 7 м.
64 | 21. | Здание материального склада | 110042 |  |  | 1958 | нет | 62.61 | 12.13 | 6.65 | 589.8 | 3555 | 815.8 | 2 | да, высота 1,6 м. | I | площадка ТЭЦ-1; на восток 400 м* от главного корпуса | да | Собственность | Отапливаемое. Бескаркасное. Несущие стены - кирпичные, с поперечным расположением ригелей-металл Перекрытия - ж/б монолит. Покрытие ж/б плиты, рубероид 3 слоя. Фундамент- столбчатый ж/б | АО "НТЭК"
65 | 22. | Здание ГРП-1 | 110043 |  |  | 1970 | да | 24.74 | 13.14 | 8,0 и 4,08 | 325.1 | 2268.8 | 275.2 | 1 | нет | II | площадка ТЭЦ - 1 на юг 150 м* от главного корпуса | да | Аренда | Отапливаемое. Бескаркасное. Несущие стены - кирпичные, с поперечным расположением ригелей металл. Перекрытие - ж/б монолит. Покрытие ж/б плиты, рубероид 3 слоя. Фундамент сваи. | ПАО "Норильскэнерго"
66 | 23. | Здание ГРП-2 | 110044 |  |  | 1970 | да | 24.71 | 13.1 | 7.26 | 323.7 | 2087 | 274.2 | 1 | нет | II | площадка ТЭЦ - 1 на юг 150 м* от главного корпуса | да | Аренда | Отапливаемое. Бескаркасное. Несущие стены - кирпичные, с поперечным расположением ригелей металл. Перекрытие - ж/б монолит. Покрытие ж/б плиты, рубероид 3 слоя. Фундамент сваи. | ПАО "Норильскэнерго"
67 | 24. | Закрытый склад на базе ЗУС ТЭЦ-1 | 110038 |  |  | 1996 | нет | 138.96 | 27.08 | 11.26 | 3763 | 42371 | 3627.8 | 1 | нет | II | площадка ТЭЦ-1; на юго-восток 100 м* от главного корпуса | да | Собственность | Отпаливается ось А-Б р 13-24, с р. 1-12 неотапливается. Металлокаркасное. Наружные стены - кирпичные,шлакоблочные. Перекрытие - ж/бмонолит. Покрытие профлист, рубероид 3 слоя. Фундамент столбчатый ж/б. | АО "НТЭК"
68 | 25. | Здание ЗРУ-110кВ | 900434 |  |  | 1964 | нет | 54.9 | 12.5 | 13.2 | 910.18 | 10839.4 | 1296 | 2 | кабельный канал 51х2; h-4 м. | II | площадка ТЭЦ-1; р.Д/55 главного корпуса | да | Собственность | Отапливается лестничный марш, ЗРУ 110кВ отопления нет. Ж/б каркас . Наружные стены - ж/б панели. Перекрытия - ж/б монолит. Покрытие ж/б плиты, техноласт 2 слоя. Фундамент сваи. | АО "НТЭК"
69 | II. | Сооружения ТЭЦ-1:
70 | 1. | ДАМБА ОГРАЖДАЮЩАЯ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЗОЛООТВАЛА | 235 |  |  | 1963 | нет | 3570 | 17.6 | 10 |  |  | 62832 |  |  | I | площадка ТЭЦ-1 | да | Собственность | Материал : скальный грунт, отсыпка из щебня, отсыпка из ПГС | АО "НТЭК"
71 | 2. | Сооружение переходной мост из главного корпуса в ГРУ | 919 |  |  | 1942 | нет | 28.4 | 4.45 | 10.12 | 225 | 1343 | 177.8 | 2 |  | I | площадка ТЭЦ-1 | да | Собственность | Отапливаемое. Безкаркасное. Несущие стены - кирпичные, с поперечным расположением ригелей- дерево, металл. Перекрытия - ж/б монолит. Покрытие ж/б плиты. Фундамент столбчатый ж/б. | АО "НТЭК"
72 | 3. | Сооружение переходной мост из ГРУ в-35кВ | 920 |  |  | 1944 | нет | 19.34 | 3.5 | 2.95 | 48.4 | 143 | 39.9 | 1 |  | I | площадка ТЭЦ-1 | да | Собственность | Неотапливаемое. Безкаркасное. Несущие стены - кирпичные, с поперечным расположением ригелей- металл. Перекрытия - ж/б монолит. Покрытие ж/б плиты. Фундамент столбчатый ж/б. | АО "НТЭК"
73 | 4. | Автодорога к ГРУ включая ж/б мост | 922 |  |  | 1953 | нет | 233 | 3 | 0.2 |  |  | 699 |  |  | I | площадка ТЭЦ - 1 | да | Собственность | Материал : грунт, щебень. Мост - бетон монолит. Фундамент столбчатый ж/б | АО "НТЭК"
74 | 5. | Сооружение ограда ТЭЦ-1 | действующее |  |  |  | нет
75 | 6. | Бетонные автодороги на территории ТЭЦ- 1 | 939 |  |  | 1966 | нет | 183.9 | 57 | 0.2 |  |  | 10480 |  |  | I | площадка ТЭЦ - 1 | да | Собственность | Щебень, бетон | АО "НТЭК"
76 | 7. | Сооружение железнодорожного хозяйства (ж/д тупик №8) | 941 |  |  | 1967 | нет | 676 |  |  |  |  | 3408 |  |  | I | площадка ТЭЦ - 1 | да | Аренда | Рельс - сталь ; Шпала - дерево ; подкладки,накладки,костыль - сталь. Балласт (верх.слой) - щебень ; балласт (нижний слой) - гравилисто-песчанный грунт ( № 941-Железнодорожный тупик №8 (ж/д путь 676 м) Длина -676 метров, рельсовый путь из рельс Р-50, стрелочный перевод с маркой крестовины 1/g, земляное полотно насыпь до 6 метров. объем 22 000 кв.м. | ОАО "Норильский комбинат"
77 | 8. | Гидрозолоудаление | 2244 |  |  | 1942 | нет | 3100 | 4 | 5.5 |  |  | 766447 |  |  | II | От главного корпуса ТЭЦ-1 на запад 1500 м* | да | Собственность | Скальный грунт, отсыпка из щебня, песок | АО "Норильский комбинат"
78 | 9. | Дымовая труба №1 с короной пиковой котельной (бетон) | 2247 |  |  | 1974 | да | dн-12,5; dв-6,84 |  | 105 | 122.6 | 12879 | 28.4 |  |  | II | площадка пиковой котельной у р. А-Б/1 | да | Собственность | Ствол ж/б монолит. Фундамент сваи под ж/ плитой | АО "НТЭК"
79 | 10. | Кирпичная дымовая труба №1 | 110039 |  |  | 1954 | да | dн-15,88; dв-8,76 |  | 150 | 197.9 | 29694 | 50.4 |  |  | II | площадка ТЭЦ-1; у р.А/9 главного корпуса | да | Собственность | Ствол кирпич, стяжные кольца- металл. Фундамент сваи под ж/ плитой | АО "НТЭК"
80 | 11. | Кирпичная дымовая труба №2 | 110040 |  |  | 1952 | да | dн-15,44; dв-6,76 |  | 150 | 187.1 | 28071 | 28.8 |  |  | II | площадка ТЭЦ-1; у р.А/23 главного корпуса | да | Собственность | Ствол кирпич, стяжные кольца- металл. Фундамент сваи под ж/ плитой | АО "НТЭК"
81 | 12. | Сооружение переходной мост из главного корпуса в здание химводоочистки ТЭЦ-1 | 120006 |  |  | 1942 | нет | 13.89 | 2.96 | 5.17 | 41.1 | 212 | 33.3 | 1 |  | II | площадка ТЭЦ - 1 р. А/0-1 главного корпуса | да | Собственность | Безкаркасное. Несущие стены - кирпичные, с поперечным расположением ригелей- металл. Перекрытие - ж/б монолит. Покрытие ж/б плиты. Фундамент столбчатый ж/б. | АО "НТЭК"
82 | 13. | Дымовая железобетонная труба № 2 Н-120м | 120008 |  |  | 1984 | да | dн-12,5; dв-6,84 |  | 120 | 122.2 | 14719 | 28.4 |  |  | II | площдка пиковой котельной; у р. Б/21 | да | Собственность | Ствол ж/б монолит. Фундамент сваи под ж/ плитой | АО "НТЭК"
83 | 14. | Эстакада газопровода ГРП | 120010 |  |  | 1989 | да | 36.9 | 4.2 | 9.26 | 22.5 | 27 | 22.5 |  |  | I | на юго-запад 400 м*. от главного корпуса | да | Собственность | Эстакада - рама -металл. Фундамент сваи | АО "НТЭК"
84 | 15. | Автодорога к береговой насосной станции №2 | 120011 |  |  | 1942 | нет | 347 | 3.5 |  |  |  | 1214.5 |  |  | I | берег озера Долгое | да | Собственность | Полотно-щебень. | АО "НТЭК"
85 | 16. | Отводной канал технического водоснабжения | 120012 |  |  | 1942 | нет | 312.24 | 4.4 | 1.5 | 1431.1 |  |  |  |  | II | площадка ТЭЦ-1, вдоль р.Д главного корпуса | да | Собственность | ж/б монолит | АО "НТЭК"
86 | 17. | Эстакада северного вывода теплосети и газопроводов ТЭЦ-1 | 120013 |  |  | 1970 | да | [5 empty] | 77.8 |  |  | I | площадка ТЭЦ-1 р.А/9 главного корпуса | да | Собственность | Эстакада - рама -металл. Фундамент сваи | АО "НТЭК"
87 | 17.1. | 2-го подъёма | [5 empty] | 88.6 | 4.8 | 19.59
88 | 17.2. | 1-го подъёма | [5 empty] | 55.2 | 4.8 | 12.32
89 | 18. | Эстакада теплопроводов от ПК до ГК (т.1- т.6) | 232 |  |  | 1983 | да | 511.4 | 2,0; 6,8; 8,0; 8,8 | 3,71-9,24 | [5 empty] | I | от главного корпуса со стороны р.Д к пиковой котельной, через дорогу. | да | Собственность | Эстакада. Фундаменты опор-монолитные, ж/б сваи. Опоры-метал, рамного типа, четырехветвевые 09Г2С-6. Рамы, ходовые мостики-м/к. | АО "НТЭК"
90 | 19. | Бак дизельного топлива № 2 | 901083 |  |  | 1982 | да | d-34,2 |  | 11.94 |  | 10000 |  |  |  | I | площадка ХАДТ | да | Аренда | Металл емкость. Фундамент: подушка из насыпного грунта | ПАО "Норильскэнерго"
91 | 20. | Бак дизельного топлива № 3 | 901084 |  |  | 1982 | да | d-34,2 |  | 11.94 |  | 10000 |  |  |  | I | площадка ХАДТ | да | Аренда | Металл емкость. Фундамент: подушка из насыпного грунта | ПАО "Норильскэнерго"
92 | 21. | Бак дизельного топлива № 4 | 901085 |  |  | 1982 | да | d-34,2 |  | 11.94 |  | 10000 |  |  |  | I | площадка ХАДТ | да | Аренда | Металл емкость. Фундамент: подушка из насыпного грунта | ПАО "Норильскэнерго" | выведен из эксплуатации
93 | 22. | Бак дизельного топлива № 5 | 2250 |  |  | 1977 | да | d-34,2 |  | 11.94 |  | 10000 |  |  |  | I | площадка ХАДТ | да | Аренда | Металл емкость. Фундамент: подушка из насыпного грунта | ПАО "Норильскэнерго" | выведен из эксплуатации
94 | 23. | Резервуар с водой № 1 ХАДТ | 901127 |  |  | 1971 | нет | d-15,18 |  | 11.92 | [5 empty] | I | площадка ХАДТ | да | Собственность | Металл емкость. Фундамент отсыпка ж/б плита | АО "НТЭК"
95 | 24. | Бак пенный № 1 ХАДТ | 901129 |  |  | 1971 | нет | d-1,12 |  | 3.1 | [6 empty] | внутри насосной ХАДТ | да | Собственность | Металл емкость. Фундамент ж/б плита | АО "НТЭК"
96 | 25. | Бак пенный № 2 ХАДТ | 901130 |  |  | 1971 | нет | d-1,12 |  | 3.1 | [6 empty] | внутри насосной ХАДТ | да | Собственность | Металл емкость. Фундамент ж/б плита | АО "НТЭК"
97 | 26. | Бак пенный № 3 ХАДТ | 901131 |  |  | 1971 | нет | d-1,12 |  | 3.1 | [6 empty] | внутри насосной ХАДТ | да | Собственность | Металл емкость. Фундамент ж/б плита | АО "НТЭК"
98 | 27. | Сливная эстакада ХАДТ | 901144 |  |  | 1971 | да | 70 | 1.5 | 7.3 | [5 empty] | I | от главного корпуса на юг1000 м* | да | Аренда | Эстакада-рама-металлоконструкции фундамент послойно утрамбованный насыпной грунт | ПАО "Норильскэнерго"
99 | 28. | Бак для пенообразователя №1 пеногенераторной ПК | 902305 |  |  | 1974 | нет | 2.3 | 1.6 | 1.5 | [6 empty] | пиковая котельная р.А-Б/1-2 | да | Собственность | Выведен из эксплуатации | АО "НТЭК" | Выведен из эксплуатации
100 | 29. | Бак для пенообразователя №2 пеногенераторной ПК | 902306 |  |  | 1974 | нет | 2.3 | 1.6 | 1.5 | [6 empty] | пиковая котельная р.А-Б/1-2 | да | Собственность | Выведен из эксплуатации | АО "НТЭК" | Выведен из эксплуатации
101 | 30. | Бак промывки ПК | 913511 |  |  | 2006 | нет | d -11 |  | 7.5 | [5 empty] | I | площадка пиковой котельной за р.Б/18-22 | да | Собственность | Металл емкость. Фундамент отсыпка щебнем, ж/б плита | АО "НТЭК"
102 | 31. | Резервуар с водой № 2 ХАДТ | 913525 |  |  | 2006 | нет | d - 15,18 |  | 11.92 | [5 empty] | I | площадка ХАДТ | да | Собственность | Металл емкость. Фундамент отсыпка ж/б плита | АО "НТЭК"
103 | III. | Коллекторное хоз-во ТЭЦ-1:
104 | 1. | Сливной трубопровод, две нитки с брызгальным устройством | 1311 |  |  | 1960 | нет | 1507 | [7 empty] | I | площадка ТЭЦ - 1-берег озера Долгое | да | Собственность | Труба- сталь.Опоры шпальные клети и бетонные опоры | АО "НТЭК"
105 | 2 | Напорно- сбросные водоводы 4 очереди, две нитки | 130001 |  |  | 1961 | нет | 348.29 | [7 empty] | II | площадка ТЭЦ-1, вдоль р.Д главного корпуса | да | Собственность | Труба- сталь | АО "НТЭК"
106 | 2.1. | надземная часть | [5 empty] | 209 | [11 empty] | шпальные клети и бетонные опоры
107 | 2.2. | подземная часть | [5 empty] | 139.29 | [11 empty] | бетонные опоры
108 | 3. | Стальной напорный водовод от насосной №1 | 900966 |  |  | 1942 | нет | 4624 | [7 empty] | I | ТЭЦ-1-берег озера Долгое | нет | Аренда | Труба- сталь. Шпальные клети и бетонные опоры | ПАО "Норильскэнерго"
109 | 4. | Стальной напорный водовод от насосной №2, | 900965 |  |  | 1942 | нет | 4624 | [7 empty] | I | ТЭЦ-1-берег озера Долгое | да | Аренда | Труба- сталь. Шпальные клети и бетонные опоры | ПАО "Норильскэнерго"
110 | 5. | Напорный водовод №3 | 1314 |  |  | 1961 | нет | 2398 | [7 empty] | I | ТЭЦ-1-берег озера Долгое | да | Аренда | Труба- сталь. Шпальные клети и бетонные опоры | ПАО "Норильскэнерго"