Приложение № 1 к служебной записке

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Техническое задание № 200УпрА**

**на оказание услуг в АО «Кольская ГМК»**

1. **Наименование**: услуги по поверке расходомеров «TIDALFLUX 4300PF» DN800 в кол-ве 2 шт.
2. **Адрес нахождения:** территория АО «Кольская ГМК»
3. **Сроки выполнения работ/услуг:** в течение 50 календарных днейс даты заключения договора.
4. **Состав услуг:** *указан в Приложении № 2.*
5. **Обеспечение МТР:** *без МТР*
6. **Условия работ/услуг:** *территория поставщика*
7. **Особые требования/условия:**

*Услуги по поверке* «TIDALFLUX 4300PF» DN800 *выполняются в соответствии с методикой поверки (Приложение №5). После оказания услуг поставщик обязан внести сведения о результатах поверки в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФГИС «АРШИН») с указанием владельца средства измерения АО «Кольская ГМК».*

1. **Предложение от участников торгов должно содержать:** *Общую стоимость услуг, включая затраты Исполнителя, связанные с оказанием услуг, включая затраты на изготовление упаковки и доставки расходомеров на территорию Исполнителя и обратно в г. Заполярный на территорию Площадки КГМК.*

**Начальник управления автоматизация В.А. Горчаков**