## control
| ЗАО "ДС КОНТРОЛЗ" | Регулирующий клапан трехходовой
173021, Великий Новгород, ул. Нехинская 61 тел. (8162) 55-78-98 факс: 55-79-21 E.mail: office@dscontrols.ru |  | Опросный лист №: 03 Дата:16.12.2013
Предприятие-заказчик: ОАО "Кольская ГМК"
Контактное лицо, тел/факс: Ратников Григорий, (81536)79716, ratnikovgn@kolagmk.ru
Цех, установка | ЦЭО, ТЭЦ, паровой котел № 7 | Поз. |  | Кол. 1 шт.
Рабочая среда | Агрегатное состояние | Жидкость Газ Пар
| Наименование / состав | вода
| Примеси / твердые частицы |  | нет
| Единицы измерения расхода | м3/ч Нм3/ч кг/ч
| Расход, мин/норм/макс | 25000 | 40000 | 60000
| Давление перед клапаном Р1 кгс/см2 изб. |  | 35
| Давление после клапана Р2, кгс/см2 изб. |  | 35
Рабочие параметры | Миним. перепад давления для расчета пропускной способности, кгс/см2 |  | -
| Рабочая температура Тр, оС |  | 130
| Плотность (кг/м3 для жидкости, кг/Нм3 для газа) |  | 800.5
Давление нас. паров Pv при Тр, кгс/см2 абс.
| Максимальное давление, кгс/см2 изб. |  | 65
| Максимальная температура, оС |  | 150
| Вязкость, сПз (для вязких жидкостей) |  | -
| Материал корпуса | Нерж. сталь Углер. сталь
Корпус | Давление условное PN
| Присоединение к трубопроводу | Фланцевое Стяжное На сварке
Максим. перепад давления в закрытом положении для расчета привода, кгс/см2
Затвор | Пропускная характеристика | Линейная Равнопроцентная
| Герметичность в затворе, класс ANSI | II (0,5 % Cv) III (0,1 % Cv)
IV (0,01 % Cv) V VI
Пневмопривод | Положение при отсутствии воздуха | Открыт (НО) Закрыт (НЗ)
Давление питания, кгс/см2
Эл.привод | Питание | 380V | 50Hz | ___3-х фазный
Позиционер | Управляющий сигнал | 4-20 мА 0,2-1 кгс/см2
| Взрывозащита | ЕExd ЕЕxia
Принадлежности | Конечные выключатели | Да Нет
| Датчик положения | 4-20 мА 0-1000 Ом Нет
| Распределитель (соленоид) | Да Нет Питание
| Фильтр-регулятор | Да Нет
| Электропневматический преобразователь | Да Нет
| Ручной дублер | Да Нет
| Ответные фланцы, прокладки, крепеж | Да Нет
Заменяемый клапан | Условный проход DN, мм
Пропускная способность Kv (или Cv)
Конструкция
| Материал трубы | Углер. сталь Нерж. сталь 15Х5М
Установка | Размер трубы, Dн х S, мм |  | 28х3
| Окружающая температура, оС | От 5 До 30
Дополнительные требования: Управление клапаном производится при помощи бесконтактного пускателя типа ФЦ0620. Для остановки клапана в крайних положениях требуется четыре микровыключателя (два – открытие и два – закрытие). Для сигнализации положения клапана требуется блок сигнализации положения с выходным токовым сигналом 4-20 мА.
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V