## Лист1
Приложение 1
Спецификация №1204 на поставку МТР для нужд АО «Кольская ГМК»
№ п/п | Номер заявки в SRM | Код ЕНС | Наименование МТР | Марка | ГОСТ | Базис поставки | Технические характеристики | Завод-изготовитель | Количество | Ед.изм. | Срок поставки | Цена за единицу Продукции (без учета НДС) | Стоимость Продукции (без учета НДС) | Примечание (заполняется в случае предоставления аналогов)
1 | 10721391 | 015668 | Клапан Т-108б 50/100 | Т-108б | ТУ 108-21-272-2004 | г. Мончегорск | DN50 PN100, материал корпуса сталь углеродистая, управление ручное, под приварку, рабочая среда: вода, пар 450C |  | 7 | ШТ | до 19.05.2025
2 | 10721391 | 3085694 | Клапан регулирующий 90-21115 DN25 | 90-21115 | ТУ 3742-002-49148464-2000 | г. Мончегорск | DN25, перепад давления 39кгс/см2, односедельный, с электроприводом AUMA SAR 07.2/LE 12.1-5,6-F07, сварной, материал корпуса WCC, материал плунжера 410, материал седла 410, материал штока 17-4 PH, материал сальника графит | ДС Контролз | 1 | ШТ | до 19.05.2025
3 | 10721391 | 614454 | Клапан регулирующий 90-21115 DN25 PN40 | 90-80386 |  | г. Мончегорск | DN25 PN40, односедельный, с электроприводом AUMA SAR 07.2/LE 12.1-5,6-F07, фланцевый, материал корпуса WCC, материал плунжера 410, материал седла 410, материал штока 17-4 РН, материал сальника графит, линейная характеристика, форма R13, класс герметичности ANSI IV, ход штока 20,3мм, время хода штока 44с, с ответными фланцами, прокладками, крепежом | ДС Контролз | 1 | ШТ | до 19.05.2025
[12 empty] | Итого: | 0
1. | Порядок расчетов Сторон
1.1. | Порядок оплаты: в первый рабочий четверг после истечения 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания уполномоченными представителями Сторон товарной накладной или универсального передаточного документа (далее – «УПД») и получения от Поставщика оригиналов счета и счета-фактуры, оформленного в соответствии с законодательством Российской Федерации
2. | Место передачи товара: 184507, Мурманская область г. Мончегорск, территория Промплощадка КГМК
3. | Вид транспорта и условия доставки: поставка Продукции производится по выбору Поставщика.
4. | Упаковка, в которой поставляется Товар, должна соответствовать техническим условиям страны-производителя и обеспечивать сохранность Товара во время его транспортировки, перевалки и хранения.
5. | Маркировка поставляемого Товара должна соответствовать маркировке производителя и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы Товара при его приемке Покупателем.
6. | Товар передается Поставщиком в количестве, указанном в Спецификации, и в полном комплекте со всей относящейся к нему документацией (в том числе паспортами, сертификатами и переведенными на русский язык
техническими условиями и инструкциями по эксплуатации Товара), необходимой для использования Товара в соответствии с его назначением и техническими характеристиками.
7. | Гарантийный срок не менее 12 месяцев с даты поставки.
Организация-участник торгов __________________________________ /____________________ / должность подпись
Печать