**Техническое задание № 20.05 УПРА**

**на проведение монтажных работ в АО «Кольская ГМК»**

1. **Наименование**: (ОРЭП) Монтаж пробоотборной системы газового анализа водорода, ХМЦ (ВД № 106000250202).
2. **Вид работ и приблизительный объем:** Монтаж пробоотборной системы газового анализа водорода, (ВД № 106000250202). (ОРЭП) Цех: ХМЦ ГМО в г. Мончегорск.

Монтаж шкафов КИП – 4 шт., кабельной продукции до 6 050 м., датчиков разрежения, разделителей сред, измерителей токовой петли, уровнемером, манометров и т.д.)

1. **Адрес нахождения:** г. Мончегорск, АО «Кольская ГМК», ХМЦ ГМО
2. **Статус работы:** Плановая
3. **Сроки выполнения:** с даты заключения договора до 15.11.2025 г.
4. **Состав работ:** в соответствии с ведомостью дефектов № 106000250202
5. **Обеспечение МТР:** давальческие в соответствии с ВД 106000250202
6. **Если работы выполняются материалами подрядчика:** нет
7. **Документация и условия:**
   1. **Наличие тех. документации:** нет
   2. **Условия работ:** (1) Внутренняя работа в стесненных условиях (наличие об-я, трубопроводов, мебели и т.п.); (3) Внутренняя работа в освобожденном помещении; (7) Вредные условия, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день; (21) Работа на высоте от 3 до 5 м; (43) Работа в помещении
   3. **Внутрицеховая работа:** да
   4. **Точки подключения:** Электричество: да; Водоснабжение: да;
   5. **Наличие ГПМ заказчика:** нет
8. **Квалификационные требования:** В соответствии с квалификационными требованиями Приложения 2.
9. **Особые требования/условия:** нет
10. **Предложение от участников торгов должно содержать:** Общую стоимость работ, включая затраты на СМР, ГСМ, командировочные и другие затраты на весь объем работ на данном объекте
11. **Форма Договора типовая:** В приложении 8;
12. **Куратор договора и ответственный со стороны Заказчика:**

ФЦО куратор: Давыдов Максим Сергеевич, главный менеджер, тел. (81554) 3-53-16

Представитель ВСП по организационно-техническим вопросам: Михнюк Кирилл Станиславович, начальник службы, Службы эксплуатации ЦАП, тел. (81536) 7-91-66

**Приложение:** Ведомость дефектов № 106000250202;

**Начальник управления автоматизации В.А. Горчаков**