**Техническое задание № 105000059911/УГМ**

**на проведение ремонтных работ в АО «Кольская ГМК»**

1. **Наименование** РЦ. Здание отделения крупного дробления. Замена м/к аварийной маршевой лестницы - 7,3 т, АКЗ м/к - 240 м2. Основание: ЭПБ 26-ЗС-27506-2022. КГМК\_РЦ.ТПР.000151.

1. **Адрес нахождения**: Мурманская область, Мончегорск, ХМЦ.; Здание электролизного цеха корп.№2. инв. № 20002.
2. **Сроки выполнения:** с даты заключения договора по 22.10.2025.
3. **Состав работ/ услуг:** Согласно ведомости дефектов №105000059911– Приложение № 1.
4. **Обеспечение МТР:** МТР давальческий, частично МТР подрядчика.
5. **Документация и условия:** Согласно ведомости дефектов №105000059911- Приложение № 1.
   1. **Наличие тех. документации:** Отсутствует.
   2. **Условия работ:** Согласно ведомости дефектов №105000059911- Приложение № 1.
   3. **Точки подключения:** Электричество: да;

Водоснабжение: да.

1. **Квалификационные требования:** В соответствии с квалификационными требованиями Приложение к Приглашению.
2. **Особые требования/условия:** нет.
3. **Предложение от участников торгов должно содержать:** Общую стоимость работ, включая затраты на СМР, МТР, ГСМ, командировочные и другие затраты на весь объем работ на данном объекте.

Приложение:

1. Ведомость дефектов №105000059911- в эл. виде;

**И.о главного механика-начальника УГМ ДПА**  **Е.Н. Абрашкин**