Приложение \_\_\_ к служебной записке

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Техническое задание** №УГЭ ДПА ОЭиЭС 01-04/25

**на проведение ремонтных работ в ООО «Печенгастрой»**

1. **Наименование**: Ремонт кабельной линии здания механосборочного цеха РМЦ;
2. **Адрес (место) проведения работ/услуг:** территория заказчика, Мурманская область, г. Мончегорск, РМЦ;
3. **Сроки выполнения работ/услуг:** с даты заключения договора по 30.09.2025;
4. **Состав работ/услуг:** в соответствии с ведомостью дефектов №101010839827;
5. **Обеспечение МТР:** МТР давальческие;
6. **Документация и условия: -**
   1. **Наличие тех. документации:** не требуется;
   2. **Условия работ/услуг:** наружная на освобожденной территории и внутренняя работа в стеснённых условиях, монтаж и демонтаж металлоконструкций, с применением АГП, на высоте до 5 метров, на открытой площадке, внутренняя работа в стеснённых условиях, внутри действующих ТП и РП.
   3. **Точки подключения:** не требуется;
7. **Квалификационные требования:** В соответствии с квалификационными требованиями Приложение к Приглашению;
8. **Особые требования/условия: -**
9. **Предложение от участников торгов должно содержать:** общую стоимость работ, включая затраты на СМР, ГСМ, командировочные и другие затраты на весь объем работ на данном объекте.

**Главный энергетик –**

**Начальник УГЭ ДПА А.А. Шишкин**