## Сводная
Приложение 2
Перечень систем противопожарной защиты АО "НТЭК" (пожарные лестницы, наружные открытые эвакуационные лестницы, ограждения на крышах) для проведения испытаний
№ п/п | СП | Наименование СПЗ | Территориальная принадлежность | Место расположения СПЗ | Тип лестницы/ ограждения | Ответственный за обслуживание | Дата предыдущего испытания | Длина, м.п. | Высота здания, м | Высота ограждений кровли, м | Примечание
1 | ТЭЦ-1 | Наружная пожарная лестница №6 вертикальная | Красноярский край, г. Норильск, ул. Энергетическая, 27 | Здание Пиковая котельная | П1-1 | КЦ |  | 6 | 6 |  | С отм. +18.00 до +24.00
2 | ТЭЦ-1 | Наружная пожарная лестница №7 вертикальная | Красноярский край, г. Норильск, ул. Энергетическая, 27 | Здание Пиковая котельная | П1-1 | КЦ |  | 6 | 6 |  | С отм. +18.00 до +24.00
3 | ТЭЦ-1 | Наружная пожарная лестница №8 вертикальная | Красноярский край, г. Норильск, ул. Энергетическая, 27 | Здание Пиковая котельная | П1-2 | КЦ |  | 11.55 | 11.55 |  | С отм. +7.65 до +19.20
4 | ТЭЦ-1 | Наружная пожарная лестница маршевая (стальная эвакуационная лестница) №9 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Энергетическая, 27 | Здание Пиковая котельная | П2 | КЦ |  | 7.65 | 7.65 |  | С отм. 0.00 до +7.65
5 | ТЭЦ-1 | Наружная пожарная лестница вертикальная | Красноярский край, г. Норильск, ул. Энергетическая, 20, строение 21 | Здание Химводоочистки | П1-2 | ХЦ |  | 4.6 | 4.6 |  | С отм. +7.05 до +10.80 ряд В1 оси 4а-5а
6 | ТЭЦ-1 | Наружная пожарная лестница верикальная | Красноярский край, г. Норильск, ул. Энергетическая, 20, строение 21 | Здание Химводоочистки | П1-2 | ХЦ |  | 4.6 | 4.6 |  | С отм. +10,80 до +15.40 ряд В1 оси 0-1а
7 | ТЭЦ-1 | Наружная пожарная лестница вертикальная | Красноярский край, г. Норильск, ул. Энергетическая, 20, строение 11 | Здание склада ЗУС | П1-2 | КЦ |  | 11.26 | 11.26 |  | Фасад здания склада ряд В в осях 1- 24
8 | ТЭЦ-1 | Наружная пожарная лестница комбинированная маршевая-вертикальная | Красноярский край, г. Норильск, ул. Энергетическая, 20, строение 7 | Здание угледробилки | П1-1; П2 | УПП |  | 18 | 16 |  | Фасад здания ряд Г
9 | ТЭЦ-1 | Наружная пожарная лестница вертикальная | Красноярский край, г. Норильск ул. Энергетическая, 20, строение 7 | Здание угледробилки | П1-2 | УПП |  | 4.94 | 4.94 |  | Фасад здания ряд А ось 1
10 | ТЭЦ-1 | Наружная пожарная лестница вертикальная | Красноярский край, г. Норильск, ул. Энергетическая, 20, строение 7 | Здание угледробилки | П1-2 | УПП |  | 4.94 | 4.94 |  | Фасад здания
11 | ТЭЦ-1 | Наружная пожарная лестница комбинированная маршевая-вертикальная | Красноярский край, г. Норильск, ул. Энергетическая, 20, строение 7 | Здание угледробилки | П1-1; П-2 | УПП |  | 16 | 16 |  | Фасад здания ряд А ось 1
12 | ТЭЦ-1 | Наружная пожарная лестница вертикальная | Красноярский край, г. Норильск, ул. Энергетическая, 20, строение 2 | Здание насосной пристанционного узла | П1-2 | ТЦ |  | 7 | 7 |  | Фасад здания на кровлю в рядах А-Б
13 | ТЭЦ-1 | Наружная пожарная лестница маршевая | Красноярский край, г. Норильск | Здание насосной пристанционного узла | П2 | ТЦ |  | 17 | 15.1 |  | Фасад здания по ряду А
14 | ТЭЦ-1 | Наружная пожарная лестница вертикальная | Красноярский край, г. Норильск, ул. Энергетическая, 20, строение 2 | Здание объединенной насосной дизельного топлива | П1-1 | КЦ |  | 4.5 | 5.91 |  | Фасад здания ряд В в осях 2-3
15 | ТЭЦ-1 | Наружная пожарная лестница веритикальная | Красноярский край, г. Норильск, территория района промплощадки Норильской Нефтебазы, здание № 5, строение № 2 | Здание электроподстанции № 86 | П1-1 | ЭЦ |  | 5.8 | 5.8 |  | Фасад здания ряд Г в осях 3-8
16 | ТЭЦ-1 | Наружная пожарная лестницаи комбинрированная вертикальная | Красноярский край, г. Норильск, ул. Энергетическая, 20, строение 27 | Здание ЗРУ-110 кВ | П1-2 | ЭЦ |  | 13.2 | 13.2 |  | Фасад здания в рядах А-Б ось 10
17 | ТЭЦ-1 | Наружная пожарная лестница вертикальная | Красноярский край, г. Норильск, ул. Энергетическая, 20, строение 46 | Здание ЗРУ-35 кВ | П1-2 | ЭЦ |  | 10 | 10 |  | Фасад здания
18 | ТЭЦ-2 | Пожарные наружные лестницы (вертикальные) | Красноярский край, г. Норильск, промплощадка района Талнах,основная площадка ТЭЦ-2 | Здание главного корпуса для блоков в осях Б-В/1 | П2 | КТЦ |  | 49 | 49 |  | С отм. 0.00 до +49.00
19 | ТЭЦ-2 | Пожарные наружные лестницы (вертикальные) | Красноярский край, г. Норильск, промплощадка района Талнах,основная площадка ТЭЦ-2 | Здание главного корпуса для блоков в осях Г-Д/3 | П2 | КТЦ |  | 27 | 27 |  | С отм. 0.00 до +27.00
20 | ТЭЦ-2 | Пожарные наружные лестницы (вертикальные) | Красноярский край, г. Норильск, промплощадка района Талнах,основная площадка ТЭЦ-2 | Здание главного корпуса для блоков в осях Б/31 | П1-2 | КТЦ | 2017-09-19 | 20 | 20 |  | С отм. +28.00 до +48.00
21 | ТЭЦ-2 | Пожарные наружные лестницы (вертикальные) | Красноярский край, г. Норильск, промплощадка района Талнах,основная площадка ТЭЦ-2 | Здание главного корпуса для блоков в осях В/31 | П1-2 | КТЦ | 2017-09-19 | 6 | 6 |  | С отм. +40.50 до +46.50
22 | ТЭЦ-2 | Пожарные наружные лестницы (вертикальные) | Красноярский край, г. Норильск, промплощадка района Талнах,основная площадка ТЭЦ-2 | Здание ГРП-1 | П1-2 | КТЦ | 2017-09-19 | 7.5 | 7.5 |  | С отм. +0.50 до +8.00
23 | ТЭЦ-2 | Пожарные наружные лестницы (вертикальные) | Красноярский край, г. Норильск, промплощадка района Талнах, площадка ГТС ТЭЦ-2 | Здание концевого соооружения в осях Б/4 | П1-2 | КТЦ | 2017-09-19 | 10.8 | 10.8 |  | С отм. +1.20 до +12.00
24 | ТЭЦ-2 | Пожарные наружные лестницы (вертикальные) | Красноярский край, г. Норильск, промплощадка района Талнах,основная площадка ТЭЦ-2 | Здание закрытого склада на базе угольного склада в осях А-Б/1 | П1-2 | УПП | 2017-09-19 | 28 | 28 |  | С отм. +0.50 до +28.50
25 | ТЭЦ-2 | Пожарные наружные лестницы (вертикальные) | Красноярский край, г. Норильск, промплощадка района Талнах,основная площадка ТЭЦ-2 | Здание участка жидкой углкислоты | П2 | ХЦ | 2018-04-12 | 12 | 8 |  | С отм. +0.00 до +8.00
26 | ТЭЦ-2 | Пожарные наружные лестницы (вертикальные) | Красноярский край, г. Норильск, промплощадка района Талнах, площадка ГТС ТЭЦ-2 | Здание БНС | П1-2 | КТЦ | 2019-04-10 | 9 | 9 |  | С отм. +0.00 до +9.00
27 | ТЭЦ-2 | Пожарные наружные лестницы (вертикальные) | Красноярский край, г. Норильск, промплощадка района Талнах,основная площадка ТЭЦ-2 | Здание ОВК в осях Г/1-2 | П1-2 | УПП |  | 8.5 | 8.5 |  | С отм. +8.00 до +16.50 смонтирована новая в 2024 году
28 | ТЭЦ-2 | Пожарные наружные лестницы (вертикальные) | Красноярский край, г. Норильск, промплощадка района Талнах,основная площадка ТЭЦ-2 | Здание ОВК в осях Е/1 | П1-2 | УПП |  | 6.5 | 8 |  | С отм. +1.50 до +8.00 смонтирована новая в 2024 году
29 | ТЭЦ-2 | Ограждение кровли здания | Красноярский край, г. Норильск, промплощадка района Талнах, площадка ГТС ТЭЦ-2 | Здание концевого соооружения | КО | КТЦ | 2017-09-19 | 46 | 10.8 | 0.9 | С отм. +11.10 до +12.00
30 | ТЭЦ-3 | Пожарные наружные лестницы (маршевая) | Красноярский край, г. Норильск, 14 км автодороги Норильск-Алыкель, здание 30 стр. 4 | Здание Газораспределительного пункта №1 | П2 | ГЦ |  | 10.85 | 11 |  | м/о. 1-7, ряд А, с отм. 0.00 до +10.85
31 | ТЭЦ-3 | Пожарные наружные лестницы (маршевая) | Красноярский край, г. Норильск, 14 км автодороги Норильск-Алыкель, здание 30 | Здание Объеденого главного корпуса | П2 | ГЦ |  | 36.58 | 36 |  | ось 12у, м/р. Б-В
32 | ТЭЦ-3 | Пожарные наружные лестницы (вертикальная) | Красноярский край, г. Норильск, 14 км автодороги Норильск-Алыкель, здание 30 | Здание Объеденого главного корпуса | П1 | ГЦ |  | 22 | 36.58 |  | ось 4, ряд А отм. +12.00 до отм. +34.00
33 | ТЭЦ-3 | Пожарные наружные лестницы (вертикальная) | Красноярский край, г. Норильск, 14 км автодороги Норильск-Алыкель, здание 30 | Здание Объеденого главного корпуса | П1 | ГЦ |  | 11.67 | 45.67 |  | м/о. 14-15, ряд Г, с отм. +34.00 до +45.67
34 | ТЭЦ-3 | Пожарные наружные лестницы (маршевая) | Красноярский край, г. Норильск, 14 км автодороги Норильск-Алыкель, здание 30 стр. 1 | Здание Пиковая водогрельная котельная | П2 | ГЦ |  | 14 | 24 |  | ось 1, ряд Б
35 | ТЭЦ-3 | Пожарные наружные лестницы (маршевая) | Красноярский край, г. Норильск, 14 км автодороги Норильск-Алыкель, здание 30 стр. 1 | Здание Пиковая водогрельная котельная | П2 | ГЦ |  | 21 | 24 |  | ось 11, ряд А
36 | ТЭЦ-3 | Пожарные наружные лестницы (вертикальная) | Красноярский край, г. Норильск, 14 км автодороги Норильск-Алыкель, здание 30 стр. 5 | Объединенная насосная станция | П1 | ГЦ |  | 12.4 | 13 |  | ось 12, м/р. А-Б
37 | ТЭЦ-3 | Пожарные наружные лестницы (вертикальная) | Красноярский край, г. Норильск, 14 км автодороги Норильск-Алыкель, здание 30 стр. 3 | Здание электролизерная установка (СЭУ) | П1 | ГЦ |  | 8.3 | 8.3 |  | ось 1, ряд Б
38 | ТЭЦ-3 | Пожарные наружные лестницы (вертикальная) | Красноярский край, г. Норильск, 14 км автодороги Норильск-Алыкель, здание 30 стр. 3 | Здание для разгрузки химреагентов | П1 | ГЦ |  | 10.8 | 10
39 | ТЭЦ-3 | Пожарные наружные лестницы (вертикальная) | Красноярский край, г. Норильск, 14 км автодороги Норильск-Алыкель, здание 30 стр. 6 | Здания Хранилища аварийного дизельного топлива | П1 | ГЦ |  | 4.7 | 7 |  | С отм. +0.00 до +6.10
40 | ТЭЦ-3 | Ограждения | Красноярский край, г. Норильск, 14 км автодороги Норильск-Алыкель, здание 30 стр. 1 | Здание Пиковая водогрельная котельная | КП | ГЦ |  | 327.2 | 24 | 0.6
41 | ТЭЦ-3 | Ограждения | Красноярский край, г. Норильск, 14 км автодороги Норильск-Алыкель, здание 30 стр. 5 | Объедененная насосная станция | КП | ГЦ |  | 180 | 13 | 0.6
42 | ТЭЦ-3 | Ограждения | Красноярский край, г. Норильск, 14 км автодороги Норильск-Алыкель, здание 30 стр. 3 | Здание электролизерная установка (СЭУ) | КП | ГЦ |  | 60 | 7.5 | 0.6
43 | ТЭЦ-3 | Ограждения | Красноярский край, г. Норильск, 14 км автодороги Норильск-Алыкель, здание 30 стр. 3 | Здание для разгрузки химреагентов | КП | ГЦ |  | 54 | 10 | 0.6
44 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные) | Красноярский край, г. Норильск, район Талнах площадка р-к "Маяк" | Здание ГПП-12 | П2 -2 шт. | район ПС Талнах |  | 3,00 | 3,00 |  | с отм. 0,00 до 3,0
45 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные) | Красноярский край, г. Норильск, район Талнах площадка р-к "Маяк" | Здание ГПП-12 | П1-1 | район ПС Талнах |  | 6.1 | 6.1 |  | С отм. +3,00 до +7.22
46 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные) | Красноярский край, г. Норильск, район Талнах компрессорная р-к "Комсомольский" | Здание ГПП-13 | П1-2 | район ПС Талнах |  | 9.2 | 9.2 |  | С отм. +1.20 до +10.40
47 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные) | Красноярский край, г. Норильск, район Талнах площадка р-к "Комсомольский" | Здание ГПП-14 | П1-1 | район ПС Талнах |  | 6.8 | 6.8 |  | С отм. +0.45 до +7.25
48 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные) | Красноярский край, г. Норильск, район Талнах площадка р-к "Комсомольский" | Здание ГПП-14 | П2 -2 шт. | район ПС Талнах |  | 3 | 3 |  | с отм. 0,00 до 3,0
49 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные) | Красноярский край, г. Норильск, район Талнах площадка р-к "Комсомольский" | Здание ГПП-16 | П1-2 | район ПС Талнах |  | 5.05 | 5.05 |  | С отм. +1.20 до +6.25
50 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные) | Красноярский край, г. Норильск, район Талнах площадка р-к "Комсомольский" | Здание ГПП-16 | П2 -2 шт. | район ПС Талнах | район ПС Талнах |  | 3 | 3 | с отм. 0,00 до 3,00
51 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные) | Красноярский край, г. Норильск, район Талнах площадка р-к "Октябрьский" | Здание ГПП-29 | П2 | район ПС Талнах |  | 4.6 | 4.6 |  | С отм.0,00 до отм. +4,6
52 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные) | Красноярский край, г. Норильск, район Талнах площадка р-к "Октябрьский" | Здание ГПП-29 | П1-1 | район ПС Талнах |  |  |  |  | С отм. +4.60 до +9.80
53 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные) | Красноярский край, г. Норильск, район Талнах площадка р-к "Таймырский" | Здание ГПП-30 | П2 | район ПС Талнах |  | 4.2 | 4.2 |  | С отм. 0,00 до отм. +4.20
54 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные) | Красноярский край, г. Норильск, район Талнах площадка р-к "Октябрьский" | Здание ГПП-31 | П1-1 | район ПС Талнах |  | 5.55 | 5.55 |  | С отм. +1.20 до +6.75
55 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные) | Красноярский край, г. Норильск, район Талнах площадка р-к "Октябрьский" | Здание ГПП-31 | П2 - 2 шт. | район ПС Талнах |  |  |  |  | С отм. 0,0 до отм. +1,3 С отм. 0,0 до отм. +2,0
56 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные) | Красноярский край, г. Норильск, район Талнах площадка р-к "Октябрьский" | Здание ГПП-31бис | П1-1 | район ПС Талнах |  | 4.58 | 4.58 |  | С отм. +2.00 до +6.58
57 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные) | Красноярский край, г. Норильск, район Талнах площадка р-к "Октябрьский" | Здание ГПП-31бис | П2 -2 шт. | район ПС Талнах |  | 5 | 5 |  | С отм. 0,0 до +5,00
58 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные) | Красноярский край, г. Норильск, район Талнах площадка р-к "Таймырский" | Здание ГПП-35 | П1-1 | район ПС Талнах |  | 5 | 5 |  | С отм. +1.20 до +6.20
59 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные) | Красноярский край, г. Норильск, район Талнах площадка р-к "Таймырский" | Здание ГПП-35 | П2 -2 шт. | район ПС Талнах |  | 2 | 2 |  | С отм. +0,00 до +2,00
60 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные) | Красноярский край, г. Норильск, район Талнах площадка НПОПАТ | Здание ГПП-48 | П1-2 | район ПС Талнах |  | 6 | 6 |  | С отм. +2,0 до +8.00
61 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные) | Красноярский край, г. Норильск, район Талнах площадка НПОПАТ | Здание ГПП-48 | П2 | район ПС Талнах |  | 4 | 4 |  | С отм. 0,00 до отм+4,00.
62 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные) | Красноярский край, г. Норильск, район Талнах площадка ВС-8 р-к "Маяк" | Здание ГПП-56 | П1-2 | район ПС Талнах |  | 8.8 | 8.8 |  | С отм. +1.20 до +10.00
63 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные) | Красноярский край, г. Норильск, район Талнах площадка ВС-8 р-к "Маяк" | Здание ГПП-56 | П2 | район ПС Талнах |  | 3 | 3 |  | С отм. 0,00 до отм. +3,00
64 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные) | Красноярский край, г. Норильск, район Талнах площадка р-к "Скалистый" | Здание ГПП-67 | П1-1 | район ПС Талнах |  | 5 | 5 |  | С отм. +4,0 до +9.00
65 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные) | Красноярский край, г. Норильск, район Талнах площадка р-к "Скалистый" | Здание ГПП-67 | П2 - 2 шт. | район ПС Талнах |  | 4 | 4 |  | С отм. 0,0 до отм.+4,00
66 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (маршевые лестницы с уклоном не более 6:1) | Красноярский край, г. Норильск, район Талнах площадка р-к "Скалисиый" площадка ВС-9 | Здание ГПП-68 | П2 | район ПС Талнах |  | 17.9 | 17.9 |  | С отм. +0.00 до +17.90
67 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (маршевые лестницы с уклоном не более 6:1) | Красноярский край, г. Норильск, район Талнах площадка р-к "Таймырский" площадка ВС-7 | Здание ГПП-75 | П2 | район ПС Талнах |  | 22 | 22 |  | С отм. +0.00 до +22,00
68 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные) | Красноярский край, г. Норильск, район Талнах, 4А мкр., рядом с насосной УТВС | Здание. РП-413 | П1-1 | район ПС Талнах |  | 4.2 | 9.6 |  | С отм. +5.40 до +9.60
69 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные) | Красноярский край, г. Норильск, район Талнах, 4А мкр., рядом с насосной УТВС | Здание. РП-413 | П2 - 3 шт. | район ПС Талнах |  | 5,0 - 2 шт. 1,5 - 1 шт. | 9.6 |  | С отм. 0,00 до отм. +5,0 - 2 шт. С отм. 0,0 до +1,5
70 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные) | Красноярский край, г. Норильск, район Талнах площадка р-к "Маяк" | Здание. РП-801 | П1-1 | район ПС Талнах |  | 5.3 | 8.7 |  | С отм. +3.40 до +8.70
71 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные) | Красноярский край, г. Норильск, район Талнах площадка р-к "Маяк" | Здание. РП-801 | П2 | район ПС Талнах |  | 2 | 8.7 |  | С отм. 0,00 до отм. +2,00
72 | УВВС | Пожарные наружные лестницы | Красноярский край, г. Норильск, проезд Машиностроителей 1б | АБК службы линий | П1-1 | РЭС-1 |  | 6 | 10 |  | С отм. +2.00 до +8.00
73 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные) | Красноярский край, г. Норильск, площадка Никелевого завода | ГПП-1 здание ЗРУ 6 кВ | П1-1 | район ПС Южный |  | 7.4 | 14.3 |  | С отм. +6,9 до отм. +14,3
74 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные) | Красноярский край, г. Норильск, площадка Никелевого завода | ГПП-1 здание ЗРУ 6 кВ | П2 | район ПС Южный |  | 8.6 | 14,3,8 |  | С отм. 0,0 до отм. +8,6
75 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные) | Красноярский край, г. Норильск, площадка Никелевого завода | ГПП-1 ЗРУ 35 кВ | П1-2 | район ПС Южный |  | 9.5 | 10.6 |  | С отм. +1,1 до отм. +10,6
76 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные) | Красноярский край, г. Норильск, площадка Никелевого завода | ГПП-1 ЗРУ 35 кВ | П2 | район ПС Южный |  | 4.8 | 10.6 |  | С отм. 0,0 до отм. +4,8
77 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные и маршевые лестницы с уклоном не более 6:1) | Красноярский край, г. Норильск, площадка ХКЦ | ГПП-3бис | П2 | район ПС Южный |  | 14.4 | 14.4 |  | С отм. +0.00 до +14.40
78 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные и маршевые лестницы с уклоном не более 6:1) | Красноярский край, г. Норильск, площадка р-к "Медвежий ручей" | ГПП-6 | П2 | район ПС Южный |  | 5.5 | 7.7 |  | С отм. +2.80 до +7.7
79 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные и маршевые лестницы с уклоном не более 6:1) | Красноярский край, г. Норильск, площадка р-к "Медвежий ручей" | ГПП-6 | П2 | район ПС Южный |  | 2.8 | 7.7 |  | С отм. +0.00 до +7,7
80 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные и маршевые лестницы с уклоном не более 6:1) | Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная | ГПП-7 | П2 | район ПС Южный |  | 2.8 | 2.8 |  | С отм. +0.00 до +2.80
81 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные и маршевые лестницы с уклоном не более 6:1) | Красноярский край, г. Норильск, площадка Цементного завода | ГПП-18 | П2 | район ПС Южный |  | 1.5 | 11 |  | С отм. 0,0 до отм. +1,5
82 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные и маршевые лестницы с уклоном не более 6:1) | Красноярский край, г. Норильск, площадка Цементного завода | ГПП-18 | П2 | район ПС Южный |  | 2.1 | 11 |  | С отм. 0,0 до отм. +2,1
83 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные и маршевые лестницы с уклоном не более 6:1) | Красноярский край, г. Норильск, площадка Цементного завода | ГПП-18 | П1-1 | район ПС Южный |  | 2.6 | 11 |  | С отм. 8,4 до отм. +11,0
84 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные и маршевые лестницы с уклоном не более 6:1) | Красноярский край, г. Норильск, площадка Цементного завода | ГПП-18бис | П2 | район ПС Южный |  | 2.4 | 8.4 |  | С отм. +0.00 до +2.40
85 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные и маршевые лестницы с уклоном не более 6:1) | Красноярский край, г. Норильск, площадка Цементного завода | ГПП-18бис | П1-2 | район ПС Южный |  | 6 | 8.4 |  | С отм. +2,4 до отм.+8,4
86 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные и маршевые лестницы с уклоном не более 6:1) | Красноярский край, г. Норильск, площадка Цементного завода | ГПП-18бис | П-2 | район ПС Южный |  | 2.4 | 8.4 |  | С отм.0,0 до отм.+2,4
87 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные и маршевые лестницы с уклоном не более 6:1) | Красноярский край, г. Норильск, площадка Цементного завода | ГПП-18бис | П-2 | район ПС Южный |  | 1.9 | 8.4 |  | С отм.0,0 до отм.+1,9
88 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные) | Красноярский край, г. Норильск, площадка Кислородной станции | ГПП-19 | П1-2 | район ПС Южный |  | 10 | 11.5 |  | С отм. +0.40 до +10,4
89 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные) | Красноярский край, г. Норильск, площадка Кислородной станции | ГПП-19 | П2 | район ПС Южный |  | 5.3 | 11.5 |  | С отм.0,0 до отм.+5,3
90 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные) | Красноярский край, г. Норильск, площадка НПОПАТ (старый город) | ГПП-38 | П1-2 | район ПС Южный |  | 8.5 | 10.5 |  | С отм. +1.50 до +10,5
91 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные и маршевые лестницы с уклоном не более 6:1) | Красноярский край, г. Норильск, площадка НПОПАТ (старый город) | ГПП-38 | П2 | район ПС Южный |  | 3.1 | 10.5 |  | С отм. +0.00 до +3,1
92 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные и маршевые лестницы с уклоном не более 6:1) | Красноярский край, г. Норильск,район Аглофабрики | ГПП-1 бис | П2 | район ПС Южный |  |  | 10 |  | С отм. +0.00 до +3,6
93 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные и маршевые лестницы с уклоном не более 6:1) | Красноярский край, г. Норильск,район Аглофабрики | ГПП-1 бис | П1-2 | район ПС Южный |  | 6.4 | 10 |  | С отм. +3,6 до отм. 10,0
96 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные) | Красноярский край, г. Норильск, площадка Медного завода | ГПП-4 | П1-1 | район ПС Северный |  | 10.5 | 10.5 |  | С отм. +0.20 до +10.50
97 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные) | Красноярский край, г. Норильск, Кирова 27 | ГПП-8 | П1-1 | район ПС Северный |  | 6.1 | 6.1 |  | С отм. +5.17 до +11.10
98 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные) | Красноярский край, г. Норильск, площадь Газовиков Заполярья, 1 | ГПП-11 | П2 - 1 шт. | район ПС Северный |  | 10 | 10 |  | С отм. +0.20 до +10.00
99 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные и маршевые лестницы с уклоном не более 6:1) | Красноярский край, г. Норильск, площадка рудника "Ангидрит" | ГПП-21 | П2-2 шт. | район ПС Северный |  | 9.32 | 9.32 |  | С отм. +2.80 до +6.52
100 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные и маршевые лестницы с уклоном не более 6:1) | Красноярский край, г. Норильск, ул. Нансена, 15 | ГПП-25 | П2 - 2 шт. | район ПС Северный |  | 15 | 15 |  | С отм. +-3.50 до +15.44
101 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные и маршевые лестницы с уклоном не более 6:1) | Красноярский край, г. Норильск, район ОИК-30 | ГПП-26 | П2 - 2 шт. | район ПС Северный |  | 7.1 | 7.8 |  | С отм. +-0.65 до +7,8
102 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные) | Красноярский край, г. Норильск, площадка Медного завода | ГПП-34 | П1 - 1 шт. | район ПС Северный |  | 5.7 | 5.7 |  | С отм. +1.2 до +6.9
103 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные и маршевые лестницы с уклоном не более 6:1) | Красноярский край, г. Норильск, площадка Медного завода | ГПП-44 | П2 - шт. | район ПС Северный |  | 12 | 12 |  | С отм. +-3.50 до +13.44
104 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные и маршевые лестницы с уклоном не более 6:1) | Красноярский край, г. Норильск, площадка Медного завода | ГПП-43 | П2 - шт. | район ПС Северный |  | 10 | 10 |  | С отм. +-3.50 до +13.50
106 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные и маршевые лестницы с уклоном не более 6:1) | Красноярский край, г. Норильск, площадка пиковой котельной ТЭЦ-1 | ГПП-50 район ТЭЦ-1 | П2 - 4 шт. | район ПС Северный |  | 17 | 17.4 |  | С отм. +0.50 до +17.40
107 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные и маршевые лестницы с уклоном не более 6:1) | Красноярский кр., р-н Оганер, ул. Озерная,4 | ГПП-65 | П2 - 3 шт. | район ПС Северный |  | 16 | 16.8 |  | С отм. +0.50 до +16.80
108 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные и маршевые лестницы с уклоном не более 6:1) | Красноярский край, г. Норильск, район Хлебозавода | РП-46 | П2 - 2 шт. | район ПС Северный |  | 6 | 6.4 |  | С отм. +0.02 до +6.40
109 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные и маршевые лестницы с уклоном не более 6:1) | Красноярский край, г. Норильск, ул. Набережная Урванцева, 23 | РП-983 | П2 - 2 шт. | район ПС Северный |  | 3.3 | 3.3 |  | С отм. +-3.89 до +5.96
110 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные) | Красноярский край, г. Норильск, ПС 110 кВ Надежда площадка НМЗ | Здание ЗРУ-110 кВ | П1-1 | район ПС Системный |  | 12.25 | 12.25
111 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные) | Красноярский край, г. Норильск, ПС 110 кВ Надежда площадка НМЗ | Здание ЗРУ-110 кВ | П1-1 | район ПС Системный |  | 12.25 | 12.25
112 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные) | Красноярский край, г. Норильск, ПС 110 кВ Надежда площадка НМЗ | Здание ЗРУ-110 кВ | П1-1 | район ПС Системный |  | 12.25 | 12.25
113 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные) | Красноярский край, г. Норильск, ПС 110 кВ Надежда площадка НМЗ | Здание ЗРУ-110 кВ | П1-1 | район ПС Системный |  | 12.25 | 12.25
114 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные) | Красноярский край, г. Норильск, ПС 110 кВ Надежда площадка НМЗ | Здание Компрессорная | П1-1 | район ПС Системный |  | 9.65 | 9.65 |  | С отм. +0.00 до +9.65
115 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные) | Красноярский край, г. Норильск, ПС 110 кВ Надежда площадка НМЗ | Здание Компрессорная | П1-1 | район ПС Системный |  | 3.1 | 3.1 |  | С отм. +9.65 до +12.75
116 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные) | Красноярский край, г. Норильск, ПС 110 кВ Надежда площадка НМЗ | Здание ЗРУ-35 кВ | П1-1 | район ПС Системный |  | 8 | 8
117 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные) | Красноярский край, г. Норильск, ПС 110 кВ Районная, район Молокозавода | Здание Ресиверная | П1-1 | район ПС Системный |  | 8 | 8
118 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные) | Красноярский край, г. Норильск, ПС 110 кВ Районная, район Молокозавода | Здание ОПУ ПС 110 кВ Районная | П1-1 | район ПС Системный |  | 15 | 15
119 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные) | Красноярский край, г. Норильск, ПС 110 кВ Районная, район Молокозавода | Здание ЗРУ-110 кВ ПС 110 кВ Районная | П1-1 | район ПС Системный |  | 13 | 13
120 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные) | Красноярский край, г. Норильск, ПС 220 кВ Приемная площадка Никелевого завода | Здание ЗРУ-110 кВ | П1-1 | район ПС Системный |  | 13 | 13
121 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные) | Красноярский край, г. Норильск, ПС 220 кВ Приемная площадка Никелевого завода | Здание ЗРУ-110 кВ | П1-1 | район ПС Системный |  | 13 | 13
122 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные) | Красноярский край, г. Норильск, ПС 220 кВ Приемная площадка Никелевого завода | Здание ЗРУ-220 кВ | П1-1 | район ПС Системный |  | 28 | 28
123 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные) | Красноярский край, г. Норильск, ПС 220 кВ Приемная площадка Никелевого завода | Здание ЗРУ-220 кВ | П1-1 | район ПС Системный |  | 25 | 25 |  | С отм. +3.00 до +28.00
124 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные) | Красноярский край, г. Норильск, ПС 220 кВ Приемная площадка Никелевого завода | Здание ЗРУ-220 кВ | П1-1 | район ПС Системный |  | 20 | 20 |  | С отм. +3.00 до +20.00
125 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (маршевые лестницы с уклоном не более 6:1) | Красноярский край, г. Норильск, ПС 220 кВ Приемная площадка Никелевого завода | Здание ОПУ | П2 | район ПС Системный |  | 6.1 | 6 |  | С отм. +0.00 до +6.00
126 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (маршевые лестницы с уклоном не более 6:1) | Красноярский край, г. Норильск, ПС 220 кВ Опорная площадка НМЗ | Здание ЗРУ-220 кВ | П2 | район ПС Системный |  | 28.1 | 28
127 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (маршевые лестницы с уклоном не более 6:1) | Красноярский край, г. Норильск, ПС 220 кВ Опорная площадка НМЗ | Здание ЗРУ-220 кВ | П2 | район ПС Системный |  | 28.1 | 28 |  | С отм. +0.00 до +28.00
128 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (маршевые лестницы с уклоном не более 6:1) | Красноярский край, г. Норильск, ПС 220 кВ Опорная площадка НМЗ | Здание ЗРУ-110 кВ | П2 | район ПС Системный |  | 13.1 | 13
129 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (маршевые лестницы с уклоном не более 6:1) | Красноярский край, г. Норильск, ПС 220 кВ Опорная площадка НМЗ | Здание ЗРУ-110 кВ | П2 | район ПС Системный |  | 13.1 | 13
130 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные) | Красноярский край, г. Норильск, ПС 220 кВ Опорная площадка НМЗ | Здание ОБМХиНС | П1-1 | район ПС Системный |  | 8 | 8
131 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные) | Красноярский край, г. Норильск, ПС 220 кВ Опорная площадка НМЗ | Здание Поста охраны | П1-1 | район ПС Системный |  | 8 | 8 |  | С отм. +2.00 до +8.00
132 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные) | Красноярский край, г. Норильск, ПС 220 кВ Опорная площадка НМЗ | Здание ОПУ | П1-1 | район ПС Системный |  | 10 | 10 |  | С отм. +2.00 до +10.00
133 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные) | Красноярский край, г. Норильск, ПС 220 кВ Опорная площадка НМЗ | Здание РПБ | П1-1 | район ПС Системный |  | 8 | 8 |  | С отм. +2.00 до +8.00
134 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные) | Красноярский край, р-н Кайеркан, 24-й км по дороге на Дудинку | Здание ГПП-24 | П1-1 | район ПС Кайеркан |  | 6 | 8 |  | С отм. +2.00 до +8.00
135 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные) | Красноярский край, р-н Кайеркан, площадка колонны №5 НПОПАТ | Здание ГПП-45 | П1-1 | район ПС Кайеркан |  | 4.6 | 6.6 |  | С отм. +2,00 до +6.60
136 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные) | Красноярский край, р-н Кайеркан, ул. Первомайская, 7Б | Здание ГПП-59 | П1-2 | район ПС Кайеркан |  | 8 | 13 |  | С отм. +2.50 до +10.50
137 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные) | Красноярский край, р-н Кайеркан, ул. Первомайская, 7А | АБК района ПС Кайеркана | П1-1 | район ПС Кайеркан |  | 5.5 | 5.5 |  | С отм. +0.00 до +5.50
138 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные) | Красноярский край, район а/п Алыкель | Здание ГПП-483 | П1-1 | район ПС Кайеркан |  | 5.5 | 6.5 |  | С отм. +0.50 до +6.00
139 | УВВС | Ограждения | Красноярский край, г. Норильск, район Талнах компрессорная р-к "Комсомольский" | Здание ГПП-13 | КП | район ПС Талнах |  | 115 | 9.2 | 0.6
140 | УВВС | Ограждения | Красноярский край, г. Норильск, район Талнах площадка р-к "Октябрьский" | Здание ГПП-29 | КП | район ПС Талнах |  | 60 | 5.2 | 0.6
141 | УВВС | Ограждение кровли | Красноярский край, г. Норильск, проезд Машиностроителей 1б | АБК службы линий | КО | РЭС-1 |  | 49 | 10 | 0.6
142 | УВВС | Ограждения | Красноярский край, г. Норильск, ПС 110 кВ Надежда площадка НМЗ | Здание ЗРУ-110 кВ | КО | район ПС Системный |  | 444 | 12.25 | 0.6
143 | УВВС | Ограждения | Красноярский край, г. Норильск, ПС 110 кВ Надежда площадка НМЗ | Переходная галерея ОПУ-ЗРУ-10 | КО | район ПС Системный |  | 12 | 12.25 | 1.1
144 | УВВС | Ограждения | Красноярский край, г. Норильск, ПС 110 кВ Надежда площадка НМЗ | Здание ЗРУ-10 кВ | КО | район ПС Системный |  | 8 | 12.25 | 1.1
145 | УВВС | Ограждения | Красноярский край, г. Норильск, ПС 110 кВ Надежда площадка НМЗ | Здание ЗРУ-35 кВ | КО | район ПС Системный |  | 24 | 12.25 | 1.1
146 | УВВС | Ограждения | Красноярский край, г. Норильск, ПС 110 кВ Районная, район Молокозавода | Здание Ресиверная | КО | район ПС Системный |  | 10 | 8 | 1.1
147 | УВВС | Ограждения | Красноярский край, г. Норильск, ПС 110 кВ Районная, район Молокозавода | Здание ЗРУ-110 кВ ПС 110 кВ Районная | КО | район ПС Системный |  | 240 | 13 | 1.5
148 | УВВС | Ограждения | Красноярский край, г. Норильск, ПС 220 кВ Опорная площадка НМЗ | Здание ЗРУ-110 кВ | КО | район ПС Системный |  | 216 | 13 | 1
149 | УВВС | Ограждения | Красноярский край, г. Норильск, ПС 220 кВ Опорная площадка НМЗ | Здание ЗРУ-220 кВ | КО | район ПС Системный |  | 240 | 28 | 1
150 | УВВС | Ограждения | Красноярский край, г. Норильск, ПС 220 кВ Опорная площадка НМЗ | Здание ЗРУ-110 кВ | КО | район ПС Системный |  | 400 | 13 | 1.1
151 | УВВС | Ограждения | Красноярский край, г. Норильск, ПС 220 кВ Опорная площадка НМЗ | Здание ЗРУ-220 кВ | КО | район ПС Кайеркан |  | 210 | 28 | 1.1
152 | УВВС | Ограждение на крыше | Красноярский край, р-н Кайеркан, ул. Первомайская, 7Б | Здание ГПП-59 | КО | район ПС Кайеркан |  | 33 | 13 | 1.1 | По одной стороне здания
153 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные) | Красноярский край, г. Норильск, площадка НМЗ | Здание РП-425 | П1/П2 | район ПС Северный |  | 3.3 | 3.3
154 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные) | Красноярский край, г. Норильск, 2-й водозабор | ГПП-37 | П-2 | район ПС Северный |  | 10.9 | 10.9
155 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные) | Красноярский край, г. Норильск, 1-й водозабор | Водозабор №2 камера реакторов | П-1 | район ПС Северный |  | 12 | 12
156 | УВВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные) | Красноярский край, г. Норильск, 1-й водозабор | Водозабор №2 ЗРУ-36 | П-2 | район ПС Северный |  | 4.5 | 4.5
129 | УТВС | Пожарные наружные лестницы (маршевая лестница) | Р-н шахты "Скалистая" | пТВС Талнаха здание н.с. № 34 | П2 | пТВС Талнаха |  | 11 | 12.6 |  | отм. +0.00 до +11.00
130 | УТВС | Пожарные наружные лестницы (маршевая лестница) | Район Талнах, р-н рудника "Октябрьский" | пТВС Талнаха здание н.с. № 29 БИС | П2 | пТВС Талнаха |  | 11.05 | 11.05 |  | отм. +0.00 до +11.05
131 | УТВС | Вертикальные лестницы с ограждением (высота более 6м) | р-н Талнах, р-к Таймырский | пТВС Талнаха здание н.с. № 27 | П1-2 | пТВС Талнаха |  | 4.48 | 7,50; 4,50 |  | отм. +0.00 до +8.00
132 | УТВС | Вертикальные лестницы с ограждением (высота более 6м) | Район ТОФ | пТВС Талнаха здание н.с. № 35 | П1-2 | пТВС Талнаха |  | 8.1 | 7 |  | отм. +0.00 до +5.000
133 | УТВС | Пожарные наружные лестницы (маршевая лестница) | р-н Талнах, мкр. 4а | пТВС Талнаха здание н.с. № 28/32 | П2 | пТВС Талнаха |  | 5 | 10.5 |  | отм. +0.00 до +4.86
134 | УТВС | Вертикальные лестницы с ограждением (высота более 6м) | Район р. Талнах | пТВС Талнаха здание н.с. второго подьема Талнахского водозабора | П1-2 | пТВС Талнаха |  | 9.9 | 9.5 |  | отм. +0,50 до +9.80
135 | УТВС | Пожарные наружные лестницы (маршевая лестница) | Район р. Талнах | пТВС Талнаха здание котельной № 9 | П2 | пТВС Талнаха |  | 7 | 4,10; 13,30; 21,00 |  | отм. +0.00 до +7.00
136 | УТВС | Пожарные наружные лестницы (маршевая лестница) | Оз. Подкаменное | пТВС Кайеркана здание н.с. № 13 бис | П2 | пТВС Кайеркана |  | 5 | 11.8 |  | отм. +0.00 до +5.000
137 | УТВС | Вертикальные лестницы с ограждением (высота до 6м) | Оз. Подкаменное | пТВС Кайеркана здание н.с. № 13 бис | П1-1 | пТВС Кайеркана |  | 6 | 11.8 |  | отм. +0.00 до +11.00
138 | УТВС | Вертикальные лестницы с ограждением (высота более 6м) | Оз. Подкаменное | пТВС Кайеркана здание н.с. № 13 бис | П1-2 | пТВС Кайеркана |  | 11 | 11.8 |  | отм. +0.00 до +11.00
139 | УТВС | Пожарные наружные лестницы (маршевая лестница) | Р-н Кайеркан, долина р. Амбарная | пТВС Кайеркана здание здание н.с. 2-го подъема Амбарнинского водозабора | П2 | пТВС Кайеркана |  | 10.2 | 12 |  | отм. +0.00 до +10.20
140 | УТВС | Вертикальные лестницы с ограждением (высота более 6м) | Р-н Кайеркан, долина р. Амбарная | пТВС Кайеркана здание здание н.с. 2-го подъема Амбарнинского водозабора | П1-2 | пТВС Кайеркана |  | 4 | 12 |  | отм. +10.2 до +14.20
141 | УТВС | Пожарные наружные лестницы (маршевая лестница) | Дорога Норильск - Кайеркан | пТВС Кайеркана здание н.с. № 24 | П2 | пТВС Кайеркана |  | 4 | 9.2 |  | отм. +0.00 до +9.20
142 | УТВС | Вертикальные лестницы с ограждением (высота более 6м) | Дорога Норильск - Кайеркан | пТВС Кайеркана здание н.с. № 24 | П1-2 | пТВС Кайеркана |  | 7 | 9.2 |  | отм. +2.00 до +9.20
143 | УТВС | Пожарные наружные лестницы (маршевая лестница) | р-н Кайеркан | пТВС Кайеркана здание н.с. № 8 | П2 | пТВС Кайеркана |  | 11.13 | 11.32 |  | отм. +0.00 до +11.13
144 | УТВС | Пожарные наружные лестницы (маршевая лестница) | Р-н Кайеркан, дорога Норильск - Алыкель | пТВС Кайеркана здание котельной № 1 | П2 | пТВС Кайеркана |  | 22 | 21.5 |  | отм. +0.00 до +12.90
145 | УТВС | Вертикальные лестницы с ограждением (высота более 6м) | Район НОФ | РВС здание н.с. № 6 | П1-2 | РВС |  | 3.9 | 7.9 |  | с ограждением
146 | УТВС | Вертикальные лестницы с ограждением (высота до 6м) | Р-н Никелевого завода | РВС здание н.с. № 7 | П1-1 | РВС |  | 8 | 8.35 |  | отм. +0.00 до +8.00
147 | УТВС | Вертикальные лестницы с ограждением (высота более 6м) | Территория РВС (р-н ОС г. Норильска) | РВС ОС г. Норильска здание н.с. № 5 бис | П1-2 | РВС |  | 10.5 | 10.7 |  | отм. +0.00 до +10.50
148 | УТВС | Вертикальные лестницы с ограждением (высота более 6м) | Правый берег р. Норильской | РВС здание н.с. водозабора № 2 | П1-2 | РВС |  | 11.7 | 20.5 |  | отм. +1.00 до +20.50
149 | УТВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные лестницы) | Хвостохранилище "Лебяжье" | РВС здание н.с. 11 бис | П1 | РВС |  | 12 | 7,50; 9,00
150 | УТВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные лестницы) | Район р. Купец | РВС здание н.с. № 17 | П1 | РВС |  | 12 | 7.5
151 | УТВС | Вертикальные лестницы с ограждением (высота более 6м) | Долина р. Ергалах | РВС здание насосной станции 2 подъема Ергалахского водозабора | П1-2 | РВС |  | 12 | 13.2 |  | отм. +1.00 до +13.20
152 | УТВС | Вертикальные лестницы с ограждением (высота более 6м) | Район АБК Управления ТВС. Энергетическая 20в | СВ здание аммиачного склада № 3 | П1-2 | ЦЦР |  | 9.5 | 10.2
153 | УТВС | Вертикальные лестницы с ограждением (высота более 6м) | Район АБК УТВС Энергетическая 20в | ЦЦР здание административно-бытовая часть с мехмастерскими | П1-2 | ЦЦР |  | 9.8 | 3,47; 7,36; 17,85; 10,61 |  | отм. 0.00 до +10.00 м
154 | УТВС | Вертикальные лестницы с ограждением (высота более 6м) | Район АБК УТВС Энергетическая 20в | ЦЦР здание административно-бытовая часть с мехмастерскими | П1-2 | ЦЦР |  | 9.3 | 3,47; 7,36; 17,85; 10,61 |  | отм. +4.40 до +15.70
155 | УТВС | Вертикальные лестницы с ограждением (высота до 6м) | Район АБК УТВС Энергетическая 20в | ЦЦР здание административно-бытовая часть с мехмастерскими | П1-1 | ЦЦР |  | 5.2 | 3,47; 7,36; 17,85; 10,61 |  | отм. 0.00 до +4.40 м
156 | УТВС | Пожарные наружные лестницы (маршевая лестница) | Район АБК УТВС Энергетическая 20в | ЦЦР здание административно-бытовая часть с мехмастерскими | П2 | ЦЦР |  | 10.8 | 3,47; 7,36; 17,85; 10,61
157 | УТВС | Вертикальные лестницы с ограждением (высота более 6м) | Район АБК УТВС Энергетическая 20в | ЦЦР здание подстанции | П1-2 | ЦЦР |  | 9.5 | 6.5
158 | УТВС | Пожарные наружные лестницы (маршевая лестница) | Р-н Медного завода | РТС здание н.с. № 36 | П2 | РТС |  | 10 | 12 |  | отм. 0.00 до +10.00 м
159 | УТВС | Пожарные наружные лестницы (маршевая лестница) | Совхоз "Норильский" | РТС здание н.с. № 30 | П2 | РТС |  | 12.34 | 10.85 |  | отм. 0.00 до +5.00 м
160 | УТВС | Пожарные наружные лестницы (маршевая лестница) | Совхоз "Норильский" | РТС здание н.с. № 30 | П2 | РТС |  | 4.45 | 10.85 |  | отм. 5.00 до +10.45 м
161 | УТВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные лестницы) | ж/о Оганер Автодорога на горбольницу | РТС здание н.с. ЦТП | П1 | РТС |  | 10 | 14,2; 12,7 |  | отм. 0.00 до +14.00 м
162 | УТВС | Пожарные наружные лестницы (маршевая лестница) | ж/о Оганер Автодорога на горбольницу | РТС здание н.с. ЦТП | П2 | РТС |  | 4 | 14,2; 12,7 |  | отм. 10.00 до +14.00 м
163 | УТВС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные лестницы) | Район НОФ | РТС здание н.с. № 21бис | П1 | РТС |  | 12 | 12.6 |  | отм. 0.00 до +10.00 м
164 | УТВС | Вертикальные лестницы с ограждением (высота более 6м) | Территория РВС (р-н ОС г. Норильска) | Здание мастерской водопроводных очистных сооружений г. Норильск | П1-2 | РВС |  | 8 | 9,00; 14,00 |  | отм. +1.00 до +9.00 м
165 | УТВС | Вертикальные лестницы с ограждением (высота более 6м) | Территория РВС (р-н ОС г. Норильска) | Здание водопроводных очистных сооружений г. Норильск | П1-2 | РВС |  | 5 | 8,70; 8,55; 17,80; 8,48; 4,37 |  | отм. +1.00 до +7.00 м
166 | УТВС | Вертикальные лестницы с ограждением (высота более 6м) | Территория РВС (р-н ОС г. Норильска) | Здание водопроводных очистных сооружений г. Норильск | П1-2 | РВС |  | 10 | 8,70; 8,55; 17,80; 8,48; 4,37 |  | отм. +11.00 до +21.00 м
167 | УТВС | Вертикальные лестницы с ограждением (высота более 6м) | Территория РВС (р-н ОС г. Норильска) | Здание водопроводных очистных сооружений г. Норильск | П1-2 | РВС |  | 10 | 8,70; 8,55; 17,80; 8,48; 4,37 |  | отм. +1.00 до +11.00 м
168 | УТВС | Вертикальные лестницы с ограждением (высота более 6м) | Территория РВС (р-н ОС г. Норильска) | Здание водопроводных очистных сооружений г. Норильск | П1-2 | РВС |  | 6 | 8,70; 8,55; 17,80; 8,48; 4,37 |  | отм. +1.00 до +7.00 м
169 | УТВС | Вертикальные лестницы с ограждением (высота до 6м) | Территория РВС (р-н ОС г. Норильска) | Здание насосно-подкачивающей станции № 5 очистных сооружений г. Норильск | П1-1 | РВС |  | 5 | 6,00; 6,20; 9,10 |  | отм. 0.00 до +5.00 м
170 | УТВС | Вертикальные лестницы с ограждением (высота более 6м) | р-н ОС Норильска | Здание насосно-подкачивающей станции № 5 очистных сооружений г. Норильск | П1-2 | РВС |  | 4 | 6,00; 6,20; 9,10 |  | отм. +5.00 до +9.00 м
171 | УТВС | Пожарные наружные лестницы (маршевая лестница) | ж/о Оганер | Здание очистных сооружений ж/о Оганер | П2 | РВС |  |  | 12,00; 17,40
172 | УТВС | Вертикальные лестницы с ограждением (высота более 6м) | ж/о Оганер | Здание очистных сооружений ж/о Оганер | П1-2 | РВС |  | 4.6 | 12,00; 17,40 |  | отм. +16.00 до +20.70 м
173 | УТВС | Вертикальные лестницы с ограждением (высота более 6м) | Долина р. Ергалах | Здание артезианской скважины Е-3 | П1-2 | РВС |  | 6.03 | 8,58; 6,40 |  | ТП-198/5
174 | УТВС | Вертикальные лестницы с ограждением (высота до 6м) | Долина р. Ергалах | Здание артезианской скважины Е-3 | П1-1 | РВС |  | 2.9 | 8,58; 6,40 |  | Здание скважины с кровли ТП-198
175 | УТВС | Вертикальные лестницы с ограждением (высота более 6м) | Долина р. Ергалах | Здание артезианской скважины Е-6 | П1-2 | РВС |  | 6.03 | 7,85; 6,30 |  | ТП-198/5
176 | УТВС | Вертикальные лестницы с ограждением (высота до 6м) | Долина р. Ергалах | Здание артезианской скважины Е-6 | П1-1 | РВС |  | 2.9 | 7,85; 6,30 |  | Здание скважины с кровли ТП-198
177 | УТВС | Вертикальные лестницы с ограждением (высота более 6м) | Долина р. Ергалах | Здание артезианской скважины Е-9, 9бис | П1-2 | РВС |  | 6.03 | 8,22; 6,04 |  | ТП-198/5
178 | УТВС | Вертикальные лестницы с ограждением (высота до 6м) | Долина р. Ергалах | Здание артезианской скважины Е-9, 9бис | П1-1 | РВС |  | 2.9 | 8,22; 6,04 |  | Здание скважины с кровли ТП-198
179 | УТВС | Вертикальные лестницы с ограждением (высота более 6м) | Долина р. Ергалах | Здание артезианской скважины Е-10, 10бис | П1-2 | РВС |  | 6.03 | 8,22; 6,04 |  | ТП-198/5
180 | УТВС | Вертикальные лестницы с ограждением (высота до 6м) | Долина р. Ергалах | Здание артезианской скважины Е-10, 10бис | П1-1 | РВС |  | 2.9 | 8,22; 6,04 |  | Здание скважины с кровли ТП-198
181 | УТВС | Вертикальные лестницы с ограждением (высота более 6м) | Долина р. Ергалах | Здание артезианской скважины Е-15 | П1-2 | РВС |  | 6.03 | 7,57; 5,41 |  | ТП-198/5
182 | УТВС | Вертикальные лестницы с ограждением (высота до 6м) | Долина р. Ергалах | Здание артезианской скважины Е-15 | П1-1 | РВС |  | 2.9 | 7,57; 5,41 |  | Здание скважины с кровли ТП-198
183 | УТВС | Вертикальные лестницы с ограждением (высота более 6м) | Долина р. Ергалах | Здание артезианской скважины Е-14, 14бис | П1-2 | РВС |  | 6.03 | 7,33; 6,08 |  | ТП-198/5
184 | УТВС | Вертикальные лестницы с ограждением (высота до 6м) | Долина р. Ергалах | Здание артезианской скважины Е-14, 14бис | П1-1 | РВС |  | 2.9 | 7,33; 6,08 |  | Здание скважины с кровли ТП-198
185 | УТВС | Вертикальные лестницы с ограждением (высота более 6м) | Долина р. Ергалах | Здание артезианской скважины Е-8, 8бис | П1-2 | РВС |  | 6.03 | 6,05; 7,61 |  | ТП-198/5
186 | УТВС | Вертикальные лестницы с ограждением (высота до 6м) | Долина р. Ергалах | Здание артезианской скважины Е-8, 8бис | П1-1 | РВС |  | 2.9 | 6,05; 7,61 |  | Здание скважины с кровли ТП-198
187 | УТВС | Вертикальные лестницы с ограждением (высота более 6м) | Долина р. Ергалах | Здание артезианской скважины Е-13, 13бис | П1-2 | РВС |  | 6.03 | 6,18; 9,95 |  | ТП-198/5
188 | УТВС | Вертикальные лестницы с ограждением (высота до 6м) | Долина р. Ергалах | Здание артезианской скважины Е-13, 13бис | П1-1 | РВС |  | 2.9 | 6,18; 9,95 |  | Здание скважины с кровли ТП-198
189 | УТВС | Вертикальные лестницы с ограждением (высота до 6м) | Долина р. Ергалах | Здание артезианской скважины Е-19 | П1-1 | РВС |  | 5.5 | 6.08 |  | Здание скважины
190 | УТВС | Вертикальные лестницы с ограждением (высота до 6м) | Долина р. Ергалах | Здание артезианской скважины Е-18 | П1-1 | РВС |  | 5.5 | 5.7 |  | Здание скважины
191 | УТВС | Вертикальные лестницы с ограждением (высота более 6м) | Правый берег р. Норильской | Здание водозабора № 1 на реке Норильской | П1-2 | РВС |  | 8 | 12 |  | отм. 0.00 до +8.00 м
192 | УТВС | Вертикальные лестницы с ограждением (высота до 6м) | Правый берег р. Норильской | Здание КП-1 (применительно к водоводу Ду 1400 мм) | П1-1 | РВС |  | 8 | 7.65 |  | отм. 0.00 до +7.00 м
193 | УТВС | Вертикальные лестницы с ограждением (высота до 6м) | Левый берег р. Норильской | Здание КП-2 (применительно к водоводу Ду 1400 мм) | П1-1 | РВС |  | 8 | 7.65 |  | отм. 0.00 до +7.00 м
194 | УТВС | Вертикальные лестницы с ограждением (высота более 6м) | Район р. Купец | Здание насосной станции № 15 | П1-2 | РВС |  | 7.1 | 7.5 |  | отм. 0.00 до +7.10 м
195 | УТВС | Вертикальные лестницы с ограждением (высота до 6м) | ул.Вокзальная, | Здание насосной станции № 11а | П1-1 | РВС |  | 5.1 | 6 |  | отм. 0.00 до +5.10 м
196 | УТВС | Вертикальные лестницы с ограждением (высота более 6м) | 69.367275, 88.132438 | Здание КП-МГО (применительно к водоводам 2Ду 1000 мм) | П1-2 | РВС |  | 8.5 | 6 |  | отм. 0.00 до +8.50 м
197 | УТВС | Ограждения (для кровли с парапета) | Р-н шахты "Скалистая" | пТВС Талнаха здание н.с. № 34 | КП | пТВС Талнаха |  | 96 | 12.6 | 0.85 | парапет
198 | УТВС | Ограждения (для кровли с парапета) | Район рудника "Октябрьский" | пТВС Талнаха здание н.с. № 29 БИС | КП | пТВС Талнаха |  | 96 | 11.05 | 0.85 | парапет
199 | УТВС | Ограждения (для кровли с парапета) | р-н Талнах, р-к Таймырский | пТВС Талнаха здание н.с. № 27 | КП | пТВС Талнаха |  | 30 | 7.5 | 0.5 | парапет с 3-х сторон
200 | УТВС | Ограждения (для кровли с парапета) | Район ТОФ | пТВС Талнаха здание н.с. № 35 | КП | пТВС Талнаха |  | 40 | 7 | 0.5 | парапет с 2-х торцов
201 | УТВС | Ограждения (для кровли с парапета) | р-н Талнах, мкр. 4а | пТВС Талнаха здание н.с. № 28/32 | КП | пТВС Талнаха |  | 180 | 10.5 | 0.5 | аварийное
202 | УТВС | Ограждения (для кровли с парапета) | Район р. Талнах | пТВС Талнаха здание н.с. второго подьема Талнахского водозабора | КП | пТВС Талнаха |  | 90 | 9.5 | 1.1 | парапет
203 | УТВС | Ограждения (для кровли с парапета) | р-н Талнах, ул.Горняков,2 | пТВС Талнаха здание котельной № 9 | КП | пТВС Талнаха |  | 210 | 21 | 1 | парапет
204 | УТВС | Ограждения (для кровли с парапета) | Оз. Подкаменное | пТВС Кайеркана здание н.с. № 13 бис | КП | пТВС Кайеркана |  | 29.65 | 11.8 | 1.1 | парапет с 2-х торцов
205 | УТВС | Ограждения (для кровли без парапета) | Оз. Подкаменное | пТВС Кайеркана здание н.с. № 13 бис | КО | пТВС Кайеркана |  | 32.95 | 11.8 | 1.2
206 | УТВС | Ограждения (для кровли с парапета) | Р-н Кайеркан, долина р. Амбарная | пТВС Кайеркана здание здание н.с. 2-го подъема Амбарнинского водозабора | КП | пТВС Кайеркана |  | 65.22 | 12 | 1.2 | парапет
207 | УТВС | Ограждения (для кровли без парапета) | Р-н Кайеркан, долина р. Амбарная | пТВС Кайеркана здание здание н.с. 2-го подъема Амбарнинского водозабора | КО | пТВС Кайеркана |  | 65.31 | 12 | 0.7
208 | УТВС | Ограждения (для кровли без парапета) | Дорога Норильск - Кайеркан | пТВС Кайеркана здание н.с. № 24 | КО | пТВС Кайеркана |  | 86.69 | 9.2 | 1.1
209 | УТВС | Ограждения (для кровли с парапета) | р-н Кайеркан Норильская ул.3 | пТВС Кайеркана здание н.с. № 8 | КП | пТВС Кайеркана |  | 28.35 | 11.32 | 11.1
210 | УТВС | Ограждения (для кровли с парапета) | Р-н Кайеркан, дорога Норильск - Алыкель 23 киломентр,85 | пТВС Кайеркана здание котельной № 1 | КП | пТВС Кайеркана |  | 22 | 21.5 | 1.1
211 | УТВС | Ограждения (для кровли без парапета) | Район НОФ | РВС здание н.с. № 6 | КО | РВС |  | 85 | 7.9 | 1
212 | УТВС | Ограждения (для кровли с парапета) | Правый берег р. Норильской | РВС здание н.с. водозабора № 2 | КП | РВС |  | 90 | 20.5 | 1 | парапет
213 | УТВС | Ограждения (для кровли без парапета) | Долина р. Ергалах | РВС здание насосной станции 2 подъема Ергалахского водозабора | КО | РВС |  | 96 | 13.2 | 0.9
214 | УТВС | Ограждения (для кровли без парапета) | Район АБК Управления ТВС. Энергетическая 20в | ЦЦР здание аммиачного склада № 3 | КО | ЦЦР |  | 158 | 10.2 | 1.1
215 | УТВС | Ограждения (для кровли с парапета) | Район АБК УТВС Энергетическая 20в | ЦЦР здание административно-бытовая часть с мехмастерскими | КП | ЦЦР |  | 93.4 | 17.85 | 1.1 | парапет с 2-х торцов здания
216 | УТВС | Ограждения (для кровли с парапета) | Р-н Медного завода | РТС здание н.с. № 36 | КП | РТС |  | 60 | 12 | 0.9 | парапет
217 | УТВС | Ограждения (для кровли с парапета) | Совхоз "Норильский" | РТС здание н.с. № 30 | КП | РТС |  | 172.48 | 10.85 | 1.1 | парапет
218 | УТВС | Ограждения (для кровли с парапета) | ж/о Оганер Автодорога на горбольницу | РТС здание н.с. ЦТП | КП | РТС |  | 131 | 14.2 | 0.9 | парапет
219 | УТВС | Ограждения (для кровли с парапета) | Район НОФ | РТС здание н.с. № 21бис | КП | РТС |  | 60 | 21.6 | 0.9 | парапет
220 | УТВС | Ограждения (для кровли с парапета) | Долина р. Ергалах | Здание артезианской скважины Е-3 | КП | РВС |  | 36.2 | 8.58 | 0.8
221 | УТВС | Ограждения (для кровли с парапета) | Долина р. Ергалах | Здание артезианской скважины Е-3 | КП | РВС |  | 15.7 | 8.58 | 0.8
222 | УТВС | Ограждения (для кровли с парапета) | Долина р. Ергалах | Здание артезианской скважины Е-6 | КП | РВС |  | 36.2 | 7.85 | 0.8
223 | УТВС | Ограждения (для кровли с парапета) | Долина р. Ергалах | Здание артезианской скважины Е-6 | КП | РВС |  | 15.7 | 7.85 | 0.8
224 | УТВС | Ограждения (для кровли с парапета) | Долина р. Ергалах | Здание артезианской скважины Е-9, 9бис | КП | РВС |  | 36.2 | 8.22 | 0.8
225 | УТВС | Ограждения (для кровли с парапета) | Долина р. Ергалах | Здание артезианской скважины Е-9, 9бис | КП | РВС |  | 15.7 | 8.22 | 0.8
226 | УТВС | Ограждения (для кровли с парапета) | Долина р. Ергалах | Здание артезианской скважины Е-10, 10бис | КП | РВС |  | 36.2 | 8.22 | 0.8
227 | УТВС | Ограждения (для кровли с парапета) | Долина р. Ергалах | Здание артезианской скважины Е-10, 10бис | КП | РВС |  | 15.7 | 8.22 | 0.8
228 | УТВС | Ограждения (для кровли с парапета) | Долина р. Ергалах | Здание артезианской скважины Е-15 | КП | РВС |  | 36.2 | 7.57 | 0.8
229 | УТВС | Ограждения (для кровли с парапета) | Долина р. Ергалах | Здание артезианской скважины Е-15 | КП | РВС |  | 15.7 | 7.57 | 0.8
230 | УТВС | Ограждения (для кровли с парапета) | Долина р. Ергалах | Здание артезианской скважины Е-14, 14бис | КП | РВС |  | 36.2 | 7.33 | 0.8
231 | УТВС | Ограждения (для кровли с парапета) | Долина р. Ергалах | Здание артезианской скважины Е-14, 14бис | КП | РВС |  | 15.7 | 7.33 | 0.8
232 | УТВС | Ограждения (для кровли с парапета) | Долина р. Ергалах | Здание артезианской скважины Е-8, 8бис | КП | РВС |  | 36.2 | 7.61 | 0.8
233 | УТВС | Ограждения (для кровли с парапета) | Долина р. Ергалах | Здание артезианской скважины Е-8, 8бис | КП | РВС |  | 15.7 | 7.61 | 0.8
234 | УТВС | Ограждения (для кровли с парапета) | Долина р. Ергалах | Здание артезианской скважины Е-13, 13бис | КП | РВС |  | 36.2 | 9.91 | 0.8
235 | УТВС | Ограждения (для кровли с парапета) | Долина р. Ергалах | Здание артезианской скважины Е-13, 13бис | КП | РВС |  | 15.7 | 9.91 | 0.8
236 | УТВС | Ограждения (для кровли без парапета) | Долина р. Ергалах | Здание артезианской скважины Е-19 | КО | РВС |  | 20 | 6.08 | 0.008
237 | УТВС | Ограждения (для кровли без парапета) | Долина р. Ергалах | Здание артезианской скважины Е-18 | КО | РВС |  | 20 | 5.7 | 0.8
238 | ПТЭС | Пожарная наружная лестница (вертикальная) | Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул.Морозова,3 | Здание АБК | П-1 | УМТСиХО |  | 14 | 14,5-18,5 |  | с отм. +0.50 до +14.50
239 | ПТЭС | Пожарная наружная лестница (вертикальная) | Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул.Морозова,3 | Здание АБК | П-1 | УМТСиХО |  | 4 | 14,5-18,5 |  | с отм. +14.50
240 | ПТЭС | Пожарная наружная лестница (вертикальная) | Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул.Морозова,3 | Здание АБК | П-1 | УМТСиХО |  | 3 | 14,5-18,5 |  | с отм. +14.50
241 | ПТЭС | Пожарная наружная лестница (вертикальная) | Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, район ул.Морозова 3 | Здание склада СМТС | П-1 | УМТСиХО |  | 5.4 | 5.4 |  | с отм. +0.00 до +5,4
242 | ПТЭС | Пожарная наружная лестница (маршевая) | Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул.Морозова,9 | Здание гаража на 8 ед. техники | П-2 | УМиТ |  | 12.6 | 10.5 |  | со 2-го этажа АБК гаража
243 | ПТЭС | Пожарная наружная лестница (маршевая) | Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул.Морозова,9 | Здание гаража на 8 ед. техники | П-2 | УМиТ |  | 10.5 | 10.5 |  | из гаража
244 | ПТЭС | Пожарная наружная лестница (вертикальная) | Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Морозова,1а | Котельная №7 | П-1 | РК |  | 18 | 19.7 |  | с отм. +1.10 до +19.70
245 | ПТЭС | Пожарная наружная лестница (вертикальная) | Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Морозова,1а | Котельная №7 | П-1 | РК |  | 18 | 19.7 |  | с отм. +1.10 до +19.70
246 | ПТЭС | Пожарная наружная лестница (маршевая) | Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Морозова,1а | Котельная №7 | П-2 | РК |  | 6 | 14.4 |  | с отм. +0.00 до +11.65
247 | ПТЭС | Пожарная наружная лестница (вертикальная) | Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Морозова,1а | Котельная №7 | П-1 | РК |  | 3 | 14.4 |  | с отм. +11.65 до +14.40
248 | ПТЭС | Пожарная наружная лестница (вертикальная) | Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Морозова,1а | Здание склада соли котельной №7 | П-1-2 | РК |  | 4.6 | 14.4 |  | до отм. +4.60
249 | ПТЭС | Пожарная наружная лестница (вертикальная) | Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Морозова,1а | Здание склада соли котельной №7 | П-1-2 | РК |  | 10 | 14.4 |  | с отм. +4.60 до +14.40
250 | ПТЭС | Пожарная наружная лестница (маршевая) | Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Морозова,1а | Здание склада соли котельной №7 | П-2 | РК |  | 30 | 14.4 |  | до отм. +14.40
251 | ПТЭС | Пожарная наружная лестница (вертикальная) | Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул.Горького,71 | Котельная Дукла | П-1 | РК |  | 5 | 13.5 |  | с отм. +0.00 до +5.01
252 | ПТЭС | Пожарная наружная лестница (вертикальная) | Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул.Морозова,11 | Здание ГПП-103 | П-1-1 | РЭС |  | 4 | 5.5 |  | с отм. +0.40 до +4.40
253 | ПТЭС | Пожарная наружная лестница (маршевая) | Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Рабочая, территория Дудинской нефтебазы | Здание ГПП-73 | П-2 | РЭС |  | 30 | 14.62 |  | с отм. +0.00 до +14.60
254 | ПТЭС | Пожарная наружная лестница (вертикальная) | Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, район озера Самсонкино, территория насосной станции Самсонкино | Здание РП-23 | П-1-1 | РЭС |  | 5 | 5.12 |  | от отм. +0.00 до +5.1
255 | ПТЭС | Пожарная наружная лестница (вертикальная) | Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, район ул.Морозова 3 | Здание ГПП-27 | П-1 | РЭС |  | 6.8 | 6.95 |  | от отм. -0.11 до +6.95
256 | ПТЭС | Пожарная наружная лестница (вертикальная) | Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, район ул.Морозова 3 | Здание ПАЭС-2500 | П-1 | РЭС |  | 7 | 7.2 |  | от отм. 0.00 до +7.00
257 | ПТЭС | Пожарная наружная лестница (вертикальная) | Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, район ул. Островского 8 | Здание РП-14 | П-1-1 | РЭС |  | 3.45 | 5.15 |  | с отм. +2.00 до +4.50
258 | ПТЭС | Пожарная наружная лестница (вертикальная) | Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, район ул. Веерная 5 | Здание ЦНС | П-1-2 | РТВС |  | 6 | 8 |  | с отм. +2.00 до +8.00
259 | ПТЭС | Пожарная наружная лестница (вертикальная) | Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, район озера Самсонкино, территория насосной станции Самсонкино | Здание склада насосной озера Самсонкино | П-1 | РТВС |  | 3 | 7 |  | с отм. +0.00 до +2.86
260 | ПТЭС | Пожарная наружная лестница (вертикальная) | Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, район озера Самсонкино, территория насосной станции Самсонкино | Здание склада насосной озера Самсонкино | П-1 | РТВС |  | 4 | 7 |  | с отм. +2.86 до +7.00
261 | ПТЭС | Пожарная наружная лестница (вертикальная) | Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул.Горького,72 | ГПУ Энергоцентр 3 МВт | П-1 | ГПУ |  | 8.5 | 8.6 |  | с отм. +0.00 до +8.57
262 | ПТЭС | Ограждение кровли | Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул.Морозова,3 | Здание АБК | КО | УМТСиХО |  | 70 | 14,5-18,5 | 0.7 | на отм. +14.50
263 | ПТЭС | Ограждение кровли | Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул.Морозова,3 | Здание АБК | КО | УМТСиХО |  | 65 | 14,5-18,5 | 0.7 | на отм. +17.50
264 | ПТЭС | Ограждение кровли | Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Морозова,1а | Котельная №7 | КО | РК |  | 120 | 19.7 | 1 | на отм. +19.70
265 | ПТЭС | Ограждение кровли | Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Морозова,1а | Котельная №7 | КО | РК |  | 35 | 14.4 | 0.7 | на отм. +14.40
266 | УХГЭС | Пожарная наружная лестница (маршевая) | Красноярский край, городской округ Норильск, городской посёлок Снежногорск, район площадки Усть-Хантайской ГЭС, 6, строение 4 | Ремонтно-механическая мастерская и МБП склад | П2 | РЭС-1 ЦВВС |  | 7.05 | 7.7 |  | С отм. 1.00 до отм. 8.20
267 | УХГЭС | Пожарная наружная лестница (вертикальная) | Красноярский край, городской округ Норильск, городской посёлок Снежногорск, район площадки Усть-Хантайской ГЭС, 6, строение 1 | Холодный склад базы ГСО (шатер) | П1 | ОМТС |  | 7.05 | 7.05 |  | С отм. 00.00 до отм. 7.02
268 | УХГЭС | Пожарная наружная лестница (вертикальная) | Красноярский край, городской округ Норильск, городской посёлок Снежногорск, район площадки Усть-Хантайской ГЭС, 6, строение 14 | Здание теплого склада ОМТС | П1 | ОМТС |  | 7.25 | 7.6 |  | С отм. 00.00 до отм. 7.250
269 | УХГЭС | Пожарная наружная лестница (вертикальная, маршевая) | Красноярский край, Туруханский р-н, г. Игарка, мкр. Северный городок, 29, территория РЭС-2 | Теплая стоянка на 20 единиц с ремонтным блоком | П1-П2 | ПС "Игарка" |  | 5,98/4,0 | 8.3 |  | С отм. 0.315 до отм. 6.295/с отм.0.00 до отм. 3.27
270 | УХГЭС | Пожарная наружная лестница (вертикальная) | Красноярский край, городской округ Норильск, городской посёлок Снежногорск, район площадки Усть-Хантайской ГЭС, 5А | Здание ремонтно-механической мастерской | П1 | АТЦ |  | 8.1 | 7.4 |  | С отм.0.00 до отм. 8.10
271 | УХГЭС | Пожарная наружная лестница (вертикальеая) | Красноярский край, городской округ Норильск, городской посёлок Снежногорск, район площадки Усть-Хантайской ГЭС, 6, строение 11 | Здание. Склад ГСО | П1 | ОМТС |  | 7.3 | 7.3 |  | С отм.0.00 до отм. 7.3
272 | УХГЭС | Пожарная наружная лестница (маршевая) | Красноярский край, городской округ Норильск, городской посёлок Снежногорск, ул. Ленина, 2 | Котельная № 1 | П2 | ЦТЭС |  | 2.3 | 6.65 |  | С отм.0.00 до отм. 2.3
273 | УХГЭС | Пожарная наружная лестница (вертикальеая) | Красноярский край, городской округ Норильск, городской посёлок Снежногорск, ул. Заполярная, д.5 | Производственный корпус РТЭС | П1 | ЦТЭС | 2020 | 8.3 | 9.2 |  | С отм.0.00 до отм. 8.3
274 | УХГЭС | Пожарная наружная лестница (вертикальеая, маршевая) | Красноярский край, городской округ Норильск, городской посёлок Снежногорск, район площадки Усть-Хантайской ГЭС, 6, строение 5 | Теплая стоянка на 30 единиц с ремонтным боксом | П1-П2 | РЭС-1 ЦВВС | 2020 | 3,6/5,7 | 8.7 |  | С отм. 4.40 до отм. 8.00/с отм. 00.00 до отм. 4.40
275 | УХГЭС | Пожарная наружная лестница (вертикальная) | Красноярский край, городской округ Норильск, городской посёлок Снежногорск, площадка Усть-Хантайской ГЭС, 1, строение 4 | Маслохозяйство | П1 | ЭЦ | 2017 | 6.18 | 10.85 |  | С отм. 00.00 до отм. 6.180
276 | УХГЭС | Пожарная наружная лестница (вертикальная) | Красноярский край, городской округ Норильск, городской посёлок Снежногорск, район площадки Усть-Хантайской ГЭС, д.2 | Здание. Вспомогательный корпус | П1 | ЭЦ |  | 6.1 | 6.1 |  | С отм. 00.00 до отм. 6.1
277 | УХГЭС | Пожарная наружная лестница (вертикальная) | Красноярский край, городской округ Норильск, городской посёлок Снежногорск, территория Усть-Хантайская ГЭС, строение 1/13 | Здание. Вход в цементационную галерею русловой плотины | П1 | ГТЦ |  | 8.3 | 8.3 |  | С отм. 62.85 до отм. 71.00
278 | КГЭС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные) | Красноярский край, Туруханский район, п.Светлогорск, ул. Энергетиков, д. 1 | Здание Водоочистная станция | П1-1 | ГЦ |  | 7.5 | 7.5 |  | С отм. +0.20 до +7.70
279 | КГЭС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные) | Красноярский край, Туруханский район, п.Светлогорск, ул. Энергетиков, д. 1 | Здание Водоочистная станция | П1-1 | ГЦ |  | 3.8 | 3.8 |  | С отм. +7.20 до +11.00
280 | КГЭС | Пожарные наружные лестницы (маршевые лестницы с уклоном не более 6:1) | Красноярский край, Туруханский район, п.Светлогорск, ул.Энергетиков д.9 | Здание ЦЭК | П2 | ГЦ |  | 4.8 | 4.8 |  | С отм. +0.00 до +4.80
281 | КГЭС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные) | Красноярский край, Туруханский район, рп.Светлогорск, ул.Энергетиков д.9 | Здание ЦЭК | П1 | ГЦ |  | 3.93 | 3.93 |  | С отм. +4.80 до +8.73
282 | КГЭС | Пожарные наружные лестницы (маршевые лестницы с уклоном не более 6:1) | Красноярский край, Туруханский район, п.Светлогорск, ул.Энергетиков д.9 | Здание ЦЭК | П2 | ГЦ |  | 4.8 | 4.8 |  | С отм. +0.00 до +4.80
283 | КГЭС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные) | Красноярский край Туруханский район, п.Светлогорск, промзона, зд.База ГСО, База гидросилового оборудования | Здание База ГСО | П1-2 | ГЦ |  | 7.7 | 7.7 |  | С отм. +0.50 до +8.20
284 | КГЭС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные) | Красноярский край Туруханский район, п.Светлогорск, промзона, зд.База ГСО, База гидросилового оборудования | Здание База ГСО | П1-2 | ГЦ |  | 9.1 | 9.1 |  | С отм. +0.50 до +9.60
285 | КГЭС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные) | Красноярский край, Туруханский район, п. Светлогорск, ул. Энергетиков, д. 3а | Здание База ЦТЭС | П1 | ГЦ |  | 5.1 | 5.1 |  | С отм. +0.50 до +5.60
286 | КГЭС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные) | Красноярский край, Туруханский район, п.Светлогорск, промзона | Производственный корпус УММ | П1 | ГЦ |  | 7.3 | 7.3 |  | С отм. +0.50 до +7.80
287 | КГЭС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные) | Красноярский край, Туруханский район, п.Светлогорск, промзона | Производственный корпус УММ | П1-2 | ГЦ |  | 7.3 | 7.3 |  | С отм. +0.50 до +7.80
288 | КГЭС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные) | Красноярский край, Туруханский р-н, п.Светлогорск, микр-н Производственный д.4 | Здание Пождепо на 2 а/м | П1 | ГЦ |  | 6.1 | 6.1 |  | С отм. +11.60 до +17.70
289 | КГЭС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные) | Красноярский край Туруханский район, п.Светлогорск, промзона, зд.ЦРММ, Производственный корпус центральных ремонтно механических мастерских (ЦРММ) | Здание Производственный корпус ЦРММ | П1-2 | ГЦ |  | 6.8 | 6.8 |  | С отм. +0.50 до +7.30
290 | КГЭС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные) | Красноярский край Туруханский район, п.Светлогорск, промзона, зд.ЦРММ, Производственный корпус центральных ремонтно механических мастерских (ЦРММ) | Здание Производственный корпус ЦРММ | П1-2 | ГЦ |  | 11.9 | 11.9 |  | С отм. +0.50 до +12.40
291 | КГЭС | Пожарные наружные лестницы | Красноярский край Туруханский район, п.Светлогорск, промзона, зд.ЦРММ, Производственный корпус центральных ремонтно механических мастерских (ЦРММ) | Здание Производственный корпус ЦРММ | П1-2 | ГЦ |  | 11.9 | 11.9 |  | С отм. +0.50 до +12.40
292 | КГЭС | Пожарные наружные лестницы (вертикальные) | Красноярский край Туруханский район, п. Светлогорск, производственный микрорайон, д.9 | Здание Склад МТС (корпус В) | П1-2 | ГЦ |  | 7.3 | 7.3 |  | С отм. +0.50 до +7.80
293 | КГЭС | Вертикальные лестницы | Красноярский край, Туруханский р-н, п.Светлогорск, ул.Сидорова д.6 | Здание Общежитие молодых специалистов на 16 мест | П1-1 | ГЦ |  | 4.7 | 4.7 |  | С отм. +3.20 до +7.90
294 | КГЭС | Вертикальные лестницы | Красноярский край, Туруханский р-н, п.Светлогорск, ул.Сидорова д.7 | Жилой дом по ул.Сидорова № 7 | П1 | ГЦ |  | 4.7 | 4.7 |  | С отм. +3.20 до +7.90
295 | КГЭС | Вертикальные лестницы | Красноярский край, Туруханский р-н, п.Светлогорск, ул.Сидорова д.7 | Жилой дом по ул.Сидорова № 7 | П1 | ГЦ |  | 4.7 | 4.7 |  | С отм. +3.20 до +7.90
296 | КГЭС | Вертикальные лестницы | Красноярский край Туруханский район, п.Светлогорск, Курейская ГЭС, дом №1 | АПК | П1-2 | ГЦ |  | 6.95 | 6.95 |  | С отм. +55.25 до +62.20 (В осях: Дк, 8к).
297 | КГЭС | Вертикальные лестницы | Красноярский край Туруханский район, п.Светлогорск, Курейская ГЭС, дом №1 | АПК | П1-2 | ГЦ |  | 4.2 | 4.2 |  | С отм. +58.00 до +62.20 (В осях: Ак+3.0, 1к).
298 | КГЭС | Пожарные наружные лестницы | Красноярский край Туруханский район, п.Светлогорск, Курейская ГЭС, дом №1 | АПК | П2 | ГЦ |  | 3.8 | 3.8 |  | С отм. +61.40 до +65.20 (В осях: Ак+3.0, 4к).
299 | КГЭС | Вертикальные лестницы | Красноярский край Туруханский район, п.Светлогорск, площадка Курейской ГЭС д.3 | Здание мастерской по ремонту ВВО | П1-2 | ГЦ |  | 8 | 8 |  | С отм. 0.00 до +8.0
300 | КГЭС | Вертикальные лестницы | Красноярский край, Туруханский район, п.Светлогорск, основных сооружений гидроузла р-н, зд.ВК-ОРУ-220, Вспомогательный корпус ОРУ-220 | Здание ВК ОРУ | П1-2 | ГЦ |  | 5.25 | 5.25 |  | С отм. -0.45 до +4.80.
301 | КГЭС | Вертикальные лестницы | Красноярский край, Туруханский район, п. Светлогорск, основных сооружений гидроузла р-н, соор. Водоприемник №1 | Водоприемник | П1-2 | ГЦ |  | 20.5 | 20.5 |  | С отм. +99.50 до +120.0 (по оси 1-23).
302 | КГЭС | Пожарные наружные лестницы | Красноярский край, Туруханский район, п. Светлогорск, основных сооружений гидроузла р-н, соор. Водоприемник №1 | Водоприемник | П2 | ГЦ |  | 20.5 | 20.5 |  | С отм. +99.50 до +120.0 (по оси 1).
303 | КГЭС | Пожарные наружные лестницы | Красноярский край Туруханский район, п. Светлогорск, основных сооружений гидроузла р-н, зд.ВОХР, Здание ВОХР | Здание ВОХР | П2 | ГЦ |  | 4.05 | 4.05 |  | С отм. +55.25 до +59.30.
304 | КГЭС | Вертикальные лестницы | Красноярский край Туруханский район, п. Светлогорск, Производственный микрорайон, соор. №2 | ГПП-2. Здание ЗРУ-6кв | П1-1 | ГЦ |  | 4.8 | 4.8 |  | С отм. 0.00 до +4.80
305 | КГЭС | Пожарные наружные лестницы | Красноярский край, Туруханский район, п. Светлогорск, площадка Курейской ГЭС, дом №1 | Здание ГЭС, машинный зал | П2 | ГЦ |  | 4 | 4 |  | С отм. +55.25 до +59.30, (в осях: Бм, 14м ).
306 | КГЭС | Ограждения | Красноярский край, Туруханский район, п.Светлогорск, ул.Энергетиков д.19а | Дом № 19 | КО | ГЦ |  | 65.4 |  | 0.6
307 | КГЭС | Ограждения | Красноярский край, Туруханский район, п.Светлогорск, ул.Энергетиков д.10 | Дом № 10 | КО | ГЦ |  | 32.6 |  | 0.6
308 | КГЭС | Ограждения | Красноярский край, Туруханский район, п.Светлогорск, ул.Энергетиков д.10 | Дом № 10 | КП | ГЦ |  | 32.6 |  | 0.6
309 | КГЭС | Ограждения | Красноярский край, Туруханский район, п.Светлогорск, ул.Энергетиков д.10 | Дом № 10 | КП | ГЦ |  | 13.2 |  | 0.6
310 | КГЭС | Ограждения | Красноярский край, Туруханский район, п.Светлогорск, ул.Энергетиков д.10 | Дом № 10 | КП | ГЦ |  | 13.2 |  | 0.6
311 | УО | Пожарные наружные лестницы (вертикальные) | Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, 19 | Здание Ветеранов 19 (центральный вход) | П1-1 | ОСЗиС |  | 3.2 | 3.2 |  | С отм. +6,60 до +9.80
312 | УО | Пожарные наружные лестницы (вертикальные) | Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, 19 | Здание Ветеранов 19 (выход № 8) | П1-1 | ОСЗиС |  | 3.2 | 3.2 |  | С отм. +6,60 до +9.80
313 | УО | Пожарные наружные лестницы (маршевые лестницы с уклоном не более 6:1) | Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, 19 | Здание Ветеранов 19 (выход № 8) | П2 | ОСЗиС |  | 4.1 | 2.2 |  | С отм. +0.10 до +2,20
314 | УО | Пожарные наружные лестницы (вертикальные) | Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, 24 "д" | Здание Склада металла, ул. Горная 24 "д" | П1-1 | ОАиКП |  | 13.7 | 13.7
315 | УО | Ограждения | Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, 24 "д" | Здание Склада металла, ул. Горная 24 "д" | КП | ОАиКП |  | 152 | 13.7 | 0.6