|  | Приложение № 1 к Приложению № 1 к Договору возмездного оказания услуг от «____» ___________ 2025 г. |
| --- | --- |

Перечень трубопроводов УТВС АО "НТЭК" для проведения технического контроля в 2025 году

| № п/п | Наименование трубопроводов | Год ввода в эксплуатацию | Инвентарный номер | Ду, мм | Общая протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прямая и обратная теплосеть линии Оганер | 1984 | 430170 | 1000 | 4450 |
| 2 | Обратная теплосеть линии рудника «Комсомольский» | 1978 | 79160 | 1000 | 1330 |
| 3 | Прямая теплосеть линии рудника «Комсомольский» | 1995 | 430165 | 1000 | 1760 |
| 4 | Водоводы (левый, правый) от КП-5а до НПС-16бис | 1999 | 430211 | 1000 | 220 |
| 5 | Прямая и обратная теплосеть от НПС-32 до НПС-31 | 1983 | 430102 | 800 | 900 |
| 6 | Прямая и обратная теплосеть линии А | 1987 | 430134 | 1000 | 1070 |
| 7 | Обратная теплосеть от Пиковой котельной ТЭЦ-1 до узла 7 | 1974 | 79166 | 1200 | 220 |
| 8 | Прямая и обратная теплосеть от Пиковой котельной к теплосетям Южного вывода | 1982 | 430087 | 1200 | 430 |
|  |  |  |  | Итого: | 10380 |

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- |
| ## _________________________ ## ___________________Ф.И.О. ## м.п. | ## Генеральный директор ## АО «НТЭК» ## ___________________ С.В. Липин м.п. |