Приложение № 1а к лоту

Задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию, 
ремонту (замене деталей) и перезарядке огнетушителей 
АО «НТЭК» в 2025 году

Таблица №1

| № п/п | Структурное подразделение Заказчика | Срок оказания услуг | Количество обслуживаемых огнетушителей, шт. | Общее количество обслуживаемых огнетушителей, шт. | Состав услуг | Стоимость технического обслуживания, перезарядки огнетушителей АО «НТЭК» в 2025 году, без НДС, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ-1 | 2 кв. | 13 | 39 | - Осмотр; - Испытание корпусов и узлов; - Проверка качества порошка; - Зарядка (перезарядка). | 1 610 051,00 |
|  |  | 3 кв. | 13 |  |  |  |
|  |  | 4 кв. | 13 |  |  |  |
| 2 | ТЭЦ-2 | 2 кв. | 40 | 122 |  |  |
|  |  | 3 кв. | 41 |  |  |  |
|  |  | 4 кв. | 41 |  |  |  |
| 3 | ТЭЦ-3 | 2 кв. | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 3 кв. | 0 |  |  |  |
|  |  | 4 кв. | 0 |  |  |  |
| 4 | УВВС | 2 кв. | 82 | 246 |  |  |
|  |  | 3 кв. | 82 |  |  |  |
|  |  | 4 кв. | 82 |  |  |  |
| 5 | УТВС | 2 кв. | 43 | 130 |  |  |
|  |  | 3 кв. | 43 |  |  |  |
|  |  | 4 кв. | 44 |  |  |  |
| 6 | ПТЭС г. Дудинка | 2 кв. | 8 | 24 |  |  |
|  |  | 3 кв. | 8 |  |  |  |
|  |  | 4 кв. | 8 |  |  |  |
| 7 | РСП | 2 кв. | 15 | 45 |  |  |
|  |  | 3 кв. | 15 |  |  |  |
|  |  | 4 кв. | 15 |  |  |  |
| 8 | Управление транспортного и сервисного обслуживания (УТиСО) | 2 кв. | 11 | 34 |  |  |
|  |  | 3 кв. | 11 |  |  |  |
|  |  | 4 кв. | 12 |  |  |  |
| 9 | Управление обществом (УО) | 2 кв. | 7 | 23 |  |  |
|  |  | 3 кв. | 8 |  |  |  |
|  |  | 4 кв. | 8 |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | 664 |  |  |

Таблица №2

| Структурное подразделение Заказчика | Срок оказания услуг | Состав услуг | Количество обслуживаемых огнетушителей, шт. | Стоимость ремонта и (или) замены деталей огнетушителей АО «НТЭК» в 2025 году, без НДС, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, УВВС, УТВС, ПТЭС г. Дудинка, Управление транспортного и сервисного обслуживания (УТиСО), РСП, Управление обществом | С даты заключения договора по 30.11.2025 | Ремонт и (или) замена деталей | 332* | 478 080,00 |

*Примечание: Из общего количества обслуживаемых огнетушителей (664 шт.), 332 шт. подлежит ремонту и (или) замене деталей.

Общая стоимость услуг равна 2 088 131,00 руб. (без НДС) и состоит из стоимости проведения технического обслуживания, перезарядки огнетушителей на сумму 1 610 051,00 руб. (без НДС) и ремонта (замены деталей) на сумму 478 080,00 руб. (без НДС).