Приложение № 1б к лоту

Перечень огнетушителей АО «НТЭК»,

подлежащих перезарядке в 2025 году

| № п/п | Вид (марка) огнетушителя | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОП-2 (з) | 24 |
| 2 | ОП-4 (з) | 77 |
| 3 | ОП-4 (б) | 27 |
| 4 | ОП-4 (г) | 16 |
| 5 | ОП-5 (з) | 12 |
| 6 | ОП-5(б) | 6 |
| 7 | ОП-8 (з) | 41 |
| 8 | ОП-8 (б) | 8 |
| 9 | ОП-9 (з) | 6 |
| 10 | ОП-10 (з) | 11 |
| 11 | ОП-35 (з) | 2 |
| 12 | ОП-40 (з) | 2 |
| 13 | ОП-50 (з) | 6 |
| 11 | ОП-70 (з) | 4 |
| 12 | ОП-100 (з) | 3 |
| 13 | ОУ-1 | 1 |
| 14 | ОУ-2 | 34 |
| 15 | ОУ-3 | 41 |
| 17 | ОУ-5 | 251 |
| 18 | ОУ-6 | 2 |
| 19 | ОУ-7 | 19 |
| 20 | ОУ-8 | 13 |
| 21 | ОУ-10 | 36 |
| 22 | ОУ-15 | 16 |
| 24 | ОУ-40 | 6 |
| ИТОГО: |  | 664 |