Приложение № 1

к Договору возмездного оказания услуг

от _____________  № ____________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг: «режимно-наладочные испытания энергетического оборудования Норильской ТЭЦ-1, ПТЭС АО «НТЭК», с выдачей режимных карт»

1. Общие требования

1.1. Цель оказываемых услуг, основание для их выполнения.

  - Проведение режимно-наладочных испытаний котлоагрегатов (далее – испытаний).

  - Проведение тепловых испытаний котлоагрегатов регламентировано п. 280 и п. 251 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 04 октября 2022 г. №1070.

  - Проведение Расчетно-экспертной оценки ресурса оборудования для принятия решения ремонта/замены отдельных узлов/замены оборудования.

1.2. Место оказания услуг

- Норильская ТЭЦ-1, расположенных в Норильском промышленном районе, город Норильск, Красноярский край.

- ПТЭС город Дудинка, Красноярский край.

1.3. Объект оказания услуг.

Перечень оборудования, его технические характеристики указаны в Приложении № 3 к Договору.

1.4. Сроки оказания услуг.

В течение 6 месяцев с момента заключения договора.

1.5. Применяемые стандарты, СНиПы и прочие правила

    - «Гражданский кодекс Российской Федерации»;

    - «Налоговый кодекс Российской Федерации»;

    - «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий» СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00);

    - «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 года № 903н.

    - «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070);

    - Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. СО 34.03.201-97 от 15.10.1997, ред. 03.04.2000);

    - Федеральный закон № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

    - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением». Приказ ФСЭТАН от 15.12.2020 № 536;

    - «Положение о нормировании расхода топлива на электростанциях». СО 153-34.09.154-99;

    - Трембовля В.И., Фингер Е.Д., Авдеева А.А. Теплотехнические испытания котельных установок, М.: Энергоатомиздат, 1991 г.

    - Тепловой расчет котельных агрегатов (нормативный метод). – СПб.: НПО ЦКТИ, 1998.

    - РД 153-34.1-26.303-98. Методические указания по проведению эксплуатационных испытаний котельных установок для оценки качества ремонта.

    - РД 34.25.514-96. Методические указания по составлению режимных карт котельных установок и оптимизации управления ими. – М.: СПО ОРГРЭС, 1998.

    - Федеральный закон Российской Федерации от 26.03.2003 № 35 ФЗ «Об электроэнергетике».

    - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

    - Федеральный закон от 26.06.2008г № 102 «Об обеспечении единства измерений».

    - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утв. приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115.

Другие действующие стандарты и нормативные документы, регламентирующие оказание Услуг. Документы, на которые даны ссылки в настоящем разделе, должны использоваться в последней актуальной версии со всеми принятыми в установленном порядке изменениями и дополнениями.

2. Требования к Исполнителю

  - Исполнитель должен иметь обученный и аттестованный персонал, ИТР (руководителей работ) с опытом работы по проведение тепловых балансовых и режимно-наладочных испытаний энергетического оборудования и имеющих право быть руководителем, производителем работ.

  - Наличие у Исполнителя комплекта документации, подтверждающей право на оказание услуг на опасных производственных объектах силами своих сотрудников, включающей:

- копии удостоверений о проверке знаний правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций согласно п.1.1. РД 34.03.201-97 – не менее 2-х специалистов;

  - При оказании Услуг по проведению измерений и диагностике оборудования должны быть использованы сертифицированные и поверенные измерительные приборы, включая, но не ограничиваясь: пирометр, тепловизор, контактные термометры, автоматический газоанализатор, накладной расходомер, барометр, манометр и др., и исправный инструмент. Исполнитель самостоятельно обеспечивает наличие всего необходимого инструмента и оборудования для оказания услуг.

  - Исполнитель должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты от вредных факторов на рабочем месте, специальной одеждой в соответствии с отраслевыми нормами и правилами.

  - При оказании услуг Исполнитель обязан обеспечивать соблюдение своим персоналом внутренних правил Заказчика, выполнять требования охраны предприятия, службы безопасности, начальника штаба ГО и ЧС и других должностных лиц Заказчика, предъявляемые в пределах их компетенции, правил техники безопасности, Норм и Правил промышленной и противопожарной безопасности, в том числе с целью недопущения своими действиями нарушений нормальной эксплуатации действующего оборудования Заказчика.

  - Оказывать услуги по испытаниям оборудования, составлению технических отчетов по результатам испытаний– лично, собственными силами.

3. Требование к оказанию услуг

3.1. Вид оказываемых услуг.

- Проведение тепловых балансовых и режимно-наладочных испытаний котлоагрегатов.

- В процессе оказания услуг исполнитель производит:

- анализ паспортных данных оборудования, фактического состояния оборудования на основе статистических данных работы, а также проектной, заводской и эксплуатационной технической документации;

- предварительное обследование оборудования на готовность к проведению испытаний;

- разработку и согласование с Заказчиком программ испытаний оборудования, в соответствии, но не ограничиваясь п. 1.5.9, п. 1.5.10, п. 1.5.11, п. 1.5.13 данного технического задания;

- проведение испытаний котлоагрегатов, в соответствии, но не ограничиваясь п.1.5.9, п. 1.5.10, п. 1.5.11, п. 1.5.13 данного технического задания;

- предоставление отчетов о проведении испытаний котлоагрегатов;

- Работы по проведению испытаний котлоагрегатов включают в себя:

- детальное ознакомление с котлоагрегатом и КИП данного оборудования (тепловая схема, эксплуатационная документация, документация по ремонту);

- составление технической программы и графика проведения испытаний с учетом данных по электрическим и тепловым нагрузкам и графикам ремонтов на 2025 год;

- составление и согласование с заказчиком рабочей программы испытаний в соответствии с СО 34.30.740 (МУ 34-70.93-84) и иными нормативными документами;

- составление схемы экспериментального контроля (схемы измерений) и перечня подготовительных работ;

- составление для Заказчика плана-задания на подготовку оборудования к испытаниям, включая стационарные контрольно-измерительные приборы;

- техническое руководство и контроль технического состояния оборудования и тепловой схемы перед испытанием; составление рабочих программ на отдельные серии опытов, инструктаж эксплуатационного персонала, участвующего в проведении испытаний. Проведение предварительных тарировочных опытов для проверки тепловой схемы, схемы измерений к проведению опытов;

- проведение опытов в соответствии с программой. Предварительная обработка результатов испытаний. Расчет истинных значений измеренных параметров и состояния пара в характерных точках установки;

Проведение режимно-наладочных испытаний на котельных агрегатах проходят на газообразном и дизельном топливе.

В ходе испытаний определяются присосы в топку и газо-воздушный тракт котлов (по всему тракту, включая замер присосов в топку котла), выдаются рекомендаций по их устранению.

В ходе испытаний определяется химический состав и физические свойства топлива и уходящих (дымовых) газов (результаты отображаются в технических отчётах).

- проведение режимно-наладочных работ происходит в диапазоне нагрузки 30% - 100% от номинальной производительности котла, с шагом 10%.

Если при оказании услуг Исполнитель обнаружит неисправность/некорректную работу КИПиА, он обязан немедленно проинформировать об этом персонал Заказчика. Совместно с персоналом Заказчика принять все меры для восстановления точности измерений. Обо всех неисправностях КИПиА, принятых мерах и рекомендациях по обеспечению точности измерений должны быть сделаны записи в технических отчётах.

- Технические отчеты о проведенных тепловых испытаниях котлоагрегата (водогрейного) должны содержать в обязательном порядке:

- техническую характеристику котлоагрегата;

- методику проведения испытаний и обработки опытных данных;

- схему с точками измерений при проведении испытаний;

- результаты испытаний;

- расчет и построение энергетических характеристик

- результаты испытаний котлоагрегата;

- выводы по проделанной работе;

- сравнительный анализ полученных результатов с характеристиками заводов-изготовителей испытываемого оборудования;

- рекомендации по повышению экономичности, надежности и тепловой экономичности оборудования;

- скорректированную режимную карту котлоагрегата (отдельно для работы на газе и отдельно для работы на дизельном топливе).

3.2. Услуги оказываются в соответствии с утверждённым календарным планом (Приложение 2 к Договору).

3.3. Требования к оформлению документов, предоставляемых в ходе (по итогам) оказания услуг.

3.3.1. Исполнитель передает Заказчику отчетную документацию, как на бумажном носителе (3 экземпляра), так и в электронном виде (usb-флэш носитель) доступном для редактирования:

- документация должна быть представлена на русском языке;

- текстовая часть в формате Microsoft Word версии не ниже Office 2013;

- графики и таблицы в формате Microsoft Excel версии не ниже Office 2013;

- все графики должны быть оцифрованы в формате MS Office Excel;

- чертежи и схемы в формате Microsoft Office Visio, версии не ниже Office 2013 и в формате AutoCAD.

Дополнительно отчетная документация должна быть предоставлена в нередактируемом PDF формате с возможностью открытия AdobeReader, в подготовленном к выводу на печать и на экран виде.

3.3.2. Оформление документов должно соответствовать требованиям действующих нормативно-технических документов.

3.4 Требования по оформлению необходимых разрешений и документов.

Услуги считаются оказанными после получения и согласования работ, включающих в себя:

  - технический отчет о проведении испытаний котельного агрегата (отдельно для каждой единицы);

  - режимную карту работу котлоагрегата (отдельно для каждой единицы);

Принимаемые Заказчиком работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями настоящего технического задания.

4. Требования по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

4.1 Требования по энергосбережению и энергетической эффективности предъявляются в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Мероприятия повышающие энергетическую эффективность должны содержаться в технических отчётах.

5. Особые условия.

5.1 При выполнении работ персонал Подрядчика должен соблюдать режим конфиденциальности и не передавать иным лицам (кроме полномочных представителей Заказчика) схемы подключения, планы расположения, технические характеристики оборудования и любую информацию о работе оборудования и параметрах технологического процесса без письменного согласования Заказчика.

- Гарантии Исполнителя

- Исполнитель гарантирует оказание услуг, предусмотренных разделом 3 настоящего Технического задания.

- Гарантийный срок на оказанные услуги составляет 24 месяца с момента подписания Акта сдачи – приемки оказанных услуг. Указанное требование распространяется также и на период после окончания срока действия договора.

- При выявлении в период гарантийного срока недостатков, являющихся следствием некачественного оказания услуг Исполнителем, Исполнитель обязан устранить их за свой счет в соответствии с условиями Договора. В этом случае гарантийный срок обновляется на время, затраченное для устранения недостатков.

7. Требования к критериям рассмотрения предложения Участника.

7.1. Критерии рассмотрения заявки Участника:

| Номер крите-рия | Наименование критерия | Требования заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Опыт выполнения аналогичных работ/услуг | Участник должен иметь опыт: 1) По тепловым, балансовым режимно-наладочным испытаниям оборудования паровых турбин и/или паровых энергетических котлоагрегатов и/или паровых промышленных котлоагрегатов и/или водогрейных котлоагрегатов, не менее 6 месяцев до даты опубликования извещения о закупке 2) По разработке нормативно-технической документации по топливоиспользованию, не менее 6 месяцев до даты опубликования извещения о закупке |
| 2. | Требования к персоналу | Участник конкурентной закупки должен иметь персонал, обладающий необходимыми профессиональными знаниями (ст. 14.1, ФЗ от 21.07.1997 №116-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»): 1) Основы промышленной безопасности» (А.1) - Не менее 2 чел: 2) Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются котлы (паровые, водогрейные, электрические, а также с органическими и неорганическими теплоносителями)» (Б.8.1) - Не менее 2 чел; 3) Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются трубопроводы пара и горячей воды» (Б.8.2) – не менее 2 чел; 4) Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются сосуды, работающие под избыточным давлением» (Б.8.3) – не менее 2 чел; 5) Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и техническое перевооружение опасных производственных объектов, изготовление, монтаж (демонтаж), наладка, обслуживание и ремонт (реконструкция) оборудования, работающего под избыточным давлением, применяемого на опасных производственных объектах» (Б.8.6) – не менее 2 чел. |

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: __________________________________ (должность) _________________________________________ _________________/________________/ (подпись) (ФИО) м.п. | ЗАКАЗЧИК: Генеральный директор АО «НТЭК» ___________________ С.В. Липин м.п. |
| --- | --- |