Приложение № 3 к договору № ____ от «____»___________ 2025 г.

Перечень оборудования для проведения режимно-наладочных испытаний энергетического оборудования Норильских ТЭЦ-1, ПТЭС АО «НТЭК», с выдачей режимных карт

| № п/п | Наименование объекта | Рег. номер | Инв. номер | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЭЦ-1 |  |  |  |
| 1.1. | Водогрейный котёл №1. Тип - ПТВМ-180, Рег.№ 640, Зав. № 1029. | 640 | 141006 | Проектное расчётное давление - 2,5МПа; Рабочее давление - 1,8МПа; Температуры на выходе из котла 150°С; Котел смонтирован и введён в эксплуатацию в 1974 году. Основное топливо - Природный газ; Резервное топливо - Дизельное топливо. |
| 1.2. | Водогрейный котёл №2. Тип - ПТВМ-180, Рег.№ 646, Зав. № 1066. | 646 | 968 | Проектное расчётное давление - 2,5МПа; Рабочее давление - 1,8МПа; Температуры на выходе из котла 150°С; Котел смонтирован и введён в эксплуатацию в 1975 году. Основное топливо - Природный газ; Резервное топливо - Дизельное топливо. |
| 1.3. | Водогрейный котёл №3. Тип - ПТВМ-180, Рег.№ 686, Зав. № 1140. | 686 | 141007 | Проектное расчётное давление - 2,5МПа; Рабочее давление - 1,8МПа; Температуры на выходе из котла 150°С; Котел смонтирован и введён в эксплуатацию в 1976 году. Основное топливо - Природный газ; Резервное топливо - Дизельное топливо. |
| 1.4. | Водогрейный котёл №5. Тип - ПТВМ-180, Рег.№ 869, Зав. № 1645. | 869 | 141052 | Проектное расчётное давление - 2,5МПа; Рабочее давление - 1,8МПа; Температуры на выходе из котла 150°С; Котел смонтирован и введён в эксплуатацию в 1984 году. Основное топливо - Природный газ; Резервное топливо - Дизельное топливо. |
| 2. | ПТЭС |  |  |  |
| 2.1. | Котельная «Дукла». Водогрейный котел типа NKT-20 ст.№1, Зав.№23455 | 987 | 922683 | Проектное расчётное давление - 2,4 МПа. Рабочее давление - 1,3 МПа. Рабочая температура на выходе из котла 130°С. Теплопроизводительность, 20 Гкал/ч. Рабочая среда – вода. Котел смонтирован и введён в эксплуатацию в 1993 году. Основное топливо - Природный газ. Резервное топливо - Дизельное топливо. |
| 2.2. | Котельная «Дукла». Водогрейный котел типа NKT-20 ст.№2, Зав.№23454 | 986 | 922686 | Проектное расчётное давление - 2,4 МПа. Рабочее давление - 1,3 МПа. Рабочая температура на выходе из котла 130°С. Теплопроизводительность, 20 Гкал/ч. Рабочая среда – вода. Котел смонтирован и введён в эксплуатацию в 1993 году. Основное топливо - Природный газ. Резервное топливо - Дизельное топливо. |
| 2.3. | Блочно-модульная котельная. Водогрейный котел КВ-ГМ-0,8-95 ст.№1, Зав.№68 | 1402 | 1820835397 | Рабочее давление – 0,7 МПа. Рабочая температура на выходе из котла 95°С. Теплопроизводительность, 0,8 МВт. Рабочая среда – вода. Котел введён в эксплуатацию в 2013 году. Основное топливо - Природный газ. Резервное топливо - Дизельное топливо. |
| 2.4. | Блочно-модульная котельная. Водогрейный котел КВ-ГМ-0,8-95 ст.№2, Зав.№69 | 1403 | 1820835397 | Рабочее давление – 0,7 МПа. Рабочая температура на выходе из котла 95°С. Теплопроизводительность, 0,8 МВт. Рабочая среда – вода. Котел введён в эксплуатацию в 2013 году. Основное топливо - Природный газ. Резервное топливо - Дизельное топливо. |

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: __________________________________ (должность) _________________________________________ _________________/________________/ (подпись) (ФИО) м.п. | ЗАКАЗЧИК: Генеральный директор АО «НТЭК» ___________________ С.В. Липин м.п. |
| --- | --- |