ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по демонтажу потолков в здании Пожарного депо с подразделением ВГСЧ на объекте: «Быстринский горно-обогатительный комбинат (ГОК)» ООО «ГРК «Быстринское»

г. Чита

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Вводная часть	5

1.1.	Наименование работ	5

1.2.	Место нахождения Заказчика	5

1.3.	Термины и определения	5

1.4.	Заказчик	5

1.5.	Подрядчик	5

2.	Работы и требования к их выполнению	5

2.1.	Объем выполняемых работ	5

2.2.	Требования к выполнению работ	5

2.3.	Период выполнения работ	6

2.4.	Особые условия	6

3.	Требования к претендентам в части безопасности выполнения работ	6

4.	Условия взаимодействия Заказчика и Подрядчика	7

5.	Требования к оформлению и содержанию технико-коммерческого предложения	8

- Вводная часть

  - Наименование работ

Выполнение работ по демонтажу потолков в здании Пожарного депо с подразделением ВГСЧ на объекте: «Быстринский горно-обогатительный комбинат (ГОК)» ООО «ГРК «Быстринское»

  - Место нахождения Заказчика

Забайкальский край, Газимуро-Заводский район, с. Газимурский Завод, ООО «ГРК «Быстринское».

  - Термины и определения

В настоящем Техническом задании используются следующие термины и определения:

ГРК – горнорудная компания;

ЗиС – здания и сооружения;

ТКП – технико-коммерческое предложение;

ТЗ – техническое задание.

  - Заказчик

ООО «ГРК «Быстринское» - юридическое лицо, являющееся одной из сторон договора подряда, которая дает задание Подрядчику на выполнение определенной работы, обязуется принять результат работы и оплатить его.

  - Подрядчик

Юридическое лицо (победитель конкурсной процедуры), одна из сторон договора подряда, производящей демонтажные работы на объекте Быстринского ГОКа.

- Работы и требования к их выполнению

2.1. Объем выполняемых работ

Объемы выполняемых работ принимаются согласно Приложению № 1 к ТЗ «Ведомость объемов работ по демонтажу потолков в здании Пожарного депо с подразделением ВГСЧ на объекте: «Быстринский горно-обогатительный комбинат (ГОК)» ООО «ГРК «Быстринское».

  - Требования к выполнению работ

- Потребность в основных транспортных средствах определяется и обеспечивается Подрядчиком самостоятельно, и согласовывается с Заказчиком.

- За 10 дней до начала производства работ Подрядчик разрабатывает проект производства работ (ППР) и календарный график производства работ на объекте (согласно СП 48.13330.2019) и предоставляет его Заказчику для согласования.

- До начала выполнения работ Подрядчик должен оформить Акт-допуск для производства ремонтных работ на территории организации (СНиП 12-03-2001, Приложение В).

- Подрядчик до начала выполнения работ оформляет приказы о назначении ответственных лиц (из числа руководителей, ИТР и специалистов): а) ответственного представителя по проведению строительного контроля;
б) ответственного за соблюдение требований правил охраны труда и промышленной безопасности (далее - ОТиПБ), а также пожарной безопасности; в) ответственного за безопасное производство работ подъемными сооружениями; г) ответственного за соблюдение требований правил санитарно-бытового обеспечения. Копии данных приказов Подрядчик передает Заказчику.

- В процессе выполнения работ Подрядчик обязан оформлять исполнительную техническую документацию, отражающую фактическое исполнение решений и фактическое исполнение работ.

- Исполнительная техническая документация оформляется и предъявляется Подрядчиком при текущей приемке выполненных работ и регламентируется действующим законодательством РФ, а также «Методическими указаниями по оформлению исполнительной документации подрядных организаций при проведении капитальных и текущих ремонтов зданий и сооружений операционной деятельности ООО «ГРК «Быстринское» (Приложение №3 к ТЗ). В исполнительную документацию в обязательном порядке должны входить следующие документы:

- акты освидетельствования скрытых работ;

- Работы должны быть выполнены в соответствии с данным ТЗ. Подрядчик должен согласовать с Заказчиком оптимальные варианты выполнения ремонтных работ на объекте Быстринского ГОКа.

2.3. Период выполнения работ

Работы должны быть выполнены в срок не более 45 календарных дней с момента подписания Договора.

2.4. Особые условия

По согласованию с Заказчиком, разрешается привлечение субподрядных организаций.

Подрядчик и Заказчик должны заключить Соглашение о конфиденциальности. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету и условиям договора, за исключением случаев, когда иное предусмотрено Законодательством Российской Федерации.

Непосредственно на объекте должны находится следующие инженерно-технические работники Подрядчика:

-ответственное лицо по осуществлению строительного контроля выполняемых работ и соблюдения требований правил ОТиПБ;

- сотрудник производственно-технического отдела для подготовки сметной и исполнительной документации по фактически выполненным объемам работ.

3. Требования к претендентам

-	Подрядчик не вправе передавать третьим лицам свои права по договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

- При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации инструментов и оборудования, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующими на территории Российской Федерации (СНиП 12-03-2001, действующий).

-	Подрядчик несёт ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, правил промышленной безопасности при выполнении работ, за качественное и своевременное выполнение работ. Все замечания устраняются за счёт Подрядчика.

-	Подрядчик своим приказом назначает лицо, ответственное за соблюдение требований правил ОТиПБ, а также пожарной безопасности при проведении ремонтных работ. Копия приказа о назначении ответственного лица предоставляется Подрядчиком Заказчику до начала выполнения работ.

-	При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды. Подрядчик несёт ответственность за нарушение указанных требований.

4. Условия взаимодействия Заказчика и Подрядчика

Питание персонала, занятого на выполнении работ, Подрядчик может осуществлять в столовой Заказчика, за счет Подрядчика с предварительным согласованием по численности питающихся в начале каждого календарного месяца. Справочно: лимит на питание персонала Заказчика в столовых Быстринского ГОКа в апреле 2025 г. составляет 926,6 руб. с НДС на человека в сутки.

Варианты проживания персонала Подрядчика:

а) в общежитиях вахтового посёлка на территории Заказчика по согласованию с Заказчиком за счёт Подрядчика;

б) Подрядчик самостоятельно и за свой счёт организует условия для проживания собственного персонала на территории Заказчика по согласованию с Заказчиком;

в) Подрядчик самостоятельно организует условия для проживания собственного персонала за пределами территории Заказчика за счёт Подрядчика.

Обеспечение персонала Подрядчика спецодеждой и средствами индивидуальной защиты осуществляет Подрядчик за свой счет.

Доставка персонала Подрядчика к месту проведения работ внутри площадки Быстринского ГОКа осуществляется силами Подрядчика и за счет Подрядчика.

Заказчик не обеспечивает Подрядчика автотранспортом для собственных нужд, доставки персонала Подрядчика до места проведения работ и обратно, до места проживания и обратно.

В период выполнения работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение установленных в группе компаний «Норильский никель», ООО «ГРК «Быстринское», а также установленных законодательством РФ норм промышленной безопасности, безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, в том числе пропускного и внутриобъектового режима на производственной площадке Быстринского ГОКа как персоналом Подрядчика, так и персоналом привлекаемых организаций согласно Приложению № 3.

Приложения к Техническому заданию:

1. Приложение № 1 – Ведомость объемов работ на выполнение ремонтных ремонт на объектах Быстринского ГОКа.

2. Приложение № 2 – Требования к составлению сметной документации для подрядных организаций.

3. Приложение № 3 – «Методические указания по оформлению исполнительной документации подрядных организаций при проведении капитальных и текущих ремонтов зданий и сооружений операционной деятельности ООО «ГРК «Быстринское».

4. Приложение № 4 – «Стоимость по действующим и вновь заключаемым договорам оказания услуг временного проживания сотрудников сторонних организаций на Производственной базе в Газимурском Заводе».

5. Приложение № 5 – Требования в области ОТиПБ для подрядчиков.

Приложение № 1 к Техническому заданию

Ведомость объемов работ по демонтажу потолков в здании Пожарного депо с подразделением ВГСЧ на объекте: «Быстринский горно-обогатительный комбинат (ГОК)» ООО «ГРК «Быстринское».

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Демонтаж гипсокартонного потолка |  |  |  |  |  |
| 1 | Помещение №157 |  |  |  |
| 1.1 | Демонтаж подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) | м2 | 37,2 |  |
| 2 | Помещение №158 |  |  |  |
| 2.1 | Демонтаж подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) | м2 | 18,9 |  |
| 3 | Помещение №126 |  |  |  |
| 3.1 | Демонтаж подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) | м2 | 30,5 |  |
| 4 | Помещение №127 |  |  |  |
| 4.1 | Демонтаж подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) | м2 | 21 |  |
| 5 | Помещение №166 |  |  |  |
| 5.1 | Демонтаж подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) | м2 | 19,6 |  |
| 6 | Помещение №117 |  |  |  |
| 6.1 | Демонтаж подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) | м2 | 14,2 |  |
| 7 | Помещение №111 |  |  |  |
| 7.1 | Демонтаж подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) | м2 | 14,1 |  |
| 8 | Помещение №110 |  |  |  |
| 8.1 | Демонтаж старых подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) | м2 | 27,2 |  |
| 9 | Помещение №230 |  |  |  |
| 9.1 | Демонтаж подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) | м2 | 92 |  |
| 10 | Помещение №229 |  |  |  |
| 10.1 | Демонтаж подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) | м2 | 18,8 |  |
| 11 | Помещение №226 |  |  |  |
| 11.1 | Демонтаж подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) | м2 | 24,2 |  |

Приложение № 2 к Техническому заданию

Приложение № 3 к Техническому заданию

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом генерального

директора

ООО «ГРК «Быстринское»

от 17.11.2023 № ГРКБ/789-п

Методические указания по

оформлению исполнительной документации подрядных организаций

при проведении капитальных и текущих ремонтов зданий и сооружений операционной деятельности ООО «ГРК «Быстринское»

Обозначение документа: МУ ГРКБ-04.4.4-001-2023

Введено впервые

Дата введения: 17.11.2023

Содержание

1.	Область и границы применения	3

2.	Положение о составе и содержании исполнительной документации	3

3.	Ответственность	4

Приложение А	6

Приложение Б	7

Приложение В	8

Приложение Г	14

Приложение Д	15

Приложение Е	16

- Область и границы применения

- Настоящие Методические указания по оформлению исполнительной документации подрядных организаций при проведении капитальных и текущих ремонтов зданий и сооружений операционной деятельности                                                   ООО «ГРК «Быстринское» (далее – Методические указания) устанавливают требование к оформлению исполнительной документации подрядным организациям.

- Требование настоящих Методических указаний распространяются на подрядные организации, выполняющие капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений, находящихся на территории Быстринского горно-обогатительного комбината ООО ГРК «Быстринское».

- Положение о составе и содержании исполнительной документации

- Общие положения.

- Настоящие Методические указания устанавливают состав и требования к содержанию исполнительной документации при отдельных видах работ по объектам капитального и текущего ремонта зданий и сооружений (далее – Объекты), выполняемых по контрактам ООО ГРК «Быстринское.

- Исполнительная документация представляет собой текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение Объектов и их элементов в процессе строительно-монтажных работ по мере их завершения.

- Порядок ведения исполнительной документации.

- Порядок ведения исполнительной документации определяется требованиями Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительств».

- Исполнительная документация ведется лицом, осуществляющим строительно-монтажные работы. В состав исполнительной документации включаются текстовые и графические материалы, приведенные в настоящих Методических указаниях. Исполнительная документация ведется на бумажном носителе и (или) по соглашению между участниками электронного взаимодействия в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.

- К общим требованиям по ведению исполнительной документации относятся:

- обеспечение достоверности и полноты, содержащейся в ней информации;

- четкость построения, логическая (хронологическая) последовательность изложения информации;

- краткость и четкость формулировок, исключающая возможность неоднозначного толкования информации;

- конкретность изложения результатов выполненной работы;

- соблюдение требований нормативных документов.

- Исполнительная документация хранится в местах производства работ и предъявляется по первому требованию представителя заказчика или иных заинтересованных лиц.

- Исполнительная документация составляется непосредственно до осуществления приемочного контроля соответствующих конструктивных элементов автомобильной дороги, искусственного сооружения или зданий и сооружений.

- К исполнительной документации, отвечающей за подтверждение качества и объемов выполненных работ и разрешающей выполнение последующих видов работ, относятся акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

- Комплект исполнительной документации составляется в количестве, необходимом для их получения всеми представителями комиссии, но не менее чем в двух экземплярах. Подписанные акты со всем пакетом приложений передаются на хранение по одному экземпляру в подлиннике: представителю Заказчика, второй экземпляр остается в подрядной организации.

- Если при оформлении исполнительной документации была допущена ошибка, ее корректировка выполняется путем аккуратного зачеркивания и внесения верной информации; все корректировки сопровождаются записью «исправленному верить», скрепленной подписью лица, выполнившего исправление с указанием его должности и Ф.И.О. Иные способы устранения ошибочных записей недопустимы.

- Исполнительная документация составляется и оформляется подрядной организацией по следующей формой:

- Акт освидетельствования скрытых, либо акт освидетельствования ответственных конструкций (Приказ Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» (Приложений В);

- Ведомость объемов работ (акт приема-сдачи выполненных работ) (Приложение Г);

- Общие геодезические работы (Приложение Е);

- Паспорта на продукцию, а также лабораторные испытания.

- Перечень форм может быть расширен или сокращен по решению заказчика, окончательный перечень определяется заказчиком в каждом конкретном случае.

- На объектах строительства/реконструкции общий журнал работ (при необходимости) и специальные журналы должны быть зарегистрированы у Заказчика. Ведение общего журнала работ на объектах строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта, выполняются в соответствии с приказом № 1026/пр от 02.12.2022.

- Ответственность

- Ответственность за надлежащую организацию и неосуществление контроля исполнения требований настоящих Методических указаний несет Группа по ремонту зданий и сооружений Управления надежности эффективности и рисков.

Ответственность за несвоевременное внесение изменений и дополнений в настоящие Методические указания несет Группа по ремонту зданий и сооружений Управления надежности эффективности и рисков.

# Приложение А

Нормативные ссылки

В настоящих Методических указаниях использованы ссылки на следующие регламентирующие документы Общества и иные нормативные акты:

| Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.05.2023 № 344/пр | «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» |
| --- | --- |
| Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 02.12.2022 №1026/пр | «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства» |

Приложение Б

Термины

В настоящих Методических указаниях применены следующие термины с соответствующими определениями:

| Методические указания | Методические материалы, адресованные конкретному пользователю и содержащие «строгие» и четкие предписания алгоритмического характера. |
| --- | --- |
| Исполнительная документация | Документация, содержащая материалы в текстовой и графической формах и отображающую фактическое исполнение функционально-технических, конструктивных, инженерно-технических и иных решений. |
| Общий журнал работ | Первичный документ, отражающий технологическую последовательность, срок, качество выполнения и условия производства строительно-монтажных работ. |

Приложение В

Рекомендованные образцы актов освидетельствования скрытых и ответственных работ.

- Указывается при наличии.

- За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется.

- За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется.

- За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования не требуется.

- В случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора строительного подряда.

- В случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком, техническим заказчиком, эксплуатирующей организацией или региональным оператором.

- В случаях, когда авторский надзор осуществляется.

- В случае осуществления авторского надзора лицом, не являющимся разработчиком проектной документации.

- В случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами.

- В случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта (Приложение Д).

- Указывается при наличии.

- За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется.

- За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется.

- За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования не требуется.

- В случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора строительного подряда.

- В случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком, техническим заказчиком, эксплуатирующей организацией или региональным оператором.

- В случаях, когда авторский надзор осуществляется.

- В случае осуществления авторского надзора лицом, не являющимся разработчиком проектной документации.

- В случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами.

- В случае отсутствия информации в актах освидетельствования скрытых работ.

- В случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта (Приложение Д).

- Указываются необходимые пункты.

Приложение Г

Рекомендованный образец ведомости объемов работ прикладываемая к АОСР и АООК

Приложение Д

Рекомендованные формы реестра документов, прикладываемых к АОСР и АООК

Реестр документов

подтверждающих соответствие работ предъявленным к ним требованиям

к АОСР №… от ...

| № п/п | Наименование документа: №…….., дата…….. |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |

При заверении копии документа требуется:

1. Проставить надпись: «Копия верна» или штамп;

2. Подпись должностного лица, которое заверило копию;

3. Расшифровка подписи (должность, фамилия и инициалы);

4. Дата заверения.

Приложение Е

Требования к составлению исполнительных геодезических схем

Схемы законченных строительством (ремонтом) конструктивных элементов

составляются в виде отдельных чертежей (формата А4, А3).

В соответствии с ГОСТ Р 51872-2019 исполнительная геодезическая схема должна иметь рамку. Образец рамки для альбомной ориентации чертежа показан в рисунке 1, для книжной ориентации чертежа – в рисунке 2.

Внутри рамки в правом нижнем углу должна быть расположена основная надпись (угловой штамп). Размеры основной надписи приведены в Рисунках 1, 2.

Основная надпись должна содержать следующую информацию:

- наименование объекта;

- наименование исполнительной схемы;

- фамилия, имя, отчество, подпись исполнителя, составившего схему;

- фамилия, имя, отчество, подпись представителя строительного контроля Заказчика, проверившего схему;

- фамилия, имя, отчество, подпись начальника участка (прораба);

- стадия документации;

- номер листа;

- количество листов;

- наименование подрядной организации, выполнившей работы.

Над основной надписью должна быть указана информация:

- о геодезических пунктах, от которых производилась съемка;

- о геодезическом оборудовании, которым была произведена съемка;

- о чертежах рабочей (проектной) документации, в соответствии с которой выполнена схема.

Внутри рамки в правом верхнем углу должна быть расположена дополнительная надпись (угловой штамп). Размеры дополнительной надписи также приведены в примерах ниже. В штампе указывается ссылка на номер и дату составления акта, к которому прилагается исполнительная схема.

На схемах необходимо применять условные обозначения (буквенные и буквенно- цифровые, а также знаки и линии).

Подлежат отражению значения геометрических параметров, предусмотренных нормативно-технической документацией, а также требования к точности, которые установлены нормативной и проектной документацией.

Исполнительные геодезические схемы должны содержать полную информацию о размерах и высотных отметках (проектных и фактических), углах поворотов и др. для обеспечения проверки подсчета объемов выполненных работ.

Исполнительные схемы поперечных профилей земляного полотна оформляются с шагом 50 или 100 метров (в соответствии с рабочей документацией).

Рисунок 1. Образец рамки в альбомном формате

Рисунок 2. Образец рамки в книжном формате

Приложение № 4 к Техническому заданию

# Стоимость по действующим и вновь заключаемым договорам оказания услуг временного проживания сотрудников сторонних организаций на Производственной базе в Газимурском Заводе

| № п/п | Наименование объекта размещения | Категория номера | Условия размещения. Сантехническое оборудование | Стоимость для группы компаний НН, руб. с НДС | Стоимость для внешних организаций, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гостиница "Альфа" | 1-местный | оборудованы | 2 638,06 | 3 232,92 |
|  |  | 2-х местный | оборудованы | 1 358,41 | 1 664,72 |
|  |  | 3-х местный | оборудованы | 876,81 | 1 074,52 |
|  |  | 4-х местный | оборудованы | 670,04 | 821,13 |
| 2 | Общежитие "Альфа" | 4-х местный | оборудованы на этаже | 663,34 | 812,91 |
| 3 | Общежитие 2 | 4-х местный | оборудованы частично | 663,34 | 812,91 |
|  |  | 4-х местный | оборудованы | 670,04 | 821,13 |
| 4 | Общежитие 3 | 1-местный | оборудованы | 2 638,06 | 3 232,92 |
|  |  | 4-х местный | оборудованы | 670,04 | 821,13 |
| 5 | Домики | 4-х местный | не оборудованы | 603,04 | 739,01 |

Приложение № 5 к Техническому заданию

ТРЕБОВАНИЯ

в области ОТиПБ для Подрядчика

| Краткое наименование Предмета закупки | На выполнение работ по демонтажу потолков в здании Пожарного депо с подразделением ВГСЧ на объекте: «Быстринский горно-обогатительный комбинат (ГОК)» ООО «ГРК «Быстринское» |
| --- | --- |

1. Группа риска работ.

| Группа риска | Вид работ | Отметка да/нет |
| --- | --- | --- |
| Высокие риски | - работа на высоте | Да |
| Средние риски | - выполнение работ (по наряду-допуску) на территории производственных подразделений (не указанных в высоких рисках) | Да |
|  | - перевозка грузов автотранспортом | Да |
|  | - эксплуатация спецтехники | Нет |
| Низкие риски | - другие работы, не вошедшие в высокие и средние риски | Да |

2. Требования законодательных актов Российской Федерации в области ПБиОТ

| № п/п | Состав Предмета закупки (виды работ, услуг) | Содержание и обоснование требования* | Формат подтверждения требования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Все виды работ и/или услуг производственного характера | Персонал Подрядчика обучен безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим на производстве. | Заверенные копии удостоверений работников о проверке знаний требований охраны труда |  |
| 2 | Все виды работ и/или услуг производственного характера | Персонал Подрядчика обеспечен специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, прошедшими обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами | Утвержденные нормы выдачи СИЗ по профессиям |  |
| 3 | Работы с вредными и (или) опасными условиями труда Работы, связанные с движением транспорта | Персонал Подрядчика не имеет медицинских противопоказаний к исполнению им трудовых обязанностей. | Заверенные копии документов о прохождении медицинских осмотров. |  |
| 4 | Работы на высоте | Персонал Подрядчика имеет квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ | Заверенные копии документов об обучении безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте (1, 2 или 3 группа допуска на высоте); Копии документов об обучении по охране труда в соответствии с Постановлением Правительства «О порядке обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда» |  |

*Перечень не является закрытым (но не ограничиваясь)

** п. 1 -3 являются обязательными, п. 4 -10 включаются если предусмотрены данные виды работ