## Лист1
№ п/п | Код ЕНС | Наименование | ГОСТ, ТУ | Марка | Технические характеристики | Завод изготовитель | Ед.изм. | Каталожный номер | Заявка в SAP ERP | Срок поставки | Кол-во | Цена за ед. без НДС, RUB | Сумма без НДС, RUB | Ставка НДС | Сумма НДС, RUB | Стоимость с НДС, RUB
1 | 344965 | Бирка кабельная |  | IEK, У-134 | для маркировки и легкой идентификация силовых кабелей U=1кВ, квадрат, 55х55мм, цвет-белый | ИЭК Холдинг, РОССИЯ, г.Подольск | ШТ | арт.UZMA-BIK-Y134-S | 10723570 | с даты заключения договора до 18.07.2025г, с правом досрочной поставки | 4
2 | 428505 | DIN-рейка |  |  | монтажная, оцинкованная, перфорированная, L=300мм, h=7,5мм | ИЭК Холдинг, РОССИЯ, г.Подольск | ШТ | арт.YDN10-0030 | 10723570 | с даты заключения договора до 18.07.2025г, с правом досрочной поставки | 1
3 | 3061089 | Дюбель |  |  | универсальный, металлический, 5х30мм, в упаковке 100шт | Нептун, РОССИЯ, г.Москва | ШТ | арт.PR08.3481 | 10723570 | с даты заключения договора до 18.07.2025г, с правом досрочной поставки | 3377
4 | 3062102 | Хомут | ТУ 25.94.12.190-001-52715257-2019 | FR ПР-25 | для монтажа огнестойкого кабеля на негорючих вертикальных и горизонтальных поверхностях, dохвата=15мм | Промрукав, РОССИЯ, г.Москва | ШТ | арт.PR08.3659 | 10723570 | с даты заключения договора до 18.07.2025г, с правом досрочной поставки | 45
5 | 3074282 | Муфта соединительная |  | СММ-15 | D=21,8мм, d=14,6мм, для соединения двух отрезков металлорукава, тип-металлорукав-металлорукав | КЭЗ КВТ, РОССИЯ, г.Москва | ШТ | арт.61397 | 10723570 | с даты заключения договора до 18.07.2025г, с правом досрочной поставки | 4
6 | 3106202 | Провод | ТУ 16.К01-62-2009 | ПуГПнг(A)-HF 1х6-0,45 Ж-З | установочный |  | М |  | 10723570 | с даты заключения договора до 18.07.2025г, с правом досрочной поставки | 10
7 | 3135265 | Скоба металлическая | ТУ 25.94.12-002-52715257-2023 | Промрукав СМО 19-20 | для крепления металлорукава и труб к различным поверхностям, а также для монтажа кабеля и провода D=19-20мм, однолапковая, материал-сталь оцинкованная, цвет-серебристый, температура эксплуатации от -80C до +300C, в упаковке 100шт | Нептун, РОССИЯ, г.Москва | ШТ | арт.PR08.2534 | 10723570 | с даты заключения договора до 18.07.2025г, с правом досрочной поставки | 3132
8 | 3162492 | Бирка кабельная |  | TDM Electric У-136 | для маркировки и легкой идентификации силовых кабелей напряжением до 1кВ, треугольная, 62х62х62, цвет-белый, в упаковке-100шт | НЭКМ, РОССИЯ, г.Москва | УПК | арт.SQ0555-0003 | 10723570 | с даты заключения договора до 18.07.2025г, с правом досрочной поставки | 1
9 | 3194666 | Хомут заземления |  | Промрукав | для заземления негерметичных металлорукавов в произвольном месте, D=5-48мм, материал-нержавеющая сталь V2A (AISI 304), температура эксплуатации от -60C до +300C | Нептун, РОССИЯ, г.Москва | ШТ | арт.PR08.3874 | 10723570 | с даты заключения договора до 18.07.2025г, с правом досрочной поставки | 4
10 | 3221912 | Канал кабельный | ТУ 27.33.14-001-52715257-2017 | Промрукав | материал-ПВХ пластикат, двойной замок, L=2м, категория горения ПВ-0, 25х25мм, цвет-RAL 9003, температура эксплуатации от -40C до +45C, IP40, в упаковке-48м | Промрукав, РОССИЯ, г.Москва | УПК | арт.PR.0625251 | 10723570 | с даты заключения договора до 18.07.2025г, с правом досрочной поставки | 1
11 | 3246200 | Выключатель автоматический |  | YON MD63 1P 2А C 6kA | тип выключателя-модульный, Uном.=230В, Iном.=2А, 1P, характеристика-C, род тока-AC, Iотсеч.=6кА, монтаж-на DIN-рейку, IP20, температура эксплуатации от -60C до +40C | ДКС, РОССИЯ, г.Тверь | ШТ | код MD63-1C2-6 | 10723570 | с даты заключения договора до 18.07.2025г, с правом досрочной поставки | 1
12 | 3246210 | Выключатель автоматический |  | YON MD63 2P 6А C 6kA | тип выключателя-модульный, Uном.=230В, Iном.=6А, 2P, характеристика-C, род тока-AC, Iотсеч.=6кА, монтаж-на DIN-рейку, IP20, температура эксплуатации от -60C до +40C | ДКС, РОССИЯ, г.Тверь | ШТ | код MD63-2C6-6 | 10723570 | с даты заключения договора до 18.07.2025г, с правом досрочной поставки | 2
13 | 3303083 | Труба гофрированная | ТУ 22.21.29-001-52715257-2017 |  | легкая, материал-ПВХ, с протяжкой, D=20мм, d=14,1мм, IP66, УХЛ2, температура эксплуатации от -40C до +60C, цвет-серый RAL 7035 (кратность уп.-100м) | Нептун, РОССИЯ, г.Москва | М | арт.PR.012031 | 10723570 | с даты заключения договора до 18.07.2025г, с правом досрочной поставки | 984
14 | 3318579 | Кабель силовой | ТУ 27.32.13-025-45310838-2020 | ППГнг(A)-FRHF 3х2,5ок(N,PE)-0,66 | 0,66кВ, с медными жилами, огнестойкий, с пределом огнестойкости ПО1, сохраняет работоспособность в условиях воздействия пламени в течении 180мин, не распространяющий горение, изоляция из термопластичной полимерной композиции, не содержащей галогенов, оболочка из полимерных композиции, не содержащих галогенов | Ивановский кабельный завод, РОССИЯ, г.Иваново | М |  | 10723570 | с даты заключения договора до 18.07.2025г, с правом досрочной поставки | 60
15 | 3329279 | Саморез |  | Промрукав | с прессшайбой, острый, d=4,2мм, L=38мм, материал-сталь, покрытие-оцинковка, температура эксплуатации от -60C до +300C | Промрукав, РОССИЯ, г.Москва | ШТ | арт.PR08.3627 | 10723570 | с даты заключения договора до 18.07.2025г, с правом досрочной поставки | 3377
16 | 3343465 | Оповещатель пожарный световой | ТУ 26.30.50-004-50856982-2020 | КОП-25П (IP54) | пиктограмма Бегущий человек вправо, Uпит=12-36В DC, Iпотр=0,02А, материал корпуса-пластик, IP54, температура эксплуатации -50C до +55C, габаритные размеры 300х100х25, фон зеленый, подсветка белая. | Системсервис, РОССИЯ, г.Санкт-Петербург | ШТ |  | 10723570 | с даты заключения договора до 18.07.2025г, с правом досрочной поставки | 4
17 | 3346195 | Труба гофрированная | ТУ 22.21.29-008-52715257-2017 | Промрукав | с протяжкой, D=25мм, d=18,3мм, материал-полиамид, цвет-черный, L=25м, температура эксплуатации от -60C до +157C | Нептун, РОССИЯ, г.Москва | М | арт.PR02.0269 | 10723570 | с даты заключения договора до 18.07.2025г, с правом досрочной поставки | 60
18 | 3355058 | Кабель | ТУ 3581-002-17648068-2014 | КПСнг(A)-FRHF 2х2х0,75 | для систем пожарной сигнализации, однопроволочный, симметричный, с медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из безгалогенной полимерной композиции, цвет оболочки-оранжевый, температура эксплуатации от -60C до +80C | СЕГМЕНТЭНЕРГО, РОССИЯ, г.Чехов | М |  | 10723570 | с даты заключения договора до 18.07.2025г, с правом досрочной поставки | 80
19 | 3356991 | Оповещатель пожарный световой | ТУ 26.30.50-004-50856982-2020 | КОП-25П (IP54) | пиктограмма ВЫХОД, Uпит=12-36В, Iпотр=0,02А, корпус из пластмассы, IP54, диапазон температур эксплуатации от -50C до +55C, габаритные размеры 300х100х25, фон зеленый, подсветка белая. | Системсервис, РОССИЯ, г.Санкт-Петербург | ШТ |  | 10723570 | с даты заключения договора до 18.07.2025г, с правом досрочной поставки | 9
20 | 3367762 | Оповещатель пожарный световой | ТУ 26.30.50-004-50856982-2020 | КОП-25П (IP54) | пиктограмма Вверх по лестнице налево, Uпит=12-36В DC, Iпотр=0,02А, материал корпуса-пластик, IP54, 300х100х25, температура эксплуатации -50C до +55C, фон зеленый, подсветка белая. | Системсервис, РОССИЯ, г.Санкт-Петербург | ШТ |  | 10723570 | с даты заключения договора до 18.07.2025г, с правом досрочной поставки | 1
21 | 3368588 | Кабель | ТУ 3500-012-12350648-2014 | ВВГнг(A)-FRLS 3х2,5-0,66 | U=0,66кВ, медные жилы, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, температура эксплуатации от -50C до +50C | Конкорд, РОССИЯ, г.Смоленск | М |  | 10723570 | с даты заключения договора до 18.07.2025г, с правом досрочной поставки | 20
22 | 3368756 | Коробка огнестойкая | ТУ 27.33.13-001-52715257-2017 | Промрукав | Uном=1000В, 80х80х40мм, тип монтажа открытой установки, сечение подключаемых жил 2,5мм2, количество кабельных вводов 7шт, материал корпуса-пластик, УХЛ4, IP55, цвет-RAL 2004, температура эксплуатации от -25C до +40C | Нептун, РОССИЯ, г.Москва | ШТ | арт.40-0210-FR2.5-4 | 10723570 | с даты заключения договора до 18.07.2025г, с правом досрочной поставки | 26
23 | 3379729 | Оконцеватель |  | Промрукав, ОЗМ-15 | для оконцевания металлорукавов и защиты изоляции кабелей и проводов при их протяжке, DN15, материал-металл, температура эксплуатации от -60C до +120C | Нептун, РОССИЯ, г.Москва | ШТ | арт.PR08.3023 | 10723570 | с даты заключения договора до 18.07.2025г, с правом досрочной поставки | 4
Итого
СПЕЦИФИКАЦИЯ № 10723570
к договору № от « » 20__г.
Акционерное общество «Кольская ГМК» (сокращенно – АО «Кольская ГМК»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице начальника отдела поставки материалов ремонтной деятельности управления материально-технического снабжения , действующей на основании доверенности с одной стороны, и именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора , действующего на основании Устава, с другой стороны, и вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в рамках договора поставки № от « » 20__ г. заключили настоящую Спецификацию о нижеследующем:
1. Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар на условиях, согласованных Сторонами в настоящей Спецификации.
2. Поставщик передает, а Покупатель принимает в собственность следующий Товар:
3. Место передачи товара: Мурманская обл., г. Заполярный, территория Промплощадка КГМК.
4. Упаковка, в которой поставляется Товар, должна соответствовать техническим условиям страны-производителя и обеспечивать сохранность Товара во время его транспортировки, перевалки и хранения.
Маркировка поставляемого Товара должна соответствовать маркировке производителя и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы Товара при его приемке Покупателем.
5. Товар передается Поставщиком в количестве, указанном в Спецификации, и в полном комплекте со всей относящейся к нему документацией (в том числе паспортами, сертификатами и переведенными на русский язык техническими условиями и инструкциями по эксплуатации Товара), необходимой для использования Товара в соответствии с его назначением и техническими характеристиками.
6. Аналоги рассматриваются с обязательным согласованием Проектировщика. В случае предложения к поставке аналогичной продукции спецификацию необходимо дополнить столбцами с информацией о технических характеристиках и заводе изготовителе.
ПОСТАВЩИК
________________________
ПОКУПАТЕЛЬ
ООО "Кольская ГМК"
____________________

## Лист2
32110
19300
40700
42000
42800
28000
10600
28000
57000
6100
22000
44200
71100
24200
26300
31600
35500
15100
200112

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Спецификация к договору.xls
Дата отчета: 27.03.2024 18:14
Если вы сохраните книгу в прежнем формате или откроете в более ранней версии Microsoft Excel, приведенные функции будут недоступны.
Существенная потеря функциональности | Число экземпляров | Версия
Примененные к этому объекту эффекты будут удалены. Текст, выходящий за границы рисунка, будет выглядеть обрезанным. | 4
| Лист1'!R[-3]C[-4]:R[27]C[9] | Excel 97–2003