**Техническое задание № 105000058682/УГМ**

**на проведение ремонтных работ в АО «Кольская ГМК»**

1. **Наименование** ХМЦ. ЗДАНИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОДСТАНЦИИ РП-2. Ремонт здания по ЭПБ КГМК/203-2023-0076-738. Ремонт кровли 323 м.кв.

1. **Адрес нахождения**: Мурманская область, Мончегорск, ХМЦ. ЗДАНИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОДСТАНЦИИ РП-2. инв. № 60004.
2. **Сроки выполнения:** с даты заключения договора по 31.08.2025.
3. **Состав работ/ услуг:** Согласно ведомости дефектов № 105000058682– Приложение № 1.
4. **Обеспечение МТР:** МТР давальческий, частично МТР подрядчика.
5. **Документация и условия:** Согласно ведомости дефектов №105000058682- Приложение № 1.
   1. **Наличие тех. документации:** Отсутствует.
   2. **Условия работ:** Согласно ведомости дефектов № 105000058682- Приложение № 1.
   3. **Точки подключения:** Электричество: да;

Водоснабжение: да.

1. **Квалификационные требования:** В соответствии с квалификационными требованиями Приложение к Приглашению
2. **Особые требования/условия:** нет.
3. **Предложение от участников торгов должно содержать:** Общую стоимость работ, включая затраты на СМР, МТР, ГСМ, командировочные и другие затраты на весь объем работ на данном объекте.

Приложение:

1. Ведомость дефектов № 105000058682- в эл. виде;

**И.о главного механика-начальника УГМ ДПА**  **Е.Н. Абрашкин**