Приложение 2 к Техническому заданию

Заключение пожарно-технического обследования пожароопасных объектов АО «Кольская ГМК»

№ _______ от «__»_________ 20__ г.

________________________________________________

(наименование объекта оценки, адрес)

вх. №_____ дата ____________

Регистрационный номер заключения: ________

1. Сведения о заказчике и исполнителе:

1.1. Сведения о заказчике

Полное и сокращенное наименование заказчика ______________________________________________________________

(наименование организации заказчика)

Почтовый адрес ______________________________________________________________

Фактическое местонахождения ______________________________________________________________

Руководитель организации ______________________________________________________________

1.2. Сведения об исполнителе - экспертной организации

Полное и сокращенное наименование ______________________________________________________________

(наименование экспертной организации)

Почтовый адрес ______________________________________________________________

Фактическое местонахождения ______________________________________________________________

Реквизиты: банковские, ОГРН, ИНН / КПП, Телефон, e-mail

Руководитель организации ______________________________________________________________

Экспертная организация осуществляющей деятельность по направлениям:

______________________________________________________________

2. Основание проведения пожарно-технического обследования (далее-ПТО).

Основанием для проведения ПТО является договор дата, номер (прилагается).

В соответствии с требованиями ст. 5,6 ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требования пожарной безопасности»

3. Цель проведения пожарно-технического обследования.

ПТО проводится в целях определения соответствия объектов оценки требованиям пожарной безопасности.

4. Лица, участвовавших в проведении ПТО:

Фамилии, имена и отчества должностных лиц представителей заказчика, организации, эксплуатирующей объект оценки, в присутствии которых проводилось обследование ________________________________________________________________________

5. Период проведения независимой оценки пожарного риска.

Работы, проводимые специалистами экспертной организации непосредственно на объектах ПТО осуществлялись специалистами экспертной организации в период: с _____201_г. по _____201_г.

6. Объект, в отношении которого проводится пожарно-техническое обследование.

Наименование в соответствии с фактическим использованием:

______________________________________________________________

(указать наименование зданий, сооружений, территорий)

Класс функциональной пожарной опасности: ______________________________________________________________

Адрес ______________________________________________________________

Наименование по регистрационным документам:

______________________________________________________________

Кадастровый номер объекта оценки: ______________________________________________________________

Инвентарный номер по данным органов технической инвентаризации: ______________________________________________________________

Вид права: собственность, аренда, оперативное управление, др.___________________________________________________________

Наименование организации, осуществляющей эксплуатацию объекта ПТО: _________________________________________________________

7. Результаты проведения пожарно-технического обследования.

Технология проведения ПТО, включает в себя:

- определение требований пожарной безопасности на основе которых проводится ПТО;

- общетехническая характеристика объекта ПТО;

- анализ документации, характеризующей пожарную опасность;

- проведение обследования;

- описание пожарно-технических характеристик элементов системы пожарной безопасности;

- обобщённую характеристику пожарно-технических элементов системы пожарной безопасности;

- условия соответствия требованиям пожарной безопасности;

- выводы о соответствии требованиям пожарной безопасности.

7.1. Определение требований пожарной безопасности на основе которых проводится ПТО.

Перечень статей (частей, пунктов) нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности в которых установлены требования пожарной безопасности для объекта ПТО:

______________________________________________________________

(указываются перечень статей, частей, пунктов)

______________________________________________________________

7.2. Общетехническая характеристика объекта ПТО

Предприятие, организация осуществляет вид деятельности: ______________________________________________________________

Здания, помещения предназначены для: ______________________________________________________________

Здания, помещения представляют собой: ______________________________________________________________

Этажность: ______________________________________________________________

Фундамент здания: ______________________________________________________________

Стены наружные(материал): ______________________________________________________________

Внутренние стены и перегородки (материал): ______________________________________________________________

Кровля (тип, материал): ______________________________________________________________

Лестницы (материал): ______________________________________________________________

Высота здания: ______________________________________________________________

Площадь здания, помещений: ______________________________________________________________

Объем здания: _______________________________________________________________________

Освещение: _______________________________________________________________________

Вентиляция: _______________________________________________________________________

Отопление: _______________________________________________________________________

Объект охраняется: _______________________________________________________________________

7.3. Анализ организационных мероприятий:

а) правоустанавливающих документов:

- разрешительных документов по осуществлению уставной деятельности объекта ПТО;

(Необходимость проведения анализа решается в каждом конкретном случае)

б) документации характеризующей пожарную опасность:

- декларации пожарной безопасности, декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта;

- проектной документации на здания, сооружения и технологии для установления изменений, произведённых на стадии эксплуатации в объемно-планировочных, архитектурных и технологических решениях;

- технологической и технической документации: регламенты, паспорта, инструкции;

- паспорта применяемых (хранящихся, транспортируемых) веществ и материалов;

в) организационно-управленческих мероприятий:

- проведения пожарно-профилактической работы на объектах ПТО;

- распорядительных документов по организации обеспечения пожарной безопасности.

В том числе по разграничению ответственности и полномочий должностных лиц; о назначении лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности; анализ вопросов пожарной безопасности в должностных инструкциях и положениях о структурных подразделениях; состояния обучения мерам пожарной безопасности и обучения знаниям требований пожарной безопасности в пределах компетенции работников; других документов, связанных с исполнением требований пожарной безопасности, исполнением предписаний и постановлений органов власти и управления;

- предписаний органов ГПН, административных материалов о наложении штрафов, материалов о запрете деятельности и эксплуатации;

- состояния пожарной охраны в соответствии с установленными нормами;

Перечень имеющихся организационно-управленческих документов: _____________________________________________________________.

г) организационно-технических мероприятий:

- распорядительных документов о назначении лиц, ответственных за проведение отдельных работ и мероприятий;

- соблюдения требований пожарной безопасности в инструкциях о мерах пожарной безопасности и в других установленных правилах поведения людей, порядке организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений;

- технической документации, связанной с вопросами энергоснабжения, водоснабжения, установками систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты;

- договоров на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной защиты;

- готовности персонала к действиям в случае возникновения пожара;

- содержания пожарной охраны в соответствии с установленными требованиями;

Перечень организационно-технических документов: ______________________________________________________________

7.4. Описание пожарно-технических характеристик по результатам анализа документации и обследования объекта ПТО:

Пожарная опасность заключается ______________________________________________________________

№ п/п Соответствие требованиям пожарной безопасности Отметка о соответствии/ несоответствии

Вывод:

Нарушения требований противопожарного режима и соблюдение требований персоналом экспертной организацией при проверке не фиксировались. Однако, отмечаем, что нарушения требований пожарной безопасности противопожарного режима – имеются (2-й вариант: не выявлено, но большая вероятность того, что такие нарушения могут быть не во время настоящей проверки).

В связи с этим констатируется следующее состояние вопроса по обеспечению выполнения требований противопожарного режима на объектах ПТО. Порядок соблюдения требований противопожарного режима должен устанавливаться и обеспечиваться «Системой управления пожарной безопасностью» ______________________________________________________________

(наименование организации в здании ПТО)

7.5. Анализ, обследование и описания других (не включённых) элементов системы пожарной безопасности, если есть в этом необходимость:

_____________________________________________________________;

7.6. При необходимости и по согласованию с заказчиком проводятся исследования, испытания, экспертиза.

Результаты:

- исследования ______________________________________________________________

(указать объект исследования, сертификаты, акты, протоколы)

- испытания ______________________________________________________________

(указать объект испытания, сертификаты, акты, протоколы)

- экспертизы ______________________________________________________________

(указать объект экспертизы, заключения и т.д.)

7.7. Расчет оценки пожарного риска.

а) Расчет оценки пожарного риска проводится если выяснится, что:

- для объекта ПТО не установлены требования пожарной безопасности;

- не выполнены в полном объёме требования пожарной безопасности, установленные нормативными документами по пожарной безопасности;

- при разработке и применении дополнительных (компенсирующих) противопожарных мероприятий исключающих или уменьшающих пожарную опасность;

б) Исходными данными для расчета по оценке пожарного риска являются:

фактическое состояние пожарной безопасности объекта ПТО; статистические данные о частоте возникновения пожара и аварийности; информация: об отказах и параметрах надёжности оборудования, об ошибочных действиях персонала, о гидрометеорологической обстановке.

Результаты «Расчета по оценке пожарного риска» (если проводился расчёт):

вариант - производственный объект

1-й вариант

Расчётные величины индивидуального пожарного риска для работников объекта ПТО, а также индивидуального и социального пожарного риска для людей, находящихся в селитебной зоне вблизи объекта ПТО составляют ________________________ и не превышают значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

2-й вариант

Расчётные величины индивидуального пожарного риска для работников объекта ПТО, а также индивидуального и социального пожарного риска для людей, находящихся в селитебной зоне вблизи объекта ПТО составляют ________________________ и превышают значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

вариант – объекты различного назначения

1-й вариант

Расчётные величины индивидуального пожарного риска для работников объекта ПТО составляют ________________________ и не превышают значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

2-й вариант

Расчётные величины индивидуального пожарного риска для работников объекта ПТО составляют ________________________ и превышают значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

* Отчет по результатам проведения расчета прилагается к настоящему Заключению.

** Техническое состояние инженерно-технических противопожарных систем

_____________________________________________________________,

(указать система: пожарной сигнализации, пожаротушения, противодымной защиты, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей)

включённых в расчёт в качестве исходных данных о их соответствии требованиям пожарной безопасности подтверждено:

______________________________________________________________

(сертификатами, протоколами, актами и т.д.)

Эти документы являются приложением к отчёту «Расчета по оценке пожарного риска»

7.8. Обобщённая характеристика пожарно-технических элементов системы пожарной безопасности

1-й вариант

На объекте ПТО нет нарушений требований пожарной безопасности.

2-й вариант

На объекте ПТО имеются нарушения требований пожарной безопасности.

Перечень нарушений____________________________________________________

Пожарная безопасность людей, в соответствии с «Расчётами пожарного риса» не обеспечена.

7.9. Условия (обеспечение) соответствия объекта ПТО требованиям пожарной безопасности.

Для обеспечения соответствия объекта ПТО требованиям пожарной безопасности необходимо применение дополнительных противопожарных мероприятий, компенсирующих (ограничивающих, исключающих) пожарную опасность нарушенных (невыполненных) требований пожарной безопасности.

7.9.1.  Перечень дополнительных противопожарных мероприятий, компенсирующих (ограничивающих, исключающих) пожарную опасность нарушенных (невыполненных) требований пожарной безопасности, которые обеспечивают соответствие объекта требованиям пожарной безопасности.

Нарушенное (невыполненное) требование пожарной безопасности Дополнительное противопожарное мероприятие, компенсирующее (ограничивающее, исключающее) пожарную опасность

Дополнительные мероприятия в отношении пожарной безопасности людей, разработанных в рамках «Расчёта оценки пожарного риска»

Дополнительные мероприятия, разработанные в отношении пожарной безопасности имущества и др. объектов защиты.

7.9.2. Иные меры, обеспечивающие соответствие объекта независимой оценки пожарного риска требованиям пожарной безопасности: ______________________________________________________________

В том числе следующие:

-организационно-управленческие мероприятия: _______________________________________________________________________

-организационно-технические мероприятия: _______________________________________________________________________

7.10.  ВЫВОДЫ

о соответствии объекта независимой оценки пожарного риска требованиям пожарной безопасности.

1-й вариант

На основании результатов ПТО экспертная организация делает вывод, что на момент проведения проверочных мероприятий объект ПТО ___________________________________ соответствует требованиям пожарной безопасности.

2-й вариант

На основании результатов ПТО экспертная организация делает вывод, что при условии реализации дополнительных и иных компенсирующих противопожарных мероприятий объект ПТО ______________________________________________________________

будет соответствовать требованиям пожарной безопасности.

8. Дополнительные условия настоящего заключения.

Заключение теряет силу в случаях:

- ликвидации или смены заказчика (юридического лица, ИП, физического лица);

- прекращения функционирования «Системы управления пожарной безопасностью».

9. Перечень использованных нормативных актов и документов, справочных источников и исходных данных, и другой информации _____________________________________________________________

10. Приложения:

-Договор на проведение работ по ПТО;

- Отчёт о проведении расчётов по оценке пожарного риска (при необходимости его проведения)

Примечание:

В том числе один из двух вариантов предложенных решений, рассматриваемых заключением.

Экспертная группа

_____________________

____________________

Прошито, скреплено печатью.

Листов _____________________(на обороте последнего листа)