Приложение № 1 к договору

№\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_

**Утверждено**

Начальник управления пожарной

безопасности, гражданской обороны и

чрезвычайных ситуаций Департамента

промышленной безопасности

И.Л. Плюсов

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 г.

**Техническое задание № КГМК-** **04/2025**

**на оказание услуг по проведению пожарно-технического обследования пожароопасных объектов АО «Кольская ГМК» на пл. Мончегорск**

1. **Задание**:

*Исполнитель проводит независимую пожарно-техническую оценку (обследование) пожароопасных объектов АО «Кольская ГМК» в соответствии с приложением №1 к ТЗ, с разработкой заключений о соответствии объектов защиты требованиям пожарной безопасности по форме, согласованной с Заказчиком (рекомендуемая форма приложение №2 к ТЗ).*

*Для оказания услуг Исполнитель:*

*- осуществляет выезд на объекты защиты АО «Кольская ГМК»;*

*- направляет Заказчику запрос на предоставление необходимой информации по объектам защиты (запрашиваемая информация предоставляется Заказчиком при ее наличии);*

*- проводит проверку (обследование) объемно-планировочных и конструктивных решений путей эвакуации и выходов, систем противопожарной автоматики (СПС, СОУЭ, АУП), противопожарного режима на объектах защиты, системы вытяжной противодымной вентиляции, системы приточной противодымной вентиляции; систем внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения при их наличии;*

*- при отсутствии категорий зданий и помещений по взрывопожарной и пожарной опасности производит их расчет;*

*- проводит проверку (обследование) регламентированных параметров пожарной опасности технологических процессов, при выявлении отклонений от требований, осуществляет* *разработку мероприятий по повышению пожарной безопасности технологических процессов и отдельных его участков;*

*- провидит необходимые исследования, испытания, расчеты (при необходимости расчет пожарного риска по согласованию с Заказчиком) в случаях, установленных Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;*

*- по результатам проведенных проверков (обследований) и изученных документов предоставляет выводы о выполнении требований пожарной безопасности и соблюдении противопожарного режима либо в случае их невыполнения и (или) несоблюдения производит разработку мер по обеспечению выполнения условий, при которых объект защиты будет соответствовать требованиям пожарной безопасности, и (или) подготовку перечня требований пожарной безопасности, при выполнении которых обеспечивается соблюдение противопожарного режима на объекте защиты;*

*- согласовывает с Заказчиком отчетную документацию (заключения) в котором отражается ход проводимых обследований (расчеты, выводы и рекомендации).*

1. **Адрес проведения работ/услуг:**

Мурманская область пл. Мончегорск

1. **Сроки выполнения работ/услуг:**

с даты заключения договора до 30.09.2024 года.

1. **Назначение/ Цель работы:**

*Исполнение требований:*

*- статьи 24 «Деятельность в области пожарной безопасности» Федерального закона* [*«О пожарной безопасности»*](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5438/) *от 21.12.1994 N 69-ФЗ;*

*- статей 5, 6 «обеспечение пожарной безопасности объектов защиты и условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности» Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ.*

1. **Документация и условия:**
   1. **Наличие тех. документации:** *предоставляется при наличии*
   2. **Условия работ/услуг:**

*Выполнение услуг осуществляется в соответствии с:*

*Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;*

*Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;*

*Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;*

*Постановление правительства РФ от 31 августа 2020 г. N 1325 «Об утверждении правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска»;*

*Приказ МЧС России от 10 июля 2009 г. N 404 «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах»;*

*СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы;*

*СП 2.13130.2020**Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты;*

*СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности;*

*СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям;*

*СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности;*

*СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности;*

*СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации;*

*СП 10.13130.2020**Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования;*

*СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»*

*СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»*

*СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования»*

*СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности;*

*Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479;*

*ГОСТ Р 12.3.047-2012 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля.*

*Иные нормативные документы в области пожарной безопасности действующие на момент оказания услуги.*

* 1. **Передаваемые Заказчику документы:**

*- Результаты проведения пожарно-технической оценки (обследования) объектов защиты оформляются в виде заключения (рекомендуемая форма приложение №2 к ТЗ, для каждого объекта отдельно), направляемого (вручаемого) заказчику на бумажном носителе и в форме электронного документа.*

*Заключение, созданное в форме электронного документа, направляется заказчику на адрес электронной почты, указанный в договоре, или иным способом в порядке, подтверждающим факт направления заключения.*

*Заключение подписывается должностными лицами экспертной организации, утверждается руководителем и скрепляется печатью.*

*Итоговый вариант заключения согласовывается с Заказчиком.*

1. **Квалификационные требования:** В соответствии с квалификационными требованиями Приложение к Приглашению
2. **Предложение от участников торгов должно содержать:** *Общую стоимость услуг, включая любые затраты на весь объем работ/услуг (МТР, ГСМ, командировочные и.т.д)*
3. Объёмы выполняемых работ: Приложение № 1 к ТЗ.

**Начальник отдела профилактики**

**пожарной безопасности УПБ ГОиЧС В.Н. Горбунов**