## Ведомость объемов работ
Приложение 1.2 к ТЗ
Автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией, установка пожаротушения объектов АО "Кольская ГМК" (приоритет 2)
(наименование стройки)
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №КГМК-282/023-1
Смета: | 02-08-07-2023-СПА-РД-С01
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4
Раздел 1. Монтаж оборудования
1 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (ШПС-24 исп.12) | 1 шт. | 1
2 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (ТШ-1200) | 1 шт. | 1
3 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей («Сириус») | 1 шт. | 1
4 | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей (C2000-ПТ) | 1 шт. | 1
5 | Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении (C2000-ПИ) | 1 шт. | 4
6 | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей (С2000-КПБ) | 1 шт. | 2
7 | Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча (С2000-КДЛ) | 1 шт. | 1
8 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей (Сигнал-10) | 1 шт. | 1
9 | Присоединение к приборам электрических проводок пайкой (МПН) | 100 концов жил | 1.6
10 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (С2000-Спектрон-607) | 1 шт. | 4
11 | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (ИПР 513-3АМ) | 1 шт. | 2
12 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (Маяк-24) | 1 шт. | 12
13 | Транспарант световой (КОП-25) | 1 шт. | 23
14 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 6 (УДП 535-26) | 1 шт. | 4
15 | Механизм исполнительный, масса: до 20 кг (Тунгус) | 1 шт. | 4
16 | Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении (Преобразователь интерфейса С2000-Ethernet) | 1 шт. | 1
17 | Устройство сигнально-блокировочное (блок защитный сетевой) | 1 шт. | 1
18 | Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) (применительно козырек защитный) | 100 шт. | 0.1
19 | Металлические конструкции (лист оцинк для крепления извещателей) | 1 т | 0.0079
20 | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | -0.0079
21 | Конструкции для установки приборов, масса: до 1 кг (бокс ЩРН) | 1 шт. | 1
22 | Прибор или аппарат (Автоматический выключатель на DIN-рейке) | 1 шт. | 1
23 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (ЩУ-П) | 1 шт. | 1
Раздел 2. Монтаж кабельных линий
24 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | 100 м | 4.243
25 | Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм | т | -0.0092
26 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | 100 м | 6.343
27 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 4.608
28 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 0.196
29 | Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр: до 25 мм (гильзы) | 100 м | 0.02
30 | Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций (прим. Муфта заземления) | 10 шт. | 6
31 | Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг (кабель предварительно затянут в металлический рукав) | 100 м кабеля | 6.863
32 | Лента К226 | 100 м | -0.0329
33 | Зажимы | 100 шт. | -0.549
34 | Анкер тросовый | 100 шт. | -0.549
35 | Серьга | шт. | -54.9
36 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м (Траверса монтажная) | 100 м | 0.6
37 | Металлические конструкции (уголок 50х50) | 1 т | 0.1508
38 | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | -0.1508
39 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям (ПуГВ 1х6) | 100 м | 0.485
Раздел 3. Строительные работы
40 | Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 25 мм | 100 отверстий | 0.05
41 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-46 | 100 отверстий | 0.05
42 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 (1 отв. 0,0004м3) | 1 м3 заделки | 0.002
43 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | -0.0021
44 | Пена двухкомпонентная огнезащитная картридж 330 мл. | шт | 1
Раздел 4. Материалы, не учтенные расценками
45 | С2000-Спектрон-607 Извещатель пожарный пламени многодиапазонный адресный для работы с С2000-КДЛ, до 30 м, угол обзора 120°, U-пит.8...11 В (по линии ДПЛС), I_потр.800 мкА, IP66, T-раб.-40...+55°С. Устойчив к сварке и солнечному свету. Пластиковый корпус. | шт | 4
46 | Извещатель пожарный ручной со встроенным БРИЗ ИПР 513-3АМ ИСП.01 IP67 ЗАО НВП «Болид» | шт | 2
47 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0.75 | м | 647
48 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75 | м | 470
49 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS (180) 3х2,5 ок-0,66 | м | 20
50 | Металлорукав в ПВХ оболочке РЗ-ЦП-Мр-НГ-20 | м | 1137
51 | Комплекты для крепления ОКЛ с использованием самореза, дюбеля и скобы СМО d25-26 мм (100 шт) PR08.4998 | шт | 400
52 | Лента монтажная перфорированная ЛМП: 20х0,7 мм | 10 м | 35
53 | Коробка огнестойкая для о/п 80х80х40 40-0210-FR1.5-4 Е15- Е120 | шт | 49
54 | Муфта заземления термоусаживаемая д 15-25 Промрукав | шт | 60
55 | Саморез 4.2х32 с прессшайбой, острый,цинк (100шт/уп) Промрукав PR08.3626 | шт | 300
56 | Дюбель мет.универс 5х30 PR08.3481 Промрукав | шт | 300
57 | Талреп крюк-крюк DIN 1480 PR08.3921 | шт | 266
58 | Коуш для каната, стального троса, Dтроса=6мм, стальной PR08.3897 | шт | 266
59 | Зажим троса одинарный, типа "слоник", Dтроса=6мм, DIN 741 PR08.3894 | шт | 798
60 | Трос стальной D=6мм, DIN 3055, бухта 100м PR08.3926 | м | 700
61 | Стяжки кабельные СКС, стальные, 7,9х600, в упаковке 100шт PR08.3975 | шт | 1800
62 | Рым-болт Промрукав M8 PR08.3899 | шт | 400
63 | Рым-гайка DIN 582, М8 PR08.3904 | шт | 400
64 | Траверса монтажная (C-образный профиль, 2,0 мм) PR08.2337 | шт | 20
65 | Шпилька резьбовая M8х1000мм PR08.2386 | шт | 10
66 | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию оцинкованная М8 (DIN 6923) PR08.2367 | шт | 120
67 | Болт с шестигранной головкой, оцинкованный М8х50-5,6 | шт | 40
68 | Шайба стальная увеличенная М8, (DIN9021) PR08.2378 | шт | 80
69 | Сталь угловая: 50х50 мм (2м) | т | 0.1508
70 | Струбцина М12 PR08.2625 | шт | 40
71 | Сталь листовая оцинкованная холоднокатаная толщиной: 0,5-0,9 мм (100х500 2м2) | т | 0.0079
72 | Болт анкерный с кольцом, M10 PR08.3943 | шт | 16
73 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 2
74 | Лента резиновая электроизоляционная самослипающаяся типа ЛЭТСАР, шириной 26 мм, толщиной 0,8 мм (прим. ЛЭТСАР-КФ-0,5) | кг | 4
75 | Провод ПуГВ 1х6 | м | 50
76 | Наконечники кабельные: медные ТМ-6 | 100 шт. | 1
77 | Бирки кабельные маркировочные, пластмассовые У136 | 100 шт. | 1.39
78 | Стяжка кабельная нейлоновая PRN 290x4.8 (100шт) | шт | 139
79 | ПМС 20х20 (бел) (100шт) Площадка самоклеящаяся | шт | 139
80 | Козырек защитный, материал: металл, 170х100х100 K-04(S) (красный) | шт | 10
Раздел 5. Оборудование
81 | ШПС-24 исп.12 Шкаф для установки приборов системы "Орион" на DIN рейки. | шт | 1
82 | Термошкаф Спектрон-ТШ-1200 | шт | 1
83 | Батарея аккумуляторная: АКБ-40 12В/40 А/ч | шт | 2
84 | ППКУ пожарный "Сириус" Прибор приемно-контрольный и управления пожарный; до 4096 входов, до 1024 выходов,до 1024 зон, до 128 групп, до 2048 пользователей, до 256 групп доступа, до 122 зон оповещения; 4 направления пожаротушения (до 127 с блоками С2000-ПТ);4 линии RS-485; встроенный С2000-КДЛ-С(возможность установки дополнительного);ЖКИ, WEB-интерфейс; 4 контролируемых выхода "ОК" (24 В/2 А), 3 выхода "СК" (200В/100 мА); выход питания внешних устройств24 В/300 мА с защитой от КЗ и перегрузки;дискретный вход "Неисправность"; U-пит.220В, под 2 АКБ 12 В 17 Ач; IP41, t-раб.0...+40°С,500×425×110 мм | шт | 1
85 | Батарея аккумуляторная: АКБ-17 12В/17 А/ч | шт | 2
86 | С2000-ПТ Блок индикации системы пожаротушения для работы в системе ИСО "Орион", 32 индикатора состояния 4 направлений пожаротушения | шт | 1
87 | Преобразователь интерфейса, марка "С2000-ПИ" | шт | 4
88 | Блок контрольно-пусковой, марка "С2000-КПБ" | шт | 2
89 | Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000-КДЛ" | шт | 1
90 | Блок приемно-контрольный Сигнал-10 ЗАО НВП «Болид» | шт | 1
91 | МПН Модуль подключения нагрузки кприборам С2000-АСПТ, С2000-КПБ,Сигнал-20П, Сигнал-20М. Упрощает подключение оповещателей, табло исполнительных устройств к приборам с диодной схемой контроля линии. | шт | 40
92 | Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой IP55 Маяк-24-КПМ2 | шт | 6
93 | Оповещатель охранно-пожарный световой стробоскопический Маяк-24-СТ | шт | 6
94 | Табло световое СистемСервис КОП-25 П (IP-54 уличная) "Выход" | шт | 2
95 | Оповещатель охранно-пожарный световой КОП-25П IP54 "Бегущий человек вправо", 24В | шт | 3
96 | КОП-25П IP54 "Бегущий человек влево",24В | шт | 6
97 | КОП-25П IP-54 "Порошок, уходи" с нечитаемой надписью, оповещатель пожарный световой | шт | 4
98 | КОП-25П (IP54) "Порошок не входи", оповещатель пожарный световой | шт | 4
99 | КОП-25П (Автоматика отключена), оповещатель пожарный световой | шт | 4
100 | Элемент дистанционного управления «Пуск пожаротушения» IP66 УДП 535-26 "Север" "Пуск Пожаротушения" | шт | 4
101 | Модуль порошкового пожаротушения в нормальном исполнении Источник-плюс Тунгус-МПП(Н)-10(ст)-И-ГЭ-У2 | шт | 4
102 | Преобразователь интерфейсов С2000-Ethernet | шт | 1
103 | Блок защитный сетевой БЗС исп.01 | шт | 1
104 | Щит распределительный навесной ЩРн-П-4 IP41 пластиковый белый прозрачная дверь | шт | 1
105 | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 25А, характеристика С | шт | 1
106 | НКУ с АВР ЩУ-П НИКОМ 230-IP54-1[3/230/6] ЩУ-П-230-IP54-1[6/230/6]+АВР НИКОМ | шт | 1
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Система пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре. Автоматическая установка пожаротушения.
Смета: | 02-15-03-2023-СПА-РД-С01
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4
Раздел 1. Монтаж оборудования
1 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (ШПС-24 исп.22) | 1 шт. | 2
2 | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей (С2000-КПБ) | 1 шт. | 7
3 | Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча (С2000-КДЛ) | 1 шт. | 1
4 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей (Сигнал-10) | 1 шт. | 1
5 | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей (C2000-ПТ) | 1 шт. | 2
6 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания РИП-24 ИСП.01 | 1 шт. | 1
7 | Присоединение к приборам электрических проводок пайкой (МПН) | 100 концов жил | 3.2
8 | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей (Блок контроля исполнительных устройств БРИЗ) | 1 шт. | 3
9 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (С2000-Спектрон-807Н) | 1 шт. | 30
10 | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (ИПР 513-3АМ) | 1 шт. | 4
11 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (Маяк-24) | 1 шт. | 28
12 | Транспарант световой (КОП-25) | 1 шт. | 50
13 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 6 (УДП 535-26) | 1 шт. | 7
14 | Механизм исполнительный, масса: до 20 кг (Тунгус) | 1 шт. | 21
15 | Устройство сигнально-блокировочное (блок защитный сетевой) | 1 шт. | 2
16 | Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) (применительно козырек защитный) | 100 шт. | 0.41
17 | Металлические конструкции (лист оцинк для крепления извещателей) | 1 т | 0.0157
18 | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | -0.0157
Раздел 2. Монтаж кабельных линий
19 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | 100 м | 13.107
20 | Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм | т | -0.0286
21 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | 100 м | 21.216
22 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 2.971
23 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0.49
24 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 0.843
25 | Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр: до 25 мм (гильзы) | 100 м | 0.04
26 | Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций (прим. Муфта заземления) | 10 шт. | 4.5
27 | Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг (кабель предварительно затянут в металлический рукав) | 100 м кабеля | 9.314
28 | Лента К226 | 100 м | -0.0447
29 | Зажимы | 100 шт. | -0.7451
30 | Анкер тросовый | 100 шт. | -0.7451
31 | Серьга | шт. | -74.51
32 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м (Траверса монтажная) | 100 м | 0.6
33 | Металлические конструкции (уголок 50х50) | 1 т | 0.377
34 | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | -0.377
35 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям (ПуГВ 1х6) | 100 м | 0.485
Раздел 3. Строительные работы
36 | Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 25 мм | 100 отверстий | 0.1
37 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-46 | 100 отверстий | 0.1
38 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 (1 отв. 0,0004м3) | 1 м3 заделки | 0.004
39 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | -0.0042
40 | Пена двухкомпонентная огнезащитная картридж 330 мл. | шт | 1
Раздел 4. Материалы, не учтенные расценками
41 | Извещатель пламени адресный С2000-Спектрон-807Н | шт | 30
42 | Извещатель пожарный ручной со встроенным БРИЗ ИПР 513-3АМ ИСП.01 IP67 ЗАО НВП «Болид» | шт | 4
43 | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки: КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75 | 1000 м | 1.382
44 | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки: КПСЭнг-FRLS 1х2х1 | 1000 м | 1.085
45 | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки: КПСЭнг-FRLS 2х2х0,75 | 1000 м | 0.05
46 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS (180) 3х2,5 ок-0,66 | м | 86
47 | Металлорукав в ПВХ оболочке РЗ-ЦП-Мр-НГ-20 | м | 2300
48 | Комплекты для крепления ОКЛ с использованием самореза, дюбеля и скобы СМО d25-26 мм (100 шт) PR08.4998 | шт | 4600
49 | Лента монтажная перфорированная ЛМП: 20х0,7 мм | 10 м | 15
50 | Коробка огнестойкая для о/п 80х80х40 40-0210-FR1.5-4 Е15- Е120 | шт | 133
51 | Муфта заземления термоусаживаемая д 15-25 Промрукав | шт | 45
52 | Саморез 4.2х32 с прессшайбой, острый,цинк (100шт/уп) Промрукав PR08.3626 | шт | 300
53 | Дюбель мет.универс 5х30 PR08.3481 Промрукав | шт | 300
54 | Талреп крюк-крюк DIN 1480 PR08.3921 | шт | 94
55 | Коуш для каната, стального троса, Dтроса=6мм, стальной PR08.3897 | шт | 366
56 | Зажим троса одинарный, типа "слоник", Dтроса=6мм, DIN 741 PR08.3894 | шт | 722
57 | Трос стальной D=6мм, DIN 3055, бухта 100м PR08.3926 | м | 950
58 | Стяжки кабельные СКС, стальные, 7,9х600, в упаковке 100шт PR08.3975 | шт | 4000
59 | Рым-болт Промрукав M8 PR08.3899 | шт | 84
60 | Рым-гайка DIN 582, М8 PR08.3904 | шт | 84
61 | Траверса монтажная (C-образный профиль, 2,0 мм) PR08.2337 | шт | 20
62 | Шпилька резьбовая M8х1000мм PR08.2386 | шт | 10
63 | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию оцинкованная М8 (DIN 6923) PR08.2367 | шт | 240
64 | Болт с шестигранной головкой, оцинкованный М8х50-5,6 | шт | 80
65 | Шайба стальная увеличенная М8, (DIN9021) PR08.2378 | шт | 160
66 | Сталь угловая: 50х50 мм (2м) | т | 0.377
67 | Струбцина М12 PR08.2625 | шт | 84
68 | Сталь листовая оцинкованная холоднокатаная толщиной: 0,5-0,9 мм (100х500 4м2) | т | 0.0157
69 | Болт анкерный с кольцом, M10 PR08.3943 | шт | 24
70 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 4
71 | Лента резиновая электроизоляционная самослипающаяся типа ЛЭТСАР, шириной 26 мм, толщиной 0,8 мм (прим. ЛЭТСАР-КФ-0,5) | кг | 4
72 | Провод ПуГВ 1х6 | м | 50
73 | Наконечники кабельные: медные ТМ-6 | 100 шт. | 1
74 | Бирки кабельные маркировочные, пластмассовые У136 | 100 шт. | 0.7
75 | Стяжка кабельная нейлоновая PRN 290x4.8 (100шт) | шт | 70
76 | ПМС 20х20 (бел) (100шт) Площадка самоклеящаяся | шт | 70
77 | Кожух ЗСК 112 | шт | 11
78 | Кожух ЗСК 108 | шт | 30
Раздел 5. Оборудование
79 | ШПС-24 исп.22 | шт | 2
80 | Батарея аккумуляторная: АКБ-40 12В/40 А/ч | шт. | 4
81 | Блок контрольно-пусковой, марка "С2000-КПБ" | шт. | 7
82 | Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000-КДЛ" | шт. | 1
83 | Блок приемно-контрольный Сигнал-10 ЗАО НВП «Болид» | шт | 1
84 | С2000-ПТ Блок индикации системы пожаротушения для работы в системе ИСО "Орион", 32 индикатора состояния 4 направлений пожаротушения | шт | 2
85 | Источник резервного питания, марка: "РИП 24" исп. 01 | шт. | 1
86 | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч | шт. | 2
87 | МПН Модуль подключения нагрузки кприборам С2000-АСПТ, С2000-КПБ,Сигнал-20П, Сигнал-20М. Упрощает подключение оповещателей, табло исполнительных устройств к приборам с диодной схемой контроля линии. | шт | 80
88 | БРИЗ. Блок разветвительно-изолирующий | шт | 3
89 | Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой IP55 Маяк-24-КПМ2 | шт | 13
90 | Оповещатель охранно-пожарный световой стробоскопический Маяк-24-СТ | шт | 15
91 | Оповещатель охранно-пожарный световой КОП-25П IP54 "Бегущий человек вправо", 24В | шт | 4
92 | КОП-25П IP54 "Бегущий человек влево",24В | шт | 4
93 | КОП-25П IP-54 "Порошок, уходи" с нечитаемой надписью, оповещатель пожарный световой | шт | 18
94 | КОП-25П (IP54) "Порошок не входи", оповещатель пожарный световой | шт | 12
95 | КОП-25П (Автоматика отключена), оповещатель пожарный световой | шт | 12
96 | Элемент дистанционного управления «Пуск пожаротушения» IP66 УДП 535-26 "Север" "Пуск Пожаротушения" | шт | 7
97 | Модуль порошкового пожаротушения в нормальном исполнении Источник-плюс Тунгус-МПП(Н)-10(ст)-И-ГЭ-У2 | шт | 21
98 | Блок защитный сетевой БЗС исп.01 | шт | 2
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре
Смета: | 02-88-01-2023-СПА-РД-D01
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4
Раздел 1. Монтаж оборудования
1 | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей (Блок контроля исполнительных устройств БРИЗ) | 1 шт. | 2
2 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (ДИП-34А-03) | 1 шт. | 11
3 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм | 100 шт. | -0.275
4 | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (ИПР 513-3АМ) | 1 шт. | 2
5 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм | 100 шт. | -0.02
6 | Транспарант световой (КОП-25) | 1 шт. | 3
7 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (Маяк-24) | 1 шт. | 2
8 | Присоединение к приборам электрических проводок пайкой (МПН) | 100 концов жил | 0.4
Раздел 2. Монтаж кабельных линий
9 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м | 1.314
10 | Дюбель с шурупом 6/35 мм | 100 шт. | -2.3
11 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0.3
12 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | 100 м | 1.598
13 | Коробка ответвительная на стене | 1 шт. | 4
14 | Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр: до 25 мм (гильзы) | 100 м | 0.02
Раздел 3. Строительные работы
15 | Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 25 мм | 100 отверстий | 0.05
16 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-46 | 100 отверстий | 0.05
17 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 (1 отв. 0,0004м3) | 1 м3 заделки | 0.002
18 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | -0.0021
19 | Пена двухкомпонентная огнезащитная картридж 330 мл. | шт | 1
Раздел 4. Материалы, не учтенные расценками
20 | Извещатель пожарный дымовой: ДИП-34А | 10 шт. | 1.1
21 | Извещатель пожарный ручной адресный со встроенным разветвительно-изолирующим блоком ИПР 513-3АМ исп.01 | шт | 2
22 | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки: КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 1000 м | 0.163
23 | Кабель-канал (короб) "Электропласт": 25х16 мм | 100 м | 0.3
24 | Хомут (FR ПР-25) (100 шт/уп) PR08.3659 | шт | 100
25 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм | 10 м | 13.3
26 | Комплекты для крепления ОКЛ с использованием самореза, дюбеля и скобы СМО d21-22 мм (100 шт) PR08.4997 | шт | 500
27 | Саморез 4.2х32 с прессшайбой, острый,цинк (100шт/уп) Промрукав PR08.3626 | шт | 100
28 | Дюбель мет.универс 5х30 PR08.3481 Промрукав | шт | 100
29 | Коробка огнестойкая 75х75х30 (40-0450-FR1.5-4) | шт | 4
30 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 2
31 | Бирки кабельные маркировочные, пластмассовые У136 | 100 шт. | 0.04
32 | Стяжка кабельная нейлоновая PRN 290x4.8 (100шт) | шт | 4
33 | ПМС 20х20 (бел) (100шт) Площадка самоклеящаяся | шт | 4
Раздел 5. Оборудование
34 | БРИЗ. Блок разветвительно-изолирующий | шт | 2
35 | Табло световое СистемСервис КОП-25 П (IP-54 уличная) "Выход" | шт | 2
36 | КОП-25П IP54 "Бегущий человек влево",24В | шт | 1
37 | 01086100047МАЯК-24-ЗМ =12/24 В, 20 мА,105 дБ, IP56,-50...+55°С, 80х80х50 мм | шт | 2
38 | МПН Модуль подключения нагрузки кприборам С2000-АСПТ, С2000-КПБ,Сигнал-20П, Сигнал-20М. Упрощает подключение оповещателей, табло исполнительных устройств к приборам с диодной схемой контроля линии. | шт | 10
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Система пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре. Автоматическая установка пожаротушения.
Смета: | 02-14-03-2023-СПА-РД-С01
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4
Раздел 1. Монтаж оборудования
1 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (ШПС-24 исп.22) | 1 шт. | 1
2 | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей (С2000-КПБ) | 1 шт. | 2
3 | Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча (С2000-КДЛ) | 1 шт. | 1
4 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей (Сигнал-10) | 1 шт. | 1
5 | Присоединение к приборам электрических проводок пайкой (МПН) | 100 концов жил | 1.2
6 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (С2000-Спектрон-607) | 1 шт. | 8
7 | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (ИПР 513-3АМ) | 1 шт. | 3
8 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (Маяк-24) | 1 шт. | 15
9 | Транспарант световой (КОП-25) | 1 шт. | 11
10 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 6 (УДП 535-26) | 1 шт. | 3
11 | Механизм исполнительный, масса: до 20 кг (Тунгус) | 1 шт. | 6
12 | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 (БЗС) | 1 шт. | 1
Раздел 2. Монтаж кабельных линий
13 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | 100 м | 8.835
14 | Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм | т | -0.0193
15 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | 100 м | 7.912
16 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0.627
17 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 0.382
18 | Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр: до 25 мм (гильзы) | 100 м | 0.01
19 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям (ПуГВ 1х6) | 100 м | 0.291
20 | Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций (прим. Муфта заземления) | 10 шт. | 2
21 | Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) (применительно козырек защитный) | 100 шт. | 0.11
Раздел 3. Строительные работы
22 | Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 25 мм | 100 отверстий | 0.03
23 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-46 | 100 отверстий | 0.03
24 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 (1 отв. 0,0004м3) | 1 м3 заделки | 0.0012
25 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | -0.0012
26 | Пена двухкомпонентная огнезащитная картридж 330 мл. | шт | 1
Раздел 4. Материалы, не учтенные расценками
27 | С2000-Спектрон-607 Извещатель пожарный пламени многодиапазонный адресный для работы с С2000-КДЛ, до 30 м, угол обзора 120°, U-пит.8...11 В (по линии ДПЛС), I_потр.800 мкА, IP66, T-раб.-40...+55°С. Устойчив к сварке и солнечному свету. Пластиковый корпус. | шт | 8
28 | Извещатель пожарный ручной со встроенным БРИЗ ИПР 513-3АМ ИСП.01 IP67 ЗАО НВП «Болид» | шт | 3
29 | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки: КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75 | 1000 м | 0.807
30 | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки: КПСЭнг-FRLS 2х2х0,75 | 1000 м | 0.064
31 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS (180) 3х2,5 ок-0,66 | м | 39
32 | Металлорукав в ПВХ оболочке РЗ-ЦП-Мр-НГ-20 | м | 910
33 | Комплекты для крепления ОКЛ с использованием самореза, дюбеля и скобы СМО d25-26 мм (100 шт) PR08.4998 | шт | 3700
34 | Лента монтажная перфорированная ЛМП: 20х0,7 мм | 10 м | 5
35 | Коробка огнестойкая для о/п 80х80х40 40-0210-FR1.5-4 Е15- Е120 | шт | 46
36 | Муфта заземления термоусаживаемая д 15-25 Промрукав | шт | 20
37 | Саморез 4.2х32 с прессшайбой, острый,цинк (100шт/уп) Промрукав PR08.3626 | шт | 100
38 | Дюбель мет.универс 5х30 PR08.3481 Промрукав | шт | 100
39 | Стяжки кабельные СКС, стальные, 7,9х600, в упаковке 100шт PR08.3975 | шт | 4000
40 | Болт анкерный с кольцом, M10 PR08.3943 | шт | 24
41 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 1
42 | Лента резиновая электроизоляционная самослипающаяся типа ЛЭТСАР, шириной 26 мм, толщиной 0,8 мм (прим. ЛЭТСАР-КФ-0,5) | кг | 2
43 | Провод ПуГВ 1х6 | м | 30
44 | Наконечники кабельные: медные ТМ-6 | 100 шт. | 0.5
45 | Бирки кабельные маркировочные, пластмассовые У136 | 100 шт. | 0.34
46 | Стяжка кабельная нейлоновая PRN 290x4.8 (100шт) | шт | 68
47 | ПМС 20х20 (бел) (100шт) Площадка самоклеящаяся | шт | 34
48 | Козырек защитный, материал: металл, 170х100х100 K-04(S) (красный) | шт | 11
Раздел 5. Оборудование
49 | ШПС-24 исп.22 | шт | 1
50 | Батарея аккумуляторная: АКБ-40 12В/40 А/ч | шт. | 2
51 | Блок контрольно-пусковой, марка "С2000-КПБ" | шт. | 2
52 | Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000-КДЛ" | шт. | 1
53 | Блок приемно-контрольный Сигнал-10 ЗАО НВП «Болид» | шт | 1
54 | МПН Модуль подключения нагрузки кприборам С2000-АСПТ, С2000-КПБ,Сигнал-20П, Сигнал-20М. Упрощает подключение оповещателей, табло исполнительных устройств к приборам с диодной схемой контроля линии. | шт | 30
55 | Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой IP55 Маяк-24-КПМ2 | шт | 8
56 | Оповещатель охранно-пожарный световой стробоскопический Маяк-24-СТ | шт | 7
57 | Табло световое СистемСервис КОП-25 П (IP-54 уличная) "Выход" | шт | 2
58 | КОП-25П IP-54 "Порошок, уходи" с нечитаемой надписью, оповещатель пожарный световой | шт | 5
59 | КОП-25П (IP54) "Порошок не входи", оповещатель пожарный световой | шт | 2
60 | КОП-25П (Автоматика отключена), оповещатель пожарный световой | шт | 2
61 | Элемент дистанционного управления «Пуск пожаротушения» IP66 УДП 535-26 "Север" "Пуск Пожаротушения" | шт | 3
62 | Модуль порошкового пожаротушения в нормальном исполнении Источник-плюс Тунгус-МПП(Н)-10(ст)-И-ГЭ-У2 | шт | 6
63 | Блок защитный сетевой БЗС исп.01 | шт | 1
Составил: ___________________________Белозерова А.П.
(должность, подпись, расшифровка)