## Page1
ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" ОАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"
ЗАПОЛЯРНЫЙ ФИЛИАЛ
| СОГЛАСОВАНО: | [34 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| На сумму, руб. | [34 empty] | На сумму, руб.
«
|  |  | 2025 г. |  | » | [29 empty] | «
[38 empty] | 2025 г. |  |  | »
|  | Объемы: | [5 empty] | Оценочная ООО "НН Технические Сервисы" УГЭ
|  | Статья затрат: | [5 empty] | Ремонты в текущих ценах (ФирСНБ) подряд пром
Лот №
Смета №2036072
На Капитальный ремонт | [14 empty] | Здание "Кернохранилища", санузлы. Внутренние электропроводки, электрооборудование
| Заказчик | [14 empty] | ООО "Норникель Технические Сервисы"
| Подрядчик | [14 empty] | Сторонние организации
| На сумму, руб. | [5 empty] | 254557 | [9 empty] | в текущих ценах |  |  |  | 2024 г., с 01.01.24 | [6 empty] | Справочно: базисная стоимость в ц. 2004 г. | [17 empty] | 9320
|  | Составлена на основании дефектной ведомости № | [19 empty] | 589559 от 26.03.2025
Инвентарный №
338
Количество ремонтов:
1
«
| Ответственный представитель Заказчика | [18 empty] | » |  |  |  |  | 20 | г.
Начальник сметного отдела энергетики ДЦиСН ЗФ ПАО "ГМК "Норильский никель"
Власенко В.В.
|  | Начало работ | [45 empty] | 15 Июля 2025
|  | Окончание работ | [45 empty] | 1 Ноября 2025
| Смета составлена | [8 empty] | 21.05.2025
г. в электронном виде в автоматизированной системе "Сметы капитальных ремонтов"
| Смету составил | [12 empty] | Битюцких А.А. | [19 empty] | Внутренний номер сметы: | [12 empty] | 2036072
Статус сметы:
[18 empty] | проверена |  |  |  |  | Власенко В.В.
[24 empty] | * 2036072 * | [17 empty] | Страница 1 из 6
| № пп |  |  | Обоснование цены |  |  |  |  | Наименование конструктивных элементов и видов работ | [17 empty] | Ед. изм. |  | Кол-во |  | Цена за ед. | [11 empty] | Сумма | [11 empty] | т/з ч.ч.
[31 empty] | всего | з/плата | [6 empty] | экспл |  |  |  | всего | [5 empty] | з/плата |  |  | экспл
[32 empty] | мат-лы | [6 empty] | в тч з/п | [9 empty] | мат-лы |  |  | в тч з/п
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 | [17 empty] | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | [6 empty] | 8 |  |  |  | 11 | [5 empty] | 12 |  |  | 13 |  |  | 16
[32 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [9 empty] | 14 |  |  | 15
| Индекс=1 | [7 empty] | 01. Монтажне работы, Кд/ж=0,3 – демонтаж в лом без разборки и резки
| 1 |  |  | ФирЕРм 08-02-403-02 |  |  |  |  | Демонтаж. Провода групповых осветительных сетей Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: в готовых каналах стен и перекрытий Кд/ж-0,3 Из. - 10.671 Иэ. - 5.976 Из.э. - 8.284 Им. - 5.362 | [17 empty] | 100 м |  | 0.4635 |  | 1835.22 | 1312.53 | [6 empty] | 522.69 |  |  |  | 851 | [5 empty] | 608 |  |  | 242 |  |  | 2.8
[32 empty] | 0 | [6 empty] | 208.66 | [9 empty] | 0 |  |  | 97
| 2 |  |  | ФирЕРм 08-03-594-17 |  |  |  |  | Д-ж светильников с люминесцентными лампами. Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до: 4 (прим. светильники типа армстронг) Кд/ж-0,3 Из. - 10.642 Иэ. - 5.986 Из.э. - 8.284 Им. - 5.992 | [17 empty] | 100 шт |  | 0.05 |  | 21564.09 | 11398.48 | [6 empty] | 10165.61 |  |  |  | 1078 | [5 empty] | 570 |  |  | 508 |  |  | 2.5
[32 empty] | 0 | [6 empty] | 3583.83 | [9 empty] | 0 |  |  | 179
| 3 |  |  | ФирЕРм 08-03-591-01 |  |  |  |  | Д-ж. Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке Кд/ж-0,3 Из. - 10.642 Иэ. - 4.615 Из.э. - 8.256 Им. - 4.576 | [17 empty] | 100 шт |  | 0.07 |  | 2996.12 | 2745.35 | [6 empty] | 250.77 |  |  |  | 210 | [5 empty] | 192 |  |  | 18 |  |  | 0.8
[32 empty] | 0 | [6 empty] | 2.15 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
| 4 |  |  | ФирЕРм 08-02-410-11 д2 |  |  |  |  | Монтаж гофрированных труб ПХВ по стене, наружным диаметром, мм: 20 (1. Заготовка труб. 2. Прокладка. 3. Установка коробок. 4. Затягивание проволоки.) Из. - 10.694 Иэ. - 5.929 Из.э. - 1 Им. - 7.029 | [17 empty] | 100 м |  | 0.47 |  | 14323.6 | 4928.12 | [6 empty] | 229.81 |  |  |  | 6732 | [5 empty] | 2316 |  |  | 108 |  |  | 11
[32 empty] | 9165.68 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 4308 |  |  | 0
| 5 |  |  | ФирЕРм 08-02-410-12 д2 |  |  |  |  | Монтаж гофрированных труб ПХВ по стене, наружным диаметром, мм: 25 (1. Заготовка труб. 2. Прокладка. 3. Установка коробок. 4. Затягивание проволоки.) Из. - 10.694 Иэ. - 5.929 Из.э. - 1 Им. - 7.029 | [17 empty] | 100 м |  | 0.25 |  | 14323.6 | 4928.12 | [6 empty] | 229.81 |  |  |  | 3581 | [5 empty] | 1232 |  |  | 57 |  |  | 5.9
[32 empty] | 9165.68 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 2291 |  |  | 0
| 6 |  |  | ФирЕРм 08-02-412-02 |  |  |  |  | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 (1. Заготовка проводов. 2. Затягивание проводов. 3. Соединение проводов в коробках. 4. Прозвонка.) Из. - 10.671 Иэ. - 6.048 Из.э. - 8.256 Им. - 4.994 | [17 empty] | 100 м |  | 0.47 |  | 5048.88 | 1474.41 | [6 empty] | 87.76 |  |  |  | 2373 | [5 empty] | 693 |  |  | 41 |  |  | 3.2
[32 empty] | 3486.71 | [6 empty] | 4.79 | [9 empty] | 1639 |  |  | 2
| 7 |  |  | ФирЕРм 08-02-412-03 |  |  |  |  | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 16 (1. Заготовка проводов. 2. Затягивание проводов. 3. Соединение проводов в коробках. 4. Прозвонка.) Из. - 10.671 Иэ. - 6.046 Из.э. - 8.256 Им. - 5.283 | [17 empty] | 100 м |  | 0.25 |  | 5926.23 | 1719.42 | [6 empty] | 175.52 |  |  |  | 1482 | [5 empty] | 430 |  |  | 44 |  |  | 2
[32 empty] | 4031.3 | [6 empty] | 9.58 | [9 empty] | 1008 |  |  | 2
| 8 |  |  | ФирЕР 46-03-009-01 |  |  |  |  | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130x130 мм (01. Разметка мест пробивки. 02. Пробивка гнезд и отверстий.) (прим. гнезда под установочные коробки) Из. - 10.685 Иэ. - 6.365 Из.э. - 8.337 Им. - 1 | [17 empty] | 100 шт |  | 0.07 |  | 21158.98 | 7703.24 | [6 empty] | 13455.74 |  |  |  | 1481 | [5 empty] | 539 |  |  | 942 |  |  | 2.5
[32 empty] | 0 | [6 empty] | 1998.21 | [9 empty] | 0 |  |  | 140
[24 empty] | * 2036072 * | [17 empty] | Страница 2 из 6
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 | [17 empty] | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | [6 empty] | 8 |  |  |  | 11 | [5 empty] | 12 |  |  | 13 |  |  | 16
[32 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [9 empty] | 14 |  |  | 15
| 9 |  |  | ФирЕРм 08-03-591-02 |  |  |  |  | М-ж. Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке (1. Установка коробок. 2. Установка приборов. 3. Присоединение. 4. Опробование на зажигание.) Из. - 10.642 Иэ. - 6.046 Из.э. - 8.256 Им. - 6.196 | [17 empty] | 100 шт |  | 0.08 |  | 13292.52 | 7459.94 | [6 empty] | 175.52 |  |  |  | 1063 | [5 empty] | 597 |  |  | 14 |  |  | 2.6
[32 empty] | 5657.07 | [6 empty] | 9.58 | [9 empty] | 453 |  |  | 1
| 10 |  |  | ФирЕРм 08-03-591-09 |  |  |  |  | М-ж. Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке (1. Установка коробок. 2. Установка приборов. 3. Присоединение. 4. Опробование на зажигание.) Из. - 10.642 Иэ. - 6.046 Из.э. - 8.256 Им. - 6.345 | [17 empty] | 100 шт |  | 0.04 |  | 16298.59 | 8826.9 | [6 empty] | 175.52 |  |  |  | 652 | [5 empty] | 353 |  |  | 7 |  |  | 1.5
[32 empty] | 7296.18 | [6 empty] | 9.58 | [9 empty] | 292 |  |  | 0
| 11 |  |  | ФирЕРм 08-03-593-09 |  |  |  |  | М-ж. Светильники для ламп накаливания Светильник местного освещения (1. Монтаж светильника. 2. Присоединение. 3. Ввертывание ламп. 4. Опробование на зажигание) (прим.Led светильник Varton DL-01, размер 190х70мм, мощность 16вт, 1500Лм, 3000К) Из. - 10.642 Иэ. - 5.361 Из.э. - 8.256 Им. - 5.766 | [17 empty] | 100 шт |  | 0.16 |  | 25207.44 | 19761.98 | [6 empty] | 2133.46 |  |  |  | 4033 | [5 empty] | 3162 |  |  | 341 |  |  | 13.6
[32 empty] | 3311.99 | [6 empty] | 38.31 | [9 empty] | 530 |  |  | 6
| 12 |  |  | ФирЕРм 08-03-602-01 |  |  |  |  | М-ж приборов нагревательных. Электрополотенце (01. Установка. 02. Присоединение. 03. Опробование.) Из. - 10.644 Иэ. - 5.284 Из.э. - 8.256 Им. - 5.09 | [17 empty] | шт |  | 2 |  | 365.28 | 278.02 | [6 empty] | 72.5 |  |  |  | 731 | [5 empty] | 556 |  |  | 145 |  |  | 2.4
[32 empty] | 14.76 | [6 empty] | 2.39 | [9 empty] | 30 |  |  | 5
| 13 |  |  | ФирЕР 46-03-011-01 |  |  |  |  | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 (01. Разметка мест пробивки. 02. Пробивка и зачистка борозд.) Из. - 10.685 Иэ. - 6.365 Из.э. - 8.337 Им. - 1 | [17 empty] | 100 м борозд |  | 0.32 |  | 8132.01 | 3327.2 | [6 empty] | 4804.81 |  |  |  | 2602 | [5 empty] | 1065 |  |  | 1538 |  |  | 5
[32 empty] | 0 | [6 empty] | 713.48 | [9 empty] | 0 |  |  | 228
| 14 |  |  | ФирЕРм 08-02-403-02 |  |  |  |  | Монтаж. Провода групповых осветительных сетей Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: в готовых каналах стен и перекрытий (1. Заготовка провода или кабеля. 2. Прокладка. 3. Установка коробок. 4. Соединение жил. 5. Прозвонка.) Из. - 10.671 Иэ. - 5.976 Из.э. - 8.284 Им. - 5.362 | [17 empty] | 100 м |  | 0.32 |  | 8366.24 | 4375.11 | [6 empty] | 1742.3 |  |  |  | 2677 | [5 empty] | 1400 |  |  | 558 |  |  | 6.4
[32 empty] | 2248.82 | [6 empty] | 695.52 | [9 empty] | 720 |  |  | 223
| Итого по разделу: | [41 empty] | 29546 | [5 empty] | 13713 |  |  | 4563 |  |  | 62.2
[49 empty] | 11269 |  |  | 884
| Индекс=1 | [7 empty] | 02. Материалы неучтенные сборником.
| 15 |  |  | SAP ЭЛ-3019155 |  |  |  |  | Выключатель EKF серия Минск EKF Basic, арт.ERV10-021-10 Одноклавишный, для скрытой установки, 1P, Uпит=230В, Iном=10А, цвет-белый, IP20 Им. - 5.735 | [17 empty] | шт |  | 8 |  | 64.81 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 518 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[32 empty] | 64.81 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 518 |  |  | 0
| 16 |  |  | ФирСЦ5 00-9001-57231 |  |  |  |  | Кабели силовые на напряжение 600 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке пониженной горючести марки ВВГнг, с числом жил и сечением, мм2 3х4 Им. - 4.268 | [17 empty] | 1000 м |  | 0.025 |  | 131086.2 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 3277 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[32 empty] | 131086.2 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 3277 |  |  | 0
| 17 |  |  | ФирСЦ5 00-9001-94590 |  |  |  |  | Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными круглыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке пониженной горючести марки ВВГнг-LS, с числом жил и сечением, мм2 3x1,5 Им. - 1.917 | [17 empty] | 1000 м |  | 0.079 |  | 39364.75 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 3110 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[32 empty] | 39364.75 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 3110 |  |  | 0
| 18 |  |  | ФирСЦ5 00-9002-00008 |  |  |  |  | Коробки ответвительные У 996 У2 (прим.) Им. - 4.221 | [17 empty] | шт |  | 7 |  | 1137.73 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 7964 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[32 empty] | 1137.73 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 7964 |  |  | 0
[24 empty] | * 2036072 * | [17 empty] | Страница 3 из 6
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 | [17 empty] | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | [6 empty] | 8 |  |  |  | 11 | [5 empty] | 12 |  |  | 13 |  |  | 16
[32 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [9 empty] | 14 |  |  | 15
| 19 |  |  | SAP ЭЛ-002279 |  |  |  |  | Коробка установочная серия Tyco, арт.10172 для установки розеток и выключателей в гипсокартон и в полые стены, IP20, D=65мм, h=40мм, Им. - 5.735 | [17 empty] | шт |  | 12 |  | 33.49 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 402 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[32 empty] | 33.49 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 402 |  |  | 0
| 20 |  |  | SAP ЭЛ-345593 |  |  |  |  | Розетка штепсельная Wessen 59, РС16-255-1-86 250В, 16А;УХЛ4, IP20, двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами и защитными шторками, цвет-белый Им. - 2.403 | [17 empty] | шт |  | 4 |  | 114.48 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 458 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[32 empty] | 114.48 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 458 |  |  | 0
| 21 |  |  | ФирСЦ5 00-9264-00020 |  |  |  |  | Трубки полихлорвиниловые гофрированные, диаметром, мм 20 Им. - 8.258 | [17 empty] | м |  | 47 |  | 50.21 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 2360 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[32 empty] | 50.21 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 2360 |  |  | 0
| 22 |  |  | ФирСЦ5 00-9264-00030 |  |  |  |  | Трубки полихлорвиниловые гофрированные, диаметром, мм 25 Им. - 5.958 | [17 empty] | м |  | 25 |  | 45.4 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1135 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[32 empty] | 45.4 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 1135 |  |  | 0
| 23 |  |  | ДМТО СБУ-3111534 |  |  |  |  | Электросушитель для рук Ksitex M-950AC JET 0,95кВт 0,95кВт, высокоскоростная, сталь нержавеющая, влагозащита IPX1, U=220В, tпотока воздуха=40-50C, Vпотока воздуха=90м/сек, H=295мм, B=280мм, глубина 96мм Им. - 5.735 | [17 empty] | шт |  | 2 |  | 13195.2 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 26390 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[32 empty] | 13195.2 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 26390 |  |  | 0
| 24 |  |  | ДМТО СБУ-3148912 |  |  |  |  | Led светильник Varton DL-01, размер 190х70мм, мощность 16вт, 1500Лм, 3000К (прим.) Им. - 6.3676 | [17 empty] | шт |  | 16 |  | 5054 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 80864 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[32 empty] | 5054 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 80864 |  |  | 0 |  |  |  | 330130
| Итого по разделу: | [41 empty] | 126479 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[49 empty] | 126479 |  |  | 0
| Итого прямые затраты: | [41 empty] | 175185 | [5 empty] | 13713 |  |  | 4563 |  |  | 62.2
[49 empty] | 126479 |  |  | 884
Материалы заказчика собственные в текущих ценах
| Номер |  |  |  |  | Наименование | [30 empty] | Ед | [6 empty] | Кол-во | [5 empty] | Цена |  |  | Сумма
[6 empty] | Бирки маркировочные пластмассовые | [30 empty] | 100 шт | [6 empty] | 0.1136 | [5 empty] | 620.83 |  |  | 70.53
[6 empty] | Болты строительные с гайками и шайбами | [30 empty] | кг | [6 empty] | 0.06 | [5 empty] | 227.61 |  |  | 13.66
[6 empty] | Винты | [30 empty] | т | [6 empty] | 0.00144 | [5 empty] | 236209.14 |  |  | 340.14
[6 empty] | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм | [30 empty] | т | [6 empty] | 0.00049 | [5 empty] | 236209.14 |  |  | 115.74
[6 empty] | Втулки изолирующие текстолитовые | [30 empty] | 1000 шт | [6 empty] | 0.021024 | [5 empty] | 54197.72 |  |  | 1139.45
| 3019155 |  |  |  |  | Выключатель серия Минск EKF Basic | [30 empty] | ШТ | [6 empty] | 8 | [5 empty] | 359 |  |  | 2872
[6 empty] | Гильзы соединительные | [30 empty] | 100 шт | [6 empty] | 0.0744 | [5 empty] | 2439.07 |  |  | 181.47
[6 empty] | Гипсовые вяжущие Г–3 | [30 empty] | т | [6 empty] | 0.000378 | [5 empty] | 5632.87 |  |  | 2.13
[6 empty] | Дюбели для пристрелки | [30 empty] | 10 шт | [6 empty] | 7.56 | [5 empty] | 131.98 |  |  | 997.77
[6 empty] | Дюбели распорные | [30 empty] | 100 шт | [6 empty] | 0.7348 | [5 empty] | 352.98 |  |  | 259.37
[24 empty] | * 2036072 * | [17 empty] | Страница 4 из 6
| Номер |  |  |  |  | Наименование | [30 empty] | Ед | [6 empty] | Кол-во | [5 empty] | Цена |  |  | Сумма
[37 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| 248105 |  |  |  |  | Кабель ВВГнг 3х4-0,66 | [30 empty] | М | [6 empty] | 25 | [5 empty] | 279 |  |  | 6975
| 203959 |  |  |  |  | Кабель ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок-1 | [30 empty] | М | [6 empty] | 79 | [5 empty] | 109 |  |  | 8611
[6 empty] | Колпачки изолирующие | [30 empty] | 10 шт | [6 empty] | 2.144 | [5 empty] | 153.81 |  |  | 329.77
| 414033 |  |  |  |  | Коробка ответвительная У198УХЛ3 | [30 empty] | ШТ | [6 empty] | 7 | [5 empty] | 45 |  |  | 315
| 002279 |  |  |  |  | Коробка установочная серия Tyco | [30 empty] | ШТ | [6 empty] | 12 | [5 empty] | 45 |  |  | 540
[6 empty] | Краски для внутренних работ МА–025 голубая 475 | [30 empty] | т | [6 empty] | 0.00011 | [5 empty] | 76269 |  |  | 8.39
| 3448778 |  |  |  |  | Крепеж-клипса ПожТехКабель | [30 empty] | ШТ | [6 empty] | 3 | [5 empty] | 6.02 |  |  | 18.06
| 784749 |  |  |  |  | Крепеж-клипса Промрукав | [30 empty] | ШТ | [6 empty] | 47 | [5 empty] | 4.95 |  |  | 232.65
[6 empty] | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20–30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | [30 empty] | кг | [6 empty] | 0.2216 | [5 empty] | 3014.21 |  |  | 667.95
[6 empty] | Листы медные холоднокатаные марки М2, твердые, нормальной точности, шириной и длиной 600x1500 и 600x2000 мм, толщиной, мм 0,4 | [30 empty] | т | [6 empty] | 3.4e-05 | [5 empty] | 713463.02 |  |  | 24.26
[6 empty] | Патроны для пристрелки | [30 empty] | 10 шт | [6 empty] | 7.56 | [5 empty] | 73.83 |  |  | 558.15
[6 empty] | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | [30 empty] | т | [6 empty] | 0.002312 | [5 empty] | 105152.49 |  |  | 243.11
| 345593 |  |  |  |  | Розетка штепсельная Wessen 59, РС16-255-1-86 | [30 empty] | ШТ | [6 empty] | 4 | [5 empty] | 352 |  |  | 1408
[6 empty] | Led светильник Varton DL-01, размер 190х70мм, мощность 16вт, 1500Лм, 3000К | [30 empty] | ШТ | [6 empty] | 16 | [5 empty] | 5054 |  |  | 80864
[6 empty] | Сжим соединительный | [30 empty] | 100 шт | [6 empty] | 0.0384 | [5 empty] | 2245.9 |  |  | 86.24
[6 empty] | Сжимы ответвительные | [30 empty] | 100 шт | [6 empty] | 0.2232 | [5 empty] | 6278.32 |  |  | 1401.32
[6 empty] | Тальк молотый сорт 1 | [30 empty] | т | [6 empty] | 0.000545 | [5 empty] | 115848.84 |  |  | 63.14
| 203843 |  |  |  |  | Труба гофрированная Octopus, серия 9 | [30 empty] | М | [6 empty] | 47 | [5 empty] | 47.1 |  |  | 2213.7
| 3002291 |  |  |  |  | Трубка гофрированная гибкая 71525 | [30 empty] | М | [6 empty] | 25 | [5 empty] | 45 |  |  | 1125
[6 empty] | Трубки электромонтажные полихлорвиниловые толщиной стенки 0,6 мм | [30 empty] | кг | [6 empty] | 0.2656 | [5 empty] | 494.57 |  |  | 131.36
[6 empty] | ksitex M-950AC JET скоростная сушилка для рук | [30 empty] | ШТ | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 18700 |  |  | 37400
149208.36
| Название | [28 empty] | Всего |  |  | з/п | [6 empty] | экспл. |  |  |  |  | в тч/зп | [5 empty] | мат-лы |  |  | т/з ч.ч.
| 1 | [28 empty] | 2 |  |  | 3 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 6 |  |  | 7
| Итого прямые затраты по смете | [28 empty] | 175185 |  |  | 13713 | [6 empty] | 4563 |  |  |  |  | 884 | [5 empty] | 149208.36 |  |  | 62
| 02 Существующее здание, стесненность 15% Поз. 8, 13 | [28 empty] | 613 |  |  | 241 | [6 empty] | 372 |  |  |  |  | 55 | [5 empty] | 0 |  |  | 1
| 02 Существующее здание, стесненность 35% Поз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14 | [28 empty] | 4968 |  |  | 4238 | [6 empty] | 729 |  |  |  |  | 180 | [5 empty] | 0 |  |  | 19
| Итого | [28 empty] | 180766 |  |  | 18192 | [6 empty] | 5664 |  |  |  |  | 1119 | [5 empty] | 149208.36 |  |  | 82
| Районный коэффициент 80% | [28 empty] | 15449 |  |  | 14554 | [6 empty] | 895 |  |  |  |  | 895 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| Итого | [28 empty] | 196215 |  |  | 32746 | [6 empty] | 6560 |  |  |  |  | 2014 | [5 empty] | 149208.36 |  |  | 82
| Накладные расходы от ФОТ 106.4%(133*0.80) Поз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14 | [28 empty] | 32641 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| Накладные расходы от ФОТ 122.4%(153*0.80) Поз. 8, 13 | [28 empty] | 4997 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| Итого | [28 empty] | 233853 |  |  | 32746 | [6 empty] | 6560 |  |  |  |  | 2014 | [5 empty] | 149208.36 |  |  | 82
| Сметная прибыль от ФОТ 15% Поз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14 | [28 empty] | 4602 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| Сметная прибыль от ФОТ 16% Поз. 8, 13 | [28 empty] | 653 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| Итого | [28 empty] | 239108 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
[24 empty] | * 2036072 * | [17 empty] | Страница 5 из 6
| Северные надбавки 80% | [28 empty] | 15449 |  |  | 14554 | [6 empty] | 895 |  |  |  |  | 895 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| Итого | [28 empty] | 254557 |  |  | 47300 | [6 empty] | 7455 |  |  |  |  | 2910 | [5 empty] | 387014 |  |  | 82
| Итого по смете без учета давальческих материалов в действ. ценах | [28 empty] | 105348.64 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| Материалы в текущих ценах | [28 empty] | 149208.36 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| в т.ч. Подрядчика собственные | [28 empty] | 149208.36 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| Всего по смете | [28 empty] | 254557 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| К оплате | [28 empty] | 254557 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 82
[24 empty] | * 2036072 * | [17 empty] | Страница 6 из 6