## Page1
ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" ОАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"
ЗАПОЛЯРНЫЙ ФИЛИАЛ
| СОГЛАСОВАНО: | [34 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| На сумму, руб. | [34 empty] | На сумму, руб.
«
|  |  | 2025 г. |  | » | [29 empty] | «
[38 empty] | 2025 г. |  |  | »
|  | Объемы: | [5 empty] | Оценочная ООО "НН Технические Сервисы" УГЭ
|  | Статья затрат: | [5 empty] | Ремонты в текущих ценах (ФирСНБ) подряд пром
Лот №
Смета №2037986
На Капитальный ремонт | [14 empty] | Здания склада утепленного. Душевые. Электрооборудование
| Заказчик | [14 empty] | ООО "Норникель Технические Сервисы"
| Подрядчик | [14 empty] | Сторонние организации
| На сумму, руб. | [5 empty] | 407552.48 | [9 empty] | в текущих ценах |  |  |  | 2024 г., с 01.01.24 | [6 empty] | Справочно: базисная стоимость в ц. 2004 г. | [17 empty] | 16011
|  | Составлена на основании дефектной ведомости № | [19 empty] | 591598 от 23.04.2025
Инвентарный №
297
Количество ремонтов:
1
«
| Ответственный представитель Заказчика | [18 empty] | » |  |  |  |  | 20 | г.
Начальник сметного отдела энергетики ДЦиСН ЗФ ПАО "ГМК "Норильский никель"
Власенко В.В.
|  | Начало работ | [45 empty] | 15 Июля 2025
|  | Окончание работ | [45 empty] | 1 Ноября 2025
| Смета составлена | [8 empty] | 15.05.2025
г. в электронном виде в автоматизированной системе "Сметы капитальных ремонтов"
| Смету составил | [12 empty] | Голов Д.Н. | [19 empty] | Внутренний номер сметы: | [12 empty] | 2037986
Статус сметы:
[18 empty] | проверена |  |  |  |  | Власенко В.В.
[24 empty] | * 2037986 * | [17 empty] | Страница 1 из 6
| № пп |  |  | Обоснование цены |  |  |  |  | Наименование конструктивных элементов и видов работ | [17 empty] | Ед. изм. |  | Кол-во |  | Цена за ед. | [11 empty] | Сумма | [11 empty] | т/з ч.ч.
[31 empty] | всего | з/плата | [6 empty] | экспл |  |  |  | всего | [5 empty] | з/плата |  |  | экспл
[32 empty] | мат-лы | [6 empty] | в тч з/п | [9 empty] | мат-лы |  |  | в тч з/п
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 | [17 empty] | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | [6 empty] | 8 |  |  |  | 11 | [5 empty] | 12 |  |  | 13 |  |  | 16
[32 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [9 empty] | 14 |  |  | 15
| Индекс=1 | [7 empty] | 01. Кд/ж=0,3 - демонтаж в лом без разборки и резки
| 1 |  |  | ФирЕРм 08-02-403-02 |  |  |  |  | Демонтаж. Провода групповых осветительных сетей Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: в готовых каналах стен и перекрытий Кд/ж-0,3 Из. - 10.671 Иэ. - 5.976 Из.э. - 8.284 Им. - 5.362 | [17 empty] | 100 м |  | 0.2818 |  | 1835.22 | 1312.53 | [6 empty] | 522.69 |  |  |  | 517 | [5 empty] | 370 |  |  | 147 |  |  | 1.7
[32 empty] | 0 | [6 empty] | 208.66 | [9 empty] | 0 |  |  | 59
| 2 |  |  | ФирЕРм 08-03-593-06 |  |  |  |  | Демонтаж. Светильники для ламп накаливания Светильник потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый Кд/ж-0,3 Из. - 10.642 Иэ. - 5.788 Из.э. - 8.283 Им. - 4.415 | [17 empty] | 100 шт |  | 0.11 |  | 14816.45 | 6137.1 | [6 empty] | 8679.34 |  |  |  | 1630 | [5 empty] | 675 |  |  | 955 |  |  | 2.9
[32 empty] | 0 | [6 empty] | 2680.46 | [9 empty] | 0 |  |  | 295
| 3 |  |  | ФирЕРм 08-03-591-01 |  |  |  |  | Демонтаж. Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке Кд/ж-0,3 Из. - 10.642 Иэ. - 4.615 Из.э. - 8.256 Им. - 4.576 | [17 empty] | 100 шт |  | 0.07 |  | 2996.12 | 2745.35 | [6 empty] | 250.77 |  |  |  | 210 | [5 empty] | 192 |  |  | 18 |  |  | 0.8
[32 empty] | 0 | [6 empty] | 2.15 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
| 4 |  |  | ФирЕРм 08-03-573-04 |  |  |  |  | Демонтаж. Пульты и шкафы управления Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 600x600x350 (прим. Щит металлический, накладной 600 х 310 х 180 мм) Кд/ж-0,3 Из. - 10.643 Иэ. - 6.129 Из.э. - 8.309 Им. - 5.304 | [17 empty] | шт |  | 1 |  | 345.7 | 164.72 | [6 empty] | 180.98 |  |  |  | 346 | [5 empty] | 165 |  |  | 181 |  |  | 0.7
[32 empty] | 0 | [6 empty] | 16.63 | [9 empty] | 0 |  |  | 17
| 5 |  |  | ФирЕР 46-03-011-01 |  |  |  |  | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 (01. Разметка мест пробивки. 02. Пробивка и зачистка борозд.) Из. - 10.685 Иэ. - 6.365 Из.э. - 8.337 Им. - 1 | [17 empty] | 100 м борозд |  | 0.416 |  | 8132.01 | 3327.2 | [6 empty] | 4804.81 |  |  |  | 3383 | [5 empty] | 1384 |  |  | 1999 |  |  | 6.5
[32 empty] | 0 | [6 empty] | 713.48 | [9 empty] | 0 |  |  | 297
| 6 |  |  | ФирЕРм 08-02-412-02 |  |  |  |  | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 (1. Заготовка проводов. 2. Затягивание проводов. 3. Соединение проводов в коробках. 4. Прозвонка.) Из. - 10.671 Иэ. - 6.048 Из.э. - 8.256 Им. - 4.994 | [17 empty] | 100 м |  | 0.5 |  | 5048.88 | 1474.41 | [6 empty] | 87.76 |  |  |  | 2524 | [5 empty] | 737 |  |  | 44 |  |  | 3.4
[32 empty] | 3486.71 | [6 empty] | 4.79 | [9 empty] | 1743 |  |  | 2
| 7 |  |  | ФирЕРм 08-02-410-11 д2 |  |  |  |  | Монтаж гофрированных труб ПХВ по стене, наружным диаметром, мм: 20 (1. Заготовка труб. 2. Прокладка. 3. УСТАНОВКА КОРОБОК. 4. Затягивание проволоки.) Из. - 10.694 Иэ. - 5.929 Из.э. - 1 Им. - 7.029 | [17 empty] | 100 м |  | 0.5 |  | 14323.6 | 4928.12 | [6 empty] | 229.81 |  |  |  | 7162 | [5 empty] | 2464 |  |  | 115 |  |  | 11.8
[32 empty] | 9165.68 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 4583 |  |  | 0
| 8 |  |  | ФирЕР 46-03-009-03 |  |  |  |  | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 см (01. Разметка мест пробивки. 02. Пробивка гнезд и отверстий.) Из. - 10.685 Иэ. - 5.826 Из.э. - 8.337 Им. - 1 | [17 empty] | 100 шт |  | 0.13 |  | 33126.12 | 14040.73 | [6 empty] | 19085.39 |  |  |  | 4306 | [5 empty] | 1825 |  |  | 2481 |  |  | 8.6
[32 empty] | 0 | [6 empty] | 2569.38 | [9 empty] | 0 |  |  | 334
| 9 |  |  | ФирЕРм 08-02-403-02 |  |  |  |  | Монтаж. Провода групповых осветительных сетей Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: в готовых каналах стен и перекрытий (1. Заготовка провода или кабеля. 2. Прокладка. 3. Установка коробок. 4. Соединение жил. 5. Прозвонка.) Из. - 10.671 Иэ. - 5.976 Из.э. - 8.284 Им. - 5.362 | [17 empty] | 100 м |  | 0.42 |  | 8366.24 | 4375.11 | [6 empty] | 1742.3 |  |  |  | 3514 | [5 empty] | 1838 |  |  | 732 |  |  | 8.4
[32 empty] | 2248.82 | [6 empty] | 695.52 | [9 empty] | 945 |  |  | 292
[24 empty] | * 2037986 * | [17 empty] | Страница 2 из 6
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 | [17 empty] | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | [6 empty] | 8 |  |  |  | 11 | [5 empty] | 12 |  |  | 13 |  |  | 16
[32 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [9 empty] | 14 |  |  | 15
| 10 |  |  | ФирЕР 46-03-011-01 |  |  |  |  | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 (01. Разметка мест пробивки. 02. Пробивка и зачистка борозд.) Из. - 10.685 Иэ. - 6.365 Из.э. - 8.337 Им. - 1 | [17 empty] | 100 м борозд |  | 0.208 |  | 8132.01 | 3327.2 | [6 empty] | 4804.81 |  |  |  | 1691 | [5 empty] | 692 |  |  | 999 |  |  | 3.3
[32 empty] | 0 | [6 empty] | 713.48 | [9 empty] | 0 |  |  | 148
| 11 |  |  | ФирЕРм 08-02-412-03 |  |  |  |  | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 16 (1. Заготовка проводов. 2. Затягивание проводов. 3. Соединение проводов в коробках. 4. Прозвонка.) Из. - 10.671 Иэ. - 6.046 Из.э. - 8.256 Им. - 5.283 | [17 empty] | 100 м |  | 0.15 |  | 5926.23 | 1719.42 | [6 empty] | 175.52 |  |  |  | 889 | [5 empty] | 258 |  |  | 26 |  |  | 1.2
[32 empty] | 4031.3 | [6 empty] | 9.58 | [9 empty] | 605 |  |  | 1
| 12 |  |  | ФирЕРм 08-02-410-12 д2 |  |  |  |  | Монтаж гофрированных труб ПХВ по стене, наружным диаметром, мм: 25 (1. Заготовка труб. 2. Прокладка. 3. УСТАНОВКА КОРОБОК. 4. Затягивание проволоки.) Из. - 10.694 Иэ. - 5.929 Из.э. - 1 Им. - 7.029 | [17 empty] | 100 м |  | 0.15 |  | 14323.6 | 4928.12 | [6 empty] | 229.81 |  |  |  | 2149 | [5 empty] | 739 |  |  | 34 |  |  | 3.5
[32 empty] | 9165.68 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 1375 |  |  | 0
| 13 |  |  | ФирЕРм 08-02-403-02 |  |  |  |  | Монтаж. Провода групповых осветительных сетей Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: в готовых каналах стен и перекрытий (1. Заготовка провода или кабеля. 2. Прокладка. 3. Установка коробок. 4. Соединение жил. 5. Прозвонка.) Из. - 10.671 Иэ. - 5.976 Из.э. - 8.284 Им. - 5.362 | [17 empty] | 100 м |  | 0.21 |  | 8366.24 | 4375.11 | [6 empty] | 1742.3 |  |  |  | 1757 | [5 empty] | 919 |  |  | 366 |  |  | 4.2
[32 empty] | 2248.82 | [6 empty] | 695.52 | [9 empty] | 472 |  |  | 146
| 14 |  |  | ФирЕР 46-03-009-01 |  |  |  |  | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130x130 мм (01. Разметка мест пробивки. 02. Пробивка гнезд и отверстий.) Из. - 10.685 Иэ. - 6.365 Из.э. - 8.337 Им. - 1 | [17 empty] | 100 шт |  | 0.12 |  | 21158.98 | 7703.24 | [6 empty] | 13455.74 |  |  |  | 2539 | [5 empty] | 924 |  |  | 1615 |  |  | 4.3
[32 empty] | 0 | [6 empty] | 1998.21 | [9 empty] | 0 |  |  | 240
| 15 |  |  | ФирЕРм 08-03-591-02 |  |  |  |  | Монтаж. Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке (1. Установка коробок. 2. Установка приборов. 3. Присоединение. 4. Опробование на зажигание.) Из. - 10.642 Иэ. - 6.046 Из.э. - 8.256 Им. - 6.196 | [17 empty] | 100 шт |  | 0.08 |  | 13292.52 | 7459.94 | [6 empty] | 175.52 |  |  |  | 1063 | [5 empty] | 597 |  |  | 14 |  |  | 2.6
[32 empty] | 5657.07 | [6 empty] | 9.58 | [9 empty] | 453 |  |  | 1
| 16 |  |  | ФирЕРм 08-03-591-09 |  |  |  |  | Монтаж. Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке (1. Установка коробок. 2. Установка приборов. 3. Присоединение. 4. Опробование на зажигание.) Из. - 10.642 Иэ. - 6.046 Из.э. - 8.256 Им. - 6.345 | [17 empty] | 100 шт |  | 0.04 |  | 16298.59 | 8826.9 | [6 empty] | 175.52 |  |  |  | 652 | [5 empty] | 353 |  |  | 7 |  |  | 1.5
[32 empty] | 7296.18 | [6 empty] | 9.58 | [9 empty] | 292 |  |  | 0
| 17 |  |  | ФирЕРм 08-03-593-09 |  |  |  |  | Монтаж. Светильники для ламп накаливания. Светильник местного освещения (1. Монтаж светильника. 2. Присоединение. 3. Ввертывание ламп. 4. Опробование на зажигание) Из. - 10.642 Иэ. - 5.361 Из.э. - 8.256 Им. - 5.766 | [17 empty] | 100 шт |  | 0.14 |  | 25207.44 | 19761.98 | [6 empty] | 2133.46 |  |  |  | 3529 | [5 empty] | 2767 |  |  | 299 |  |  | 11.9
[32 empty] | 3311.99 | [6 empty] | 38.31 | [9 empty] | 464 |  |  | 5
| 18 |  |  | ФирЕРм 08-03-602-01 |  |  |  |  | Монтаж приборов нагревательных. Электрополотенце (01. Установка. 02. Присоединение. 03. Опробование.) (Электросушитель для рук M-950AC JET) Из. - 10.644 Иэ. - 5.284 Из.э. - 8.256 Им. - 5.09 | [17 empty] | шт |  | 1 |  | 365.28 | 278.02 | [6 empty] | 72.5 |  |  |  | 365 | [5 empty] | 278 |  |  | 72 |  |  | 1.2
[32 empty] | 14.76 | [6 empty] | 2.39 | [9 empty] | 15 |  |  | 2
| 19 |  |  | ФирЕРм 08-03-573-04 |  |  |  |  | Монтаж. Пульты и шкафы управления Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 600x600x350 (1. Установка. 2. Заземление.) (прим. Щит распределительный ЩРН-36) Из. - 10.643 Иэ. - 6.129 Из.э. - 8.309 Им. - 5.304 | [17 empty] | шт |  | 1 |  | 1195.1 | 549.07 | [6 empty] | 603.28 |  |  |  | 1195 | [5 empty] | 549 |  |  | 603 |  |  | 2.4
[32 empty] | 42.75 | [6 empty] | 55.42 | [9 empty] | 43 |  |  | 55
[24 empty] | * 2037986 * | [17 empty] | Страница 3 из 6
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 | [17 empty] | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | [6 empty] | 8 |  |  |  | 11 | [5 empty] | 12 |  |  | 13 |  |  | 16
[32 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [9 empty] | 14 |  |  | 15
| 20 |  |  | ФирЕРм 08-03-575-01 |  |  |  |  | Монтаж. Прибор или аппарат (1. Установка. 2. Присоединение.) (прим. Выключатели автоматические) Из. - 10.643 Иэ. - 6.052 Из.э. - 8.256 Им. - 4.597 | [17 empty] | шт |  | 17 |  | 308 | 259.48 | [6 empty] | 43.88 |  |  |  | 5236 | [5 empty] | 4411 |  |  | 746 |  |  | 19
[32 empty] | 4.64 | [6 empty] | 2.39 | [9 empty] | 79 |  |  | 41
| Итого по разделу: | [41 empty] | 44657 | [5 empty] | 22137 |  |  | 11453 |  |  | 99.9
[49 empty] | 11067 |  |  | 1936
| Индекс=1 | [7 empty] | 02. Материальные ресурсы, неучтённые сборником
| 21 |  |  | SAP ЭЛ-3019155 |  |  |  |  | Выключатель EKF серия Минск EKF Basic, арт.ERV10-021-10 Одноклавишный, для скрытой установки, 1P, Uпит=230В, Iном=10А, цвет-белый, IP20 Им. - 5.735 | [17 empty] | шт |  | 8 |  | 64.81 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 518 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[32 empty] | 64.81 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 518 |  |  | 0
| 22 |  |  | ФирСЦ5 00-9001-94590 |  |  |  |  | Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными круглыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке пониженной горючести марки ВВГнг-LS, с числом жил и сечением, мм2 3x1,5 Им. - 1.917 | [17 empty] | 1000 м |  | 0.092 |  | 39364.75 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 3622 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[32 empty] | 39364.75 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 3622 |  |  | 0
| 23 |  |  | ФирСЦ5 00-9001-94600 |  |  |  |  | Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными круглыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке пониженной горючести марки ВВГнг-LS, с числом жил и сечением, мм2 3x2,5 Им. - 2.871 | [17 empty] | 1000 м |  | 0.036 |  | 58148.98 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 2093 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[32 empty] | 58148.98 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 2093 |  |  | 0
| 24 |  |  | ФирСЦ5 00-9002-90451 |  |  |  |  | Коробки распределительные У 198 УХЛЗ Им. - 2.263 | [17 empty] | шт |  | 8 |  | 43.13 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 345 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[32 empty] | 43.13 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 345 |  |  | 0
| 25 |  |  | SAP ЭЛ-002279 |  |  |  |  | Коробка установочная серия Tyco, арт.10172 для установки розеток и выключателей в гипсокартон и в полые стены, IP20, D=65мм, h=40мм, Им. - 5.735 | [17 empty] | шт |  | 12 |  | 33.49 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 402 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[32 empty] | 33.49 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 402 |  |  | 0
| 26 |  |  | SAP ЭЛ-345593 |  |  |  |  | Розетка штепсельная Wessen 59, РС16-255-1-86 250В, 16А;УХЛ4, IP20, двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами и защитными шторками, цвет-белый Им. - 2.403 | [17 empty] | шт |  | 4 |  | 114.48 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 458 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[32 empty] | 114.48 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 458 |  |  | 0
| 27 |  |  | SAP ЭЛ-505565 |  |  |  |  | Светильник SVETHOLL, Астэри, накладной, D400 H100, LED 11W) Им. - 1.875 | [17 empty] | шт |  | 5 |  | 29866 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 149330 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[32 empty] | 29866 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 149330 |  |  | 0 |  |  |  | 522.52
| 28 |  |  | SAP ЭЛ-505565 |  |  |  |  | Led светильник Varton DL-01, размер 190х70мм, мощность 16вт, 1500Лм, 3000К, цвет ЧЕРНЫЙ Им. - 1.875 | [17 empty] | шт |  | 9 |  | 5054 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 45486 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[32 empty] | 5054 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 45486 |  |  | 0
| 29 |  |  | ФирСЦ5 00-9264-00020 |  |  |  |  | Трубки полихлорвиниловые гофрированные, диаметром, мм 20 Им. - 8.258 | [17 empty] | м |  | 50 |  | 50.21 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 2510 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[32 empty] | 50.21 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 2510 |  |  | 0
| 30 |  |  | ФирСЦ5 00-9264-00030 |  |  |  |  | Трубки полихлорвиниловые гофрированные, диаметром, мм 25 Им. - 5.958 | [17 empty] | м |  | 15 |  | 45.4 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 681 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[32 empty] | 45.4 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 681 |  |  | 0
[24 empty] | * 2037986 * | [17 empty] | Страница 4 из 6
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 | [17 empty] | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | [6 empty] | 8 |  |  |  | 11 | [5 empty] | 12 |  |  | 13 |  |  | 16
[32 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [9 empty] | 14 |  |  | 15
| 31 |  |  | ДМТО СБУ-3111534 |  |  |  |  | Электросушитель для рук Ksitex M-950AC JET 0,95кВт 0,95кВт, высокоскоростная, сталь нержавеющая, влагозащита IPX1, U=220В, tпотока воздуха=40-50C, Vпотока воздуха=90м/сек, H=295мм, B=280мм, глубина 96мм Им. - 5.735 | [17 empty] | шт |  | 1 |  | 18700 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 18700 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[32 empty] | 18700 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 18700 |  |  | 0 |  |  |  | 13195
| Итого по разделу: | [41 empty] | 31140 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[49 empty] | 230938.48 |  |  | 0
| Итого прямые затраты: | [41 empty] | 277531.48 | [5 empty] | 22137 |  |  | 11453 |  |  | 99.9
[49 empty] | 242005.48 |  |  | 1936
Материалы заказчика собственные в текущих ценах
| Номер |  |  |  |  | Наименование | [30 empty] | Ед | [6 empty] | Кол-во | [5 empty] | Цена |  |  | Сумма
[6 empty] | Бирки маркировочные пластмассовые | [30 empty] | 100 шт | [6 empty] | 0.2083 | [5 empty] | 620.83 |  |  | 129.32
[6 empty] | Болты строительные с гайками и шайбами | [30 empty] | кг | [6 empty] | 0.5 | [5 empty] | 227.61 |  |  | 113.81
[6 empty] | Винты | [30 empty] | т | [6 empty] | 0.0013 | [5 empty] | 236209.14 |  |  | 307.07
[6 empty] | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм | [30 empty] | т | [6 empty] | 0.000428 | [5 empty] | 236209.14 |  |  | 101.1
[6 empty] | Втулки изолирующие текстолитовые | [30 empty] | 1000 шт | [6 empty] | 0.02017 | [5 empty] | 54197.72 |  |  | 1093.17
| 3019155 |  |  |  |  | Выключатель серия Минск EKF Basic | [30 empty] | шт | [6 empty] | 8 | [5 empty] | 359 |  |  | 2872
[6 empty] | Гильзы соединительные | [30 empty] | 100 шт | [6 empty] | 0.1081 | [5 empty] | 2439.07 |  |  | 263.66
[6 empty] | Гипсовые вяжущие Г–3 | [30 empty] | т | [6 empty] | 0.000378 | [5 empty] | 5632.87 |  |  | 2.13
[6 empty] | Дюбели для пристрелки | [30 empty] | 10 шт | [6 empty] | 6.825 | [5 empty] | 131.98 |  |  | 900.76
[6 empty] | Дюбели распорные | [30 empty] | 100 шт | [6 empty] | 0.6122 | [5 empty] | 352.98 |  |  | 216.09
| 203959 |  |  |  |  | Кабель ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок-1 | [30 empty] | м | [6 empty] | 92 | [5 empty] | 109 |  |  | 10028
| 3002762 |  |  |  |  | Кабель силовой ВВГнг(A)-LS 3х2,5ож-1 | [30 empty] | м | [6 empty] | 36 | [5 empty] | 182 |  |  | 6552
[6 empty] | Колпачки изолирующие | [30 empty] | 10 шт | [6 empty] | 3.607 | [5 empty] | 153.81 |  |  | 554.79
| 414033 |  |  |  |  | Коробка ответвительная У198УХЛ3 | [30 empty] | шт | [6 empty] | 8 | [5 empty] | 45 |  |  | 360
| 002279 |  |  |  |  | Коробка установочная серия Tyco | [30 empty] | шт | [6 empty] | 12 | [5 empty] | 45 |  |  | 540
[6 empty] | Краски для внутренних работ МА–025 голубая 475 | [30 empty] | т | [6 empty] | 0.000222 | [5 empty] | 76269 |  |  | 16.93
| 3448778 |  |  |  |  | Крепеж-клипса ПожТехКабель | [30 empty] | шт | [6 empty] | 15 | [5 empty] | 6.02 |  |  | 90.3
| 784749 |  |  |  |  | Крепеж-клипса Промрукав | [30 empty] | шт | [6 empty] | 50 | [5 empty] | 4.95 |  |  | 247.5
[6 empty] | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20–30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | [30 empty] | кг | [6 empty] | 0.1882 | [5 empty] | 3014.21 |  |  | 567.27
[6 empty] | Листы медные холоднокатаные марки М2, твердые, нормальной точности, шириной и длиной 600x1500 и 600x2000 мм, толщиной, мм 0,4 | [30 empty] | т | [6 empty] | 2.9e-05 | [5 empty] | 713463.02 |  |  | 20.69
| 392315 |  |  |  |  | ОБОРУДОВАНИЕ. Выключатель автоматический 5SP43 | [30 empty] | шт | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 3628 |  |  | 7256
| 225199 |  |  |  |  | ОБОРУДОВАНИЕ. Выключатель автоматический IEK ВА47-29 C16/1 | [30 empty] | шт | [6 empty] | 8 | [5 empty] | 705 |  |  | 5640
| 462183 |  |  |  |  | ОБОРУДОВАНИЕ. Выключатель автоматический ВА 47-63 3P 63А C | [30 empty] | шт | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 920 |  |  | 920
| 346168 |  |  |  |  | ОБОРУДОВАНИЕ. Выключатель автоматический ВА47-29 C25/1 | [30 empty] | шт | [6 empty] | 6 | [5 empty] | 830 |  |  | 4980
| 436238 |  |  |  |  | ОБОРУДОВАНИЕ. Щит распределительный ЩРН-36 | [30 empty] | шт | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 4855 |  |  | 4855
[24 empty] | * 2037986 * | [17 empty] | Страница 5 из 6
| Номер |  |  |  |  | Наименование | [30 empty] | Ед | [6 empty] | Кол-во | [5 empty] | Цена |  |  | Сумма
[37 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | Патроны для пристрелки | [30 empty] | 10 шт | [6 empty] | 6.825 | [5 empty] | 73.83 |  |  | 503.89
[6 empty] | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | [30 empty] | т | [6 empty] | 0.00294 | [5 empty] | 105152.49 |  |  | 309.15
| 345593 |  |  |  |  | Розетка штепсельная Wessen 59, РС16-255-1-86 | [30 empty] | шт | [6 empty] | 4 | [5 empty] | 352 |  |  | 1408
[6 empty] | Светильник SVETHOLL, Астэри, накладной, D400 H100, LED 11W, | [30 empty] | шт | [6 empty] | 5 | [5 empty] | 29866 |  |  | 149330
[6 empty] | Led светильник Varton DL-01, размер 190х70мм, мощность 16вт, 1500Лм, 3000К, цвет ЧЕРНЫЙ | [30 empty] | шт | [6 empty] | 9 | [5 empty] | 5054 |  |  | 45486
[6 empty] | Сжим соединительный | [30 empty] | 100 шт | [6 empty] | 0.0756 | [5 empty] | 2245.9 |  |  | 169.79
[6 empty] | Сжимы ответвительные | [30 empty] | 100 шт | [6 empty] | 0.2015 | [5 empty] | 6278.32 |  |  | 1265.08
[6 empty] | Тальк молотый сорт 1 | [30 empty] | т | [6 empty] | 0.000457 | [5 empty] | 115848.84 |  |  | 52.94
| 203843 |  |  |  |  | Труба гофрированная Octopus, серия 9 | [30 empty] | м | [6 empty] | 50 | [5 empty] | 47.1 |  |  | 2355
| 3002291 |  |  |  |  | Трубка гофрированная гибкая 71525 | [30 empty] | м | [6 empty] | 15 | [5 empty] | 45 |  |  | 675
[6 empty] | Трубки электромонтажные полихлорвиниловые толщиной стенки 0,6 мм | [30 empty] | кг | [6 empty] | 0.5229 | [5 empty] | 494.57 |  |  | 258.61
[6 empty] | Электроды УОНИ 13/45 диаметром 4 мм | [30 empty] | кг | [6 empty] | 0.1 | [5 empty] | 176.25 |  |  | 17.63
[6 empty] | ksitex M-950AC JET скоростная сушилка для рук | [30 empty] | шт | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 18700 |  |  | 18700 |  |  |  | 269158.68
| Название | [28 empty] | Всего |  |  | з/п | [6 empty] | экспл. |  |  |  |  | в тч/зп | [5 empty] | мат-лы |  |  | т/з ч.ч.
| 1 | [28 empty] | 2 |  |  | 3 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 6 |  |  | 7
| Итого прямые затраты по смете | [28 empty] | 277531.48 |  |  | 22137 | [6 empty] | 11453 |  |  |  |  | 1936 | [5 empty] | 269158.68 |  |  | 100
| 02 Существующее здание, стесненность 15% Поз. 5, 8, 10, 14 | [28 empty] | 1788 |  |  | 724 | [6 empty] | 1064 |  |  |  |  | 153 | [5 empty] | 0 |  |  | 3
| 02 Существующее здание, стесненность 35% Поз. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | [28 empty] | 7585 |  |  | 6059 | [6 empty] | 1526 |  |  |  |  | 321 | [5 empty] | 0 |  |  | 27
| Итого | [28 empty] | 286904.48 |  |  | 28920 | [6 empty] | 14043 |  |  |  |  | 2410 | [5 empty] | 269158.68 |  |  | 130
| Районный коэффициент 80% | [28 empty] | 25064 |  |  | 23136 | [6 empty] | 1928 |  |  |  |  | 1928 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| Итого | [28 empty] | 311968.48 |  |  | 52056 | [6 empty] | 15971 |  |  |  |  | 4339 | [5 empty] | 269158.68 |  |  | 130
| Накладные расходы от ФОТ 106.4%(133*0.80) Поз. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | [28 empty] | 47131 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| Накладные расходы от ФОТ 122.4%(153*0.80) Поз. 5, 8, 10, 14 | [28 empty] | 14809 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| Итого | [28 empty] | 373908.48 |  |  | 52056 | [6 empty] | 15971 |  |  |  |  | 4339 | [5 empty] | 269158.68 |  |  | 130
| Сметная прибыль от ФОТ 15% Поз. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | [28 empty] | 6644 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| Сметная прибыль от ФОТ 16% Поз. 5, 8, 10, 14 | [28 empty] | 1936 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| Итого | [28 empty] | 382488.48 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| Северные надбавки 80% | [28 empty] | 25064 |  |  | 23136 | [6 empty] | 1928 |  |  |  |  | 1928 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| Итого | [28 empty] | 407552.48 |  |  | 75192 | [6 empty] | 17900 |  |  |  |  | 6267 | [5 empty] | 269158.68 |  |  | 130
| Итого по смете без учета давальческих материалов в действ. ценах | [28 empty] | 138393.8 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| Материалы в текущих ценах | [28 empty] | 269158.68 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| в т.ч. Подрядчика собственные | [28 empty] | 269158.68 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| Всего по смете | [28 empty] | 407552.48 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| К оплате | [28 empty] | 407552.48 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 130
[24 empty] | * 2037986 * | [17 empty] | Страница 6 из 6