## Page1
ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" ОАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"
ЗАПОЛЯРНЫЙ ФИЛИАЛ
| СОГЛАСОВАНО: | [34 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| На сумму, руб. | [34 empty] | На сумму, руб.
«
|  |  | 2025 г. |  | » | [29 empty] | «
[38 empty] | 2025 г. |  |  | »
|  | Объемы: | [5 empty] | Оценочная ООО "НН Технические Сервисы" УГЭ
|  | Статья затрат: | [5 empty] | Ремонты в текущих ценах (ФирСНБ) подряд пром
Лот №
Смета №2038196
На Капитальный ремонт | [14 empty] | Здание "Кернохранилища", душевые. Сети освещение, электрооборудование
| Заказчик | [14 empty] | ООО "Норникель Технические Сервисы"
| Подрядчик | [14 empty] | Сторонние организации
| На сумму, руб. | [5 empty] | 152964 | [9 empty] | в текущих ценах |  |  |  | 2024 г., с 01.01.24 | [6 empty] | Справочно: базисная стоимость в ц. 2004 г. | [17 empty] | 2699
|  | Составлена на основании дефектной ведомости № | [19 empty] | 591736 от 25.04.2025
Инвентарный №
338
Количество ремонтов:
1
«
| Ответственный представитель Заказчика | [18 empty] | » |  |  |  |  | 20 | г.
Начальник сметного отдела энергетики ДЦиСН ЗФ ПАО "ГМК "Норильский никель"
Власенко В.В.
|  | Начало работ | [45 empty] | 1 Май 2025
|  | Окончание работ | [45 empty] | 31 Август 2025
| Смета составлена | [8 empty] | 14.05.2025
г. в электронном виде в автоматизированной системе "Сметы капитальных ремонтов"
| Смету составил | [12 empty] | Битюцких А.А. | [19 empty] | Внутренний номер сметы: | [12 empty] | 2038196
Статус сметы:
[18 empty] | проверена |  |  |  |  | Власенко В.В.
[24 empty] | * 2038196 * | [17 empty] | Страница 1 из 5
| № пп |  |  | Обоснование цены |  |  |  |  | Наименование конструктивных элементов и видов работ | [17 empty] | Ед. изм. |  | Кол-во |  | Цена за ед. | [11 empty] | Сумма | [11 empty] | т/з ч.ч.
[31 empty] | всего | з/плата | [6 empty] | экспл |  |  |  | всего | [5 empty] | з/плата |  |  | экспл
[32 empty] | мат-лы | [6 empty] | в тч з/п | [9 empty] | мат-лы |  |  | в тч з/п
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 | [17 empty] | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | [6 empty] | 8 |  |  |  | 11 | [5 empty] | 12 |  |  | 13 |  |  | 16
[32 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [9 empty] | 14 |  |  | 15
| Индекс=1 | [7 empty] | 01. Кд/ж=0,3 – демонтаж в лом без разборки и резки
| 1 |  |  | ФирЕРм 08-02-403-02 |  |  |  |  | Демонтаж. Провода групповых осветительных сетей Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: в готовых каналах стен и перекрытий Кд/ж-0,3 Из. - 10.671 Иэ. - 5.976 Из.э. - 8.284 Им. - 5.362 | [17 empty] | 100 м |  | 0.3 |  | 1835.22 | 1312.53 | [6 empty] | 522.69 |  |  |  | 551 | [5 empty] | 394 |  |  | 157 |  |  | 1.8
[32 empty] | 0 | [6 empty] | 208.66 | [9 empty] | 0 |  |  | 63
| 2 |  |  | ФирЕРм 08-03-593-06 |  |  |  |  | Демонтаж. Светильники для ламп накаливания Светильник потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый (прим. светильник НБО 05-100-001) Кд/ж-0,3 Из. - 10.642 Иэ. - 5.788 Из.э. - 8.283 Им. - 4.415 | [17 empty] | 100 шт |  | 0.03 |  | 14816.45 | 6137.1 | [6 empty] | 8679.34 |  |  |  | 444 | [5 empty] | 184 |  |  | 260 |  |  | 0.8
[32 empty] | 0 | [6 empty] | 2680.46 | [9 empty] | 0 |  |  | 80
| 3 |  |  | ФирЕРм 08-02-410-11 д2 |  |  |  |  | Монтаж гофрированных труб ПХВ по стене, наружным диаметром, мм: 20 (1. Заготовка труб. 2. Прокладка. 3. Установка коробок. 4. Затягивание проволоки.) Из. - 10.694 Иэ. - 5.929 Из.э. - 1 Им. - 7.029 | [17 empty] | 100 м |  | 0.1 |  | 14323.6 | 4928.12 | [6 empty] | 229.81 |  |  |  | 1432 | [5 empty] | 493 |  |  | 23 |  |  | 2.4
[32 empty] | 9165.68 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 917 |  |  | 0
| 4 |  |  | ФирЕРм 08-02-410-12 д2 |  |  |  |  | Монтаж гофрированных труб ПХВ по стене, наружным диаметром, мм: 25 (1. Заготовка труб. 2. Прокладка. 3. Установка коробок. 4. Затягивание проволоки.) Из. - 10.694 Иэ. - 5.929 Из.э. - 1 Им. - 7.029 | [17 empty] | 100 м |  | 0.11 |  | 14323.6 | 4928.12 | [6 empty] | 229.81 |  |  |  | 1576 | [5 empty] | 542 |  |  | 25 |  |  | 2.6
[32 empty] | 9165.68 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 1008 |  |  | 0
| 5 |  |  | ФирЕРм 08-02-412-02 |  |  |  |  | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 (1. Заготовка проводов. 2. Затягивание проводов. 3. Соединение проводов в коробках. 4. Прозвонка.) (прим. кабель ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок-1) Из. - 10.671 Иэ. - 6.048 Из.э. - 8.256 Им. - 4.994 | [17 empty] | 100 м |  | 0.1 |  | 5048.88 | 1474.41 | [6 empty] | 87.76 |  |  |  | 505 | [5 empty] | 147 |  |  | 9 |  |  | 0.7
[32 empty] | 3486.71 | [6 empty] | 4.79 | [9 empty] | 349 |  |  | 0
| 6 |  |  | ФирЕРм 08-02-412-03 |  |  |  |  | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 16 (1. Заготовка проводов. 2. Затягивание проводов. 3. Соединение проводов в коробках. 4. Прозвонка.) (прим. кабель силовой ВВГнг(A)-LS 3х2,5ож-1) Из. - 10.671 Иэ. - 6.046 Из.э. - 8.256 Им. - 5.283 | [17 empty] | 100 м |  | 0.11 |  | 5926.23 | 1719.42 | [6 empty] | 175.52 |  |  |  | 652 | [5 empty] | 189 |  |  | 19 |  |  | 0.9
[32 empty] | 4031.3 | [6 empty] | 9.58 | [9 empty] | 443 |  |  | 1
| 7 |  |  | ФирЕР 46-03-009-03 |  |  |  |  | Пробивка гнезд и сквозных отверстий в кирпичных стенах Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 см (01. Разметка мест пробивки. 02. Пробивка гнезд и отверстий.) Из. - 10.685 Иэ. - 5.826 Из.э. - 8.337 Им. - 1 | [17 empty] | 100 шт |  | 0.02 |  | 33126.12 | 14040.73 | [6 empty] | 19085.39 |  |  |  | 663 | [5 empty] | 281 |  |  | 382 |  |  | 1.3
[32 empty] | 0 | [6 empty] | 2569.38 | [9 empty] | 0 |  |  | 51
[24 empty] | * 2038196 * | [17 empty] | Страница 2 из 5
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 | [17 empty] | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | [6 empty] | 8 |  |  |  | 11 | [5 empty] | 12 |  |  | 13 |  |  | 16
[32 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [9 empty] | 14 |  |  | 15
| 8 |  |  | ФирЕР 46-03-011-01 |  |  |  |  | Пробивка борозд в кирпичных стенах Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 (01. Разметка мест пробивки. 02. Пробивка и зачистка борозд.) Из. - 10.685 Иэ. - 6.365 Из.э. - 8.337 Им. - 1 | [17 empty] | 100 м борозд |  | 0.06 |  | 8132.01 | 3327.2 | [6 empty] | 4804.81 |  |  |  | 488 | [5 empty] | 200 |  |  | 288 |  |  | 0.9
[32 empty] | 0 | [6 empty] | 713.48 | [9 empty] | 0 |  |  | 43
| 9 |  |  | ФирЕР 46-03-009-01 |  |  |  |  | Пробивка гнезд и сквозных отверстий в кирпичных стенах Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130x130 мм (01. Разметка мест пробивки. 02. Пробивка гнезд и отверстий.) Из. - 10.685 Иэ. - 6.365 Из.э. - 8.337 Им. - 1 | [17 empty] | 100 шт |  | 0.02 |  | 21158.98 | 7703.24 | [6 empty] | 13455.74 |  |  |  | 423 | [5 empty] | 154 |  |  | 269 |  |  | 0.7
[32 empty] | 0 | [6 empty] | 1998.21 | [9 empty] | 0 |  |  | 40
| 10 |  |  | ФирЕРм 08-02-403-02 |  |  |  |  | Монтаж. Провода групповых осветительных сетей Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: в готовых каналах стен и перекрытий (1. Заготовка провода или кабеля. 2. Прокладка. 3. Установка коробок. 4. Соединение жил. 5. Прозвонка.) (прим. кабель силовой ВВГнг(A)-LS 3х2,5ож-1 в штробе) Из. - 10.671 Иэ. - 5.976 Из.э. - 8.284 Им. - 5.362 | [17 empty] | 100 м |  | 0.06 |  | 8366.24 | 4375.11 | [6 empty] | 1742.3 |  |  |  | 502 | [5 empty] | 263 |  |  | 105 |  |  | 1.2
[32 empty] | 2248.82 | [6 empty] | 695.52 | [9 empty] | 135 |  |  | 42
| 11 |  |  | ФирЕРм 08-03-591-09 |  |  |  |  | Монтаж. Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке (1. Установка коробок. 2. Установка приборов. 3. Присоединение. 4. Опробование на зажигание.) Из. - 10.642 Иэ. - 6.046 Из.э. - 8.256 Им. - 6.345 | [17 empty] | 100 шт |  | 0.02 |  | 16298.59 | 8826.9 | [6 empty] | 175.52 |  |  |  | 326 | [5 empty] | 177 |  |  | 4 |  |  | 0.8
[32 empty] | 7296.18 | [6 empty] | 9.58 | [9 empty] | 146 |  |  | 0
| 12 |  |  | ФирЕРм 08-03-593-09 |  |  |  |  | Монтаж. Светильники для ламп накаливания Светильник местного освещения (1. Монтаж светильника. 2. Присоединение. 3. Ввертывание ламп. 4. Опробование на зажигание) прим. светильник накладной Svetholl, серия Астэри, d299x100 Из. - 10.642 Иэ. - 5.361 Из.э. - 8.256 Им. - 5.766 | [17 empty] | 100 шт |  | 0.04 |  | 25207.44 | 19761.98 | [6 empty] | 2133.46 |  |  |  | 1008 | [5 empty] | 790 |  |  | 85 |  |  | 3.4
[32 empty] | 3311.99 | [6 empty] | 38.31 | [9 empty] | 132 |  |  | 2
| Итого по разделу: | [41 empty] | 8570 | [5 empty] | 3813 |  |  | 1626 |  |  | 17.4
[49 empty] | 3130 |  |  | 322
| Индекс=1 | [7 empty] | 02. Материалы неучтенные сборником
| 13 |  |  | ФирСЦ5 00-9001-94590 |  |  |  |  | Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными круглыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке пониженной горючести марки ВВГнг-LS, с числом жил и сечением, мм2 3x1,5 Им. - 1.917 | [17 empty] | 1000 м |  | 0.01 |  | 39364.75 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 394 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[32 empty] | 39364.75 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 394 |  |  | 0
| 14 |  |  | ФирСЦ5 00-9001-94600 |  |  |  |  | Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными круглыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке пониженной горючести марки ВВГнг-LS, с числом жил и сечением, мм2 3x2,5 Им. - 2.871 | [17 empty] | 1000 м |  | 0.017 |  | 58148.98 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 989 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[32 empty] | 58148.98 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 989 |  |  | 0
| 15 |  |  | SAP ЭЛ-002279 |  |  |  |  | Коробка установочная серия Tyco, арт.10172 для установки розеток и выключателей в гипсокартон и в полые стены, IP20, D=65мм, h=40мм, Им. - 5.735 | [17 empty] | шт |  | 2 |  | 33.49 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 67 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[32 empty] | 33.49 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 67 |  |  | 0
| 16 |  |  | SAP ЭЛ-345593 |  |  |  |  | Розетка штепсельная Wessen 59, РС16-255-1-86 250В, 16А;УХЛ4, IP20, двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами и защитными шторками, цвет-белый Им. - 2.403 | [17 empty] | шт |  | 2 |  | 114.48 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 229 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[32 empty] | 114.48 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 229 |  |  | 0
[24 empty] | * 2038196 * | [17 empty] | Страница 3 из 5
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 | [17 empty] | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | [6 empty] | 8 |  |  |  | 11 | [5 empty] | 12 |  |  | 13 |  |  | 16
[32 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [9 empty] | 14 |  |  | 15
| 17 |  |  | ДМТО СБУ-3115747-4 |  |  |  |  | Светильник SVETHOLL, Астэри, накладной, D400 H100, LED 11W с БАП (прим.) Им. - 5.372 | [17 empty] | шт |  | 4 |  | 29866 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 119464 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[32 empty] | 29866 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 119464 |  |  | 0 |  |  |  | 80892
| 18 |  |  | SAP ЭЛ-203843 |  |  |  |  | Трубка гофрированная Серия 9, код 91520 Ду20, из самозатухающего ПВХ-пластиката, тяжелая со стальной протяжкой, IP55, температура эксплуатации от -25C до +60C Им. - 10.5015 | [17 empty] | м |  | 10 |  | 34.34 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 343 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[32 empty] | 34.34 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 343 |  |  | 0
| 19 |  |  | ФирСЦ5 00-9264-00030 |  |  |  |  | Трубки полихлорвиниловые гофрированные, диаметром, мм 25 Им. - 5.958 | [17 empty] | м |  | 11 |  | 45.4 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 499 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[32 empty] | 45.4 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 499 |  |  | 0
| Итого по разделу: | [41 empty] | 121985 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[49 empty] | 121985 |  |  | 0
| Итого прямые затраты: | [41 empty] | 130554 | [5 empty] | 3813 |  |  | 1626 |  |  | 17.4
[49 empty] | 125115 |  |  | 322
Материалы заказчика собственные в текущих ценах
| Номер |  |  |  |  | Наименование | [30 empty] | Ед | [6 empty] | Кол-во | [5 empty] | Цена |  |  | Сумма
[6 empty] | Бирки маркировочные пластмассовые | [30 empty] | 100 шт | [6 empty] | 0.0228 | [5 empty] | 620.83 |  |  | 14.15
[6 empty] | Болты строительные с гайками и шайбами | [30 empty] | кг | [6 empty] | 0.03 | [5 empty] | 227.61 |  |  | 6.83
[6 empty] | Винты | [30 empty] | т | [6 empty] | 0.00042 | [5 empty] | 236209.14 |  |  | 99.21
[6 empty] | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм | [30 empty] | т | [6 empty] | 0.000122 | [5 empty] | 236209.14 |  |  | 28.82
[6 empty] | Втулки изолирующие текстолитовые | [30 empty] | 1000 шт | [6 empty] | 0.004602 | [5 empty] | 54197.72 |  |  | 249.42
[6 empty] | Гильзы соединительные | [30 empty] | 100 шт | [6 empty] | 0.0177 | [5 empty] | 2439.07 |  |  | 43.17
[6 empty] | Гипсовые вяжущие Г–3 | [30 empty] | т | [6 empty] | 6.3e-05 | [5 empty] | 5632.87 |  |  | 0.35
[6 empty] | Дюбели для пристрелки | [30 empty] | 10 шт | [6 empty] | 2.205 | [5 empty] | 131.98 |  |  | 291.02
[6 empty] | Дюбели распорные | [30 empty] | 100 шт | [6 empty] | 0.1632 | [5 empty] | 352.98 |  |  | 57.61
| 203959 |  |  |  |  | Кабель ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок-1 | [30 empty] | М | [6 empty] | 10 | [5 empty] | 109 |  |  | 1090
| 3002762 |  |  |  |  | Кабель силовой ВВГнг(A)-LS 3х2,5ож-1 | [30 empty] | М | [6 empty] | 17 | [5 empty] | 182 |  |  | 3094
[6 empty] | Колпачки изолирующие | [30 empty] | 10 шт | [6 empty] | 0.462 | [5 empty] | 153.81 |  |  | 71.06
| 002279 |  |  |  |  | Коробка установочная серия Tyco | [30 empty] | ШТ | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 33.49 |  |  | 66.98
[6 empty] | Краски для внутренних работ МА–025 голубая 475 | [30 empty] | т | [6 empty] | 2.2e-05 | [5 empty] | 76269 |  |  | 1.68
| 3448778 |  |  |  |  | Крепеж-клипса ПожТехКабель | [30 empty] | ШТ | [6 empty] | 11 | [5 empty] | 6.02 |  |  | 66.22
| 784749 |  |  |  |  | Крепеж-клипса Промрукав | [30 empty] | ШТ | [6 empty] | 10 | [5 empty] | 4.95 |  |  | 49.5
[6 empty] | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20–30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | [30 empty] | кг | [6 empty] | 0.072 | [5 empty] | 3014.21 |  |  | 217.02
[6 empty] | Листы медные холоднокатаные марки М2, твердые, нормальной точности, шириной и длиной 600x1500 и 600x2000 мм, толщиной, мм 0,4 | [30 empty] | т | [6 empty] | 8e-06 | [5 empty] | 713463.02 |  |  | 5.71
[24 empty] | * 2038196 * | [17 empty] | Страница 4 из 5
| Номер |  |  |  |  | Наименование | [30 empty] | Ед | [6 empty] | Кол-во | [5 empty] | Цена |  |  | Сумма
[6 empty] | Патроны для пристрелки | [30 empty] | 10 шт | [6 empty] | 2.205 | [5 empty] | 73.83 |  |  | 162.8
[6 empty] | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | [30 empty] | т | [6 empty] | 0.000591 | [5 empty] | 105152.49 |  |  | 62.15
| 345593 |  |  |  |  | Розетка штепсельная Wessen 59, РС16-255-1-86 | [30 empty] | ШТ | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 352 |  |  | 704
[6 empty] | Светильник SVETHOLL, Астэри, накладной, D400 H100, LED 11W с БАП | [30 empty] | ШТ | [6 empty] | 4 | [5 empty] | 29866 |  |  | 119464
[6 empty] | Сжим соединительный | [30 empty] | 100 шт | [6 empty] | 0.0072 | [5 empty] | 2245.9 |  |  | 16.17
[6 empty] | Сжимы ответвительные | [30 empty] | 100 шт | [6 empty] | 0.0651 | [5 empty] | 6278.32 |  |  | 408.72
[6 empty] | Тальк молотый сорт 1 | [30 empty] | т | [6 empty] | 0.000175 | [5 empty] | 115848.84 |  |  | 20.27
| 203843 |  |  |  |  | Труба гофрированная Octopus, серия 9 | [30 empty] | М | [6 empty] | 10 | [5 empty] | 47.1 |  |  | 471
| 3002291 |  |  |  |  | Трубка гофрированная гибкая 71525 | [30 empty] | М | [6 empty] | 11 | [5 empty] | 45 |  |  | 495
[6 empty] | Трубки электромонтажные полихлорвиниловые толщиной стенки 0,6 мм | [30 empty] | кг | [6 empty] | 0.0498 | [5 empty] | 494.57 |  |  | 24.63 |  |  |  | 127281.49
| Название | [28 empty] | Всего |  |  | з/п | [6 empty] | экспл. |  |  |  |  | в тч/зп | [5 empty] | мат-лы |  |  | т/з ч.ч.
| 1 | [28 empty] | 2 |  |  | 3 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 6 |  |  | 7
| Итого прямые затраты по смете | [28 empty] | 130554 |  |  | 3813 | [6 empty] | 1626 |  |  |  |  | 322 | [5 empty] | 127281.49 |  |  | 17 |  |  |  | 237852 | 196774
| 02 Существующее здание, стесненность 15% Поз. 7, 8, 9 | [28 empty] | 236 |  |  | 95 | [6 empty] | 141 |  |  |  |  | 20 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 302814 | 222830
| 02 Существующее здание, стесненность 35% Поз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12 | [28 empty] | 1353 |  |  | 1113 | [6 empty] | 240 |  |  |  |  | 66 | [5 empty] | 0 |  |  | 5 |  |  |  | 48030 | 839208
| Итого | [28 empty] | 132143 |  |  | 5021 | [6 empty] | 2007 |  |  |  |  | 408 | [5 empty] | 127281.49 |  |  | 23 |  |  |  | 191563
| Районный коэффициент 80% | [28 empty] | 4343 |  |  | 4017 | [6 empty] | 326 |  |  |  |  | 326 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 81899
| Итого | [28 empty] | 136486 |  |  | 9038 | [6 empty] | 2334 |  |  |  |  | 735 | [5 empty] | 127281.49 |  |  | 23 |  |  |  | 862158
| Накладные расходы от ФОТ 106.4%(133*0.80) Поз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12 | [28 empty] | 8705 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| Накладные расходы от ФОТ 122.4%(153*0.80) Поз. 7, 8, 9 | [28 empty] | 1948 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| Итого | [28 empty] | 147139 |  |  | 9038 | [6 empty] | 2334 |  |  |  |  | 735 | [5 empty] | 127281.49 |  |  | 23
| Сметная прибыль от ФОТ 15% Поз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12 | [28 empty] | 1227 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| Сметная прибыль от ФОТ 16% Поз. 7, 8, 9 | [28 empty] | 255 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| Итого | [28 empty] | 148621 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| Северные надбавки 80% | [28 empty] | 4343 |  |  | 4017 | [6 empty] | 326 |  |  |  |  | 326 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| Итого | [28 empty] | 152964 |  |  | 13055 | [6 empty] | 2660 |  |  |  |  | 1061 | [5 empty] | 127281.49 |  |  | 23
| Итого по смете без учета давальческих материалов в действ. ценах | [28 empty] | 25682.51 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| Материалы в текущих ценах | [28 empty] | 127281.49 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| в т.ч. Подрядчика собственные | [28 empty] | 127281.49 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| Всего по смете | [28 empty] | 152964 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| К оплате | [28 empty] | 152964 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 23
[24 empty] | * 2038196 * | [17 empty] | Страница 5 из 5