Задание на оказание услуги

Место производства работ: г. Дудинка, Заполярный транспортный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель».

Объекты, подлежащие оказанию услуг: буксир «Путораны», проект 90600, год выпуска 2012, г. Отрадное ОАО «ЛСЗ «Пелла», регистровый номер 208410.

Перечень работ на каждом судне:

1. Диагностика дизель-генератора серийный № GSN01109 (дизель Caterpillar 3056 с генератором UCM274);

2. Дефектация элементов генераторной установки с частичной разборкой для установления причин вибрации.

3. Выдача актов диагностики и дефектации с анализом причин неисправности и рекомендациями по ремонту.