| СОГЛАСОВАНО: |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- | --- |
| Главный инженер проектного офиса АО «ТТК» _____________________О.И. Наркевич |  |  | Руководитель проектного офиса АО «ТТК» _____________________ А.В. Котко |
| «___»_______________ 2025 г. |  |  | «___»________________ 2025 г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг строительного контроля

по объекту "Нефтебаза "Песчанка". Реконструкция железнодорожной эстакады слива светлых нефтепродуктов с организацией перевалки метанола".

# ШИФР:

# ПИН:

# Регистрационный номер:

# Базовый классификационный код

г. Красноярск

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные сведения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Местоположение и состав Объектов контроля | Местоположение: Российская Федерация, Красноярский край, Емельяновский район, сельское поселение Солонцовский сельсовет, территория нефтебаза «Песчанка Объекты в соответствии с проектом: "Нефтебаза "Песчанка". Реконструкция железнодорожной эстакады слива светлых нефтепродуктов с организацией перевалки метанола"; |
| 2. | Заказчик, его адрес | АО «ТТК», 123112, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 15. |
| 3. | Исполнитель, его адрес | Определяется по итогам закупочной процедуры. |
| 4. | Основание для ведения строительного контроля | Градостроительный кодекс РФ; Федеральный закон от 30.09.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»; СП 48.13330.2019 «Организация строительства». |
| 5. | Исходная документация и материалы, необходимые для оказания услуг | 5.1. Рабочая документация шифр: И7530 по проекту: "Нефтебаза "Песчанка". Реконструкция железнодорожной эстакады слива светлых нефтепродуктов с организацией перевалки метанола", разработанная ООО «ПроектСтройСервис»; 5.2. Регламент РГ.01.05.05. «Ведение исполнительной и формирование приемо-сдаточной документации при строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и капитальном ремонте объектов капитального строительства», утвержденный приказом АО «ТТК» от 09.06.2023 №ТТК/186-п; 5.3. Иная документация и материалы необходимые для оказания услуг (по запросу Исполнителя). |
| 6. | Объем оказания услуг | Исполнитель обязан осуществить: 6.1. Проверка готовности подрядных организаций, выполняющих строительно-монтажные (далее - СМР) и пусконаладочные работы (далее – ПНР) по договорам с Заказчиком к выполнению соответствующих работ на Объектах Заказчика, наличия у подрядных организаций необходимых лицензий, допусков саморегулируемых организаций (далее СРО) на выполнение соответствующих работ; 6.2. Проверка и согласование организационно – технологической документации подрядных/субподрядных организаций (далее – подрядчиков) выполняющих строительно-монтажные и пусконаладочные работ на объекте включая проекты производства работ и технологические карты, программы ПНР, испытаний; 6.3. Контроль наличия и актуальности всей необходимой разрешительной документации; 6.4. Извещение Заказчика обо всех случаях аварийного состояния на Объектах строительства; 6.5. Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиками входного контроля материально-технических ресурсов (далее МТР) и достоверности документирования его результатов; 6.6. Проверка выполнения подрядчиками контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения, применяемых МТР; 6.7. Проверка наличия у подрядчиков документов о качестве (сертификатов в установленных случаях) на применяемые им материалы, изделия и оборудование, документированных результатов деятельности испытательных лабораторий, входного контроля; 6.8. Контроль соответствия полноты и соблюдение последовательности, состава выполняемых технологических операций, технологической и нормативной документации, распространяющейся на данные технологические операции и достоверности документирования его результатов; 6.9. Контроль за выполнением подрядчиками требования о недопустимости выполнения последующих работ до подписания актов освидетельствования скрытых работ, подтверждающих соответствие выполненных работ требованиям рабочей документации, норм и правил, действующих на территории РФ; 6.10. Входной контроль качества и количества применяемых материалов и наличие сопроводительных документов изготовителя (поставщика), а также содержания и полноты, указанной в них информации на соответствие характеристикам МТР, указанным в рабочей документации на месте производства работ перед вовлечением МТР в монтаж совместно с подрядчиками и службой Заказчика; 6.11. Проведение визуально-измерительного контроля и выборочного инструментального, лабораторного контроля сварных соединений металлоконструкций; По требованию Заказчика организовать проведение лабораторного контроля, привлечение специалистов узкого профиля для определения соответствия строительных конструкций и изделий, используемых материалов для выполнения строительно-монтажных работ, сварных соединений металлических конструкций, грунтов оснований, грунтов и глубины готовых скважин для устройства свай, их температурного состояния, бетонных и железобетонных конструкций, толщины и адгезии АКЗ/ОГЗ, электротехнической лаборатории - нормативным требованиям и рабочей документации; 6.12. Немедленно извещать Заказчика в случае обнаружения критичных дефектов/недостатков при выполнении СМР, а также неисполнения ранее выданных предписаний и актов. Уведомлять Заказчика о необходимости приостановки СМР; 6.13. Соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами и достоверности его документирования; 6.14. Соответствие показателей качества выполняемых операций и их результатов требованиям технологической документации, а также распространяющейся на данные технологические операции нормативной документации; 6.15. Контроль за своевременным устранением подрядчиками недостатков и дефектов, выявленных в выполнении СМР; 6.16. Проверка, контроль наличия, полноты и правильного ведения подрядчиками исполнительной документации, оценка достоверности геодезических исполнительных схем выполненных конструкций, в том числе с подписанием актов освидетельствования скрытых работ, освидетельствования ответственных конструкций, геодезических съемок, схем и иной исполнительной документации; 6.17. Заключительную оценку совместно с подрядчиками соответствия законченного строительством Объекта требованиям рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов; В случае ухудшения качества строительно-монтажных работ узнать причины и подготавливать рекомендации по их предупреждению и устранению; 6.18. По согласованию с Заказчиком выдавать подрядчикам предписания, отражающие факты выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ с нарушениями требований законодательства и нормативной документации, с применением некачественных материалов и оборудования, и нарушением правил их хранения, с требованием устранения и сроком устранения; 6.19. По факту устранения подрядчиками выявленных нарушений, осуществлять соответствующую проверку факта их устранения и визировать акты об устранении нарушений; 6.20. Контроль выполнения подрядчиками предписаний Исполнителя и органов государственного надзора и местного самоуправления; 6.21. Обеспечить соблюдение подрядчиками на строительной площадке необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды, в том числе пожарной безопасности строящихся и прилегающих к ним объектов в соответствии с правилами пожарной безопасности, действующей нормативно-методической документации, стандартами Заказчика; 6.22. Предоставлять Заказчику ежедневную оперативную информацию о выполнении работ по независимому строительному контролю на закрепленных за Исполнителем Объектах и ежедневную отчетность назначенному куратору, в виде электронного документа об оказанных услугах за смену с приложением фотоотчета, направляемого по электронной почте; 6.23. Предоставлять Заказчику ежемесячный отчет об оказанных услугах по строительному контролю на закрепленном за Исполнителем Объектах с приложением при необходимости фото и видео материалов, сведений о выполненных контрольных мероприятиях и снятых, неснятых подрядчиками предписаниях; 6.24. Участие в проверках, проводимых органами государственного строительного надзора, а также ведомственными инспекциями и комиссиями; 6.25. Обеспечение контроля за выполнением предписаний уполномоченных органов, относящихся к вопросам выполняемых работ и применяемых конструкций, изделий, материалов и оборудования, своевременным устранением дефектов и недостатков, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов и Объектов в целом; 6.26. Осуществление контроля за выполнением подрядчиками предписаний авторского надзора, требований шеф-монтажных организаций в соблюдении безопасных методов выполнения строительства, качества работ и используемых материалов строительных конструкций; 6.27. Обеспечение и оформление с участием Заказчика и представителей авторского надзора соответствующих технических условий и разрешений; 6.28. Осуществление контроля, проверки ведения общего и специальных журналов работ иной исполнительной документации и её формирования в соответствии с требованиями законодательства, нормативов РФ, а также внутренних документов Заказчика, включая, но не ограничиваясь: - актов освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта; - актов разбивки осей объекта капитального строительства на местности; - актов освидетельствования скрытых работ; - актов освидетельствования ответственных строительных конструкций; - актов освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения; - актов испытания и опробования технических устройств; - результатов экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля; - документов, подтверждающих проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий); - иных документов, отражающих фактическое исполнение проектных решений. Дает указания и рекомендации участникам строительства о комплекте и содержании документации необходимой для сдачи Объектов в эксплуатацию. 6.29. Участие в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий. Выполняет контрольные геодезические замеры с целью проверки отметок оснований и строительных конструкций на этапах их монтажа подрядчиками по СМР, и направлением информации о достоверности данных, предоставленных подрядчиком, в адрес Заказчика; 6.30. Контроль наличие у подрядчиков акта-допуска и наряда-допуска, согласованных и утвержденных в установленном порядке требованиями Заказчика; 6.31. Контроль соответствия объемов, фактически выполненных и предъявленных к приемке строительно-монтажных, пусконаладочных работ рабочей документации нормативно-методической документации и условиям договора. Осуществляет проверку журнала КС-6а до подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по объемам и качеству выполненных работ до подписания итоговых актов выполненных работ; 6.32. Контроль проведения подрядчиками необходимых индивидуальных испытаний смонтированного оборудования, сетей с надлежащим оформлением их результатов; 6.33. Проверку технологической оснащенности строительства оборудованием, оснасткой, средствами измерений и испытаний, обеспечивающими необходимую точность и качество выполняемых работ; 6.34. Участие в расследованиях и разборах несчастных случаев, а также случаев повреждения инженерных коммуникаций при проведении СМР, ПНР; 6.35. Незамедлительную консультацию Заказчика в рамках периода оказания услуг по всем вопросам, связанным с оказанием услуг. По требованию Заказчика пояснения должны представляться Исполнителем в письменном виде. Срок предоставления Исполнителем ответа устанавливается Заказчиком по предварительному согласованию с Исполнителем, но не более 3 (трех) рабочих дней с даты направления запроса Заказчиком; 6.36. Иные мероприятия в целях осуществления строительного контроля, предусмотренные законодательством РФ; 6.37. Исполнитель участвует в рабочих и приемочных комиссиях, принимает к рассмотрению акты сдачи-приемки выполненных работ, журналы учета выполнения работ, акты приемки законченных строительством объектов или их участков, исполнительную документацию, которые проконтролированы и/или подтверждены подписью и штампом Исполнителя; 6.38. Участие в ежедневных, еженедельных производственных совещаниях с участием представителей Заказчика, подрядчиков по вопросам качества, сроков, порядка выполнения СМР и ПНР с отражением вопросов строительного контроля в решениях и протоколах; 6.39. Заказчик вправе осуществлять контроль за ходом и качеством оказанных услуг по осуществлению строительного контроля, соблюдением сроков их оказания в соответствии с календарным планом выполнения работ. 6.40. Проверку на строительной площадке достаточность и полноту оформления Исполнительной документации строительными подрядчиками в ходе выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ. |
| 7. | Доступ на Объекты | Заказчик обеспечивает доступ представителей Исполнителя на Объекты в течение всего периода оказания услуг. Допуск на территорию осуществляется в соответствии с внутренними стандартами и правилами Заказчика. Исполнитель самостоятельно организовывает стационарные рабочие места своим сотрудникам. |
| 8. | Сроки оказания услуг | С момента заключения договора до 31.07.2026 г. |

*Документация, содержащая коммерческую тайну будет передана после подписания соглашения о конфиденциальности с АО «ТТК».

Приложения: 1. Календарный план оказания услуг строительного контроля по объектам строительства на нефтебазе «Песчанка» на 2025-2026г;

2.   Требования в области ПБиОТ для Подрядчика.