Требования к внесению изменений в рабочую документацию

- Любые корректировки РД требуют подтверждения и разрешения Заказчика;

- Выпуск откорректированной РД Разработчик сопровождает разрешением на изменение по форме, предусмотренной ГОСТ СПДС с указанием произведенных изменений и основания для них;

- Разработчик РД разрабатывает и актуализирует реестр РД, в котором отображает все сведения о выпущенных ревизиях для каждого титула и каждой марки РД, см. пример Приложение А;

- Внесение изменений заменой листов комплекта РД допускаются только по согласованию с Заказчиком (когда ранее выпущенный лист не позволяет вместить все «облака» изменений). Во всех прочих случаях изменения должны вноситься в соответствии с требованиями ГОСТ СПДС с выделением изменённой части документа облаком и нумерацией участков изменений.

Приложение А

Реестр внесения изменений в РД

| № п/п | Титул. Наименование объекта. Марка комплекта | № изм./дата изм./номер разрешения на изменение/сведения об ожидаемых корректировках |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комментарии и примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| 1 | Тит. 10. Участок производства серной кислоты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | НМЗ-НСК-010-ТХ | 28.01.19 - | 12.02.19 П. 46 25.02.19 |  |  |  |  |  |  |  |  | Изм. №0 передан в производство работ на бумаге 01.02.19 по накладной №3 |
| 3 | НМЗ-НСК-010-АС01 | 28.01.19 - | 12.02.19 №25 |  |  |  |  |  |  |  |  | Изм. №1 передан в электронном виде 12.02.19, передача в производство на бумаге ожидается 15.02.19 |

Примечания:

- Ячейки B2 и B3 – гиперссылка на папку с комплектом

- Ячейка D2 – помечено, что к ранее полученному (28.01.19) комплекту ТХ (изм. 0 – первоначальная ревизия) выданы замечания 12.02.19, суть которых отражена в таблице замечаний п. 46 (гиперссылка на файл таблицы с замечаниями). Ожидается изменение №1 по этому комплекту 25.02.19;

- Ячейка М2 – отмечено, что ИЗМ. №0 передан в производство работ по накладной №3 (ссылка на скан накладной) 01.02.19;

- Ячейка D3 – обозначено, что для комплекта АС01 актуальная ревизия – ИЗМ. №1, который выпущен 12.02.19 по разрешению на изменение №25 (гиперссылка на файл изменения);

Ячейка М3 – отмечено, что ИЗМ. №0 передан в электронном виде12.02.19, а на бумаге его передача ожидается 15.02.19;