Требования к составу и оформлению проектной и рабочей документации

- Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 №261-Ф3 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21.12.1994г. №69-Ф3 «О пожарной безопасности» (ред. от 29.07.2017 г.);

- «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009г. № 384-Ф3 с изм. на 02.07.2013г.;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- ТР ТС 004/2011 Технический регламент таможенного союза. «О безопасности низковольтного оборудования» (с изменениями на 9 декабря 2011 года)

- СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»;

- СП 17.13330.2017 «Кровли»;

- СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»;

- СП 25.13330.2012 «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах»;

- СП 25.13330.2020 «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах»;СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

- СП 29.13330.2011 «Полы»;

- СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (в части соответствующей ПП РФ №985 от 4 июля 2020 г.);

- СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»;

- СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания»;

- СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»;

- СП 51.13330.2011 «Защита от шума»;

- СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»;

- СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с Изменениями N 1, 2, 3);

- ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- ГОСТ 21.210-2014 Система проектной документации для строительства (СПДС). Условные графические изображения электрооборудования и проводок на планах

- ГОСТ 21.613-2014 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования

- ГОСТ 21.608-2014 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации внутреннего электрического освещения

- ГОСТ 12.1.030-81 Электробезопасность. Защитное заземление и зануление;

- ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов

- ГОСТ Р 50571-4-44-2011_ Электроустановки низковольтные. Часть 4-44. Требования по обеспечению безопасности. Защита от отклонений напряжения 
и электромагнитных помех

- ГОСТ 30331.1-2013 (IEC 60364-12005) Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения

- Технический циркуляр от 16 февраля 2004 года N 6/2004. О выполнении основной системы уравнивания потенциалов на вводе в здания

- Технический циркуляр № 27/2009. О выполнении магистралей заземления и уравнивания потенциалов в электроустановках зданий и сооружений

- СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций

- РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений

- ГОСТ 14254-2015 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP);

- ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнение для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды;

- ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007. Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования

- СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности

- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

- СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;

- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

- СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. внутренний противопожарный водопровод. нормы и правила проектирования»;

- ГОСТ Р 50571.5.56-2013/МЭК 60364-5-56:2009 «Системы обеспечения безопасности»;

- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;

- РД 153-34.0-20.527-98 «Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования»;

- ГОСТ 28249-93 «Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ»;

- ГОСТ 30331.1-2013 (IEC 60364-12005) Электроустановки низковольтные. Часть 1Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения

- ГОСТ IEC_TR 61912-2-2013 Низковольтная коммутационная аппаратура и аппаратура управления. Устройства защиты от сверхтоков. Часть 2. Селективность в условиях сверхтоков

- ГОСТ Р 50571.1.5.52-2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-52.  Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки

- ГОСТ Р 50571.1-2009 Электроустановки низковольтные. Часть 1.  Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения

- ГОСТ Р 50571.3-2009 Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. Требования для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током

- ГОСТ Р 50571.4.43-2012  Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от сверхтока

- ГОСТ Р 50571.5.53-2013_ Электроустановки низковольтные. Часть 5-53. Выбор и монтаж электрооборудования. Отделение, коммутация и управление

- ГОСТ Р 50571.7.714-2014 Электроустановки низковольтные. Часть 7-714. Требования к специальным электроустановкам или местам их расположения. Установки наружного освещения

- Гост Р 50030.2-2010 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели

- Гост Р 50030.3-2012 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители и комбинации их с предохранителями

- ГОСТ IEC 61439-1-2013 Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Общие требования

- Гост Р 51321.1-2007 Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично. Общие технические требования и методы испытаний

- ГОСТ Р МЭК 61643-12-2011 Устройства защиты от импульсных перенапряжений низковольтные. Часть 12. Устройства защиты от импульсных перенапряжений в низковольтных силовых распределительных системах. Принципы выбора и применения

- ГОСТ Р 51992-2011 (МЭК 61643-1:2005) Устройства защиты от импульсных перенапряжений низковольтные. Часть 1. Устройства защиты от импульсных перенапряжений в низковольтных силовых распределительных системах. Технические требования и методы испытаний

- ГОСТ Р 55630-2013/ IEC/TR 62066:2002 Перенапряжения импульсные и защита от перенапряжений в низковольтных системах переменного тока. Общие положения

- ГОСТ Р 50571.29-2009 Электрические установки зданий. Часть 5-55. Выбор и монтаж электрооборудования. Прочее оборудование (Переиздание)

- ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности

- ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия

- ГОСТ Р 52868-2007 Системы кабельных лотков и системы кабельных лестниц для прокладки кабелей. Общие технические требования и методы испытаний

- ГОСТ Р 53310-2009 Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы шинопроводов.

- Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость

- ГОСТ Р МЭК 61084-1-2007 Системы кабельных и специальных кабельных коробов для электрических установок. Часть 1. Общие требования

- ГОСТ 21128-83 Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения до 1000 В (с Изменением N 1)

- ГОСТ 721-77 Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения свыше 1000 В (с Изменениями N 1, 2, 3)

- ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения

- ГОСТ IEC 62395-1-2016 Системы обогрева трубопроводов, работающие на электрическом сопротивлении, для промышленного и коммерческого применения. Часть 1. Общие требования и требования к испытаниям

- Государственные стандарты СПДС и ЕСКД;

- ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения»;

- Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 529 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов"

- Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 533 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств"

- Правила устройств электроустановок», издания 6, 7;

- ПТЭ Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей

- И требованиями других действующих нормативных документов.

В составе каждого разрабатываемого раздела рабочей документации требуется предоставлять перечень основных нормативных документов, которыми руководствовались при его разработке.

Каждый чертеж должен выпускаться в комплекте со спецификациями и сметами, отражающими объемы работ и МТР только по данному комплекту чертежей.

При предоставлении документации в адрес Застройщика (Технического заказчика) должны выполняться следующие условия:

- Сопровождение документации по накладной (накладная должна содержать следующую информацию: наименование проектно-сметной документации, шифр, номер тома, количество листов, количество экземпляров).

- Документация должна быть сформирована по томам, книгам, альбомам чертежей, переплетена, сброшюрована и сфальцована согласно требованиям, ГОСТ 2.501-2013.

- Содержание CD-диска обязательно должно соответствовать бумажному экземпляру передаваемой документации.

- Изменения, должны сопровождаться накладной (извещением), в которой указываются сведения (шифр, номера страниц, количество листов, порядковый номер изменения) об аннулированных листах, либо о заменённых листах.

Форматы:

- чертежи - PDF и DWG (AutoCad);

- текстовая информация, заказные спецификации и ведомости материалов – WORD; PDF и Excel.;

- сметная документация в формате «ФирСНБ-2004 ПАО «ГМК» Норильский никель»)» (*xml). Сводный сметный расчет в формате «Microsoft Excel»;

- сметные расчёты должны включать составление опросных листов по основному и заводской готовности оборудование, сооружения.

В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания.

Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела.

# Не допускается внесение изменений в РД с заменой листов, только с обозначением замененной информации.