## Приложение Ж
Приложение Ж
Требования к составлению сметной документации при разработке проектной документации на строительство объектов, финансируемых за счет средств ПАО «ГМК «Норильский никель» с применением УЕР по проекту: «Месторождение Мокулаевское. Добыча известняка». Шифр: ДИ-ВТП6,5
№ п/п | Наименование | Показатели
1 | Сметно-нормативная база | Укрупненные единичные расценки (УЕР) в актуальной редакции с указанием справочника территориально-отраслевого признака
Составление сметной документации осуществлять с использованием ПК «Гранд-Смета» (в версии не ниже «2024»)
2 | Нормативные документы | При определении сметной стоимости учитывать требования:
- Методики формирования сметной документации и учета сметной стоимости проектов капитального строительства с применением укрупненных единичных расценок в ПАО «ГМК «Норильский Никель»
- Методических указаний по разработке, согласованию, утверждению сметной документации и учету сметной стоимости по капитальному строительству в ПАО «ГМК «Норильский никель»;
- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008г. №87
- Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации (Приказ Минстроя от 04.08.2020 №421/пр)
3 | Уровень цен, в котором составляется сметная документация | В текущем уровне цен по состоянию на момент выпуска сборников УЕР (с указанием квартала и года составления)
4 | Состав СД | 1. В составе проектной документации:
- сводка затрат (при необходимости);
- сводный сметный расчет стоимости строительства (ССР) (и ПЗ к нему соответственно);
- объектные и локальные сметные расчеты;
- сметные расчеты на отдельные виды затрат;
- ведомость сметной стоимости строительства объектов, входящих в пусковые комплексы (Этапы) (при необходимости).
2. В составе рабочей документации (РД):
- объектные сметы;
- локальные сметы.
3. В Приложения (прилагаемые документы) в обязательном порядке включаются все исходные данные, в т.ч. заказчика, касающиеся ценообразования по проекту и расчетов:
3.1. техническое задание, или приложение к ТЗ/ ЗнП, или технические условия (с соответствующим разделом), утвержденные Заказчиком и содержащие требования на разработку сметной документации в составе проектной документации; исходные данные; переписка; опросный лист; протоколы и т.п.;
3.2. ведомости объемов работ (согласно протокола масштабирования УЕР от 08.07.2021 №ГМК-05/78-пр, в том числе изменений и дополнений к данному протоколу);
3.3. расчеты на отдельные виды затрат не вошедшие в состав УЕР;
3.4. сметы на ПИР (фактические - в соответствии с заключенными договорами, и предварительные (при необходимости) - на следующие стадии/этапы проектирования);
3.5. документы, обосновывающие текущие цены МТР и оборудования - прайс-листы поставщиков, ТКП производителей, информационные листы и т.п.;
Прайс-листы и ТКП рассматриваются и согласовываются Заказчиком в составе сметной документации на стадии проведения внутренней экспертизы проектной документации.
3.6.другая документация, предоставленная Заказчиком или подготовленная организацией-разработчиком сметной документации для обоснования отдельных видов затрат, включенных в сметные расчеты (например, индивидуальные нормы/расценки, примененные в составе СД, затраты на ТЭО/обследование ЗиС и т.п.).
6 | Сводный сметный расчет | Согласно п.135 Приказа Минстроя от 04.08.2020 №421/пр выполнить сводный сметный расчет (ССР) в 12 главах в соответствии с п.31 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87, по форме Приложения № 6 (Приказ Минстроя от 04.08.2020 №421/пр).
7 | Объектные сметы | Согласно п.130 Приказа Минстроя от 04.08.2020 №421/пр объектную смету выполнять по форме приложения №5
8 | Локальные сметы (расчеты) | Составляются в текущем уровне цен по состоянию на момент выпуска сборников УЕР (с указанием квартала и года составления)
Единичные расценки являются твердыми и включают все затраты на полный комплекс выполнения всех работ и затрат согласно "Описания укрупненных единичных расценок". "Описание единичных расценок" необходимо предусматривать как приложение к настоящим требованиям.
8.1 | Применение объектов-аналогов | 1. На стадии «ПД» допускается определение стоимости строительства на основании ранее построенных или запроектированных объектов-аналогов, прошедших экспертизу в установленном порядке, при этом объекты-аналоги должны по характеристикам максимально совпадать с проектируемым объектом, а их стоимость - определяться на основании локальных смет по рабочим чертежам.
Сметные расчеты, выполняемые на основании стоимостных показателей ранее запроектированных (построенных) объектов-аналогов, в обязательном порядке являются составной частью раздела «Сметная документация» (согласно письму Минрегиона России от 01.07.2009 №20224-ИП/08).
В пояснительной записке следует отразить сопоставительные характеристики разрабатываемого объекта и объекта-аналога по основным характеристикам, в случае отличия характеристик рассчитать корректирующие коэффициенты.
Расчеты стоимости строительства для стадий проектирования ТЭО, ТЭР, ПД осуществляются с учетом прочих рекомендаций Компании при наличии таковых [например, рекомендации Компании (от 11.11.2019: п-мо №ГМК/16149-исчх, с/з №ГМК-106/761)]
8.2 | Материальные ресурсы, не включенные в состав расценок УЕР | Основные строительные материалы в сметах стадии ПД, РД учитываются отдельной строкой.
Для определения стоимости основных материалов предусмотрены номенклатурные справочники МТР «Справочник УЕРмтр (Бенчмарк УЕРмтр)» на стадии ПД, РД.
В случаи отсутствия необходимых материальных ресурсов в номенклатурных справочниках МТР допускается определение их стоимости по наиболее экономичному варианту, определенному на основании сбора информации о текущих ценах (далее - конъюнктурный анализ)
При отсутствии полного объема информации по номенклатуре МТР от ДМТО и номенклатурного справочника «УЕРмтр. Текущие цены материально-технических ресурсов по ГИД», в качестве альтернативного источника информации используются прайс-листы (согласно конъюнктурного анализа с предоставлением обосновывающих материалов).
8.3 | Стоимость оборудования, мебели и инвентаря | Стоимость оборудования, мебели и инвентаря определяется в текущем уровне цен.
В случае применения импортного оборудования их стоимость в текущем уровне цен при пересчете должна быть указана в рублевом исчислении. В наименовании позиции ЛС/ЛСР обязательно указывается информация о валютной составляющей (стоимость материала и валютный курс).
Учет в ССР стоимости оборудования, производственного и хозяйственого инвентаря, мебели - в соответствии с положениями Приказа Минстроя от 04.08.2020 №421/пр
8.4 | Требования к оформлению документов, обосновывающих цены ТМЦ (оборудование и материалы, изделия, конструкции) | 1. Прайс-листы, ТКП, и т.п. формируются в отдельную книгу СД, с группировкой ТМЦ по разделам (кабельная продукция, охранно-пожарная сигнализация и пр.),
2. Книга оформляется по общим правилам: титульный лист, «содержание», предусматривается нумерация страниц, номер позиции ресурса (или выделение применяемого ресурса цветом) при значительном перечне ТМЦ,
3. Документы должны содержать информацию о составе цены (НДС, вид франко/ транспортные затраты, стоимость шефмонтажа, ПНР, комплектация, таможенные сборы),
4. При определении стоимости ТМЦ использовать актуальные прайс-листы и ТКП в текущем уровне цен (на момент составления сметной документации), а при их отсутствии использовать прайс-листы и ТКП со сроком использования не более 1 года от даты их выдачи производителем (поставщиком), указанной на прайс-листе.
5. При наличии небольшого количества обосновывающих документов информация может быть оформлена отдельным «приложением» к СД», без формирования отдельной книги.
8.5 | Транспортные расходы | Стоимость затрат на перевозку грузов железнодорожным и водным транспортом определяется на основании действующих тарифов и прейскурантов, по транспортным схемам, обоснованных проектом организации строительства с учетом минимизации затрат и согласованных заказчиком.
9 | Затраты на временные здания и сооружения | Строительство временных зданий и сооружений не учтенных в составе УЕР определяются расчетом, обоснованным по данным проекта организации строительства в соответствии с необходимым набором титульных временных зданий и сооружений.
10 | Прочие работы и затраты по главе 1 и главе 9 | Предусмотреть средства на прочие работы и затраты исходя из специфических условий строительства при обосновании проектом организации строительства и Перечня прочих затрат Приложение К
Затраты по главе 1, связанные отводом земельных участков, компенсационные выплаты и другие затраты включаются по расчету при документальном подтверждении.
В обязательном порядке предусмотреть следующие затраты:
1. Затраты, связанные с получением заказчиком исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, а также выполнение по требованиям органов местного самоуправления исполнительной контрольной съемки построенных инженерных сетей. 2. Аренда земельного участка на период проектирования и строительства/выкуп земельного участка. 3. Затраты по отводу земельного участка, выдаче архитектурно-планировочного задания и выделению красных линий застройки. 4. Затраты на подготовку и экспертизу проекта освоения лесов, проекта лесовосстановления, проекта лесоразведения, проекта рекультивации земель 5. Природоохранные мероприятия: Прочие затраты: Компенсация за нанесение ущерба окружающей среде (водный мир, животный мир, насаждения) в процессе строительства, в т.ч.: Компенсация за вырубку деревьев, за уничтоженные зеленые насаждения. СМР: Компенсационное озеленение, лесовосстановление. Прочие затраты: Воспроизводство молоди рыб (ОРЕХ) 6. Затраты по инженерной защите территории строительства от различных геологических и гидрогеологических процессов (сели, оползни, обвалы, подтопление и подобные гидрогеологические процессы)
Затраты по главе 9:
В обязательном порядке предусмотреть следующие затраты:
1. Пусконаладочные работы (индивидуальные испытания и комплексное опробование) 2. Средства на покрытие страховых рисков 3. Аэро/фото-видеомониторинг на строительной площадке для контроля реализации проекта 4. Затраты на научно-техническое сопровождение строительства зданий или сооружений, мониторинг компонентов окружающей среды, геотехнический мониторинг (состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения) и другие виды мониторинга, предусмотренные нормативными документами по стандартизации 5. Сдача объекта в эксплуатацию 6. Компенсация предприятиям железнодорожного, речного, автомобильного транспорта и другим организациям за предоставление "окон", в том числе технический надзор собственников (владельцев) указанных предприятий (организаций) 7. Затраты на обеспечение безопасности строящихся объектов, требования к которой устанавливаются нормативно-правовыми актами и связаны, в том числе, с обеспечением безопасности при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, обеспечением транспортной безопасности и прочими случаями, требующими привлечения специализированных организаций, подразделений военизированной (усиленной) охраны и специального инженерного обеспечения, а также расходы на гражданскую оборону в период строительства.
8. Консультационные услуги 9. Затраты на шефмонтаж оборудования 10. Шефналодочные работы
11 | Содержание службы заказчика. Строительный контроль | От итога глав 1-9 и 12 ССР: Согласно
- средства на содержание технического заказчика определяются на основании расчета в соответствии с положениями сметных нормативов, в соответствии с Приказом Минстроя России от 02.06.2020 № 297/пр
- затраты заказчика (привлечение сторонней организации) на проведение строительного контроля предусматриваются исходя из лимитов, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 №468.
12 | Подготовка эксплуатационных кадров для строящегося объекта капитального строительства | 1. Включаются (в графы 7 и 8) средства на подготовку эксплуатационных кадров для вновь строящихся и реконструируемых предприятий, определяемые расчетами исходя из:
- количества и квалификационного состава рабочих, обучение которых намечается осуществить в учебных центрах, учебно-курсовых комбинатах, технических школах, учебных полигонах, непосредственно на предприятиях с аналогичными производствами и т.д.;
- сроков обучения;
- расходов на теоретическое и производственное обучение рабочих кадров;
- заработной платы (стипендии) обучающихся рабочих с начислениями к ней;
- стоимости проезда обучаемых до места обучения (стажировки) и обратно;
- прочих расходов, связанных с подготовкой указанных кадров.
2. Не предусматривается.
3. В составе договоров (ТКП, прайс-листов) поставки оборудования (в т.ч. разработки технической документации, шефмонтажных работ, шефналадки и пр. - в любом сочетании) - обязательное выделение затрат на "стажировку".
13 | Проектные и изыскательские работы | Определять расчетами на основе Справочников базовых цен и Сборников цен на проектные и изыскательские работы.
14 | Авторский надзор | Определять расчетом, но не более 0,2% от итога по главам 1-9 сводного сметного расчета.
15 | Средства за проведение Государственной экспертизы | В размере, предусмотренном Постановлением Правительства от 05.03.2007 №145, от базовой стоимости разработки проектной документации (рабочей документации, если она передается на экспертизу) и изыскательских работ, но в размере не более величин, установленных заказчиком при определении начальной плановой цены строительства на выполнение указанных работ.
16 | Дополнительные затраты | Определять на основании нормативов или расчетов при соответствующем обосновании
17 | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты | В размере 10% от итога глав 1-12 сводного сметного расчета на стадии (ПД; РД)
18 | Налог на добавленную стоимость | В текущем уровне цен в соответствии с действующим Налоговым кодексом РФ за итогом глав
19 | Опросный лист | До разработки разделов проекта «Сметная документация» и «ПОС» проектная организация направляет в адрес заказчика перечень вопросов/предложений, уточняющих наличие, показатели и требования заказчика по учету логистики, полигонов ТБО и условий утилизации мусора/металлолома, транспортных расходов, перевалочные базы, метод выполнения СМР и пр.
20 | Передача материалов сметной документации заказчику | - в переплетенном и сброшюрованном виде в минимальном количестве (2) экземпляров
- в цифровом виде (на CD-R диске). Электронная версия представляется оформленная по ГОСТ Р 21.1101-2013 в формате «Acrobat Reader» (.pdf) и оригинальных (редактируемых) форматах: ПО «Гранд-Сметы» - (.gsf); «Excel» - (.xls), «Word» - (.doc).