## Лист1
Приложение Б
Перечень материалов и изделий, не подлежащих включению в элементные сметные нормы на монтаж и учитываемых как оборудование
1 | Аппараты приемные и приборы приемно-контрольные (кроме однолучевых), приборы и устройства сигнализирующие объектовые систем пожарной и охранной сигнализации.
2 | Арматура трубопроводная запорная и регулирующая (вентили, задвижки, клапаны, краны) диаметром более 200 мм, а также арматура с электрическим, пневматическим, гидравлическим, электромагнитным приводом, независимо от диаметра.
3 | Арматура трубопроводная и трубопроводы для воды и пара из деталей, узлов и блоков условным давлением свыше 2,5 МПа для тепловых и атомных электрических станций.
4 | Баки питания и давления маслонаполненных кабелей.
5 | Баки побудительные и водонапорные для спринклерных и дренчерных установок автоматического пожаротушения.
6 | Выключатели масляные, воздушные, выключатели нагрузки с приводом в открытых и закрытых распределительных устройствах.
7 | Выключатели установочные автоматические (автоматы).
8 | Гарнитура и арматура печей и сушек.
9 | Детали, вставки, штуцеры и блоки с диафрагмами трубопроводов условным давлением свыше 2,5 МПа для атомных электрических станций.
10 | Звонки, щитки местного управления стрелками, устанавливаемые на светофоре.
11 | Извещатели (датчики) пожарной сигнализации (кроме однократного действия), извещатели охранной сигнализации (кроме однократного действия), требующие после срабатывания восстановительных работ.
12 | Изоляторы опорные и проходные для открытых и закрытых распределительных устройств, изоляторы опорно-проходные высоковольтные и изоляторные коробки при монтаже электрофильтров для очистки газа.
13 | Кабели и провода электрические всех марок и сечений с готовыми, разделанными (по схеме) концами, поставляемые в комплекте с оборудованием.
14 | Колонки распределительные с рубильниками, предохранителями или со штепсельными розетками на ток свыше 400 А.
15 | Колонки литые с дистанционным ручным приводом для арматуры диаметром свыше 200 мм.
16 | Компенсаторы диаметром свыше 200 мм.
17 | Канаты стальные для оснащения оборудования, поставляемые в комплекте с оборудованием.
18 | Конденсаторы и блоки конденсаторные для напряжения свыше 100 В.
19 | Конденсационные сосуды, поставляемые с диафрагмами.
20 | Катушки пупиновские при прокладке кабельных междугородных линий связи.
21 | Кроссы (щиты переключений).
22 | Ленты конвейерные (транспортерные).